PAGE  
29

У Т В Е Р Ж Д А Ю:

Исполняющий обязанности

руководителя    Сибирского

управления   Ростехнадзора

____________ А.А. Плешивцев
«19»  января  2024 г.
Протокол Совета по координации 
Сибирского управления Ростехнадзора 

от 19.01.2024 № ПЛ-340-___-р

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ 

о результатах деятельности Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
за 2023 год

2024
С О Д Е Р Ж А Н И Е
	ВВЕДЕНИЕ....................................................................................................................
	4

	
	
	

	1
	ОБЩИЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД…………………..
	5

	
	
	

	2
	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
	8

	
	
	

	
	2.1
	Объекты угольной промышленности..............................................................
	8

	
	2.2
	Объекты горнорудной и нерудной промышленности.................................
	12

	
	2.3
	Объекты нефтегазодобычи, газопереработки и магистрального трубопроводного транспорта.........................................................................
	14

	
	
	2.3.1 Объекты нефтегазодобывающей промышленности и геолого-разведочных работ…………………………………………………………………..
	14

	
	
	2.3.2 Объекты магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газа…………………………………………………………..
	20

	
	2.4
	Маркшейдерские работы и безопасность недропользования.....................
	26

	
	2.5
	Объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности……………………………………………………………
	28

	
	2.6
	Объекты металлургической и коксохимической промышленности......... 
	36

	
	2.7
	Объекты  газораспределения и газопотребления.........................................
	41

	
	3.8
	Объекты химического комплекса……..............................................................
	45

	
	2.9
	Производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения ………………………………..............................
	49

	
	2.10
	Объекты транспортирования опасных веществ..............................................
	53

	
	2.11
	Взрывоопасные объекты хранения и переработки растительного сырья………………………………………………………………………..
	55

	
	2.12
	Опасные производственные объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С………...............................................
	68

	
	2.13
	Объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные сооружения……………………………….............................
	71

	
	2.14. 
	Предприятия оборонно-промышленного комплекса ……………………….                
	77

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	Характеристика состояния безопасности электрических и тепловых установок и сетей...................................................................
	80

	
	
	

	4
	Характеристика состояния безопасности гидротехнических сооружений на объектах ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА...............................................................
	89

	
	
	

	5
	Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции ОБЪЕКТОВ капитальноГО строительства..........................................................................................................
	94

	
	
	

	6
	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (ЛИФТОВ, ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ПАССАЖИРСКИХ КОНВЕЙЕРОВ (ДВИЖУЩИХСЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК), ЭСКАЛАТОРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭСКЛАТОРОВ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ)…………....................................................................................
	96

	
	
	

	7
	РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ………………………………………………………………..................
	98

	
	
	

	8
	ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (ОТЕЛОВ) ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА……………………………………………………
	100

	
	
	

	9
	рАБОТА С КАДРАМИ ………………………………………………………………
	102

	
	
	

	10
	ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ……………………………..
	103

	
	
	

	11
	ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА…………………………………………………………………………….
	103

	
	
	

	12
	ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ………………………………………………………..
	107

	
	
	

	Приложение:  формы у, Г, МК, НДГР, В, УВМ, М, Н, Х, МТ, ГС, РС, Т, К, ПС, опк, со. 
	

	
	
	

	
	
	


 ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет Сибирского управления Ростехнадзора (далее – Управление) составлен в соответствии с Положением об отчетности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Положение), утвержденного приказом Ростехнадзора от 12.04.2023 № 150, и в соответствии с письмом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.12.2023 № 02-00-10/458 «О представлении отчетной информации за 2023 год».

В отчете представлена информация о деятельности Управления за 12 месяцев 2023 года, которая касается: общих итогов деятельности, состояния контрольной (надзорной) деятельности, и деятельности, направленной на работу с кадрами, финансового и информационного обеспечения.

1. ОБЩИЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
Управление осуществляет надзорные и контрольные функции на территориях Кемеровской, Томской, Омской и Новосибирской областей, Алтайского края и Республики Алтай, а также за объектами магистрального трубопроводного транспорта на территориях Тюменской, Иркутской, Амурской областей, Красноярского края, Республики САХА (Якутия).

По состоянию на 01.01.2024 Управлению поднадзорно 4114 организаций, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности, эксплуатирующих  11209 опасных производственных объектов.

В отчетном периоде Управление осуществляло свою деятельность в соответствии с Планом работы управления на 2023 год. Мероприятия, предусмотренные планом работы Управления на отчетный период выполнены. 

В отчетном периоде центральным аппаратом Ростехнадзора проведена в отношении Сибирского управления проведена плановая комплексная проверка. По итогу проверки деятельность по: правовому сопровождению контрольной (надзорной) деятельности; делопроизводству в части контроля исполнения документов; организации осуществления федерального государственного строительного надзора и осуществления надзора за деятельностью саморегулируемых организаций;  предоставлению государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности и регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов; обеспечению защиты государственной тайны и технической защиты информации оценена неудовлетворительно. Организация и  осуществление остальных видов деятельности удовлетворительна. 
Все приказы и распоряжения Ростехнадзора исполнены в установленные сроки или находятся в стадии реализации. Приказы и распоряжения доводятся до сведения сотрудников Управления. С целью их  исполнения изданы соответствующие приказы и распоряжения.

По состоянию на 01.01.2024 предельная штатная численность Управления составляет  486 единиц.

В соответствии со структурой Управление состоит из аппарата Управления: руководитель управления и 9 заместителей руководителя управления.                                

Заместители руководителя управления осуществляют и организуют надзорную деятельность на территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с установленными полномочиями, которые определены приказом Управления.

В структуре Управления – 36 отделов, в том числе 29 отделов,                осуществляющих контрольно-надзорные функции с местом расположения: в Кемеровской области – 18 отдела;  в Алтайском крае и Республике Алтай - 3, в Томской области  и Омской  областях – по 2,  в Новосибирской области – 4.

Семь отделов являются обеспечивающими: финансовый отдел; правовой отдел; отдел кадров, аттестации и противодействия коррупции; отдел разрешительной и контрольно-аналитической деятельности; отдел хозяйственного обеспечения; отдел информационных технологий и защиты информации; отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан. 

За 12 месяцев 2023 года работниками Управления проведено на поднадзорных  предприятиях  7328 контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе 197 плановых и 623 внеплановых, в рамках режима постоянного государственного надзора – 6508 КНМ.

В ходе проверок выявлено и предписано к устранению 42529 нарушений законодательства и требований безопасности. За нарушения требований безопасности к административной ответственности в виде штрафа привлечено 4424 лиц на общую сумму более 186,07 млн. рублей, взыскано более 134,1 млн. рублей. За отчетный период применено 603 административных приостановок деятельности. Административное наказание в виде дисквалификации применено к 1 инженерно-техническому работнику.

На предприятиях, осуществляющих деятельность по эксплуатации                       опасных производственных объектов, проведено 6754 контрольных (надзорных) мероприятия, в том числе 160  плановых и 116 внеплановых, в рамках режима постоянного государственного надзора – 6478 КНМ.

Выявлено и предписано к устранению 28299 нарушений требований законодательства  промышленной безопасности.

За нарушения требований промышленной безопасности к административной ответственности в виде штрафа привлечено 4195 лиц на общую сумму  более 176,4  млн. рублей, взыскано более 129,4 млн. рублей, осуществлено 595 административных приостановлений деятельности организаций и объектов. Административное наказание в виде дисквалификации применено к 1 инженерно-техническому работнику.
За отчетный период на предприятиях, подконтрольных государственному энергетическому надзору, проведено 4075 контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе 21 плановых и 17 внеплановых, иных мероприятий – 4037.
Выявлено и предписано к устранению 13277 нарушений требований законодательства в области энергобезопасности.  В ходе обследований и проверок в виде штрафа привлечено  187 лиц  на общую сумму  более 3,4  млн. рублей, взыскано более 2,0 млн. рублей.

За отчетный период на предприятиях, подконтрольных государственному строительному надзору,  проведено 489 контрольных (надзорных) мероприятий. 

Выявлено и предписано к устранению 826 нарушений требований градостроительного кодекса и строительных правил и норм, за которые привлечено к административной ответственности в виде штрафа  23 лица на общую сумму более 5,8 млн. рублей, взыскано более 2,5 млн. рублей.

За отчетный период на гидротехнических сооружениях, подконтрольных Управлению, проведено 47 контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе плановых – 16, внеплановых – 1, в рамках режима постоянного государственного надзора – 30 проверок.

Управлением активно ведется работа по профилактике нарушений. За 12 мес. 2023 года Управлением объявлено 1673 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований (за 3 месяца 2022 года 1463 предостережения); проведено 5847 профилактических мероприятий в виде консультирования поднадзорных субъектов.
За 12 мес. 2023 на предприятиях, поднадзорных Управлению, допущено 104 случая причинения вреда жизни, здоровью граждан (12 мес. 2022 – 118 (-14), в том числе на предприятиях угольной промышленности – 84 случая (12 мес. 2022 – 108 (-24).

Допущено 13 (12 мес. 2022 – 11 (+2) несчастных случаев со смертельным исходом,              в том числе: 8 (12 мес. 2022 – 6 (+2) на предприятиях угольной промышленности;                        1 (12 мес. 2022 – 2 (-1)) на предприятии горнорудной промышленности;                                        1 (12 мес. 2022 – 0 (+1)) при эксплуатации подъемных сооружений; 3 (12 мес. 2022 – 0 (+3)) при эксплуатации энергоустановок; на объектах металлургии смертельных случаев в 2023 году не допущено (12 мес. 2022 – 2 (-2)); на объектах газопотребления смертельных случаев в 2023 году не допущено (12 мес. 2022 – 1 (-1)).

Виды происшествий, приведшие к несчастным случаям

на подземных работах (человек)
	
	12 мес. 2023г.
	12 мес. 2022г.
	±23/22

	транспортные средства 
	4
	-
	+4

	обрушение 
	1
	1
	-

	падающие предметы
	1
	1
	-

	падение человека
	-
	-
	-

	машины и механизмы 
	1
	1
	-

	внезапный выброс
	-
	1
	-1

	прорыв воды
	-
	1
	-1

	взрыв метана
	-
	-
	-


За 2023 год допущено 2 групповых несчастных случая, в результате которых пострадало 6 человек, из них 3 легких, 2 тяжелых, 1 смертельный (12 мес. 2022  – 1 (+1), в результате которого пострадало 4 человека (2 легких, 1 тяжелый, 1 смертельный)).
За 2023 год допущено 4 аварии, в результате которых смертельно                           пострадал 1 человек (12 мес. 2022  – 1 (+-0) смертельно пострадал 1 человек).                                          Допущены аварии в 2023 году: 1 при эксплуатации подъемных сооружений (1 смертельный); 1 при эксплуатации оборудования работающего под избыточным давлением;                                1 при эксплуатации трубопроводного транспорта; 1 при эксплуатации сети газоснабжения.
При осуществлении контрольно-надзорной деятельности внимание инспекторского состава Управления было направлено на предотвращение аварий и снижение уровня смертельного травматизма на поднадзорных предприятиях. Продолжена работа по дальнейшему совершенствованию государственного надзора на объектах промышленности, электроэнергетики, государственного строительного надзора и ГТС.
В отчетном периоде велась работа по исполнению государственной функции по лицензированию отдельных видов деятельности. За 12 мес. 2023 года предоставлено 64                                    (-8 к 2022 г.) лицензии на отдельные виды деятельности, внесено изменений в реестр лицензий по 86  (+35 к 2022 г.) лицензиям,  отказано в предоставлении  лицензии и внесении изменений в реестр лицензий по 23 (+1 к 2022 г.) лицензиям, прекращено действий 26 лицензий по заявлению юридического лица,  аннулировано лицензий по сведениям из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 249.
Велась работа по ведению реестра экспертиз промышленной безопасности. За 12 мес. 2023 года внесены в реестр заключений экспертизы промышленной сведения о 44952 (-3965                        к  2022 г.) экспертным заключениям, отказано в регистрации 5659 (+1350 к 2022 г.) заключений.
Велась работа по предоставлению государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов. За отчетный период вновь зарегистрировано 528 ОПО, исключено из реестра 148 ОПО.

Управление осуществляет свою работу в тесном контакте с Администрациями субъектов Российской Федерации, городов и муниципальных образований, главными Федеральными  инспекторами, краевыми, областными и городскими штабами по делам ГО и ЧС, Государственной инспекцией труда, управлениями ФСБ и МВД, средствами массовой информации и т.д. 
 Исполняющий обязанности руководителя управления и его заместители участвуют в работе координационных Советов руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, антитеррористических комиссиях, координационных Советах по электроэнергетике, в комиссиях по безаварийному прохождению весеннего паводка 2023 года. Принимают участие в работе Штабов по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей на подконтрольных территориях, Межведомственных противопаводковых комиссиях.

Специалисты Управления принимали участие в составе межведомственных групп по проверке готовности гидротехнических сооружений к весеннему паводку 2023 года. В проверках также  участвовали специалисты администраций субъектов РФ, Федерального агентства водных ресурсов и представители Главных управлений МЧС в субъектах РФ.

Исполняющий обязанности руководителя Управления и его заместители участвовали в работе совещаний, проводимых руководителями субъектов Российской Федерации. Основные направления решаемых вопросов: промышленная безопасность на подконтрольных предприятиях, подготовка к пропуску весенних паводковых вод 2023 года.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Объекты угольной промышленности

Надзор осуществляется за 61 шахтой, 133 угольными разрезами, 56 объектами по обогащению и переработке полезных ископаемых и 4 объектами шламохранилище.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022         № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» все плановые надзорные мероприятия на опасных производственных объектах  I класса опасности в 2023 году  не проводятся.
Деятельность инспекторского состава, выполняющего надзор за объектами угольной  промышленности, в отчетном периоде была направлена на выполнение планов работы с учетом задач, поставленных приказами и распоряжениями Сибирского управления Ростехнадзора.

2.1.1 Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях
2.1.1.1 Анализ причин аварийности и травматизма на объектах добычи угля подземным способом

За отчетный период на объектах добычи угля подземным способом допущено 7 смертельных несчастных случаев  (12 мес. 2022 – 5 (+2).

Травмирующими факторами при смертельных несчастных случаях на подземных горных работах явились:

	
	12 мес. 2023г.
	12 мес. 2022г.
	±23/22

	транспортные средства 
	4
	-
	+4

	обрушение 
	1
	1
	-

	падающие предметы
	1
	1
	-

	падение человека
	-
	-
	-

	машины и механизмы 
	1
	1
	-

	внезапный выброс
	-
	1
	-1

	прорыв воды
	-
	1
	-1

	взрыв метана
	-
	-
	-


Основные причины несчастных случаев: несоблюдение требований промышленной безопасности, ведение работ опасными методами, низкий уровень подготовки специалистов по вопросам промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.
За отчетный период произошел 1 групповой несчастный случай (12 мес. 2022 – 1 (0)), в результате которого пострадало 2 человека (1 смертельный, 1 тяжелый).
17.09.2023г. в третью смену пассажирский подвесной дизелевоз №1 под управлением машиниста участка ПРГВШТ Фадкина В.С., привез работников третьей смены в шахту и, высадив на посадочной площадке в магистральном конвейерном штреке пл.26а забрал работников второй смены, в 15:35 начал движение на поверхность. Маршрут пассажирского дизелевоза проходит по магистральному конвейерному штреку пл.26а, по сбойке №3, по Путевому штреку пл. 26а, по Фланговому путевому бремсбергу 26-21 на поверхность. Проехав по сбойке №3, на выходе на путевой штрек пл.26а в 15:48 дизелевоз остановился из-за поломки замка на стрелочном переводе подвесной монорельсовой дороги (ПМД).  Осмотрев стрелочный перевод, машинист дизелевоза Фадкин В.С. сказал работникам, что дальше проехать нельзя. Работники вышли из вагонов дизелевоза, часть работников - в основном, работники участка №1, осталась помогать в ремонте стрелочного перевода машинисту Фадкину В.С., часть работников направилась на поверхность по Путевому штреку пл.26а. В 15:56 часть работников – в основном работники участка №2, а также работники участков Дегазация, КТ, помощник начальника участка АБ, вернулась по сбойке №3 на Магистральный конвейерный штрек пл.26а и пошла по нему в сторону поверхности. Пройдя пункт перегрузки со скребкового конвейера СР-70 на ленточный конвейер КЛКТ-1000 №3, часть работников произвела посадку на ленточный конвейер КЛКТ-1000 №3, не оборудованный для перевозки людей, который на момент посадки не работал. 

Группа работников разместилась на коротком участке по ходу движения ленточного конвейера в следующем порядке: неустановленные лица (3-4 чел), помощник начальника участка АБ Путихин Д.А. (имел светильник с видеокамерой, но снял его с каски и убрал под одежду до посадки на ленточный конвейер, пользовался неустановленным светильником), далее на ленточном полотне располагался предположительно помощник начальника участка Дегазация Кирин И.М., машинист буровой установки участка Дегазация Щербинин Е.С. (имел светильник с видеокамерой, но закрыл светильник противопылевым респиратором «Алина»), неустановленное лицо, электрослесарь подземный участка №2 Фокеев А.А., машинист горных выемочных машин участка №2 Ставер В.С. (имел светильник с видеокамерой, 3 раза пытался замазать видеокамеру штыбом, в результате чего было снижено качество изображения), далее, горнорабочий подземный участка КТ Вящев Д.А., электрослесарь участка КТ Янушкевич К.В., неустановленное лицо, горнорабочий очистного забоя участка №1 Суслин В.Г. В связи с тем, что конвейерная линии, эксплуатирующаяся во фланговом конвейерном бремсберге 26-21, магистральном конвейерном уклоне пл.26а, магистральном конвейерном штреке пл.26а, закреплена за участком №2 подрядной организации АО «Шахта «Большевик», в 15:52 помощник начальника участка №2 Мезенцев П.Ю. по рации попросил помощника участка №2 АО «Шахта «Большевик» Чеснокова Е.В. о запуске конвейерной линии.

 В 15:56 по радиосвязи было сообщено, что пассажирский дизелевоз №1, устранив неисправность, поехал с пассажирами на поверхность.

 В 16:00 конвейерную линию запустил Чесноков Е.В. при этом, не уточнив цели запуска. Через 150 м неустановленные лица, помощник начальника участка АБ Путихин Д.А., произвели сход с ленты перед сбойкой №2, не доезжая 2-3 м до приводной станции СР-70-05, смонтированной на монтажном столе, над ленточным конвейером. Помощник начальника участка Дегазация Кирин И.М. не смог своевременно сойти с конвейера, предположительно, попытался наступить на балку СВП-22 монтажного стола, но за счет инерции движения и большой скорости конвейера (3,15 м/с) соскользнул на ленточное полотно, упал на спину, был затянут в пересып и смертельно травмирован под второй балкой монтажного стола (зазор от ленточного полотна 250 мм). Машинист буровой установки участка Дегазация Щербинин Е.С., располагавшийся на ленточном полотне следом за Кириным И.М. попытался уклониться от падающего Кирина И.М. и спрыгнуть на неходовую сторону, но ударился об кожух двигателя приводной станции СР-70 и, падая в пересып, двигался поверх балок монтажного стола, преодолев пересып, скатился с ленточного полотна на неходовую сторону. Услышав крики пострадавших, неустановленное лицо остановило ленточный конвейер при помощи КТВ (кабель-тросовый выключатель).

Неустановленное лицо, находящееся за Кириным И.М. спрыгнуло на ходовую сторону, находившийся за ним электрослесарь подземный участка №2 Фокеев А.А. спрыгнул на неходовую сторону, находившийся за ним машинист горных выемочных машин участка №2 Ставер В.С. выбросив на ходовую сторону самоспасатель и прибор МРШ, выпрыгнул на ходовую сторону, горнорабочий подземный участка КТ Вящев Д.А., электрослесарь участка КТ Янушкевич К.В., неустановленное лицо и горнорабочий очистного забоя участка №1 Суслин В.Г. спрыгнули с ленточного конвейера на ходовую сторону уже в ходе его остановки.

После остановки конвейера, за пересыпом в 13 м на полотне ленточного конвейера находился травмированный помощник начальника участка Дегазация Кирин И.М. в бессознательном состоянии, в 10 м на неходовой стороне находился травмированный машинист буровой установки участка Дегазация Щербинин Е.С. Помощники начальника участка №2 Мезенцев П.Ю., Кондратьев С.В. и другие работники, находившиеся рядом, начали оказывать первую помощь пострадавшим. Помощник начальника участка №2 Кондратьев С.В. попытался сообщить горному диспетчеру по радиосвязи о произошедшей травме, но в связи с плохой слышимостью не смог передать информацию горному диспетчеру, затем прошел на сбойку №3, и по телефону сообщил о произошедшем несчастном случае.

Горным диспетчером был задействован План ликвидации аварии, вызвана МБЭР ВГСВ №1 НОВГСО ФГУП ВГСЧ и остановлен пассажирский дизелевоз №1, находившийся на путевом штреке пл.26а, перенаправлен для выдачи пострадавших. Пассажирский дизелевоз №1 вернулся на сбойку №2 за пострадавшими.

Помощниками начальника участка №2 Мезенцевым П.Ю., Кондратьевым С.В. была организована выдача пострадавшего Щербинина Е.С. т.к. он терял сознание. Пострадавший Кирин И.М. не подавал признаков жизни, при этом пульс не прощупывался, но видны были только немногочисленные внешние повреждения. 

Пострадавший Щербинин Е.С. был доставлен на носилках по сбойке №2, погружен в пассажирский дизелевоз №1 и выдан на поверхность работниками АО «Шахта «Антоновская», где передан МБЭР ВГСВ №1 НОВГСО ФГУП ВГСЧ, ожидавшей пострадавшего на устье флангового путевого бремсберга 26-21. Указанной МБЭР пострадавший был доставлен в ГАУЗ «НГКБ №1».

Пострадавший Кирин И.М. был выдан на носилках до флангового путевого бремсберга 26-21 группой работников АО «Шахта «Антоновская» и АО «Шахта «Большевик», погружен в пассажирский дизелевоз №1 и выдан на поверхность, где в 18:55 был осмотрен фельдшером здравпункта Фаткулиной Ч.А., и установлена биологическая смерть пострадавшего. В 19:35 ПКВ МБЭР ВГСВ №1 НОВГСО ФГУП ВГСЧ Кубанцевым А.А. констатирована смерть пострадавшего.                                                                                                                                                                                                                                    

Причины группового несчастного случая:

1. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.
2. Необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.
3. Недостатки в изложении требований безопасности в технологической документации.
4. Необеспечение контроля за состоянием территории, технологического и вспомогательного оборудования, своевременным проведением планово-предупредительного ремонта и осмотра, техническим обслуживанием оборудования, инструмента, помещений.
За отчетный период 2023 года на подконтрольных предприятиях аварий не допущено. 
2.1.1.2 Анализ причин аварийности и травматизма на объектах добычи угля открытым способом
За отчетный период на объектах добычи угля открытым способом допущен 1 смертельный несчастный случай (12 мес. 2022 – 1 (0).
Травмирующими факторами при смертельных несчастных случаях на открытых горных работах явились:
- вредные газы 1 – (12 мес. 2022 – 0 (+1));
- машины и механизмы 0 -  (12 мес. 2022  – 1 (+1)).
За отчетный период 2023 года на подконтрольных предприятиях групповых несчастных случаев не допущено.

За отчетный период 2023 года на подконтрольных предприятиях аварий не допущено. 
Анализ материалов по расследованию несчастных случаев показывает, что уровень подготовки специалистов по вопросам промышленной безопасности не всегда обеспечивает выполнение необходимых требований нормативных документов в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.
2.1.2 Анализ деятельности эксплуатирующих организаций 

по повышению промышленной безопасности, включая вопросы 

технического перевооружения и реконструкции предприятий

Главнейшей задачей для Кузбасса остается обеспечение безопасности труда шахтеров. Следует отметить необходимость развивать в отрасли инновационные проекты, внедрять в производство новейшие технологии, чтобы Кузбасс был конкурентоспособным регионом и не зависел от скачков мирового рынка. 

В соответствие с Федеральным законом № ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на опасных производственных объектах I  и II классов опасности созданы системы управления промышленной безопасностью. В горных выработках горнодобывающих предприятиях оборудованы комплексы систем и средств, обеспечивающих организацию и осуществление безопасного ведения горных работ, контроль и управление технологическим и производственным процессами.

Угольная промышленность требует повышенного внимания. Состояние аварийности и травматизма зависит от всех участников процесса управления.

2.1.3  Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности
В соответствии  с требованиями пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.1997    № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзора от 11.12.2020 № 518 «Об утверждении требований к форме предоставления сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности» предприятия предоставили сведения об организации производственного контроля. Исключение составили ООО «Шахта «Колмогоровская-2» и ЗАО «УК «Казанковская» филиал «Шахта Тагарышская», где отсутствуют юридические лица.

Инспекторским составом проводится  контроль за обучением и аттестацией по промышленной безопасности руководителей и специалистов подконтрольных предприятий. Не прошедшие обучение и аттестацию по промышленной безопасности специалисты отстраняются от работы.

Контроль за соблюдением требований промышленной безопасности  на предприятиях угольной промышленности осуществляется с непосредственным участием руководителей служб производственного контроля за состоянием промышленной безопасности.

В  подконтрольных организациях проведение занятий и учебных тревог осуществляется согласно утверждённым графикам. Контроль за их проведением осуществляется работниками производственного контроля предприятий и организаций. 

В отчетный период поднадзорные предприятия осуществляли страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в страховых компаниях. Все опасные производственные объекты, эксплуатируемые поднадзорными предприятиями, эксплуатирующими опасные производственные объекты, застрахованы. 

2.1.4 Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности 

и противоаварийной устойчивости угледобывающих предприятий. 

Общая оценка состояния безопасности противоаварийной 

устойчивости угледобывающих предприятий
Разработаны и утверждены руководителем Управления в установленные сроки приказы о назначении должностных лиц, уполномоченных осуществлять постоянный государственный надзор на ОПО «шахта угольная» (далее – Приказы). При осуществлении постоянного государственного надзора на ОПО со сложными дифференцированными технологическими производственными процессами в эти Приказы включены должностные лица Управления, осуществляющие проверку технического состояния подъёмных сооружений, оборудования, работающего под давлением, электрооборудования.

2.1.5 Состояние и готовность подразделений военизированных 

горноспасательных частей к ликвидации аварий

Поднадзорные предприятия имеют разработанные и согласованные в установленном порядке планы ликвидации аварий, на шахтах имеются аттестованные горноспасательные службы (далее - ВГК), – цель которых спасение людей в аварийной ситуации в начальной стадии и оказание помощи подразделениям ВГСЧ в ликвидации аварий. Они оснащены необходимым оборудованием и аппаратурой согласно проектам. Расчет численности служб произведен исходя из конкретных условий каждого предприятия. Общая численность членов ВГК на шахтах, ведущих горные работы по добыче угля составляет 4630 человек.

Все угольные предприятия имеют договоры на обслуживание их военизированными формированиями ВГСЧ. 

За 12 месяцев 2022 года проведено 38 учебных тревог на шахтах  Кузбасса ведущих горные работы по добыче угля в соответствии с графиками, утверждёнными техническими руководителями предприятий и согласованными с командирами ФГУП «ВГСЧ», обслуживающими данные предприятия.

Сведения о готовности работников предприятий к действиям по  локализации и ликвидации последствий аварий и проводимых учебно-тренировочных занятиях представляется предприятиями ежеквартально в объеме информации об осуществлении производственного контроля согласно приказу Ростехнадзора от 11 декабря 2020 года № 518 «Требования к форме представления сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности».

В структурных подразделениях предприятий, имеющих ОПО, заведены «Журналы учета аварий и инцидентов». Разработаны положения по расследованию инцидентов. Службы производственного контроля (при необходимости) ведут учет происшедших аварий и инцидентов, анализ причин их возникновения и разработку технических мероприятий по снижению риска аварий и инцидентов при эксплуатации ОПО. Состояние готовности к ликвидации и локализации последствий аварий на поднадзорных объектах оценивается как удовлетворительное.
2.1.6 Анализ показателей лицензирования
Работа территориальных отделов по вопросам лицензирования проводилась в соответствии с Федеральным законом №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». В отчетном периоде проверки соответствия лицензиата лицензионным требованиям  проводились в отношении АО «ВНИМИ», ООО «ММК-УГОЛЬ», АО «Угольная компания «Южный Кузбасс». По результатам проверок выданы акты.
Специалистами отделов проведены проверки по лицензионному контролю в соответствии с действующим законодательством по заявлению лицензиата (соискателя лицензии) в отношении ООО «Спиридоновская», ООО «Экспертпроектгрупп». По результатам проверок выданы акты.

2.2. Объекты горнорудной и нерудной промышленности

Деятельность инспекторского состава, выполняющего надзор за объектами горнорудной и нерудной промышленности, в отчетном периоде была направлена на выполнение планов работы с учетом задач, поставленных приказами и распоряжениями Управления. Замечаний по несвоевременному или некачественному исполнению распорядительных документов со стороны Управлений центрального аппарата Ростехнадзора в адрес Управления в отчетном периоде не поступало.

Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом, их сравнение с показателями за соответствующий отчетный период прошлого года. Количество аварий, произошедших в результате действий третьих лиц. Ущерб от аварий.

За отчетный период 2023 года и соответствующий отчетный период 2022 года на подконтрольных предприятиях аварий не допущено. 
Произошел 1 несчастный случай со смертельным исходом в АО «ЕВРАЗ ЗСМК» Казская шахта.

28 ноября 2023 г., в 3 смену взрывнику участка №18 Губарю Андрею Михайловичу, 13.11.1961г.р., было выдано наряд-задание на гор. -150м, блока 2315 очистка пучков скважин №132; 169 от горной массы, установка ограждения от выработанного пространства (отрезной щели) блока.

В 14 час. 18 мин. (мск) поступил звонок диспетчеру шахты от взрывника Аксенова Виктора Николаевича (напарник пострадавшего), который сообщил, что взрывник Губарь А. М. упал в отрезную щель, лежит на навале горной массы на отметке 15-20 метров ниже бурового подэтажа, без движения. В 14 час. 20 мин.  диспетчер шахты вызвал ВГСЧ. В 15 час. 40 мин. приехали отделение ВГСЧ и МБЭР, приступили к аварийно-спасательным мероприятиям. В 18 час. 40 мин. бойцы ВГСЧ произвели осмотр пострадавшего, установили отсутствие признаков жизни (нет пульса, нет дыхания).  
Управлением создана комиссия по расследованию несчастного случая со смертельным исходом на производстве под председательством заместителя руководителя управления.
Причины несчастного случая:
1. Неприменение работником средств индивидуальной защиты.

2. Неудовлетворительная организация производства работ.

3. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда.

За 2022 год произошло 2 несчастных случая со смертельным исходом (работник подрядной организации в условиях Корбалихиского рудника АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ» и на Шерегешской шахте филиала «Евразруда - филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК»).
Анализ материалов по расследованию несчастных случаев показывает, что уровень подготовки специалистов по вопросам промышленной безопасности не всегда обеспечивает выполнение необходимых требований нормативных документов в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов. 

За отчетный период 2023 года на подконтрольных предприятиях групповых несчастных случаев не допущено.
Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственных контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях
В отчетный период поднадзорные предприятия осуществляли страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в страховых компаниях. Все опасные производственные объекты, эксплуатируемые поднадзорными предприятиями, эксплуатирующими опасные производственные объекты, застрахованы. За отчетный период страховых случаев по заключенным договорам не зарегистрировано.

Инспекторским составом проводится  контроль за обучением и аттестацией по промышленной безопасности руководителей и специалистов подконтрольных предприятий. Не прошедшие обучение и аттестацию по промышленной безопасности специалисты отстраняются от работы.

Контроль за соблюдением требований промышленной безопасности  на предприятиях горнорудной и нерудной промышленности осуществляется с непосредственным участием руководителей служб производственного контроля за состоянием промышленной безопасности.

В  подконтрольных организациях проведение занятий и учебных тревог осуществляется согласно утверждённым графикам. Контроль за их проведением осуществляется работниками производственного контроля предприятий и организаций. 

Сведения о готовности работников предприятий к действиям по  локализации и ликвидации последствий аварий и проводимых учебно-тренировочных занятиях представляется предприятиями ежеквартально в объеме информации об осуществлении производственного контроля согласно приказу Ростехнадзора от 11 декабря 2020 года № 518 «Требования к форме представления сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности».

В структурных подразделениях предприятий, имеющих ОПО, заведены «Журналы учета аварий и инцидентов». Разработаны положения по расследованию инцидентов. Службы производственного контроля (при необходимости) ведут учет происшедших аварий и инцидентов, анализ причин их возникновения и разработку технических мероприятий по снижению риска аварий и инцидентов при эксплуатации ОПО. Состояние готовности к ликвидации и локализации последствий аварий на поднадзорных объектах оценивается как удовлетворительное.
2.3. Объекты нефтегазодобычи, газопереработки и магистрального

трубопроводного транспорта

2.3.1  Объекты нефтегазодобывающей промышленности и геолого-разведочных работ
В Управлении под надзором находятся 24 организаций, эксплуатирующие опасные производственные объекты на территориях: Томской (21), Омской (1), Новосибирской (1) и Кемеровской (1) областей. 

   В государственном реестре опасных производственных объектов на территории зарегистрировано 306 опасных производственных объектов нефтегазодобывающей промышленности, из них:

- 30 объектов I класса опасности (7 юридических лиц),

- 53 объекта II класса опасности (11 юридических лиц),

- 211 объектов III класса опасности (13 юридических лиц),

- 12 объектов IV класса опасности (8 юридических лиц).    

Из них: 108 - фондов скважин, в которые входит 5182 скважины всех категорий; 9 - участков ведения буровых работ, в которые входит - 10 буровых установок; 34 - участка предварительной подготовки нефти;  13 - площадок дожимных насосных станций; 31 - пункт подготовки и сбора нефти, 91 – система промысловых (межпромысловых)  трубопроводов, 8 - участков комплексной подготовки газа, 10 - резервуарных парков, 2 - участка геологоразведочных работ. 

  В Алтайском крае и Республике Алтай опасных производственных объектов нефтегазодобывающей промышленности не зарегистрировано.

Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период
За 12 месяцев 2023 года и аналогичный период 2022 года на подконтрольных объектах Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областях и Алтайского края аварий, смертельного травматизма, групповых несчастных случаев не произошло.
Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств
На поднадзорных предприятиях разработаны среднесрочные и перспективные программы по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

В нефтегазодобывающих организациях ведется техническое перевооружение и модернизация производства, строительство новых  и реконструкция морально и физически устаревших технических устройств опасных производственных объектов.
Для проведения модернизации оборудования, используемого (применяемого) на опасных производственных объектах, необходимо на все технические устройства в обязательном порядке  установить предельный (безопасный) срок эксплуатации. Запретить эксплуатацию технических устройств, находящихся на опасных производственных объектах, свыше предельных сроков эксплуатации. При незначительном износе оборудования проводить экспертизы промышленной безопасности в целях продления нормативного срока службы, но не свыше указанного (предприятием-изготовителем, НТД и т.д.)  предельного срока службы.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности

   Поднадзорными предприятиями разработаны положения об организации и осуществлении производственного контроля, представлены сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной   безопасности за период 2022 года  в Сибирское управление Ростехнадзора в установленном порядке. 

На предприятиях разработаны и выполняются планы работ по осуществлению производственного контроля на 2023 год. 

При проведении плановых проверках инспекторским составом Сибирского управления Ростехнадзора в обязательном порядке дается оценка работы службы  производственного контроля  предприятия.

 На все объекты, подлежащие декларированию в соответствии со статьей 14 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», разработаны декларации промышленной безопасности. Декларации промышленной безопасности имеют положительные заключения экспертизы промышленной безопасности. 

   Согласно требованиям Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ все подконтрольные предприятия застрахованы и имеют полисы гражданской ответственности в соответствии с  федеральным законом № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». За 12 месяцев 2023 года 23-мя организациями  предоставлены полиса страхования опасных производственных объектов. 

  К 1-ой организации, у которой отсутствовал полис страхования,  применена мера административного воздействия, вынесено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации.      

Сибирским управлением Ростехнадзора при обследованиях подконтрольных предприятий проверяется наличие страхового полиса и своевременность  продления  срока его действия. 

 На предприятиях имеются в наличии нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила ведения работ на взрывопожароопасных производственных объектах. Руководители и специалисты предприятий проходят подготовку в области промышленной безопасности по видам надзора в учебных центрах, имеющих лицензии и свидетельства об аккредитации. Главные специалисты предприятий аттестованы в центральной и территориальных аттестационных комиссиях Ростехнадзора.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.
Общая оценка состояния безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий
Сибирским управлением Ростехнадзора контролировалось выполнение утвержденных и согласованных планов мероприятий по доведению состояния промышленной безопасности до требований действующих нормативно-технических документов. Состояние промышленной безопасности на поднадзорных опасных производственных объектах

   Вместе с тем на отдельных предприятиях выявляются нарушения в части: содержании средств противоаварийной защиты, наличия согласованных планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. Руководители таких предприятий привлекаются к административной ответственности, им выдаются предписания с требованиями принятия неотложных мер. 

  Основной проблемой, связанной с обеспечением промышленной безопасности, является недостаточное финансирование программ по техническому перевооружению, модернизации действующих производств, отсутствие квалифицированных специалистов и персонала, сокращение численности персонала, несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, низкое качество работ, выполняемых проектными организациями.

Оценка готовности организаций к локализации и ликвидации последствий аварий
Для предупреждения и ликвидации открытого фонтанирования скважин, чрезвычайных ситуаций технологического характера всеми предприятиями заключены договора на проведение  противофонтанных работ с Федеральным государственным учреждением Аварийно-спасательное формирование «Западно-Сибирская противофонтанная военизированная часть», ООО «Юграпромбезопасность»,  ООО «Газпромгазобезопасность».

На двух предприятиях нефтегазодобывающей промышленности имеются собственные нештатные аварийно-спасательные формирования, аттестованные в установленном порядке: 

1. АО «Томскнефть» ВНК - нештатное аварийно-спасательное формирование.

2. АО «Газпромдобыча Томск» - нештатное аварийно-спасательное формирование.

   Персонал НАСФ обеспечен для  работы в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций спецсредствами, а также техническим оборудованием.

   Все предприятия, не имеющие аттестованных нештатных аварийно-спасательных формирований, заключили договоры с профессиональными аварийно-спасательными формированиями, в соответствии с которыми предусмотрено:

- поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации,  вызванные разливами нефти; 

- профилактика  и локализация разливов нефти и ликвидация их последствий.

На все взрывопожароопасные производственные объекты  разработаны, утверждены и введены в установленном порядке планы мероприятий по локализации и ликвидации аварий (ПМЛА).

Имеются в  наличии и выполняются графики проведения учебных занятий и учебных тревог с персоналом смен, цехов. Учебно-тренировочные  занятия  по отработке ПМЛА фиксируются в журналах  с  оценкой эффективности действия персонала.

На предприятиях разработаны и утверждены схемы оповещения при возникновении аварийных ситуаций. Оповещение осуществляется по каналам спутниковой и  радио - телефонной связи. Опасные производственные объекты управляются через автоматизированную систему управления технологическими процессами и снабжены датчиками контроля параметров работы оборудования и блокировками, а также сигнализацией, срабатывающей при выходе параметров за критические значения. 

Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных  проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности

          Плановые и внеплановые проверки Сибирским управлением Ростехнадзора проводятся в порядке, установленном требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

  В связи с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» плановые проверки проводятся только в отношении объектов II класса опасности.

    За 12 месяцев 2023 года проведены 43 проверки (за аналогичный период 2022 г. - 36 проверок), в том числе 30 проверок в рамках режима постоянного государственного надзора (за аналогичный период 2022 г. – 33 проверок); выявлено 178 нарушение (за аналогичный период 2022 г. – 61 нарушение), назначено 33 административных наказания (за аналогичный период 2022 г. – 15 административных наказаний), в том числе привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

- 5 юридических лиц на сумму  810,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2022 г. - 1 юр./л. на сумму  200,0 тыс. руб.);

- 2 должностных лица на сумму  42,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2022 г. – 6 д./л. на сумму  123,0 тыс. руб.).

Вынесено 26 предупреждений в отношении должностных лиц (за 12 мес.                   2022 г. – 9 предупреждений).

Административных наказаний в виде приостановления деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты,  не применялось (за 12 мес. 2022 г. административных наказаний в виде приостановления деятельности не применялось).

Новосибирская область
-  проведено 5 проверок (за 12 мес. 2022 г. – 2 проверки); 

- выявлено 41 нарушение (за 12 мес. 2022 г. – 4 нарушения);

- назначено 5 административных наказаний (за 12 мес. 2022 г. –                                         2 административных наказания), в том числе привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

-  юридические лица не привлекались (за 12 мес. 2022 г. - 1 юр./л. на сумму  200,0 тыс. руб.);

- должностные лица не привлекались (за 12 мес. 2022 г. - 1 д./л. на сумму  20,0 тыс. руб.).

Вынесено 5 предупреждений в отношении должностных лиц (за 12 мес.                     2022 г.  предупреждений не выносилось).

Административных наказаний в виде приостановления деятельности  в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось (за 12 мес. 2022 г. административных наказаний в виде приостановления деятельности не применялось).
Томская область

-  проведено 38 проверок (за 12 мес. 2022 г. - 34 проверки); 

- выявлено 137 нарушений (за 12 мес. 2022 г. – 57 нарушений);

- назначено 28 административных наказаний (за 12 мес. 2022 г.  - 5 административных наказаний), в том числе привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

- 5 юридических лица на сумму 810,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2022 г. юридические лица не привлекались);

-  2 должностных лица на сумму  42,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2022 г.  – 5 должностных лица на сумму  103,0 тыс. руб.).

Вынесено 21 предупреждение в отношении должностных лиц (за 12 мес.              2022 г.  – 9 предупреждений).

Административных наказаний в виде приостановления деятельности  в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось (за 12 мес. 2022 г. административных наказаний в виде приостановления деятельности не применялось).

 На территориях Кемеровской и Омской областях проверочных мероприятий на отчетный период 2023 года не проводилось.

   В целях реализации Положения о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 №1082  за  12 месяцев 2023 года  Сибирским управлением Ростехнадзора проведено 29 проверок (за аналогичный период 2022 г. – 33 проверки) опасных производственных объектов нефтегазодобывающей промышленности в режиме постоянного государственного надзора. 

          Выявлено 60 нарушений требований промышленной безопасности (за аналогичный период 2022 г. – 61 нарушение), за которые привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

- 3 юридических лица на сумму  310,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2022 г. - 1 юр./л. на сумму  200,0 тыс. руб.);   

-  должностные лица не привлекались (за 12 мес. 2022 г. –  6 д./л. на сумму  123,0 тыс. руб.).

Вынесено 13 предупреждений в отношении должностных лиц (за 12 мес. 2022 г. - 9 предупреждений).

 Административных наказаний в виде приостановления деятельности опасных производственных объектов, не применялось.       

  За 12 месяцев 2023 года направлено 1 заявление  в органы прокуратуры РФ о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в отношении  АО «Томскнефть» ВНК на основании поступившего извещения о несчастном случае на производстве. В согласовании данной проверки было отказано в связи с отсутствием документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия.

  Анализ выявленных нарушений при проведении проверочных мероприятиях показывает, что большинство нарушений допускается при организации и осуществлении эксплуатации технических устройств и оборудования ОПО. Немалую часть от всех нарушений составляют нарушения в части наличия средств контроля и управления технологическими процессами, противоаварийной защиты и сигнализации. 

  Основной причиной большинства нарушений является недостаточный уровень организации и осуществления производственного контроля, низкий уровень финансирования мероприятий по повышению уровня автоматизации и модернизации производств.

   Для повышения уровня промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов на подконтрольных предприятиях необходимо проводить целенаправленную работу по повышению эффективности производственного контроля с проведением на предприятиях анализа его результатов и выполнением мероприятий  по предупреждению  нарушений. 

Показатели и анализ состояния лицензирования,  в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии (с примерами)
Административная процедура по предоставлению лицензии осуществлялась согласно «Положению о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» от 12.10.2020 № 1661. 
За 12 месяцев 2023 года проведены 3 внеплановых проверки в отношении, лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности). По результатам 1 проверки выявлено 1 нарушение, в переоформлении лицензии отказано.                    
Приостановок действия лицензий и обращений в суд по вопросу аннулирования лицензий на отчетный период 2023 года и аналогичный период 2022 не проводилось.

Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов
Система производственного контроля на эксплуатирующихся опасных производственных объектах внедрена как элемент системы управления промышленной безопасностью в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Применение риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля
В части практики применения риск-ориентированного подхода в соответствии с методикой расчета значений показателей, используемой для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности, инспекторами была проведена оценка уровня промышленной безопасности для различных групп опасных производственных объектов, а именно для опасных производственных объектов I и II классов опасности. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований  законодательства.

Во исполнение распоряжения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.07.2016 №186-рп «О совершенствовании профилактической работы с поднадзорными организациями» проводится информирование собственников организаций о результатах проведенных проверок в виде информационных писем, либо путем приглашения на подведение итогов проверок.

  Разработана подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований  на 2023 – 2024 годы надзора на предприятиях нефтегазодобывающей промышленности в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке и проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, одобренными подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных)  и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы  20 января 2017 г. № 1, и Стандартом комплексной профилактики нарушений обязательных требований, утвержденным протоколом заседания проектного комитета от 12 сентября 2017 г. № 61(11).

2.3.2. Объекты магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газа

Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчётный период, их сравнение с показателями прошлого года.
 Количество аварий, произошедших в результате действий третьих лиц. Ущерб от аварий.
	Показатели
	2023 год
	2022 год
	+/-

	Количество аварий
	1
	0
	+1

	Количество аварий, произошедших в результате действий третьих лиц
	0
	0
	0

	Количество случаев производственного травматизма со смертельным исходом  
	0
	0
	0

	Ущерб от аварий(тыс. руб.)
	17365
	0
	+17365


За 12 месяцев 2023 года на опасных производственных объектах магистрального трубопроводного транспорта, поднадзорных Управлению, произошла 1 авария. 
28.01.2023 - АО «Транснефть-Западная Сибирь» (Омская область) произошла разгерметизации магистрального нефтепровода (диаметр 1020 мм). Пострадавших нет.
За 2023 год, как и 2022,  несчастных случаев со смертельным исходом не было.

Аварий, произошедших в результате действий третьих лиц, не зарегистрировано. 
Количество групповых несчастных случаев, общее число пострадавших
и погибших при групповых несчастных случаях. Количество несчастных случаев со смертельным исходом, произошедших в результате аварий.
За 12 месяцев 2023 года и аналогичный период 2022 года на подконтрольных объектах групповых несчастных случаев не произошло.
Сравнительный анализ распределения аварий по видам аварий за отчётный
период в сравнении с показателями прошлого года с описанием тенденций.
	  Причины аварий
	Число аварий

	
	2023
	2022
	+/-

	Ошибка персонала
	1
	0
	+1

	Всего
	1
	0
	+1


Основными  причинами аварии являются неудовлетворительная организация работ со стороны руководителей АО «Транснефть – Западная Сибирь» и неосуществление контроля со стороны руководителей филиала Ишимское РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь» за выполняемыми работами на линейной части магистрального нефтепровода «Усть-Балык – Омск», нарушения требований Руководства по эксплуатации на приспособление для перекрытия патрубков типа «ПАКЕР».
Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам за отчётный период в сравнении с показателями прошлого года с описанием тенденций
За 2023 год, как и 2022, на опасных производственных объектах магистрального трубопроводного транспорта, поднадзорных Управлению, несчастных случаев  со смертельным исходом не было.

Описание обстоятельств и причин крупных аварий и групповых случаев.
Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных в актах технического
расследования аварий и несчастных случаев, за отчётный период
27.01.2023 в 20-40 (мск) на 946 км магистрального нефтепровода «Усть-Балык – Омск», Ду 1000, эксплуатацию которого осуществляет филиал «Ишимское районное нефтепроводное управление» АО «Транснефть - Западная Сибирь» по адресу: Омская область Омский район Магистральный нефтепровод «Усть-Балык – Омск», 946 км, при проведении работ по ликвидации вантуза В-1 приспособлением типа «Пакер» вблизи узла запорной арматуры №130А, в составе проведения плановых работ согласно утверждённого 17.01.2023 «Плана производства работ по ликвидации сварных присоединений с выступанием внутрь (0,2-5,4 мм сверх нормативного значения), препятствующих пропуску ВИП без повреждения, 

Основными  причинами аварии являются неудовлетворительная организация работ со стороны руководителей АО «Транснефть – Западная Сибирь» и неосуществление контроля со стороны руководителей филиала Ишимское РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь» за выполняемыми работами на линейной части магистрального нефтепровода «Усть-Балык – Омск», нарушения требований Руководства по эксплуатации на приспособление для перекрытия патрубков типа «ПАКЕР»

Комиссией, проводившей расследование, предложено 6 мероприятий по локализации и устранению причин аварии. Предприятие, АО «Транснефть – Западная Сибирь», своевременно направляло письма об исполнении мероприятий с подтверждающими документами. Специалистами отдела контроль исполнения мероприятий осуществлялся, в том числе, в рамках постоянного надзора. Все мероприятия исполнены в установленные сроки. 

По согласованию с прокуратурой проведена внеплановая проверка АО «Транснефть - Западная Сибирь»: выявлено 7 нарушений требований промышленной безопасности и привлечено к административной ответственности 7 должностных лиц.

Анализ причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом.

За 2023 год, как и 2022, на опасных производственных объектах магистрального трубопроводного транспорта, поднадзорных Управлению, аварий и несчастных случаев  со смертельным исходом не было.

Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению
промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения
и реконструкции предприятий
Все поднадзорные предприятия разработали программы (мероприятия) повышению  промышленной безопасности. Программы включают вопросы проведения экспертизы промышленной безопасности, технической диагностики, капитального ремонта, технического перевооружения и реконструкции. При рассмотрении отчётов по производственному контролю, плановых проверках и проверках в рамках постоянного надзора ОПО 1 класса опасности специалистами отдела контролируются сроки выполнения мероприятий.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования
промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением
требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности,  декларирование промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях. Внедрение систем управления промышленной безопасности
Поднадзорные организации, эксплуатирующие объекты магистрального трубопроводного транспорта, разработали положения о производственном контроле и организовали работу производственного контроля в соответствии с положениями. Все организации своевременно до 1 апреля представили сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. 

При проверках постоянного надзора инспекторским составом в обязательном порядке дается оценка работы службы  производственного контроля  предприятия.  

На все ОПО 1 и 2 классов опасности разработаны декларации промышленной безопасности, декларации и заключения экспертизы промышленной безопасности на них зарегистрированы в установленном порядке.

При осуществлении надзорной деятельности уделяется внимание за страхованием предприятиями опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 № 225-ФЗ. Все опасные производственные объекты магистральных трубопроводов застрахованы в страховых компаниях: ЗАО «Страховая компания «Транснефть», СО «РЕСО-ГАРАНТИЯ», ОСАО «ИНГОССТРАХ»,  СК «СОГАЗ»,  ОАО «СОТ-ТРАНС»,                         ОАО «Страховая компания «Прогресс-Гарант». Контроль за сроками действия договоров страхования и своевременностью их заключения на следующий календарный период проводится инспекторским составом регулярно. В ходе проводимых проверок перерывов в сроках при оформлении страховых полисов, либо отсутствие договора и полиса обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасных производственных объектах не выявлено. 

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Оценка готовности к ликвидации и локализации последствий аварий. Основные проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия
Для всесторонней оценки риска аварии и связанной с нею угрозы, анализа достаточности принятых мер по предупреждению аварий, по обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта 1 и 2 классов опасности в соответствии с требованиями Федерального законодательства в области промышленной безопасности и подзаконных актов, разработаны декларации промышленной безопасности. Условия, отраженные в декларациях промышленной безопасности, проверялись специалистами отдела в ходе плановых проверок и в рамках осуществления постоянного надзора за объектами 1 класса опасности.  

Для оперативного устранения возможных аварий и инцидентов на предприятиях, эксплуатирующих магистральные трубопроводы, создан необходимый резерв материально-технических ресурсов и оборудования и денежных средств, разработаны планы локализации и ликвидации возможных аварий, и планы мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, согласованные с аварийно-спасательными службами.

Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий и объектов удовлетворительная.

На опасных производственных объектах магистрального трубопроводного транспорта ежегодно реализуются мероприятия, способствующие обеспечить защищенность объектов при возникновении аварийных ситуаций.
         Уровень готовности к локализации и ликвидации аварийных ситуаций поддерживается регулярным проведением учебно-тренировочных занятий и учебных тревог совместно с подразделениями МЧС России.        

          При проведении проверок опасных производственных объектов инспекторским составом грубых нарушений по выполнению графиков и в действиях персонала при проведении учебных тревог отмечено не было.

       Предприятия имеют резерв средств, аварийный запас материалов, специальную технику, средства связи  и обученный персонал для ликвидации возможных аварий и аварийных разливов. Персонал предприятий регулярно проводит учебно-тренировочные занятия. В АО «Транснефть – Западная Сибирь», ООО «Транснефть – Восток», ОАО «Томскнефть» ВНК, АО «Ванкорнефть» созданы собственные нештатные аварийно-спасательные формирования (АСФ). Остальные предприятия заключили  договор на обслуживание с аттестованными АСФ. По результатам проверок аварийно-спасательные формирования предприятий, эксплуатирующих магистральные трубопроводы, готовы к аварийно-восстановительным работам.

АО «Транснефть – Западная Сибирь» получило свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях в качестве профессионального АСФ. Для проведения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с разливами нефти и нефтепродуктов в АО «Транснефть - Западная Сибирь» созданы 3 нештатных аварийно – спасательных формирования (НАСФ) и 1 профессиональное аварийно – спасательное формирование (ПАСФ), аттестованные в установленном порядке на проведение аварийно–спасательных работ (газоспасательные работы), в части ведения работ: ликвидация (локализация) на суше разливов нефти и нефтепродуктов, на внутренних водах (за исключением внутренних морских вод) разливов нефти.  Общая численность формирований 202 чел, из них аттестованных спасателей - 178 чел. Свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ выдано отраслевой комиссией Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных служб (формирований) и спасателей топливно-энергетического комплекса.  

 Так же сформировано профессиональное аварийно-спасательное формирование в ООО «Транснефть – Восток», получено Свидетельство серия 16/2-1 №00997 на право ведения аварийно-спасательных работ чрезвычайных ситуаций, на проведение поисково-спасательных работ, в том числе с правом ведения работ:

- Ликвидация (локализация) разливов нефти и нефтепродуктов на суше.

- Ликвидация (локализация) на внутренних водах (за исключением внутренних морских вод) разливов нефти и нефтепродуктов.

 Для локализации и ликвидации последствий аварий в структуре 

ООО «Газпром трансгаз Томск» имеются:

-
специализированные аварийно-восстановительные поезда и аварийно-восстановительные участки;

- 
дежурные аварийные бригады. Дежурство осуществляется в соответствие с графиками, в рабочее время – на рабочих местах, в нерабочее время – на дому;

-
нештатные аварийно-спасательные формирования (далее – НАСФ).

Перечисленные выше подразделения оснащены всей необходимой техникой и оборудованием для проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ.

В филиалах ООО «Газпром трансгаз Томск» созданы подразделения добровольной пожарный охраны (далее – ДПО). Персонал ДПО обеспечен боевой одеждой и снаряжением. Компрессорные станции укомплектованы техникой – пожарными автомобилями АЦ 40, пожарными мотопомпами различных модификаций, пожарно-техническим оборудованием.

С целью выполнения аварийно-спасательных работ при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть при эксплуатации опасных производственных объектов, ООО «Газпром трансгаз Томск» был заключен договор № ВСВЧ 01/12/010/033 от 27.12.2011 (с дальнейшей ежегодной пролонгацией) об оказании услуг по обслуживанию опасных производственных объектов с ООО «Газпром газобезопасность» (ведение аварийно-спасательных работ).

В целях обеспечения готовности к выполнению мероприятий гражданской обороны, локализации и ликвидации аварий, оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации (далее – ЧС) различного характера с созданными силами и средствами системы гражданской защиты (114 НФГО общей численностью 596 человек, 17 аттестованных НАСФ общей численностью 142 человека, из которых 7 в течение года прошли периодическую аттестацию с проверкой готовности к выполнению заявленных видов аварийно-спасательных работ рабочими группами комиссии Минэнерго России по аттестации спасателей и НАСФ ПАО «Газпром» и подсистемы «Газ ЧС» Общества) и подсистемы «Газ ЧС» Общества.

Для обеспечения устойчивого управления Единой системой газоснабжения в кризисных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени ведется строительство запасного пункта управления Общества.

В соответствии с планами мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах филиалов Общества проводились противоаварийные тренировки согласно утвержденных графиков. Результаты тренировок оформлены актами. Кроме того, готовность персонала проверяется в ходе пожарно-тактических учений (привлекается ДПО, а также работники объектов, на которых проводятся ПТУ), тактико-специальных учений, командно-штабных учений и тренировок, а также в ходе внезапных тренировок по оповещению и сбору руководящего состава, персонала аварийных бригад в нерабочее время.

В Администрации и в филиалах Общества разработана схема оповещения при возникновении или угрозе возникновения аварийных ситуаций, установлены и эксплуатируются автоматизированные системы оповещения (АСО), которые по сигналу начальника смены ПДС, дежурного диспетчера (сменного инженера КС) осуществляют дозвон на домашние, служебные, мобильные телефоны по спискам для рабочего или нерабочего времени. Ежеквартально проводятся проверки работоспособности системы оповещения, а также тренировки по сбору персонала Администрации и филиалов Общества.

Запасы материально-технических ресурсов для ликвидации аварий Общества включают:

а) производственный запас:

- текущий запас оборудования и материалов для ремонтных и производственно-эксплуатационных нужд;

- аварийный запас (предназначенный для обеспечения работ на период внеплановых и аварийных остановок оборудования);

- МТР с длительным сроком изготовления (единичные уникальные МТР с длительным сроком изготовления, отсутствие которых приведет к снижению объемов производства, не позволит в кратчайшие сроки запустить в работу оборудование и технологические установки, при отсутствии резерва оборудования, резервных линий, байпасов и т.п.).

б) аварийный запас, необходимый для проведения аварийно-восстановительных работ:

- материальные запасы, необходимые для обеспечения оперативных аварийно-защитных мероприятий на опасных производственных объектах Общества;

- запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для использования в целях гражданской обороны.

Состояние и наличие материальных ресурсов позволяет обеспечить их быструю и своевременную доставку к местам возникновения аварий и ЧС.

Возмещение финансовых ресурсов, затраченных Обществом при проведении аварийно-восстановительных работ, осуществляется по договорам страхования, через страховую компанию «СОГАЗ».

В Обществе установлен объем финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2023 год для оперативного финансирования расходов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций до момента получения страхового возмещения в форме лимита дебетового остатка в размере 50 000 000 рублей. 


Для отработки практических навыков работы в ООО «Газпром трансгаз Томск» действуют 2 полигона. Один полигон включает в себя все основные объекты газотранспортной системы: действующую газораспределительную станцию, газоперекачивающий агрегат, запорную арматуру линейной части газопровода, управляемую посредством систем телемеханики с оборудованного пульта диспетчера, и другие объекты. Благодаря широкому представлению САУ и тренажеров-имитаторов, работники ООО «Газпром трансгаз Томск» имеют  возможность отрабатывать практические навыки по управлению производственными объектами, как в штатных, так и в аварийных режимах. Полигон огневых работ на базе Томского управления аварийно-восстановительных работ включает в себя основные объекты магистрального газопровода и необходимую специальную технику для отработки практических навыков проведения огневых работ на всех этапах.

Анализ показателей лицензирования. Наиболее серьёзные выявленные
нарушения лицензионных требований, которые приводили к приостановке действия  лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии (с примерами)
За 2023 год, как и 2022 год, действие лицензий не приостанавливалось. За 12 месяцев 2023 года специалистами отдела на основании заявлений предприятий проводилось 2 оценки  лицензиатов:  АО «Иркутская нефтегазовая компания» и  ООО «Газпром трансгаз Томск» в связи с изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности (по письмам ЦА Ростехнадзора). 

По результатам оценок нарушений не выявлено.

2.4. Маркшейдерские работы и безопасность недропользования

 Анализ основных показателей надзорной и разрешительной деятельности
В числе подконтрольных предприятий Управления - опасные производственные объекты Кемеровской области, Алтайском крае, Республике Алтай осуществляющие добычу полезных  ископаемых. 
Среди поднадзорных объектов  в том числе 61 шахта,  8 объектов  по добыче горнорудных полезных ископаемых (железная руда), 1 объект по добыче драгоценных камней и металлов и 1 объект, не связанный с добычей полезных ископаемых.

В отчетном периоде  проводились контрольные и надзорные мероприятия в отношении  52 юридических лиц.

Всего  по  Управлению за 12 месяцев проведено 399 проверок. Из них 397 проведены в соответствии с пунктом 10 статьи 16 116-ФЗ от 21.07.1997, статьей 97 Федерального закона  № 248-ФЗ от 31.07.2020, разделом IV Положения о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 г. № 1082. 

В ходе проверок выявлено 1064 нарушения требований правил и норм по безопасному недропользованию и маркшейдерскому обеспечению горных работ, в том числе в области контроля за реализацией технических проектов, условий согласования планов развития горных работ за 12 месяцев 2023 года,  мер охраны зданий и сооружений от вредного влияния горных работ, порядка ведения горных работ в опасных зонах. 

По результатам проверок рассмотрено 231 дело об административных правонарушениях в отношении должностных и юридических лиц, допустивших нарушения требований законодательства в области промышленной безопасности. Привлечено к административной ответственности в виде штрафа:  4 гражданских, 188 должностных и  31 юридическое  лицо  на общую сумму 13168 тыс. руб.  и выдано 7 предупреждений.

Оценка состояния маркшейдерской деятельности при недропользовании

В результате проведенной контрольно-профилактической работы  не было допущено инцидентов, аварий, несчастных случаев по вине маркшейдерских служб.

Исходя из этого можно сделать вывод об удовлетворительном осуществлении государственного контроля (надзора). 
Соблюдение лицензиатами лицензионных требований и условий при производстве маркшейдерских работ

Маркшейдерское обеспечение на подконтрольных предприятиях осуществляется на основании лицензий на производство маркшейдерских работ в пределах границ горных отводов. 
В отчетном периоде среди подконтрольных Управлению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 329 выполняли маркшейдерские работы на основании  лицензий на производство маркшейдерских работ или по договорам. Из них 184 - на территории Кемеровской области, 18  в Алтайском крае, 4 в  Республике Алтай, 64 по Новосибирской области, 36 по Томской области  и 23 по Омской области. 

Были проведены две  плановые выездные проверки на основании пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в рамках федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за производством маркшейдерских работ, в отношении:  деятельности  лицензиата (юридического лица)  по производству маркшейдерских работ, включая работы и услуги, выполняемые лицензиатом в рамках лицензируемой деятельности. Контролируемое лицо (лицензиат): Акционерное общество «Угольная компания «Сила Сибири» (АО «УК «Сила Сибири»). Выдан Акт № А-340-354-рш от 28.06.2023 (положительный). Контролируемое лицо (лицензиат): ООО «Разрез Березовский». Выдан Акт № А-340-429-рш от 03.08.2023 (положительный).

За отчетный период рассмотрено 12 комплектов материалов на получение лицензии на производство маркшейдерских работ. Выдано 12 актов оценки соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям, из них 5 отказов в получении лицензии, по причинам: отсутствие необходимого оборудования, отсутствие аттестации в области промышленной безопасности, отсутствие стажа работы в области лицензируемой деятельности, отсутствие представителя заявителя по месту осуществления лицензируемого вида деятельности.  Все выездные проверки проведены на предприятиях малого и среднего бизнеса с использованием средств дистанционного взаимодействия.

Лицензиатами выполняются требования по проведению повышения квалификации работников, осуществляющих производство маркшейдерских работ, имеется нормативная, методическая, техническая и технологическая документация, необходимая для осуществления деятельности по производству маркшейдерских работ, осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны недр при осуществлении маркшейдерских работ, имеется в наличии оборудование, приборы и инструменты, необходимые для производства маркшейдерских работ.  Применяются приборы и инструменты, прошедшие в соответствии с законодательством метрологическую поверку в установленные сроки. 

Анализ соблюдения технических проектов разработки месторождений требований полезных ископаемых, планов, схем развития горных работ

Отделом обеспечивается надзор за выполнением технических проектов, проектов ликвидации шахт, рабочих проектов по сносу зданий и сооружений, ликвидации выработок, выходящих на дневную поверхность, тушением эндогенных и экзогенных пожаров. В настоящее время 20 шахт в стадии ликвидации и консервации горных выработок. На сегодняшний день два предприятия имеют акты ликвидации –                          ООО «Шахта Егозовская» и АО «Салек». На остальных предприятиях акты на ликвидацию шахт не подписаны, так как  не закончены работы, предусмотренные проектами ликвидации шахт (ликвидация последствий ведения горных работ, разборка зданий и сооружений, демонтаж оборудования на промплощадках шахт, строительства очистных сооружений для защиты окружающей среды от загрязнения и подтопления, мероприятия  по восстановлению подработанных объектов, мониторинг, рекультивация, тушение пожаров). 

В  Управление было подано 64 заявления на согласование планов и схем развития горных работ на 2024 год, из них 58 по угольной отрасли и 6 по рудам металлическим. Согласовано 63 плана развития горных работ, 1 отказ по угольной отрасли, ввиду отсутствия Главной государственной экспертизы Технического проекта.

Рассматривались представленные на согласования Проекты производства маркшейдерских работ.  

 Ведение работ, связанных с пользованием недрами
Управлением ведется контроль исполнения  наблюдений за состоянием горных отводов по территориям, включая наблюдения за сдвижением массива горных пород (оседания земной поверхности), деформациями охраняемых зданий, сооружений и объектов и другими негативными проявлениями, связанными с проведением горных работ, с указанием расчетных величин деформаций (сдвижения, оседания) и фактических показателей. 
Инспекторским составом, в рамках своих полномочий, контролировалось  выполнение мероприятий по пропуску весенних паводковых вод на горных и земельных отводах подконтрольных  предприятий. 
Случаев ведения работ за границами горных отводов  и без разрешительной документации не было.
В  Управление для оформления и переоформления горноотводных актов за                       12 месяцев 2023 года поступило 206 заявлений. По заявлениям было выдано 177 горноотводных актов, в 29 случаях недропользователю было отказано по причине несоответствия проектной документации установленным требованиям. Зарегистрировано 42 горноотводных актов выданных Администрацией Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, Министерством природных ресурсов и экологии Омской области, управлением природных ресурсов и экологии Алтайского края.
Учет выданных горноотводных актов ведется в «Реестре (книга учета) документов, удостоверяющих уточненные границы горных отводов».

2.5. Объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

Управление осуществляет надзор за состоянием промышленной безопасности в 154-х организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а так же объекты нефтепродуктообеспечения.

В государственном реестре опасных производственных объектов на территории Кемеровской области, Алтайского края, Томской, Омской и Новосибирской областях зарегистрировано 311 опасных производственных объектов нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектов нефтепродуктообеспечения, из них:

- 36 объектов I класса опасности (5 юридических лиц),

- 34 объектов II класса опасности (11 юридических лиц),

- 232 объекта III класса опасности (130 юридических лиц),

- 9 объектов IV класса опасности (8 юридических лиц).   

 
В государственном реестре опасных производственных объектов зарегистрировано:

- предприятия нефтехимической промышленности: 30 площадок производства; 

- предприятия нефтегазоперерабатывающей промышленности: 51 площадка производства; 

- базы товарно-сырьевые - 11;

- мини НПЗ - 19; 

- продуктопровод – 3;
- предприятия  нефтепродуктообеспечения: 197 площадок нефтебаз и складов ГСМ.

    К числу предприятий нефтехимического комплекса относятся: 

ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ», ОАО «Омский каучук», ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ», ООО «Томскнефтехим», ООО «Полиом»,  ООО «Стрежевской НПЗ», АО «Нефтехимсервис» - филиал Яйский НПЗ,  ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат»,                                                      ООО «Томскнефтепереработка», ОАО «Барнаульский завод АТИ», ООО «ВПК-Ойл». 

          Наиболее крупными предприятиями и организациями нефтепродуктообеспечения являются: 

- АО «Газпромнефть-Терминал» (10 площадок нефтебаз);

- ОАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт» (6 площадок нефтебаз); 

- ФГУ Комбинат «Труд» Росрезерва (1 нефтебаза II класса опасности);

- ФГУ «Склад № 64» Росрезерва (1 нефтебаза II класса опасности);

- ОАО «Нефтебаза «Красный Яр» (1 нефтебаза II класса опасности);

- ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (7 складов ГСМ);

- ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» (2 склада ГСМ);

- ООО «Кузбасс-Терминал» (1 площадка нефтебазы, 3 склада ГСМ);
        К крупным предприятиям  различных отраслей промышленности, имеющих в своем составе склады ГСМ и мазута для собственных нужд, относятся также: ОАО «Авиапредприятие «Алтай» (склад топлива), 5 структурных подразделений ОАО «РЖД» (6 складов топлива). Энергетическими организациями со  складами мазута являются:                                   ОАО «СИБЭКО», ООО «ТГК №11», ОАО «Кузбассэнерго».

Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период.
 За 12 месяцев 2023 года и аналогичный период 2022 года на подконтрольных объектах Кемеровской области, Новосибирской, Томской областях и Алтайского края аварий, смертельного травматизма, групповых несчастных случаев не произошло. 

 Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств.
  На каждом подконтрольном предприятии разработаны мероприятия по предупреждению и устранению причин отступлений от требований правил и нормативов безопасности, за сроками выполнения установлен контроль.                        За отчетный период все запланированные мероприятия выполнены.
  Распространенными мероприятиями на большинстве предприятий, являются такие, как ремонт или замена изношенного технологического оборудования и трубопроводов, проведение диагностики технических устройств, мероприятия по повышению электробезопасности и др. Следует отметить значительное улучшение состояния промышленной безопасности на нефтебазах АО «Газпромнефть-Терминал», ОАО «НК «Роснефть-Алтайнефтепродукт», ОАО «Авиапредприятие Алтай», АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск», где в плановом порядке выполняются мероприятия по приведению объектов к современным требованиям безопасности. В числе выполненных мероприятий проведены работы по  оснащению оборудования средствами автоматики и ПАЗ, установке быстродействующей запорной арматуры, установке нового оборудования взамен изношенного (насосное оборудование), установке автоматических сливо-наливных устройств типа АСН, ремонтно-восстановительные работы на резервуарах по результатам технического диагностирования.

           В целом на объектах нефтехимической направленности  состояние промышленной безопасности поддерживается на достаточно высоком уровне.

   Вместе с тем, нерешенными техническими проблемами объектов нефтепродуктообеспечения  остаются: недостаточное оснащение резервуарного парка средствами автоматической защиты и ПАЗ (приборы контроля уровня, автоматическая система газового анализа и т.д.); систем налива и слива  с модернизированными, автоматическими установками типа АСН и УСН.

   Одной из причин этого являются финансово-экономические затруднения предприятий и высокая стоимость оборудования. 
 Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности.
Поднадзорными предприятиями разработаны положения об организации и осуществлении производственного контроля, представлены сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной   безопасности за период 2022 года  в Сибирское управление Ростехнадзора в установленном порядке.

 При плановых проверках инспекторским составом Сибирского управления Ростехнадзора в обязательном порядке дается оценка работы службы  производственного контроля  предприятия. За 12 месяцев 2023 года при проведении обследований состояния промышленной безопасности выявлено 35 нарушений требований промышленной безопасности, связанных с организацией и осуществлением производственного контроля, что на 20 % меньше, чем за аналогичный период 2022 года, из чего следует повышение качества работы служб производственного контроля на предприятиях. 

  На нефтехимических и других крупных предприятиях имеется многолетний опыт осуществления производственного контроля, сохранены отделы ведомственного контроля за соблюдением безопасности на производствах.  Производственный контроль в целом на подконтрольных опасных объектах осуществляется удовлетворительно, по выявленным недостаткам принимаются оперативные меры.

Экспертиза промышленной безопасности  (технических устройств, проектной документации, зданий и сооружений) проводится экспертными организациями, имеющими лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на данный вид деятельности и аккредитованными в установленном порядке. Особое внимание при проведении проверок уделяется аттестации экспертов во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 02 июня 2022 года №1009                                        «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности». 

На предприятиях с опасными производственными объектами I и II класса опасности (ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «Газпромнефть-СМ», ООО «ОЗСМ», ОАО «Омский каучук», ООО «Полиом»,  ООО «Томскнефтехим», АО «Нефтехимсервис») разработаны и действуют декларации промышленной безопасности. Переработка деклараций проводится своевременно в установленном порядке. На 36-ти объектах этих же предприятий введён режим постоянного государственного надзора.

  В целях реализации Положения о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 №1082 за 12 месяцев 2023 года  Сибирским управлением Ростехнадзора проведено 68 проверок (за аналогичный период 2022 г. – 150 проверок) опасных производственных объектов нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности в режиме постоянного государственного надзора. 

          Выявлено 55 нарушений требований промышленной безопасности (за аналогичный период 2022 г. – 42 нарушения), за которые привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

- 3 юридических лица на сумму  670,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2022 г. - 5 юр./л. на сумму  1090,0 тыс. руб.);   

-  должностные лица не привлекались (за 12 мес. 2022 г. –  5 д./л. на сумму  100,0 тыс. руб.).

Вынесено 12 предупреждений в отношении должностных лиц (за 12 мес.             2022 г. – 3 предупреждения).

    Административных наказаний в виде приостановления деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты,  не применялось.
   При осуществлении надзорной деятельности уделяется внимание за страхованием предприятиями опасных производственных объектов согласно обязательного страхования  гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента  на опасном производственном объекте «участок транспортирования опасных веществ» в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 № 225-ФЗ. За 12 месяцев 2023 года 152-мя организациями предоставлены полиса страхования опасных производственных объектов, 2-м организациям, у которых отсутствовали полиса страхования,  применены меры административного воздействия, вынесены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации. 

           Контроль за сроками действия договоров страхования и своевременностью их заключения на следующий календарный период проводится инспекторским составом регулярно. Анализ своевременности заключения организациями договоров страхования ответственности при эксплуатации подконтрольных опасных производственных объектов проводится каждый месяц.

   В результате проводимой работы договоры страхования имеют все работающие подконтрольные предприятия и организации. В отдельных случаях предприятиями  допускается несвоевременное представление сведений о перезаключении договоров по окончанию срока их действия. В отделе сформирована и постоянно обновляется база данных по учету договоров страхования риска ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов. Кроме того, хранятся копии полисов и договоров страхования ОПО подконтрольных организаций.

 Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. 

Общая оценка состояния безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.
           За отчётный период 2023 года Управлением проводилась работа по надзору за выполнением требований промышленной безопасности и лицензионных требований на опасных производственных объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

           Инспекторами контролировалось выполнение утвержденных и согласованных планов мероприятий по доведению состояния промышленной безопасности до требований действующих нормативно-технических документов. Состояние промышленной безопасности на поднадзорных опасных производственных объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности оценивается как удовлетворительное. 

   Вместе с тем на отдельных предприятиях выявляются нарушения в организации защищенности, содержании средств ПАЗ, наличия согласованных планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. Руководители таких предприятий привлекаются к административной ответственности, им выдаются предписания с требованиями принятия неотложных мер. 

           Основной проблемой, связанной с обеспечением промышленной безопасности, является недостаточное финансирование программ по техническому перевооружению, модернизации действующих производств, отсутствие квалифицированных специалистов и персонала, сокращение численности персонала, несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, низкое качество работ, выполняемых проектными организациями.
 Оценка готовности организаций к локализации и ликвидации последствий аварий
На опасных производственных объектах нефтепереработки ежегодно реализуются мероприятия, способствующие обеспечить защищенность объектов при возникновении аварийных ситуаций.

           На всех предприятиях нефтехимического комплекса организованы и функционируют нештатные аварийно-спасательные формирования (далее - АСФ), созданные из числа обслуживающего персонала. Уровень готовности к локализации и ликвидации аварийных ситуаций поддерживается регулярным проведением учебно-тренировочных занятий и учебных тревог совместно с подразделениями МЧС России.        

            Поднадзорные Управлению объекты обслуживают следующие профессиональные АСФ: ГУ Омской области «Поисково-спасательная служба Омской области»; АСФ ООО «Днепр»; газоспасательный отряд ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»; газоспасательный отряд ОАО «Омский каучук»; военизированный газоспасательный отряд ООО «Омск-Полимер»; 2-й военизированный горноспасательный взвод Сибирской военизированной горноспасательной части ФГУ «Управление военизированных горноспасательных частей в строительстве», ООО «Служба экологической безопасности».

            Профессиональные АСФ (в том числе осуществляющие обслуживание по договорам) и производственный персонал предприятий, в целом, готовы к локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций на опасных производственных объектах в соответствии с планами мероприятий по локализации и ликвидации аварий (далее – ПМЛА).

     В ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», ОАО «Омский каучук», АО «НефтеХимСервис» существуют собственные газоспасательные службы, действующие на профессиональной основе. При проведении плановых проверок  оценивается готовность профессиональных газоспасательных служб и нештатных АСФ этих предприятий к действиям в аварийных ситуациях. Все члены нештатных АСФ аттестованы в установленном порядке. В целом же, результаты действий  подразделений в ходе учебно-тренировочных занятий, при объявленных вводных, положительные.

            Для отработки навыков работы в загазованной зоне по ликвидации (локализации) аварий и спасению пострадавших у личного состава дежурных отделений профессиональных газоспасательных отрядов (далее - ГСО) в расположении имеется типовая газодымная камера, которая оснащена в соответствии с нормативными требованиями. Для отработки взаимодействий оперативного состава в составе отделения по выполнению заданий при спасении пострадавших, застигнутых аварией и ликвидации её последствий, проводятся занятия по тактико-технической подготовке как на действующих технологических установках, так и на выведенных из эксплуатации, а также используется учебно-тренировочный полигон. Для отработки упражнения по извлечению пострадавшего из ёмкости, имеется заглубленный колодец на учебной площадке, а также узел трубопроводов с запорной арматурой для тренировки быстрой и правильной постановки заглушек.

            В корпусе  ГСО имеется оборудованный документацией и наглядной агитацией учебный класс для проведения теоретических занятий.

            Анализ практических действий персонала при проведении учебно-тренировочных занятий, учебных тревог, а также реальных действий при возникновении аварийных ситуаций, подтверждает их готовность к локализации и ликвидации аварии, а также оказанию первой помощи.

            В подавляющем большинстве предприятиями, эксплуатирующими объекты нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности, разработаны ПМЛА и планы локализации аварийных розливов нефтепродуктов (далее – ПЛАРН), в соответствии с установленными требованиями. Определены способы оповещения при возникновении аварийной ситуации. Имеются графики учебно-тренировочных занятий и учебных тревог. При проведении проверок опасных производственных объектов инспекторами Сибирского управления Ростехнадзора грубых нарушений по выполнению графиков и в действиях персонала при проведении учебных тревог отмечено не было.
Сведения о составе сил и средств функциональной системы РСЧС представлены в таблице                                                                                                              

      Таблица 
	Кол-во л/с
(штатные/
нештатные),
чел.
	Кол-во формирований
(штатные/
нештатные),
ед.
	Кол-во единиц техники, оборудования, снаряжения, инструмента
	Сроки приведения в готовность,
часов

	
	
	Техника
(специальная, вспомогательная и др.), ед.
	Снаряжение, ед.
	Инструмент,
 ед.
	

	105/1136
	2/142
	6
	58
	305
	Собственные – 10 мин.
привлеченные – менее 4 часов.


 Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных  проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности
За 12 месяцев 2023 года проведено 88 проверок (за аналогичный период 2022 г. - 194 проверки), в том числе 68 проверок в рамках режима постоянного государственного надзора (за аналогичный период 2022 г. – 150 проверок); выявлено 207 нарушений (за аналогичный период 2022 г. – 151 нарушение), назначено 39 административных наказаний (за аналогичный период 2022 г. – 39 административных наказаний), в том числе привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

- 8 юридических лиц на сумму  1810,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2022 г. - 13 юр./л. на сумму  3290,0 тыс. руб.);

- 1 должностное лицо на сумму  20,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2022 г. – 12 д./л. на сумму  270,0 тыс. руб.).

Вынесено 25 предупреждений в отношении должностных лиц (за 12 мес. 2022 г. –  10 предупреждений).

Применено 5 административных наказаний в виде приостановления деятельности в отношении организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты (за 12 мес. 2022 г. – 4 административных наказания в виде приостановления деятельности).

Кемеровская область:

-  проведено 12 проверок (за 12 мес. 2022 г. – 12 проверок); 

- выявлено 77 нарушений (за 12 мес. 2022 г. – 8 нарушений);

- назначено 13 административных наказаний (за 12 мес. 2022 г. – 6 административных наказаний), в том числе привлечены к административной ответственности в виде штрафа:
-  юридические лица не привлекались (за 12 мес. 2022 г. - 1 юр./л. на сумму  100,0 тыс. руб.);

- должностные лица не привлекались (за 12 мес. 2022 г. - 3 д./л. на сумму  80,0 тыс. руб.).

Вынесено 8 предупреждений в отношении должностных лиц (за 12 мес. 2022 г. – 2  предупреждения).

Применено 5 административных наказания в виде приостановления деятельности  в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты (за 12 мес. 2022 г. административных наказаний в виде приостановления деятельности не применялось).
1. ООО «НК-Нефтепродукт», опасный производственный объект – площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, г. Новокузнецк, сроком на 90 суток.

2. ООО «НК-Нефтепродукт», опасный производственный объект – площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, г. Киселевск, сроком на 90 суток.

3. АО «Кузбасская Топливная Компания», филиал разрез «Виноградовский»,  опасный производственный объект – склад ГСМ, технические устройства – 2 насоса для перекачивания нефтепродуктов, сроком на 30 суток.

4.  ООО «НК-Нефтепродукт», опасный производственный объект – площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, г. Новокузнецк, сроком на 40 суток.

5. ООО «НК-Нефтепродукт», опасный производственный объект – площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, г. Киселевск, сроком на 90 суток.

Алтайский край:
-  проведена 1 проверка (за 12 мес. 2022 г. – 12 проверок); 

- выявлено 15 нарушений (за 12 мес. 2022 г. – 61 нарушение);

- назначено 1 административное наказание (за 12 мес. 2022 г. – 12 административных наказаний), в том числе привлечены к административной ответственности в виде штрафа:
-  юридические лица не привлекались (за 12 мес. 2022 г. - 2 юр./л. на сумму  600,0 тыс. руб.);

- должностные лица не привлекались (за 12 мес. 2022 г. - 4 д./л. на сумму  90,0 тыс. руб.).

Вынесено 1 предупреждение в отношении должностного лица (за 12 мес.                  2022 г.  – 4 предупреждения).

Административных наказаний в виде приостановления деятельности  в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось (за 12 мес. 2022 г.  – 2 административных наказания в виде приостановления деятельности).
Новосибирская область:
-  проведена 1 проверка (за 12 мес. 2022 г. – 7 проверок); 

- выявлено 1 нарушение (за 12 мес. 2022 г. – 4 нарушения);

- административных наказания не назначалось  (за 12 мес. 2022 г. – 2 административных наказания), в том числе привлечены к административной ответственности в виде штрафа:
-  юридические лица не привлекались (за 12 мес. 2022 г. - юридические лица не привлекались);

- должностные лица не привлекались (за 12 мес. 2022 г. - должностные лица не привлекались).

Предупреждений не выносилось (за 12 мес. 2022 г.  – 2 предупреждения).

Административных наказаний в виде приостановления деятельности  в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось (за 12 мес. 2022 г. административных наказаний в виде приостановления деятельности не применялось).
Томская область:
-  проведено 7 проверок (за 12 мес. 2022 г. – 6 проверок); 

- выявлено 33 нарушения (за 12 мес. 2022 г. – 17 нарушений);

- назначено 10 административных наказаний (за 12 мес. 2022 г. – 4 административных наказания), в том числе привлечены к административной ответственности в виде штрафа:
-  1 юридическое лицо на сумму 250,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2022 г. - 2 юр./л. на сумму  450,0 тыс. руб.);

- должностные лица не привлекались (за 12 мес. 2022 г. - 2 д./л. на сумму  40,0 тыс. руб.).

Вынесено 9 предупреждений в отношении должностных лиц (за 12 мес. 2022 г.  предупреждений не выносилось).

Административных наказаний в виде приостановления деятельности  в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось (за 12 мес. 2022 г. административных наказаний в виде приостановления деятельности не применялось).
Омская область:
-  проведено 67 проверок (за 12 мес. 2022 г. - 157 проверок); 

- выявлено 81 нарушение (за 12 мес. 2022 г. – 61 нарушение);

- назначено 15 административных наказания (за 12 мес. 2022 г. -                                           15 административных наказания), в том числе привлечены к административной ответственности в виде штрафа:
- 7 юридических лиц на сумму 1560,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2022 г. – 8 юр./л. на сумму  2140,0 тыс. руб.);

-  1 должностное лицо на сумму  20,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2022 г. – 3 д./л. на сумму  60,0 тыс. руб.).

Вынесено 7 предупреждений в отношении должностных лиц (за 12 мес.  2022 г. – 2 предупреждения).

Административных наказаний в виде приостановления деятельности  в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось (за 12 мес. 2022 г. – 2 административных наказания в виде приостановления деятельности).
   Анализ выявленных при обследованиях нарушений показывает, что большинство нарушений допускается при организации и осуществлении эксплуатации технических устройств и оборудования ОПО. Немалую часть от всех нарушений составляют нарушения в части наличия средств контроля и управления технологическими процессами, противоаварийной защиты и сигнализации. 

          Основной причиной большинства нарушений является недостаточный уровень организации и осуществления производственного контроля, низкий уровень финансирования мероприятий по повышению уровня автоматизации и модернизации производств.

   Для повышения уровня промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов на подконтрольных предприятиях необходимо проводить целенаправленную работу по повышению эффективности производственного контроля с проведением на предприятиях анализа его результатов и выполнением мероприятий  по предупреждению  нарушений. 

      В связи со старением основных фондов нефтехимических производств необходимо осуществлять постоянный контроль за выполнением первоочередных графиков замены оборудования, проведением экспертизы промышленной безопасности технических устройств с целью определения срока безопасной эксплуатации. Не допускать эксплуатации технических устройств, выработавших нормативный ресурс.

Показатели и анализ состояния лицензирования,  в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии (с примерами)
           Административная процедура по предоставлению лицензии осуществлялась согласно «Положению о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» от 12.10.2020 № 1661. 

           За 12 месяцев 2023 года внеплановых проверок в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, а так же лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности не проводилось, (за аналогичный период 2022 г. проведено 10 проверок).            

           Обращений в суд по вопросу аннулирования лицензий на отчетный период 2023 года и аналогичный период 2022 года не проводилось.

      Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов
Система производственного контроля на эксплуатирующихся опасных производственных объектах внедрена как элемент системы управления промышленной безопасностью в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

 Разработаны подпрограммы профилактики нарушений обязательных требований  на 2024 – 2025 годы надзора на предприятиях нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектами нефтепродуктообеспечения  в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке и проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, одобренными подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных)  и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы   20 января 2017 г. № 1, и Стандартом комплексной профилактики нарушений обязательных требований, утвержденным протоколом заседания проектного комитета от 12 сентября 2017 г. № 61(11).

2.6. Объекты металлургической и коксохимической промышленности

Управление  осуществляет контроль за 56 предприятиями и организациями, эксплуатирующими в своем составе 87 опасных производственных объектов металлургической и коксохимической промышленности расположенных на  территориях - Кемеровская, Новосибирская, Томская, Омская область, Алтайский край и Республика Алтай.

	№

п/п


	Наименование показателя
	Всего
	В т. числе по субъектам РФ

	
	
	
	Алтайский край
	Кемеровская обл.
	Новосибирская обл.
	Томская обл.
	Омская обл.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Число поднадзорных организаций 

(юридических лиц)
	56
	14
	22
	11
	1
	8


Металлургический комплекс поднадзорных организаций представлен как крупными предприятиями с полным металлургическим циклом, так и рядом мелких (средних) предприятий. 

Черная металлургия представлена следующими основными предприятиями:                         АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (полный металлургический цикл), АО «Кузнецкие ферросплавы» (производство ферросплавов), ООО «Гурьевск-Сталь» (сталеплавильное, прокатное производство).

Цветная металлургия представлена следующими основными направлениями: производство алюминия – АО «РУСАЛ-Новокузнецк»; горячее оцинкование металлоконструкций – ООО «Сибирский завод горячего цинкования», ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция», ООО «Контактные сети Сибири», АО "Омский электромеханический завод".

Коксохимическое производство представлено следующими организациями:                      ПАО «Кокс» и АО «Алтай-Кокс».

Также под надзором имеется целый ряд мелких (средних) предприятий черной и цветной металлургии по производству стального и чугунного литья, алюминия, олова и благородных металлов.

В Уаправление под надзором находится 923 технических устройства, в т.ч. 3 агломерационные машины, 3 доменные печи, 14 коксовых батарей, 46 электродуговые печи, 1 вакууматор, 72 индукционные печи, 5 конвертеров, 1 мартеновская печь, 23 печи по производству ферросплавов, 12 прокатных станов, 525 электролизеров, 18 печей вагранок, 4 машины непрерывного литья заготовок, 4 установки печь-ковш, 3 разливочные машины, 4 труболитейных агрегата, 22 плавильные пламенные печи и 163 технических устройств (различного вида) по получению черных и цветных металлов.  

 Динамика объемов производства по основным видам продукции. Объемы ввода новых мощностей, в том числе за счёт строительства новых и расширения действующих предприятий, а также за счёт технического перевооружения и проведения

организационно-технических мероприятий

Основной составляющей в доле производства черных и цветных металлов на поднадзорных объектах являются крупные предприятия, такие как АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и АО «РУСАЛ-Новокузнецк». Объем производства цветных металлов в 2023 году остался на уровне 2022 года, объем производства черных металлов снизился по отношению к 2022 году примерно на 15%.

Показатели аварийности и производственного травматизма
При эксплуатации опасных производственных объектов за 2023 г. зафиксирован один тяжелый несчастный случай. По результатам расследования с целью недопущения подобного на предприятиях разработан ряд мероприятий, виновные лица привлечены к административной ответственности. 

За 2022 год на поднадзорных предприятиях зафиксировано два смертельных несчастных случая и одна авария. 

Вся информация по расследованию несчастных случаев и аварий оперативно вносится в подсистему «аварийность и травматизм» ЦП АИС Ростехнадзора включая фото и видео материалы в раздел «документы».

Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств

За 2023 год состояние промышленной безопасности на подконтрольных объектах металлургии в целом удовлетворительное. На металлургических предприятиях проводятся работы по диагностированию (обследованию) технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах отработавших нормативный срок службы, специализированными организациями, имеющими лицензию по данному виду деятельности, на возможность дальнейшей эксплуатации объектов. На отчетную дату ведутся подготовительные работы к строительству коксовой батареи на ПАО «Кокс», а также начато строительство коксовой батареи на АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях

Обеспечение производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности является одним из основных и наиболее полно реализованных требований. Согласно требованиям ст. 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на поднадзорных предприятиях, разработаны «Положения о производственном контроле», созданы службы производственного контроля, назначены ответственные за осуществление производственного контроля. В организациях, эксплуатирующие опасные производственные объекты I или II класса опасности, созданы системы управления промышленной безопасности. 

Согласно требованиям ст. 14 и Приложения № 2 Федерального закона                                     «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на предприятиях      АО «ЕВРАЗ ЗСМК», ПАО «Кокс», АО «РУСАЛ-Новокузнецк», ООО «СЗГЦ» и АО «Алтай-кокс» (г. Заринск) разработаны декларации промышленной безопасности.
Контроль за  выполнением мероприятий, указанных в декларации, проводится регулярно.  

Экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений, технических устройств, проводятся удовлетворительно, по истечению нормативных сроков. В редких случаях допускается эксплуатация технических устройств, зданий и сооружений с превышением нормативного срока, за что применяются меры административного воздействия, вплоть до их приостановки.  

Согласно требованиям ст.15 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федерального закона Российской федерации                          от 27 июля 2010г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», вступившего в силу 01.01.2012г., предприятиями, эксплуатирующими опасные производственные объекты проводится страхование ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. За отчетный период поднадзорных организаций с отсутствующими либо просроченными полисами страхования гражданской ответственности  владельца опасного производственного объекта не выявлено.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.

   
Основной проблемой связанной с обеспечением безопасной эксплуатации поднадзорных опасных производственных объектов является изношенность основных производственных фондов, что частично решается путем проведения капитальных ремонтов и выполнением мероприятий по результатам проведенных экспертиз, но тот факт, что основные металлургические предприятия области были введены в эксплуатацию в период с 40-е по 60-е годы прошлого века говорит сам за себя. В связи с этим актуальной проблемой является эксплуатация зданий и сооружений на опасных производственных объектах. В отдельных организациях достаточно остро стоит проблема несовершенство конструкции технических устройств и низкая степень механизации производства. Актуальна проблема замены старого оборудования. Следует отметить, что все вышеуказанные проблемы находятся на постоянном контроле Управления и являются приоритетными направлениями профилактической работы каждого инспектора металлурга.

  
Управлением  в рамках осуществления надзорной деятельности проводились, в отчетном периоде, проверки и оценка готовности, эффективности действий по локализации и ликвидации аварий и инцидентов. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий – удовлетворительно.

Оценка готовности к ликвидации и локализации последствий аварий.

Основные проблемы профессиональных спасательных служб,   обслуживающих поднадзорные предприятия

Из 56 поднадзорных организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, всеми применяются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах (далее - ПМЛА), разработанные в соответствии с «Положением о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 1437 от 15.09.2020г. Инспекторами по надзору за объектами металлургического производства ведется надзор за проведением учебных тревог и учебно-тренировочных занятий по ПМЛА. На 4 крупных предприятиях созданы собственные газоспасательные службы. У остальных организаций заключены договоры с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (далее - АСФ) или аварийно-спасательными службами (далее - АСС). 

В соответствии с разработанным и утвержденным планом проведения надзорной и контрольно-профилактической работы на подконтрольных предприятиях инспекторами проводятся обследования и проверки технического состояния опасных производственных объектов, в том числе емкостного оборудования и трубопроводных коммуникаций с токсичными и вредными жидкостями и газами, химическими и взрывоопасными веществами.  Особое внимание уделено оборудованию, отработавшему установленные нормативные сроки службы, для которого разработаны программы испытаний на прочность и плотность и программы дополнительных испытаний на герметичность, программы проведения ревизий газопроводов и технологических трубопроводов с определением остаточной толщины стенок. 

В структурных  подразделениях предприятий, имеющих ОПО, заведены "журналы учета аварий и инцидентов". Разработаны положения по расследованию инцидентов. Отделы промышленной безопасности ведут учет происшедших аварий и инцидентов, анализ причин их возникновения и разработку технических мероприятий по снижению риска аварий и инцидентов при эксплуатации ОПО. Состояние готовности к ликвидации и локализации последствий аварий на поднадзорных объектах оценивается как удовлетворительное.

Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности. Основные недостатки в организации и осуществлении надзорной деятельности территориальными органами. Положительный опыт организации надзорной деятельности.

За 2023 год инспекторами Управления было проведено 93 обследования предприятий металлургического производства, как и в 2022 году. При обследованиях было выявлено 353 нарушения против 447 за 2022 год. 

Выявленные нарушения требований Норм и Правил промышленной безопасности послужили основанием для возбуждения 98 дел об административных правонарушениях.

За нарушение требований промышленной безопасности и лицензионных условий при осуществлении видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, в соответствии со статьей 9.1 ч. 1 КоАП РФ наложен 33 штрафа на сумму 4740 тыс. руб. (из них 21 штрафов на юридические лица).    

За невыполнение предписаний в установленный срок возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, в соответствии со статьёй 19.5 ч.11 КоАП РФ и назначены административные штрафы на сумму 1600 тыс. руб. (все на юридические лица). 

Всего наложено административных штрафов на сумму 6 405 тыс. руб.

За отчётный период в соответствии со статьей 9.1. КоАП РФ были рассмотрены в судах 14 дел об административных правонарушениях, из которых по всем четырнадцати судом было назначено административное приостановление деятельности.

Показатели эффективности работы инспекторов по надзору за объектами металлургического производства за отчетный период в сравнении с показателями 2022 года держатся на стабильно высоком уровне. 

Также, следует отметить, что за 12 месяцев 2023 года инспекторы по надзору за объектами металлургического производства приняли участие в 40 судебных заседаниях по приостановлению деятельности и оспариванию штрафов. 

На отчетную дату отдел укомплектован не в полном объеме (3 вакансии), ведется работа по подбору квалифицированных сотрудников.

Показатели и анализ состояния лицензирования, в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии.
За отчетный период металлургическим надзором Управления было проведено                       2 проверки соблюдения лицензионных требований. По результатам рассмотрения и проведения соответствующих проверок была выдана 1 лицензия. Приостановок - 0.                         

За отсутствие лицензии составлено и направлено протоколов в суды - 0, привлечено к ответственности лиц, за работу без лицензии - 0. Аннулирования лицензий за отчетный период не было.
Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий

В отчетном периоде контрольно-профилактическая работа на подконтрольных предприятиях проводилась в соответствии с утверждённым годовым планом Сибирского управления Ростехнадзора, а также распоряжениями, указаниями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Все планы работ выполнены в полном объёме. 

При проверках поднадзорных предприятий эксплуатирующих опасные производственные объекты I или II класса опасности постоянно рассматривается вопрос функционирования систем управления промышленной безопасностью. Работа по промышленной безопасности на предприятиях ведется в соответствии с законодательными актами, с «Положением о производственном контроле на опасных производственных объектах». Все трудящиеся ознакомлены с политикой предприятия в области качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности. Составлены перечни опасностей и рисков по структурным подразделениям предприятий. Службами производственного контроля проводятся периодические проверки технического состояния опасных производственных объектов, состояние рабочих мест, организация безопасной эксплуатации производственного оборудования и безопасного производства работ, ведение исполнительно – распорядительной документации.

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение физической

защиты и антитеррористической устойчивости ОПО
В соответствии с планами работы при обследовании предприятий в пределах полномочий постоянно рассматривается вопрос состояния защищённости от возможных террористических воздействий на  взрывопожароопасных производственных объектах. На предприятиях осуществляется контрольно-пропускной режим. Посторонние лица могут находиться на территории предприятия  только в присутствии представителя администрации данной организации. Въезд автотранспорта осуществляется после предварительного осмотра. Территория предприятий огорожена, налажен пропускной режим, предприятия имеют охрану (ЧОП, вневедомственная охрана МВД, собственные службы охраны). 

На предприятиях, эксплуатирующих ОПО металлургии и имеющих токсичные, взрывопожароопасные вещества (пек, бензол и др.), организован пропускной режим не только на территорию самого предприятия, но и ограничен доступ к отдельным объектам, находящимся на территории этих предприятий. Установлены камеры видео - наблюдения, осуществляется обход и объезд территорий предприятий силами службы безопасности, охрана остановленных, выводимых из эксплуатации опасных производственных объектов, а также строящихся комплексов.

За 2023 год на опасных производственных металлургических и коксохимических объектах и производствах значимых нарушений и недостатков, формирующих предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций, масштабных аварий и катастроф с прогнозируемо тяжёлыми последствиями, не зафиксировано. 

Информация о реализации материалов по линии противодействия терроризма предоставляется в  Управление строго в установленные сроки.

Применение положений Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ                             «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

При планировании проверок на 2023 год применялся риск-ориентированный подход – планирование осуществлялось с учетом рассчитанных значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения обязательных требований в области промышленной безопасности.

С целью проведения в отчетном году мероприятий направленных на профилактику нарушений обязательных требований на поднадзорные предприятия рассылались информационные письма о состоянии надзорной деятельности и правоприменительной практике (в том числе согласно письма № 00-08-05/1104 от 13.12.2022 заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору) и о состоянии аварийности и травматизма, объявлялись предостережения, а также осуществлялось консультирование.

В рамках проведения в отчетном году мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицами был проведен анализ поданных отчетов о производственном контроле, по итогам которого в результате которого нарушений не установлено.
2.7. Объекты газораспределения и газопотребления

Управление осуществляет надзор за опасными производственными объектами газораспределения и газопотребления, эксплуатируемыми на территориях Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областях, Алтайского края и Республики Алтай. 
Под надзором находится 1386 организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, эксплуатирующих 3664 ОПО из них: 2 класса - 6 ОПО, 3 класса -3133 ОПО, 4 класса - 525 ОПО 
Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчётный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчётный период прошлого года.
 Количество аварий, произошедших в результате действий третьих лиц. Ущерб от аварий.

За 12 месяцев 2023 года произошла 1 авария на территории Алтайского края. 

01.08.2023 13.20 (время московское) в г. Барнауле Алтайского края в результате дорожно-транспортного происшествия автокраном Камаз (гн У154 УА22) произошло разрушение кранового узла Ду 50 с выходом газа на  надземном газопроводе высокого давления Ду 57, участок газопровода входит в состав ОПО сеть газоснабжения  г. Барнаул рег. № А63-01695-0002 от 23.07.2002 III класс опасности, принадлежит АКГУП "Алтайские инжннерные системы", обслуживает по договору аренды ООО "Газпромгазораспределение Барнаул". 02.08.2023 ремонтные работы закончены, газоснабжение восстановлено. Расследование аварии завершено 02.10.2023. Сумма ущерба составила 1586,6 тыс. руб.

За аналогичный период произошла одна авария на АГЗС с групповым несчастным случаем в г. Новоалтайск (погиб 1 человек)

Количество групповых несчастных случаев, общее число пострадавших

и погибших при групповых несчастных случаях. Количество несчастных случаев

со смертельным исходом, произошедших в результате аварий.

За 12 месяцев 2023 года несчастных случаев не произошло.
Сравнительный анализ распределения аварий по видам аварий с описанием тенденций.
За 12 месяцев 2023 года произошла 1 авария по причине ДТП.

В 2022 году произошла авария на АГЗС в г. Новоалтайске по причине нарушений требований промышленной безопасности. 

Роста аварий не зафиксирован.

Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам с описанием тенденций
За 12 месяцев 2023 года несчастных случаев не произошло.

В 2022 году произошел несчастный случай со смертельным исходом на АГЗС в                           г. Новоалтайске.

Описание обстоятельств и причин крупных аварий и групповых несчастных случаев. Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных в актах технического расследования аварий и несчастных случаев, за отчётный период.
За отчетный период 2023 года крупных аварий и несчастных случаев не произошло.

Анализ причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом.

За 2023 год аварий и несчастных случаев со смертельным исходом не произошло.
Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, декларирование промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях.
 
В соответствии п.3 и п.4 статьи 11 116-ФЗ от 21.07.1997г. предприятия, эксплуатирующие объекты 2 классов опасности (ООО «Линевогазсервис», ООО «Новосибирскоблгаз», ОАО «Кузбассгазификация»,  ОАО «Алтайкрайгазсервис», ООО «СГ-Трейдинг»)  разработали системы управления промышленной безопасности для своих объектов. Работа систем управления промышленной безопасности проверяется при проведении плановых проверок и проверок объектов постоянного надзора
В целом организация надзорной деятельности на объектах газоснабжения позволяет выполнять и соблюдать требования промышленной безопасности предприятиями в соответствии норм в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, а также требований технических регламентов, правил, стандартов и других нормативных  документов.


В рамках выполнения п.2 раздела I Протокола совещания по подведению итогов работы Ростехнадзора в 2021 году от 14.04.2021 № Пк-1 ведется мониторинг и сбор информации о приостановлении или прекращении деятельности организаций, эксплуатирующих ОПО, а так же анализ и выявление бесхозяйственных сетей газораспределения.

По пункту 4 раздела I в отделе организована работа по выявлению (определению) индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.

Осуществляется мониторинг сведений, содержащихся в государственном реестре ОПО, реестре заключений экспертизы промышленной безопасности, реестре лицензий, а также иных сведений, поступающих в Отдел, в целях выявления индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности. 

В результате проведённого мониторинга за 12 месяцев 2023 года проведено 4 внеплановых проверки в связи с выявлением индикаторов риска.

         За период 12 месяцев 2023 года было установлено наличие 13 организаций не имеющие лицензий на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III класса опасности. Всем организациям выданы предостережения о недопустимости нарушений требований промышленной безопасности. Информация о данных организациях направлена в прокуратуру,  ГУ МВД для принятия мер в пределах компетенции.

Работа по выявлению и пресечению нарушений, связанных с осуществлением деятельности по эксплуатации ОПО без лицензии продолжается.

За 12 месяцев 2023 года проведена следующая профилактическая работа:

Информирование- 45, объявлено предостережений-135, консультирование-196

           В связи с участившимися авариями на автомобильных газозаправочных станциях и по результатам совещания Управления за объектами нефтегазового комплекса Федеральной службы по экологическому, технологическомуи атомному надзору по теме: «Результаты проверок автомобильных газозаправочных станций (АГЗС) в Республике Дагестан. Выявление типовых нарушений и меры по их недопущению» Акционерное общество «Газпромнефть - Омский НПЗ» проинформировано о целесообразности проверки организаций-получателей сжиженных углеводородных газов на наличие лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химическиопасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий и объектов. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий и объектов
 Для всесторонней оценки риска аварии и связанной с нею угрозы, анализа достаточности принятых мер по предупреждению аварий, по обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта 2 классов опасности  в соответствии с требованиями Федерального законодательства в области  промышленной безопасности и подзаконных актов, разработаны декларации промышленной безопасности. Условия, отраженные в декларациях промышленной безопасности, проверялись специалистами отдела в ходе плановых проверок.

Для оперативного устранения возможных аварий и инцидентов на предприятиях, эксплуатирующих газовое оборудование и газопроводы, создан необходимый резерв материально-технических ресурсов и оборудования и денежных средств, разработаны планы локализации и ликвидации возможных аварий, и планы мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, согласованные с аварийно-спасательными службами.

      При проведении проверочных мероприятий наиболее часто выявляются следующие нарушения:

- не проведение мероприятий, направленных на продление срока службы оборудования;

- не соблюдение ограничений установленных для охранных зон газопроводов (устройство свалок, проведение земляных работ без согласования собственниками); 

- ведение эксплуатационной документации не в полном объеме;

- эксплуатация не принятого в установленном порядке оборудования и газопроводов;

- не представление в срок до 01 апреля  в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» отчета об организации и осуществлении производственного контроля

- эксплуатация опасного производственного объекта без специального разрешения - лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта 1,2,3 класса.

Так же для профилактики нарушений Управлением в 2023 году проводилось информирование поднадзорных организаций об основных, наиболее часто встречающихся нарушениях.

Оценка готовности к ликвидации и локализации последствий аварий. Основные проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия и объекты
        На опасных производственных объектах газопотребления и газораспределения ежегодно реализуются мероприятия, способствующие обеспечить защищенность объектов при возникновении аварийных ситуаций.

         Уровень готовности к локализации и ликвидации аварийных ситуаций поддерживается регулярным проведением учебно-тренировочных занятий и учебных тревог совместно с подразделениями МЧС России.        

        Для оперативного устранения возможных аварий и инцидентов на предприятиях, эксплуатирующих газовое оборудование и газопроводы, создан необходимый резерв материально-технических ресурсов и оборудования и денежных средств, разработаны планы локализации и ликвидации возможных аварий, и планы мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, согласованные с аварийно-спасательными службами.

         Имеются графики учебно-тренировочных занятий и учебных тревог. При проведении проверок опасных производственных объектов инспекторским составом грубых нарушений по выполнению графиков и в действиях персонала при проведении учебных тревог отмечено не было.
Анализ показателей лицензирования. Наиболее серьёзные выявленные нарушения лицензионных требований, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии
Нарушений при выдаче лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, связанных с не проведением надлежащей оценки соответствию соискателей обязательным требованиям, надлежащего контроля за исполнение выданных предписаний в 2022-2023 годах, а также случаев не привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения обязательных требований промышленной безопасности не выявлено. Аннулирование или приостановка действий лицензий в 2023 году не проводилась как и в 2022 году.        


Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов.

         Предприятия, эксплуатирующие объекты 2 класса опасности (ООО «Линевогазсервис», ООО «Новосибирскоблгаз», ОАО «Кузбассгазификация»,  ОАО «Алтайкрайгазсервис»,    ООО «СГ-Трейдинг»)  разработали системы управления промышленной безопасности для своих объектов. Работа систем управления промышленной безопасности проверяется при проведении плановых проверок.
2.8. Oбъекты химического комплекса
Показатели аварийности и производственного травматизма за отчётный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчётный период прошлого года
За 12 месяцев 2023 года и аналогичный период 2022 года на подконтрольных объектах химического комплекса в Кемеровской области, Алтайском крае, Томской, Омской и Новосибирской областях аварий, производственного травматизма, групповых несчастных случаев не произошло.
Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств

На каждом подконтрольном предприятии химического комплекса:

- разработаны мероприятия по предупреждению и устранению причин отступлений от требований промышленной безопасности, установленных Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ), федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, ведется контроль за сроками выполнения данных мероприятий.

- разработаны среднесрочные и перспективные программы по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов.

- в среднем процент износа технологического оборудования составляет   от 10% до 50%. 

- планово-предупредительные ремонты, ревизия, диагностика, контроль оборудования проводятся согласно утвержденным графикам и инструкций по эксплуатации в установленные законодательством сроки. Оборудование, инструмент и аппаратура эксплуатируется в соответствии с эксплуатационной и ремонтной документацией.

- ведется техническое перевооружение и модернизация производств, в частности на опасных производственных объектах I класса опасности КАО «Азот» реализовано 5 проектов технического перевооружения, а именно:

рег. № А68-00013-0001 «Площадка производства аммиака, карбамида, участка транспортировки аммиака»:

- Техническое перевооружение вакуум-вытяжки поз. 103-JС паровой турбины поз. 401.

- Техническое перевооружение технологического котла БГМ-35М.

рег. № А68-00013-0018 «Площадка производства капролактама»:

- Техническое перевооружение двусторонней громкоговорящей связи в корпусах: 2001, 2002, 951, 948, 953/1, 953/2, 953/3.

- Техническое перевооружение по проекту «Коллектор сульфохлорсодержащий и азотосодержащий корп. 950».

- Техническое перевооружение стадии 3 МНГ абсорбера.

Анализируя деятельность эксплуатирующих организация, можно сделать ряд выводов:

- состояние промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях в целом удовлетворительное, требования Федерального закона № 116-ФЗ выполняются; 

- обеспечена подготовка и аттестация руководителей и специалистов предприятий по промышленной безопасности и в части транспортирования опасных веществ, эксплуатация технических устройств, транспортных средств, зданий и сооружений проводилась в соответствии с требованиями промышленной безопасности;

- осуществлялось выполнение планов мероприятий по приведению опасных производственных объектов в соответствие с требованиями промышленной безопасности.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, разработка деклараций промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1082 «О федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности» за 12 месяцев 2023 года Управлением:

- проведено 24 контрольно-надзорных действия в режиме постоянного государственного надзора объектов оборонно-промышленного комплекса (за аналогичный период 2022 года - 16 контрольно-надзорных действий). 

- выявлено 85 нарушений требований промышленной безопасности  (за аналогичный период 2022 года  - 109 нарушений).

- привлечено к административной ответственности в виде штрафа 1 должностное лицо, 14 должностных лиц привлечены к административной ответственности в виде предупреждения (за аналогичный период 2022 года привлечено к административной ответственности 7 должностных лиц в виде штрафа и 12 должностным лицам и 1 гражданскому лицу назначено наказание в виде предупреждения).

- административное приостановление деятельности не применялось         (за аналогичный период административное приостановление деятельности не применялось).

- общая сумма назначенных штрафов - 22 тыс. руб. (за аналогичный период 2022 года - 140 тыс. руб.).

На подконтрольных предприятиях химического комплекса:

- разработаны Положения об организации и осуществлении производственного контроля  в соответствии с требованиями, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168 «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности» (далее – Постановление № 2168).

- назначены ответственные лица за организацию и осуществление производственного контроля. Ежегодно до 01 апреля предприятиями представляется в Сибирское управление Ростехнадзора информация об осуществлении производственного контроля.

На опасных производственных объектах химического комплекса I и II класса опасности разработаны и утверждены декларации промышленной безопасности в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона          № 116-ФЗ.

Экспертиза промышленной безопасности (технических устройств, проектной документации, зданий и сооружений, иных документов) проводится экспертными организациями, имеющими лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на конкретный вид деятельности и аккредитованными в установленном порядке. На  предприятиях,  имеющих  длительно  работающее оборудование, разработаны графики технического диагностирования технических устройств, за выполнением которых установлен контроль.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010  № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение в результате аварии на опасном объекте» осуществляется контроль за наличием договоров страхования опасных производственных объектов, их периодичностью и соблюдение сроков продления.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов
За отчётный период 12 месяцев 2023 года Управлением проводилась работа по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на предприятиях химического комплекса.

Инспекторами контролировалось выполнение утвержденных и согласованных планов мероприятий по доведению состояния промышленной безопасности до требований, действующих нормативно-технических документов. 

Вместе с тем, на отдельных предприятиях выявляются нарушения в организации защищенности, содержании средств противоаварийной защиты (ПАЗ). Руководители и специалисты таких предприятий привлекаются к административной ответственности, им выдаются предписания с требованиями об устранении выявленных нарушений. 

Основными проблемами, связанными с обеспечением промышленной безопасности на опасных производственных объектах химического комплекса являются:

- значительный износ основных производственных фондов (здания, сооружения, оборудование) и инженерных коммуникаций, недостаточные темпы замены морально и физически устаревшего оборудования, эксплуатация старых зданий и сооружений;

- недостаточные темпы проведения технического перевооружения и замены устаревших производств и оборудования на современные, отвечающие требованиям промышленной безопасности (до сих пор применяется оборудование, произведенное во второй половине 20 века); 

- недостаточное финансирование программ по техническому перевооружению, реконструкции действующих производств, длительные сроки закупки специфического оборудования (как правило, связанного с проведением тендера и/или изготовления самого оборудования и его доставки); 

- отсутствие или несоответствие проектной документации на технологические здания и сооружения фактическому составу объектов;

- отсутствие систематической актуализации технологической и эксплуатационной документации;

- - недостаточный уровень квалификации и практической подготовки  технологического персонала, подрядных организаций и инженерно-технического состава;

- недостаточный уровень эффективности функционирования системы управления промышленной безопасностью, включая осуществление производственного контроля службами производственного контроля и ответственными лицами при эксплуатации опасных производственных объектах в организациях.

Оценка готовности к локализации и ликвидации последствий аварий, основные проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия. Основные проблемы в работе профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия
В  подконтрольных организациях проведение занятий и учебных тревог осуществляется согласно утверждённым графикам. Контроль за их проведением осуществляется работниками производственного контроля предприятий и организаций. Учебные тревоги проигрываются в присутствии комиссии предприятия с составлением соответствующего акта. Оценка действия персонала проверяется инспекторами при участии в работе комиссий.

КАО «Азот», ООО «Химпром», имеют в своём составе  аттестованные профессиональные газоспасательные формирования и нештатные аварийно - спасательные формирования, которые прошли обучение и аттестацию по программе ГОУДП «Новомосковского института повышения квалификации руководящих работников и специалистов» (НИПК).  

Сведения о готовности работников к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий и проводимых учебно-тренировочных занятиях представляется предприятиями ежегодно в объеме информации об осуществлении производственного контроля, согласно Постановлению № 2168.

Случаев террористических актов на подконтрольных объектах не зафиксировано.

Показатели и анализ состояния декларирования опасных производственных объектов, в том числе показатели контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий. Наиболее серьёзные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии (с примерами)
Административная процедура по предоставлению лицензии осуществлялась согласно «Положению о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» от 12.10.2020 № 1661. 

За отчетный период 2023 года Сибирским управлением Ростехнадзора проведены  4 внеплановых проверки соискателей и лицензиатов, выявлено 6 нарушений лицензионных требований.

Приостановок действия лицензий и обращений в суд по вопросу аннулирования лицензий за отчетный период 2023 года не проводилось.

Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий
Система производственного контроля на опасных производственных объектах внедрена как элемент системы управления промышленной безопасностью в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 116-ФЗ, работа которой проверяется при проведении контрольных мероприятий.

Для участия в инновационном проекте по созданию системы дистанционного мониторинга состояния промышленной безопасности опасных производственных объектов привлечено Кемеровское Акционерное Общество «Азот». В настоящее время на предприятии отдельный кабинет оборудован  специальной техникой, которая транслирует на экран важные производственные показатели в режиме онлайн цехов аммиак-1, аммиак-2, карбамида, № 13 и № 15. 

В целях совершенствования системы и дальнейшей реализации проекта дистанционного контроля промышленной безопасности инспекторским составом Межрегионального отдела по надзору за предприятиями химического и оборонно-промышленного комплекса и транспортированием опасных веществ проводится тестирование и анализ установленной системы дистанционного контроля, оценка полноты и качества транслируемой информации.

Результаты деятельности по достижению минимизации риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований
За 12 месяцев 2023 года проведена одна внеплановая выездная проверка в отношении ООО Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «Диасиб» в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23.11.2021 № 397 «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и её территориальными органами федерального государственного надзора в области промышленной безопасности».

2.9. Производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения 

На территории Кемеровской области, Алтайского края и Республики Алтай, Новосибирской, Томской, Омской областях 62 предприятия осуществляют деятельность, связанную с изготовлением, производством, хранением и применением ВМ. Общее количество поднадзорных опасных производственных объектов – 48.

Хранение взрывчатых материалов осуществляется на 46 складах и других оборудованных местах хранения ВМ, испытание и утилизация взрывчатых материалов промышленного назначения производится на 21 полигоне и испытательных площадках. 

Применение взрывчатых материалов осуществляется на основании выданных Сибирским управлением Ростехнадзора Разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения на угольных разрезах, угольных шахтах, карьерах, рудниках, участках геологоразведочных (геофизических) работ и фондах скважин, в соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения, утвержденным приказом Ростехнадзора №254 от 16.04.2012г.
Анализ объёмов и номенклатуры производства и потребления взрывчатых материалов промышленного назначения
Количество израсходованных ВМ всего, в том числе:

ВВ, тыс. тонн – 946,2968;

капсюли–детонаторы, тыс. шт. – 384,969;

электродетонаторы, тыс. шт. – 6514,441;

электронные детонаторы, тыс. шт. – 243,69;

кумулятивные заряды, тыс. шт. – 47,804;

пиротехнические реле, тыс. шт. – 71,881;

детонирующий шнур, тыс. м – 7035,9188;

неэлектрические системы инициирования (комплекты) всего, в том числе, тыс. шт. – 9299,0305.

Количество ВВ, изготовленных на местах применения, тыс. т – 850,8861;

эмульсионные (гелевые), изготовленные на местах ведения открытых горных работ, тыс. т – 696,3262;

эмульсионные (гелевые), изготовленные на местах ведения подземных горных работ, тыс. т – 5,8623;

гранулированные взрывчатые вещества, изготовленные на местах ведения открытых горных работ – 1692,4225.

При производстве взрывных работ применяются машинки конденсаторные     УПР-1А, ИВ-2АМ, КПМ-3У1, и мосты переносные постоянного тока Р-3043. Маркировка электродетонаторов производится с помощью механических маркираторов  МКД БЭИЗ-М.

В качестве ВВ применяются аммониты, граммониты, шашки–детонаторы, граннулотолы, гранулиты, граммотолы, эмульсионное взрывчатое вещество (далее – ЭВВ) «Сибирит 100», ЭВВ «Сибирит 1200», ЭВВ «Сабтек», ЭВВ «Фортис», ЭВВ «НПГМ» заводского изготовления и др., в качестве средств взрывания – детонирующие шнуры, электродетонаторы, пиротехнические замедлители, неэлектрические системы инициирования СИНВ, «Эдилин», «Коршун», «Искра-Старт», «Искра-III» и др.

Применяемое на предприятии взрывчатые материалы и взрывное оборудование приобретаются в установленном порядке, и имеют сертифи​каты соответствия требованиям промышленной безопасности.

Для повышения безопасности при производстве взрывных работ на объектах применяются волновые неэлектрические системы инициирования СИНВ, «Коршун», «Искра-Старт», «Искра-III» и др.

Для снижения вредного воздействия взрывных работ и уменьшения количества выделяемых при взрыве ядовитых газов все более широко применяются эмульсионное взрывчатое вещество (далее – ЭВВ) «Фортис», ЭВВ «Сибирит 1200», ЭВВ «Сабтек», ЭВВ «НПГМ» и др.

Для уменьшения высоты шлейфа пыли и дыма при производстве взрывных работ применяется способ рассредоточенных скважинных зарядов, и электронная система инициирования AVidet (производитель Россия).

Бурение технологических скважин осуществляется станками Atlas Copco DML 1200, Epiroc DML 1200, Epiroc Pit Viper-271, Sandvik D50KS, Барс БС-215, Zega D470A и др.
 Оценка численности взрывников и работников поднадзорных организаций, имеющих доступ к обращению взрывчатых материалов промышленного назначения

На поднадзорных предприятиях всего 2653 работников имеют доступ к обращению ВМ, из них 1037 работников являются взрывниками.

Руководители, специалисты и рабочие поднадзорных предприятий, непосредственно привлекаемые к применению, хранению, перевозке и обеспечению сохранности взрывчатых материалов, имеют оформленные в установленном порядке единые книжки взрывника на право обращения с ВМ.

Все работники, имеющие допуск к ВМ, имеют соответствующее образование и в установленные сроки прошли аттестацию в области промышленной безопасности и проверку знаний требований правил безопасности при производстве взрывных работ.
Анализ выявленных случаев утрат взрывчатых материалов. Количественная оценка объёмов утрат взрывчатых материалов
За 12 месяцев 2023 года на предприятиях, связанных с обращением ВМ промышленного назначения, надзор за которыми осуществляется Управленим, выявлен случай утраты взрывчатых материалов (за 12 месяцев 2022 года -0).

08.08.2023 от ООО «КРУ – Спецвзрыв» в адрес Управления поступило оперативное сообщение об утрате взрывчатых материалов промышленного назначения, а именно: 07.08.2023 ООО «КРУ - Спецвзрыв» обнаружило отсутствие Устройства стартового ИСКРА-СТАРТ-В-900 – 1 шт. на блоке №24 территории  АО «Кемеровоспецстрой», левый берег р. Томи к западу от г. Кемерово, строительство платной автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области – Кузбасса Северо - Западный обход г. Кемерово

Управление приостановило действие Разрешения № ВР-68-062 с 09.08.2023, выданного 23.12.2022 на ведение взрывных работ для выяснения причин утраты взрывчатых материалов  промышленного назначения. 

Приказом Управления от 09.08.2023 № ПР-340-486-о была создана комиссия для расследования случая утраты взрывчатых материалов  промышленного назначения.

 В ходе технического расследования обстоятельств и причин утраты взрывчатых материалов промышленного назначения в ООО «КРУ-Спецвзрыв» установлено, что 06.08.2023 охранники ООО ОП «Град» оставили заряженные скважины, а также средства инициирования, в том числе Устройство стартовое ИСКРА-СТАРТ-В-900 на блоке №24 без постоянного надзора (охраны), что привело к утрате Устройства стартовое ИСКРА-СТАРТ-В-900 – 1шт. 

06.08.2023 бульдозерист подрядной организации ООО «Рудник-7» самовольно похитил Устройство стартовое ИСКРА-СТАРТ-В-900 - 1шт. с неохраняемого блока № 24.

16.08.2023 бульдозеристом подрядной организации ООО «Рудник-7» Устройство стартовое ИСКРА-СТАРТ-В-900 - 1шт. возвращено в  ООО «КРУ-Спецвзрыв» и 17.08.2023 передано на хранение на склад ВМ ООО «Топкинский цемент».

Причинами утраты ВМ явились:

Ненадлежащий производственный контроль со стороны руководства ООО «КРУ-Спецвзрыв» за заряжанием блоков при производстве массовых взрывов.

Несоблюдение режима охраны заряжаемых блоков со стороны работников ООО ОП «Град», проникновение посторонних лиц, автотранспорта в места производства взрывных работ.

Данные нарушения, были установлены в ходе технического расследования случая утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, происшедшего 07.08.2023, а именно: оставление заряженных скважин, а также средств инициирования на блоке без постоянного надзора (охраны), осуществление охраны заряженных скважин с нарушением условий труда и отдыха, ненадлежащая организация охраны взрывчатых материалов промышленного назначения, нарушение работниками должностных инструкций и отсутствие надзора за охраняемыми объектами, отсутствие журналов приема передачи смен на охраняемых блоках, ненадлежащее обеспечение охраны взрывчатых материалов промышленного назначения на местах производства работ, отсутствие обязательного искусственного освещения заряженных блоков в темное время суток. 

Выявленные нарушения законодательства создают угрозу антитеррористической защищенности мест производства взрывных работ, возникновения чрезвычайного происшествия, жизни и здоровью персонала, участвующего в подготовке и проведении массовых взрывов.

По результатам расследования, комиссией разработаны для исполнения ООО «КРУ-Спецвзрыв» Мероприятия по предупреждению подобных случаев утраты (хищения) с указанием сроков исполнения.
Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом при осуществлении деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения
За 12 месяцев 2023 года на предприятиях, связанных с обращением ВМ промышленного назначения, надзор за которыми осуществляется Сибирским управлением Ростехнадзора, несчастных случаев, аварий допущено не было.
Количество аварий, произошедших в результате действий третьих лиц. 
Ущерб от аварий
За 12 месяцев 2023 года на предприятиях, связанных с обращением ВМ промышленного назначения, надзор за которыми осуществляется Сибирским управлением Ростехнадзора, аварий произошедших в результате действий третьих лиц допущено не было.
Количество групповых несчастных случаев, общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях. Количество несчастных случаев со смертельным исходом, произошедших в результате аварий.
За 12 месяцев 2023 года на предприятиях, связанных с обращением ВМ промышленного назначения, надзор за которыми осуществляется Управлением, групповых несчастных случаях не зафиксировано. 
Анализ причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом при осуществлении деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения. Описание обстоятельств и причин крупных аварий и групповых случаев. Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных в актах технического расследования аварий и несчастных случаев, за отчётный период
За 12 месяцев 2023 года на предприятиях, связанных с обращением ВМ промышленного назначения, надзор за которыми осуществляется Сибирским управлением Ростехнадзора, несчастных случаев, аварий допущено не было.
Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, разработка деклараций промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях
На поднадзорных предприятиях организована и функционирует система управления промышленной безопасностью. Работа служб производственного контроля проверяется в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий, анализа сведений об организации производственного контроля.

В соответствии с требованиями федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997
№ 116–ФЗ подконтрольными предприятиями и организациями зарегистрированы в соответствии с классами опасности, эксплуатируемые ими опасные производственные объекты. Поднадзорными предприятиями своевременно заключаются договора страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде в случае возможных аварии при эксплуатации опасных производственных объектов, наличие договоров страхования проверяется в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий, анализа сведений об организации производственного контроля и рассмотрении планов развития горных работ.

В требуемых случаях поднадзорными предприятиями разрабатываются декларации промышленной безопасности складов ВМ, по декларациям проводится экспертиза промышленной безопасности. Декларации промышленной безопасности и заключения экспертиз по ним регистрируются в установленном порядке в Ростехнадзоре.

Аттестация специалистов подконтрольных предприятий проводится в территориальных аттестационных комиссиях Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и в аттестационных комиссиях организаций, их сформировавшие.

Аттестация специалистов подконтрольных предприятий проводится при наличии документов о квалификации, по результатам дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности по дополнительным профессиональным программам, соответствующим за​явленной области аттестации (в соответствии с «Положением об аттеста​ции в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооруже​ний, безопасности в сфере электроэнергетики»).

Предаттестационная подготовка специалистов подконтрольных организаций осуществляется на базе учебных учреждений, имеющих соответствующие лицензии. 

Рабочий персонал поднадзорных предприятий, связанный с обращением со взрывчатыми материалами (взрывники, раздатчики ВМ и др.) в установленные сроки и в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утверждёнными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.12.2020 № 494, проходят подготовку и проверку знаний требований нормативных технических документов Ростехнадзора, регламентирующих правила ведения взрывных работ.

Применяемое на поднадзорных предприятиях оборудование сертифицировано.

Проверка взрывных и контрольно-измерительных приборов регулярно производится в центрах стандартизации, метрологии и сертифика​ции, аттестованных в установленном порядке.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности в области взрывного дела
С целью улучшения работы, направленной на деятельность связанную с оборотом ВМ промышленного назначения, необходимо:

– усилить контроль за учетом, хранением и применением ВМ; принимать меры, исключающие любую возможность утраты взрывчатых материалов;

– принимать конкретные меры по повышению ответственности персонала и ведомственного надзора по обеспечению сохранности ВМ на местах хранения и использования, а также при транспортировке ВМ;

– продолжить работу по внедрению доступных современных технологий, более безопасных взрывчатых веществ и средств инициирования.

– обеспечить неукоснительное соблюдение технических решений предусмотренных проектной документацией на производство буровзрывных работ.

Анализ показателей лицензирования. Наиболее серьёзные выявленные нарушения лицензионных требований, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии
В течение 2023 года Управлением не проводились проверки  соблюдения лицензионных требований и условий по обращению со взрывчатыми материалами промышленного назначения.
2.10. Объекты транспортирования опасных веществ

Показатели аварийности и производственного травматизма за отчётный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчётный период прошлого года
За 12 месяцев 2023 года и аналогичный период 2022 года на подконтрольных объектах транспортирования опасных веществ в Кемеровской области, Алтайском крае, Томской, Омской и Новосибирской областях аварий, производственного травматизма, групповых несчастных случаев не произошло.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, разработка деклараций промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях
На подконтрольных предприятиях, имеющих в своем составе опасные производственные объекты транспортирования опасных веществ:

- разработаны Положения об организации и осуществлении производственного контроля  в соответствии с требованиями, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168 «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности» (далее – Постановление № 2168).

- назначены ответственные лица за организацию и осуществление производственного контроля. Ежегодно до 01 апреля предприятиями представляется в Сибирское управление Ростехнадзора информация об осуществлении производственного контроля.

На опасных производственных объектах транспортирования опасных веществ II класса опасности разработаны и утверждены декларации промышленной безопасности в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Экспертиза промышленной безопасности (технических устройств, проектной документации, зданий и сооружений, иных документов) проводится экспертными организациями, имеющими лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на конкретный вид деятельности.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010          № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение в результате аварии на опасном объекте» осуществляется контроль за наличием договоров страхования опасных производственных объектов, их периодичностью и соблюдение сроков продления.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов

За отчётный период 12 месяцев 2023 года Управлением проводилась работа по надзору за выполнением требований промышленной безопасности в части соблюдения норм технической эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования на промышленных предприятиях, транспортных средств (локомотивов, вагонов, автотранспортных средств).

Инспекторами контролировалось выполнение утвержденных и согласованных планов мероприятий по доведению состояния промышленной безопасности до требований, действующих нормативно-технических документов. 

Проблемой в области контроля за объектами транспортирования была и остается недостаточность нормативного регулирования. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.10.2023 № 390 утверждено Руководство по безопасности «Рекомендации по транспортированию опасных веществ на опасных производственных объектах железнодорожными и автомобильными транспортными средствами», вступившие в законную силу с 01.01.2024 носящее рекомендательный характер. Соответственно, имеется нехватка регламентирующей нормативной документации.

В целом же следует отметить, что состояние промышленной безопасности на опасных производственных объектах, осуществляющих транспортирование опасных веществ железнодорожным и автомобильным транспортом, за 12 месяцев 2023 года улучшилось.

Оценка готовности к ликвидации и локализации последствий аварий, основные проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия

В  подконтрольных организациях проведение занятий и учебных тревог осуществляется согласно утверждённым графикам. Контроль за их проведением осуществляется работниками производственного контроля предприятий и организаций. Оценка действия персонала проверяется инспекторами при участии в работе комиссий.

Сведения о готовности работников к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий и проводимых учебно-тренировочных занятиях представляется предприятиями ежегодно в объеме информации об осуществлении производственного контроля, согласно Постановлению № 2168.

Поднадзорные Сибирскому управлению Ростехнадзора объекты в Омской области обслуживают следующие профессиональные АСФ: ГУ Омской области «Поисково-спасательная служба Омской области»; Аварийно-спасательное формирование ООО «Днепр»; газоспасательный отряд АО «Газпромнефть-ОНПЗ»; газоспасательный отряд АО «Омский каучук»; военизированный газоспасательный отряд ООО «Омск-Полимер»; 2-й военизированный горноспасательный взвод Сибирской военизированной горноспасательной части ФГУ «Управление военизированных горноспасательных частей в строительстве».

Анализ практических действий персонала при проведении учебно-тренировочных занятий, учебных тревог, а также реальных действий при возникновении аварийных ситуаций подтверждает их готовность к локализации и ликвидации аварии, а также оказанию первой помощи.

Основной проблемой профессиональных спасательных служб является большая удалённость профессиональных спасательных служб от опасных производственных объектов.

Результаты деятельности по достижению минимизации риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований
За 12 месяцев 2023 года не проводились внеплановые выездные проверки в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23.11.2021 № 397 «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и её территориальными органами федерального государственного надзора в области промышленной безопасности».

Предложения по совершенствованию деятельности объектов транспортирования опасных веществ
Для совершенствования надзорной деятельности на подконтрольных объектах необходимо:
- повысить требовательность к предприятиям по соблюдению сроков выполнения мероприятий по доведению опасных производственных объектов до нормативных требований промышленной безопасности.
2.11. Взрывоопасные объекты хранения и переработки растительного сырья

          В государственном реестре опасных производственных объектов на 01.01.2024 зарегистрирован 824 (3 класса - 414 и 4 класса - 410) объект в составе 355 предприятий поднадзорных Сибирскому управлению Ростехнадзора.

          По отраслевым направлениям, в соответствии с перечнем типовых видов ОПО, подконтрольные предприятия включают следующие опасные производственные  объекты:

    - Элеваторы – 94

    - Отдельно стоящие склады силосного типа - 67

    - Цеха по производству муки - 71 

    - Цеха по производству крупы – 62 (64% цехов по производству крупы составляют 

цеха по переработке гречихи и 36% цехов по переработке остальных крупяных культур)

   - Цеха по производству комбикормов – 52 

    - Подготовительные (подработочные) дробильные отделения - 55 (из них 23 отделений пивоваренного производства и 22 отделений производства растительного масла)

    -  Солодовенные участки -4

    - Склады бестарного хранения муки – 30 (из них 29 в составе хлебопекарного,  макаронного и кондитерского производств)

    -  Приемно-очистительные и сушильно-очистительные башни – 138

    - Механизированные склады бестарного напольного хранения 

растительного сырья -88

    - Отдельно стоящие сушильные участки растительного сырья – 53

    - Отделение растаривания, взвешивания, просеивания муки, размола сахарного песка – 14

    - Цехов механической обработки древесины – 16 

    - Отдельно стоящих приемно-отпускных устройств – 10

    - Семяобрабатывающих заводов (цехов) – 3 

       Основные фонды, здания и сооружения предприятий заготовки и хранения растительного сырья (элеваторы, отдельно стоящие склады силосного типа, СОБы, ПОБы, отдельно стоящие зерносушильные участки и механизированные склады напольного хранения) были построены и введены в эксплуатацию в 1930 - 1960 годах.

        Объекты отрасли переработки растительного сырья и производства продукции были построены и введены в эксплуатацию в 1980 -2000 годах. Начиная с 2000 года, строительство новых объектов значительно сократилось (в основном устанавливаются склады силосного типа в металлическом исполнении, приемно-очистительные башни и отдельно стоящие сушильные участки растительного сырья (работающие на газе). Предприятия занимаются в основном реконструкцией, расширением, техперевооружением и модернизацией существующих производств (преимущественно мукомольных, крупяных, комбикормовых).

  Общая оценка выполнения плана работы    

         В отчетном периоде контрольно-профилактическая работа на поднадзорных предприятиях по хранению и переработке растительного сырья проводилась в условиях ограничений, установленных постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и № 2516 от 29.12.22 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г.         № 336». Основная работа была направлена на проведение профилактических мероприятий.

За 12 месяцев 2023г. проведены следующие профилактические мероприятия (всего - 998):

- информирование - 163;

- консультирование - 672;

- предостережение – 163.

        В адрес подконтрольных организаций направлены информационно-рекомендательные письма в соответствии с поручениями центрального аппарата Ростехнадзора.  

        Консультирование проводилось в основном по следующим вопросам:

- предоставления сведений об организации производственного контроля;

- регистрации ОПО;

- проведения экспертиз промышленной безопасности в отношении зданий и технических устройств выработавших нормативный срок службы;

- установке приборов взрывопредупреждения и взрывозащиты;

- приведение ЛСК в соответствие с нормами;

- приведение аспирационных сетей в соответствие с нормами;

- защите норийных труб;

- ликвидации и консервации ОПО;

 а также по восстановлению и переработке  следующих документов:

- проектная документация на ОПО;

- эксплуатационная документация на технические устройства;

- паспорта на аспирационные сети;
- технологический регламент;

- технологическая схема;

- технический паспорт взрывобезопасности ОПО.

           Работа по объявлению предостережений должностными лицами Управления проводилась после анализа соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований в области промышленной безопасности, в том числе с использованием цифровой платформы «Автоматизированная информационная система Ростехнадзора». По результатам сбора, анализа и сопоставления информации объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований: в части приближения истечения срока безопасной эксплуатации технических устройств и зданий, и которые подлежат проведению экспертизы промышленной безопасности, сроком установленным заключениями экспертизы промышленной безопасности (ООО «РПК»,    ООО «Стар Коммэн», ООО «Благо-Барнаул», ООО «Алтайагросоюз», ООО «Нория»,      ООО «Алтайский подсолнух», ООО «ХПП Зарница» и др. (Алтайский край), ООО «Альянс-Агро», ООО «Хлебная база 35», АО «Бессарабский элеватор», АО «Исилькульский элеватор», АО «ЛКЗ», ООО «ИнБев Трейд», ООО «Житница»  (Омская область),              ОАО «Бердский хлебокомбинат», ООО «Посевнинское ХПП», ООО «Тогучин Агро»,      ООО «Здвинское ХПП»  (Новосибирская  область) и др.); в части приближения истечения срока договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте                 (ООО «Строитель-Агро», ООО «Алтайский подсолнух», ООО «Нория», ООО «НПП ЗППС «Бинака», ООО «РПК», ЗАО «БКК «Наладчик», ИП глава КФХ Григоренко В.В.,              ООО «Востровское», ООО «Зеленый Дол», ООО «Мамонтовозернопродукт», ООО «Золотая Колывань», СПК «Колхоз им. Ленина», ООО «Арсенал», ОАО «Мукомол»).            
Также на основании протокола от 17.10.2022 № 00-08-05/866 и в соответствии с приказом Ростехнадзора от 25.03.2022 № 89 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы по выявлению индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» (далее - Приказ № 89),  приказа ПР-340-259-о от 11.04.2022 «Об организации работы по выявлению индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Сибирского управления Ростехнадзора» ежеквартально была организована следующая работа.

Проведен анализ применения индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении контрольных (надзорных) полномочий в отношении объектов растительного сырья в соответствии с приказом Ростехнадзора от 23.11.2021 № 397 «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальными органами федерального государственного надзора в области промышленной безопасности» (далее - Приказ № 397). 

Выявление индикаторов риска обязательных требований проводится  в соответствии с пунктом 6 Приказа № 89 и предусматривает сбор и анализ информации, поступающей при реализации полномочий по осуществлению государственного контроля (надзора), предоставления государственных услуг, и сопоставление имеющейся информации со сведениями, имеющимися в государственных реестрах, информационных системах и иных официальных источниках.

На сегодняшний день работа в основном проходит по пункту 3 Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований Приказа № 397. Информация от поднадзорных организаций об авариях, о трех и более инцидентах на опасных производственных объектах в Управление не поступала. Управлением было принято решение о выдаче предостережений о нарушении обязательных требований. Отделом эта работа проведена полностью, объявлены предостережения всем организациям, не имеющим лицензии.

Проведена внеплановая проверка ООО «Агродол» по индикатору риска - отсутствие в реестре лицензий сведений о лицензии юридического лица (индивидуального предпринимателя) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности в течение 4 месяцев с даты регистрации в государственном реестре ОПО, согласованная с прокуратурой Алтайского края. В ходе проверки выявлено 9 нарушений требований промышленной безопасности. Составлен протокол на юридическое лицо, материалы дела направлены в Новоалтайский городской суд Алтайского края на рассмотрение. К основным нарушениям следует отнести нарушение правил эксплуатации технологического оборудования - не обеспечено в полном объеме средствами взрывозащиты и взрывопредупреждения.

В рамках проверки соблюдения федерального законодательства о промышленной безопасности государственные инспектора Отдела приняли участие в проверках проводимых Прокуратурой Алтайского края на территориях 3 районов (Бийский, Ребрихинский и Целинный). В ходе проверок  ООО «Курай Агро Плюс» (Бийский район, цех по производству крупы), ООО «Шанс» (Целинный район, 3 цеха по производству крупы) и ООО «Барнаульский пищевик» (Ребрихинский район, цех по производству комбикормов) выявлено 76 нарушений требований промышленной безопасности. Справка по итогам проверок направлена в Прокуратуру Алтайского края. По материалам дел прокуратуры Бийского района Алтайского края направленного в адрес Управления, руководители        ООО «Курай Агро Плюс» и ООО «Шанс» привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.
 К основным нарушениям следует отнести:

- недостаточный производственный контроль за состоянием промышленной безопасности (ООО «Курай Агро Плюс», ООО «Шанс» и ООО «Барнаульский пищевик»);

- отсутствие экспертиз промышленной безопасности на здания и техничесские устройства (ООО «Курай Агро Плюс»); 

- нарушение правил эксплуатации технологического оборудования - не обеспечено в полном объеме средствами взрывозащиты и взрывопредупреждения (ООО «Курай Агро Плюс», ООО «Шанс» и ООО «Барнаульский пищевик»).

           Полномочия в установленной сфере деятельности осуществлялись Межрегиональным отделом по надзору за взрывоопасными объектами хранения и переработки растительного сырья в составе 4 человек (1-начальник отдела, 4-государственных инспектора).

           В отчетном периоде своевременно исполнены все приказы, распоряжения и  указания Ростехнадзора. Согласно плану работы Управления,  в установленные сроки проведены соответствующие работы.

  Анализ причин аварийности и травматизма на подконтрольных

производствах и объектах

За 12 месяцев 2023 года и аналогичный период 2022 года аварий и производственного травматизма на опасных производственных объектах хранения и переработки растительного сырья не произошло.

 В отчетном периоде произошло 3 инцидента на ОПО: 

 Алтайский край:

- 13.02.2023 произошел инцидент на опасном производственном объекте цех по производству крупы (рег.№ А63-03965-0005) в ООО «Новичихинское ХПП». По информации оперативного сообщения произошло повреждение    технического устройства (рессивера), являющегося частью системы подачи   пара с котельной для осуществления процесса гидро-термической обработки зерна в пропаривателе периодического действия. В результате чего, при резком возникновении избыточного давления в производственном помещении произошло вскрытие легкосбрасываемых конструкций.Травмированные отсутствуют. 

- 20.09.2023 произошел инцидент на опасном производственном объекте механизированный склад бестарного напольного хранения растительного сырья (рег.№ А63-04261-0035) в АО «Сиболеум». По информации оперативного сообщения произошло возгорание утеплителя зерносушилки Р1-С50Ж. Причины возникновения возгорания не установлены. Разрушения конструкции зерносушилки отсутствуют. Травмированные отсутствуют. Приказом по предприятию создана комиссия по расследованию причин инцидента. Работа по  расследованию причин возникновения инцидента продолжается.

  Новосибирская область:

- 24.08.2023 произошел инцидент на опасном производственном объекте механизированный склад бестарного напольного хранения растительного сырья №7 (рег.№ А63-04133-0006) в ООО «Мелькомбинат 3». По информации оперативного сообщения произошло возгорание элементов конструкций кровли механизированного склада. Травмированные отсутствуют. По справке МЧС по Новосибирской области (от 27.09.2023  № 81668) причиной возгорания послужило попадание грозовой молнии в молниеотвод склада № 7, в результате чего произошло возгорание крыши склада. 

Динамика аварий, инцидентов и несчастных случаев приведена в следующей таблице:

	                                                                   
	12 месяцев 2022г.
	12 месяцев 2023г.

	Несчастные  случаи
	-
	-



	Аварии
	-
	-

	Инциденты
	1
	3


 Анализ соблюдения законодательно установленных процедур

 регулирования промышленной безопасности в поднадзорных организациях

 Производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности

      На всех подконтрольных предприятиях, имеющих в своем составе опасные производственные объекты, разработаны Положения по осуществлению производственного контроля  в соответствии с действующими требованиями. 

        В Управлении ведутся журналы учета и регистрации Положений поднадзорных предприятий по осуществлению производственного контроля с указанием даты представления в Управлении, а также хранятся копии.

         Отчетность предприятий по результатам работы производственного контроля представляется в Управление ежегодно. Поступившая информация анализируется инспекторским составом и используется в дальнейшей работе с предприятиями в целях повышения эффективности производственного контроля при эксплуатации опасных производственных объектов.

Из анализа отчетов о производственном контроле и результатов проверок следует:

- на ряде предприятий производственный контроль за соблюдением      требований промышленной безопасности осуществляется не эффективно,      ответственные специалисты проводят данную работу формально;

- работники, осуществляющие производственный контроль, не влияют на техническую политику руководителя предприятия в области обеспечения   промышленной безопасности опасных производственных объектов, а владельцы предприятий не в полной мере создают условия для обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах предприятий, с выделением необходимых материальных и финансовых средств.

         В отношении организаций не предоставивших отчетную информацию по производственному контролю за 2022г. в Управление, Отделом возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

 Регистрация объектов в государственном реестре ОПО

 
В целях реализации Федерального закона от 04.03.2013г. № 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", продолжена работа по регистрации ОПО в государственном реестре с присвоением класса опасности.

 
На 01.01.2024  число поднадзорных организаций (юридических лиц), осуществляющих деятельность по эксплуатации ОПО – 355, в государственном реестре опасных производственных объектов зарегистрировано 824 ОПО (3 класса - 414 и 4 класса -410).

 Лицензирование видов деятельности

 Работа по лицензированию проводилась в соответствии с Федеральным Законом от 04.05.2011г. № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «Положения о лицензировании эксплуатации   взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утвержденное постановлением Правительства РФ от 12.10.2020 г. № 1661. Проведены выездные оценки соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям ООО «ПРОТЭК», ООО «Край солнца»,             ООО «Бийскхлебопродукт», ИП Пухначев А.А., ООО «Новоалтайский элеватор»  (Алтайский край), ООО «Труд-2», ООО «Барабинскхлебопродукт»,                                      ООО «Карасукхлебопродукт», ООО «Баганхлебопродукт» (Новосибирская область) -   положительное решение, ООО «Барнаульский пищевик» и ООО «Барнаульская ржаная мельница» (Алтайский край), АО «Сибагро» (Томская область) – отказ в предоставлении. Проведены выездные оценки соответствия лицензиатов лицензионным требованиям         ЗАО «Табунский элеватор», ООО «ПО «Топчихинский мелькомбинат» (Алтайский край) - положительное решение. На рассмотрении повторно находятся заявления                           ООО «Барнаульский пищевик» и ООО «Барнаульская ржаная мельница».

            Инспекторским составом проводилась работа по проверке полноты и достоверности сведений, содержащихся в предоставленных соискателями лицензий и лицензиатом заявлениях и документах, проверялась возможность соблюдения лицензионных условий: наличие у соискателей лицензий на праве собственности либо других законных основаниях зданий и сооружений для осуществления лицензируемого вида деятельности; проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений, технических устройств; обеспечение проведения подготовки и аттестации индивидуальных предпринимателей и работников юридического лица в области промышленной безопасности; другие требования в соответствии с положением о лицензировании. 
 Страхование

         В течение 12 месяцев 2023г. госинспекторами осуществлялся мониторинг за наличием договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

         При проведении анализа сведений в реестре Национального союза страховщиков ответственности по обязательному страхованию гражданской ответственности (https://nsso.ru/check_policy/opo/number/) в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта  за причинение вреда в результате аварии на опасных производственных объектах, были установлены факты отсутствия договоров данного вида страхования в связи с чем, Управлением объявлены предостережения (ООО «Строитель-Агро», ООО «Алтайский подсолнух», ООО «Нория», ООО «НПП ЗППС «Бинака»,           ООО «РПК», ЗАО «БКК «Наладчик», ИП глава КФХ Григоренко В.В., ООО «Востровское», ООО «Зеленый Дол», ООО «Мамонтовозернопродукт», ООО «Золотая Колывань»,          СПК «Колхоз им. Ленина», ООО «Арсенал», ОАО «Мукомол» и др.) о недопустимости нарушения обязательных требований.

       Копии полисов по мере обновления сроков страхования ОПО своевременно предоставляются в Управление, а также при рассмотрении лицензионных материалов. 

 Оценка состояния промышленной безопасности опасных производственных объектов.  Анализ выполнения мероприятий технических паспортов взрывобезопасности по предупреждению аварий и противоаварийной устойчивости зданий, сооружений и оборудования

     Анализ выполнения планов работы Управления, результатов контрольно-профилактических мероприятий, предоставленных поднадзорными предприятиями отчётов осуществления производственного контроля и выполнения планов мероприятий приведения объектов к действующим требованиям норм и правил промышленной безопасности, позволяет признать, состояние промышленной безопасности предприятий удовлетворительным в части соблюдения пылевого режима, обеспеченности ОПО приборами взрывопредупреждения, средствами взрывозащиты и организации безопасной эксплуатации производств по хранению и переработке растительного сырья.

     На основании предоставленных поднадзорными предприятиями отчётов было установлено, что в связи с отсутствием финансирования не проводились работы:                ОАО «Называевский элеватор», ОАО «Кулундинский КХП».

     Выполнение работ по строительству, реконструкции, модернизации ОПО, направленных на повышение уровня промышленной безопасности

      Работы по строительству, реконструкции, модернизации ОПО проводились в строгом соответствии с проектными решениями. В проектной документации заложено современное технологическое оборудование, обеспечивающее взрывобезопасность при его эксплуатации, исключающее искрообразование и выделение пыли в производственные помещения, автоматизация технологических процессов с применением компьютерной техники, с возможностью проведения контроля работоспособности средств взрывопредупреждения с определением устройств, выдавших сигнал на автоматическое аварийное отключение технологических линий или оборудования. С учетом современных технологий и проектных решений ведется строительство элеватора (емкостью 17 тыс.тонн)   и цеха по производству крупы (100 тонн.сутки) ООО «ПК «Геркулес», цеха по производству крупы ООО «Барнаульский элеватор», склада силосного типа ООО «Восток-2», элеватора ООО «РСГ» элеватора ООО «Кузбасский бройлер». Продолжается внедрение современных технологий и оборудования с многоуровневым контролем за безопасной их эксплуатацией, с компьютерным управлением технологическими процессами, учётом и анализом инцидентов на предприятиях: ООО «ИнБев Трейд», ООО «Русском-Агро», ООО «МК Роса»,                  АО «Алтайская крупа», ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, ООО «Целина», ООО «Боровково», ЗАО «Табунский элеватор», АО «Коротоякский элеватор», ООО «КДВ Яшкинская мельница» и др. 

  Выполнение плана мероприятий по приведению ОПО в соответствие с требованиями  промышленной безопасности

          Продолжалось выполнение мероприятий технических паспортов взрывобезопасности по предупреждению аварий и противоаварийной устойчивости зданий, сооружений и оборудования. Проведены работы по замене легкосбрасываемых конструкций                  (ООО «Барнаульский элеватор», АО «ЛКЗ», ООО «Новоалтайский элеватор», ООО «ПО «Топчихинский мелькомбинат»,  Обособленыее подразделения (Ключевской элеватор) и (Ребрихинский элеватор) Акционерное общество «СИБОЛЕУМ»), по установке взрыворазрядных устройств (ООО «Сибирский терминал»), установке реле контроля скорости  и датчиков подпора на нориях (АО «Сиболеум», ООО «Селеон», ООО «Хлебная база №35», ОАО «Хлебодар», ОАО «Любовский элеватор», АО «Кузбасская птицефабрика»), установке устройств контроля сбегания ленты (АО «Сиболеум»,             ООО «Селеон», АО «ЛКЗ», ООО «Новоалтайский элеватор»), тормозных устройств        (ООО «СибИнвест», АО «Кузбасская птицефабрика»), установке тамбур-шлюзов               (АО «Сиболеум», АО «ЛКЗ»), установке огнепреграждающих устройств                           (ООО «Татарскзернопродукт», ОАО «Хлебодар», АО «Кузбасская птицефабрика»,           ООО «Сибирский терминал»), установке реле контроля скорости на ленточных конвейерах (АО «Сиболеум», ОАО «Любовский элеватор», ООО «Новоалтайский элеватор»),  установке замена вентиляторов аспирационных сетей (ООО «ПО «Топчихинский мелькомбинат»), установке защиты норийных труб (ООО «Татарскзернопродукт», установке магнитных заграждений (АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская», ООО «Татарскзернопродукт»), установка (замена) термоподвесок в силосах (АО «Сиболеум», ООО «Новоалтайский элеватор»), установка пожарной сигнализации (АО «Сиболеум»), контроля переполнения короба на винтовых конвейрах (АО «Кузбасская птицефабрика»).  
Проблемы, требующие решения

       По итогам контрольно – профилактической работы инспекторским составом выявлены проблемы, требующие централизованного их решения: техническая невозможность или повышенная сложность приведения к нормам объектов хранения и переработки растительного сырья в части обеспечения ЛСК подсилосных этажей элеваторов, защита норийных труб, проходящих через силосы и бункеры, реконструкция аспирационных сетей элеваторов и складов силосного типа, установка дополнительных взрыворазрядителей на нориях, установка огнепреграждающих устройств, частичное разрушение под воздействием внешних факторов зданий и сооружений, которые требуют больших финансовых затрат на диагностику и ремонт (ОАО «Называевский элеватор», ОАО «Кулундинский КХП»,       ООО «ШПУ»  и другие).

        На предприятиях постоянно происходит так называемая «оптимизация» производства (сокращение персонала, совмещение должностных обязанностей).
        Акционеры отдельных предприятий не выделяют достаточных средств для проведения необходимых диагностик, экспертиз и осуществления планово-предупредительных ремонтов, вследствие чего исполнительные руководители, не имеют возможности решать эти  проблемы.

        В ходе профилактических мероприятий выявлены нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации складов силосного типа (в металлическом исполнении), приемно-очистительных башен (СОБ) и отдельно стоящих сушильных участков растительного сырья (работающих на газе) организациями агропромышленного комплекса и сельского хозяйства в части: наличия проектной документации на строительство, регистрации в государственном реестре ОПО, аттестации руководителей и специалистов, наличия приборов и средств взрывопредупреждения и взрывозащиты, отсутствия сертификатов соответствия на оборудование (установленных в соответствии с   ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин  и оборудования» по схеме 5д для ОПО) и других нарушений. В ходе проведенной работы Управлением объявлено 63 предостережения в отношении организаций агропромышленного комплекса и сельского хозяйства.

 Анализ основных показателей надзорной и контрольной деятельности

      В отчетном периоде контрольная (надзорная) деятельность Управления осуществлялась с учетом ограничений, установленных постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и № 2516 от 29.12.22 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336».

Основные показатели контрольно-профилактической работы приведены  в следующей таблице:

	Показатели
	12 месяцев

2023 года
	12 месяцев

2022 года

	Число поднадзорных предприятий
	355
	353

	Число проведенных обследований
	15(14)*
	28(14*)

	Выявлено нарушений 
	115(76)**
	79

	Число приостановок предприятий, объектов
	3***
	8

	Передано материалов в правоохранительные органы
	0
	0

	Подвергнуто нарушителей штрафным санкциям
	1
	8

	Вынесено предупреждений
	38
	2

	Общая сумма штрафов, тыс. руб.
	20**
	930

	Профилактические мероприятия в т.ч.:
	998
	674

	информирование 


	163
	107

	консультирование
	672
	543

	предостережение
	163
	24


  *- 14 внеплановых лицензионных проверок 

**- 76 нарушений (в проверках проводимых Прокуратурой Алтайского края)

*** - 3 по проверкам устранения обстоятельств, послуживших основанием назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности

 Правоприменительная практика реализации Кодекса РФ об 

административных правонарушениях

            По материалам дел прокуратуры Бийского района Алтайского края направленного в адрес Управления, руководители организаций привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (ООО «Курай Агро Плюс» (штраф 20 тыс.руб) и ООО «Шанс» (предупреждение).

            По предоставленным отделом материалам, постановлением городского суда проведены 3 приостановки, из них:

          по Омской области - 3:

         - постановлениями Называевского городского суда Омской области от 07.02.2023, 17.05.2023 и 21.08.2023 приостановлена эксплуатация силосного корпуса №4, автоприема зерна, зерносушилки РД 2х25-70, технических устройств: норий – НЦ II-350 №502, НЦ II-100 №501; ленточных конвейеров - №1, №2, №3, №4, №503, №504; ленточного конвейера-волокуша №б/н; винтовых конвейеров - №1, №2; автомобилеразгрузчиков – УРАГ №2, УРАГ №3 ОАО «Называевский элеватор».

          По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ вынесено  35 предупреждений за не предоставление отчета по производственному контролю за 2022г. 

          По итогам внеплановой проверки ООО «Агродол» составлен протокол на юридическое лицо. Материалы дела направлены в Новоалтайский городской суд Алтайского края на рассмотрение.

 Оценка готовности поднадзорных предприятий к локализации и 

ликвидации аварийных ситуаций

              В соответствии с планом работы Управления проведены проверки готовности к ликвидации возможных аварий на опасных производственных объектах хранения и переработки растительного сырья.
     На поднадзорных предприятиях проводится работа по обеспечению готовности к ликвидации возможных аварий. В настоящее время 252 поднадзорных предприятий имеют планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, которые соответствуют «Положению о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437. Ежегодно, согласно графика, на предприятиях проводятся учебные тревоги, с разбором итогов. 

     Профессиональные спасательные службы на подконтрольных предприятиях и объектах хранения и переработки растительного сырья отсутствуют.

     В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах предприятиями заключены договоры на обслуживание с аварийно-спасательными формированиями: бюджетное учреждение Омской области «Аварийно-спасательная служба Омской области»,                ООО «Специализированное предприятие Каскад-55», ООО «Днепр» (Омская область),      ОГУ «Томская областная поисково-спасательная служба», ООО «Группа компаний «Техноспас», ГУП «Бийская служба спасения» (Алтайский край), «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области», ООО «Сервис безопасности» (Новосибирская область),             ООО «Служба экологической безопасности» (Кемеровская область).

     На всех  предприятиях имеются внештатные аварийно-спасательные формирования, созданные из числа обслуживающего персонала. 

              В поднадзорных организациях имеются резервы для локализации и ликвидации последствий аварий, а также материальные ресурсы. Часть организаций заключили договора страхования финансовых рисков, связанных с расходами по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение физической 

защиты и антитеррористической устойчивости ОПО

     В соответствии с планами работы при обследовании предприятий рассматривался вопрос состояния защищённости  от возможных террористических воздействий на  взрывоопасных производственных объектах. 

     В соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31.03.2008г. № 186 «Об утверждении и введении в действие Общих требований по обеспечению антитеррористической защищённости опасных производственных объектов» проводятся проверки выполнения поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости.  Поднадзорными предприятиями приняты практические меры по предупреждению террористических акций:

-    созданы службы безопасности;

-    выделены особо охраняемые зоны по степени террористической уязвимости; 

-  на предприятиях осуществляется контрольно-пропускной режим. Посторонние лица могут находиться на территории предприятия  только в присутствии представителя администрации данной организации. Въезд постороннего транспорта осуществляется после предварительного осмотра. Опасные производственные объекты ООО «ПРОТЭК»,           ООО «Край солнца», ООО «Барнаульский пищевик», ООО «Барнаульская ржаная мельница», ЗАО «Табунский элеватор», ООО «ПО «Топчихинский мелькомбинат»,          ООО «Бийскхлебопродукт», ООО «Новоалтайский элеватор» и других поднадзорных предприятий просматриваются камерами видеонаблюдения с выводом изображения на монитор. На мини - производствах охрана осуществляется путем обхода территорий работниками службы охраны;

     - исключён доступ посторонних лиц к эксплуатационной документации и во внутреннюю компьютерную сеть.

  Исполнение протокольных решений и поручений
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
В рамках исполнения п.1.2.1. протокола от 02.12.2016 №3 заседания Коллегии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в деятельности отдела в 2023 году можно отметить следующее:

 1.  В период с января по декабрь 2023 года на подконтрольных предприятиях аварий и случаев смертельного травматизма не зарегистрировано. В случаях возникновения аварий для повышения качества проводимых расследований причин аварий, анализа технических причин аварий на подконтрольных отделу предприятиях планируется привлечение специализированных, в том числе экспертных организаций с созданием экспертных групп.
 2. Контроль за безопасностью процессов консервации и ликвидации бесперспективных производств отделом осуществляется в постоянном режиме.

При обращении предприятий за снятием с учета объекта в связи с консервацией или ликвидацией также обязательно запрашивается соответствующая техническая документация (проектная документация, экспертиз промышленной безопасности проекта, приказ и акт выполненных работ).

 В течение отчетного периода сведений об объектах, бесхозяйно оставленных владельцами, в отдел не поступало.

          В течение отчетного периода инспекторским составом отдела проведены 3 внеплановые проверки (устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности)  и 9 внеплановых лицензионных в отношении предприятий, осуществляющих деятельность по хранению зерновых и масличных культур.

Управлением 16.02.2023г. проведено совещание по теме: «Состояние аварийности и смертельного травматизма на взрывопожароопасных производственных объектах хранения и переработки растительного сырья в 2022 году. Предупреждение рисков аварийных ситуаций. Причины аварий и несчастных случаев, основные нарушения выявляемые на объектах хранения  и переработки растительного сырья, разработка и реализация на объектах предупредительных (профилактических) мероприятий, направленных на снижение рисков аварийности и смертельного травматизма персонала, исполнительская дисциплина организаций, проблемные вопросы обеспечения промышленной безопасности на объектах». В совещании приняли участие представители Министерства сельского хозяйства Алтайского края, Прокуратуры Алтайского края и 62 подконтрольные организации.

На совещании подконтрольными предприятиями был поднят вопрос о необходимости и возможности проведения профилактического визита в рамках проведения профилактических мероприятий и в условиях ограничений контрольных (надзорных) мероприятий, установленных Постановлениями от 10.03.2022. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и № 2516 от 29.12.22 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336».

       Управление в рамках профилактических мероприятий 19.04.2023г. на базе Администрации Алейского района Алтайского края приняло участие  в совещании с представителями организаций агропромышленного комплекса и сельского хозяйства, эксплуатирующими опасные производственные объекты хранения и переработки растительного сырья Алтайского края. В совещании приняли участие более 40 представителей организаций агропромышленного комплекса и сельского хозяйства Алейского района Алтайского края. На совещании были рассмотрены вопросы о регистрации зерносушилок, работающих на сжиженном газе в государственном реестре опасных производственных объектов и состоянии аварийности и смертельного травматизма на взрывопожароопасных производственных объектах хранения и переработки растительного сырья в 2022 году. Также внимание было уделено вопросам обеспечения промышленной безопасности по эксплуатации складов силосного типа в металлическом исполнении.

       По итогам совещания принято решение продолжить работу между представителями организаций агропромышленного комплекса и сельского хозяйства и Ростехнадзора в рамках профилактических мероприятий в целях снижения рисков аварийности и травматизма на объектах хранения и переработки растительного сырья.

       20.04.2023г. под председательством заместителя руководителя управления Бродта В.А. состоялось совещание с представителями поднадзорных организаций, эксплуатирующими опасные производственные объекты хранения и переработки растительного сырья Омской области. В совещании приняли участие более 30 представителей организаций Омской области.

      15.08.2023г. принято участие в совещании по теме «Обсуждение правоприменительной практики Сибирского управления Ростехнадзора за 6 месяцев 2023 года».

       26.10.2023г. под председательством и.о. руководителя Управления Плешивцева А.А. состоялось совещание по теме: «О взрывобезопасности объектов хранения и переработки растительного сырья. Авария на АО «Уфимский комбинат хлебопродуктов. Факторы риска инициирования и развития аварий, связанных с самосогреванием растительного сырья, продуктов его переработки и комбикормового сырья. Рекомендуемые оперативные меры предупреждения авариных ситуаций, связанных с самосогреванием (самовозгоранием) растительного сырья и продуктов его переработки» с представителями поднадзорных организаций. В совещании приняли участие представители Министерства сельского хозяйства Алтайского края, Прокуратуры Алтайского края и 27 подконтрольных организации.

       20.12.2023г. Управление приняло участие в совещании по теме: «О росте аварийности и смертельного травматизма на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья в условиях ограничений, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля(надзора), муниципального контроля» проводимого Управлением общепромышленного надзора Ростехнадзра. В совещании приняли участие представители отдела РС Управления, заместитель руководителя           Бродт В.А. и 32 подконтрольные организации.

       Управлением на постоянной основе проводится работа по предупреждению и профилактике травматизма и аварий на ОПО хранения и переработки растительного сырья. Так в соответствии с рекомендациями и  учетом информации и поручений, содержащихся в письмах Центрального аппарата Ростехнадзора, Управлением в адрес подконтрольных организаций направлены информационно-рекомендательные письма: «О предупреждении рисков аварийных ситуаций, связанных с возгораниями зерносушильной техники» от 25.01.2023 № 342-80,  «Состояние аварийности и смертельного травматизма на взрывопожароопасных производственных объектах хранения и переработки растительного сырья в 2022 году» от 02.02.2023 № 340-453,  «О мерах по обеспечению устойчивого функционирования ОПО» от 27.03.2023 № 342-485, «О результатах технического расследования аварии на складе силосного типа, эксплуатируемом ООО «Русь» (Пермский край) от 17.04.2023 № 342-619, «О проведении расследования аварий  на объектах хранения и переработки растительного сырья»  от 26.04.2023 № 342-658, «О предупреждении рисков аварийных ситуаций, связанных с возгораниями зерноскладов» от 26.04.2023 № 342-660, «О предупреждении рисков аварийных ситуаций, связанных с возгораниями на деревообрабатывающих предприятиях» от 10.05.2023 № 342-723, «О соблюдении обязательных требований в части безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, а также в части обслуживания, ремонта оборудования (технологических линий), выполнения иного рода опасных работ» от 14.04.2023 № 19-01/2, «О мерах по обеспечению устойчивого      функционирования ОПО хранения и переработки растительного сырья в период аномальных высоких температур» от 22.08.2023 № 342-1416, «Об обеспечении взрывобезопасности опасных производственных объектов зернового комплекса» от 28.08.2023 № 342-1463, «О предупреждении рисков аварийных ситуаций, связанных с возгораниями на механизированных складах бестарного хранения зерна» от 25.09.2023 № 342-1715, «Об усилении мер по контролю за устройствами молниезащиты на ОПО» от 06.09.2023 № 342-1557, «О мерах по обеспечению безопасности при работе на высоте» от 02.11.2023 № 342-2056, «О мерах по обеспечению устойчивого функционирования опасных производственных объектов в период опасных метеорологических явлений» от 23.11.2023 № 342-2239, «О переработке положений о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности» от 01.12.2023 № 342-2322, «О перечне средств измерений отечественного производства» от 20.12.2023 № 342-2538, «О мерах по обеспечению устойчивого функционирования ОПО в период аномальных холодов» от 08.12.2023 № 340-6145, «О дополнительных мерах предупреждения аварийности и смертельного травматизма навзрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья» от 28.12.2023 № 342-2604, а так же главам администраций районов Сибирского Федерального округа «О профилактике аварийности и смертельного травматизма на предприятиях агропромышленного комплекса и сельского хозяйства» от 19.04.2023 № 342-637.
       Так же Управлением в адрес подконтрольных организаций направлено письмо              «О недостатках в информации предоставляемой в  отчете по производственному контролю» от 06.03.2023 № 19-01/1.  

            Управлением в условиях ограничений, установленных Постановлениями от 10.03.2022. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и № 2516 от 29.12.22 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г.         № 336».целенаправленно проводится работа посредством информирования, консультирования, а также в отдельных (обоснованных) случаях объявляется предостережения.

На основании протокола от 17.10.2022 № 00-08-05/866 и в соответствии с приказом Ростехнадзора от 25.03.2022 № 89 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы по выявлению индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» (далее - Приказ № 89),  приказа ПР-340-259-о от 11.04.2022 «Об организации работы по выявлению индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Сибирского управления Ростехнадзора» отделом ежеквартально организована работа по выявлению индикаторов риска нарушения обязательных требований.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ                           «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае наличия у Управления сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, Управление объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

2.12. Опасные производственные объекты, на которых используется оборудование, работающие под давлением более 0,07 Мпа 
или при температуре нагреваводы более 115 ºС
Аварийность и травматизм на поднадзорных предприятиях

За 12 месяцев 2023г. на подконтрольных объектах произошла 1 авария.

Авария произошла 08.04.2023 в 09 часов 23 минуты (время московское) при проведении работ на оборудовании, работающем под избыточным давлением – цистерне для транспортировки сжиженных углеводородных газов типа ЦТ (ППЦТ-36), изготовленной 28.11.2013 открытым акционерным обществом «Алексеевский завод химического машиностроения» (согласно данным паспорта: рабочее давление не более 1,57 МПа                         (16 кгс/см2), вместимость 36 м3), и эксплуатируемой обществом с ограниченной ответственностью «ЭКО ГРУПП», на огороженной забором охраняемой территории, расположенной по адресу: г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 60.

При устранении 06.04.2023 пропуска газа через люк посредством подтяжки гайки фланцевого соединения на люке в месте пропуска газа обломили шпильку.

На территории базы ООО «ЭКО ГРУПП» по ул. Доковская, д. 19, г. Омск 07.04.2023 была проведена дегазация (пропарка) ППЦТ-36. После дегазации (пропарки) водитель Абдурашитов Ю., не дождавшись охлаждения ППЦТ-36 до температуры окружающей среды и без проведения проверки отсутствия углеводородов в пробе газа, путем отбора проб воздуха, отобранного из нижней части цистерны, для подтверждения качества проведенной дегазации (пропарки), покинул территорию базы и направился к месту стоянки на территорию базы по ул. 2-я Солнечная, д. 60, г. Омск.

Утром 08.04.2023 сварщик Горбачев Ю.Г., не состоящий в штате ООО «ЭКО ГРУПП» (привлеченный к сварочным работам по гражданско-правовому договору), и водитель Абдурашитов Ю. выполняли работы на ППЦТ-36 по замене сломанной шпильки с применением сварки, без применения струбцины или иного специального механического приспособления, позволяющего выполнить замену сломанной шпильки.

В 12:23:14 по местному времени, согласно имеющихся видеоматериалов, произошел взрыв газовоздушной смеси в объеме цистерны. В результате взрыва сорвало крышку люка ППЦТ-36, которая нанесла сварщику Горбачеву Ю.Г. травмы, несовместимые с жизнью. Взрывом пострадавшего отбросило на погрузчик, который в свою очередь откатился почти на 7 метров. Тело пострадавшего без признаков жизни отбросило от цистерны почти на 8 метров. В момент происшествия пострадавший был один, других пострадавших нет.

Комиссия по техническому расследованию причин аварии пришла к выводу, что техническими причинами аварии явились:

- причиной взрыва стало наличие во внутреннем пространстве цистерны для перевозки сжиженного газа взрывоопасной концентрации газовоздушной смеси (паровая фаза СУГ, продукт испарения сжиженных углеводородных газов (пропан)) и последующее ее воспламенение в ходе проведения сварочных работ. Наличие взрывоопасной концентрации газовоздушной смеси в сосуде после проведенной пропарки свидетельствует о неудовлетворительном качестве пропарки;

- после дегазации и перед ремонтом ППЦТ-36 не проводилась проверка отсутствия углеводородов в пробе газа, путем проведения анализа проб воздуха, отобранного из нижней части цистерны.

Основными организационными и прочими причинами аварии стали:

- допуск к руководству и проведению ремонтных работ на ППЦТ-36 не аттестованных и не прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте, проверку знаний инструкций и безопасных методов выполнения работ сотрудников, в том числе и не состоящих в штате ООО «ЭКО ГРУПП»;

- эксплуатация оборудования, работающего под давлением, не введенного в установленном порядке, на не зарегистрированном в государственном реестре опасных производственных объектов и не застрахованном опасном производственном объекте;

- эксплуатационная документация, предусмотренная требованиями нормативных документов, на объекте не велась.

По результатам расследования комиссией были определены мероприятия по локализации и устранению всех причин аварии, в том числе запрещена эксплуатация цистерны для транспортировки сжиженных углеводородных газов типа ЦТ (ППЦТ-36) до внесения изменений в реестр лицензий с указанием адреса места осуществления лицензионного вида деятельности: Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 60.

Лицами, ответственными за допущенные нарушения требований промышленной безопасности, признаны директор, начальник транспортного отдела, начальник энергоремонтной группы и водитель ООО «ЭКО ГРУПП», а также сварщик Горбачев Ю.Г.

Материалы технического расследования аварии, в соответствии с Порядком, были размещены в АИС Ростехнадзора и направлены членам комиссии, а также по решению председателя комиссии по техническому расследованию аварии, в Прокуратуру и Следственный комитет.

Также подготовлено и направлено письмо о произошедшей аварии организациям, эксплуатирующим аналогичные опасные производственные объекты.

Выполнение мероприятий находятся на контроле Сибирского управления Ростехнадзора.

По результатам расследования аварии в период 13.06.2023 по 26.06.2023 проведена, согласованная с прокуратурой Омской области, внеплановая выездная проверка в отношении объектов, эксплуатируемых ООО «ЭКО ГРУПП». В ходе проведения проверки выявлено 28 нарушений требований промышленной безопасности на 4 опасных производственных объектах.

Установлено, что три ОПО не зарегистрированы в государственном реестре; в реестр лицензий не внесены сведения об изменении мест осуществления лицензируемого вида деятельности; ОПО «Площадка предприятия» эксплуатируется без проектной документации; персонал предприятия не аттестован в области промышленной безопасности и не прошел проверку знаний инструкций и безопасных методов выполнения работ; оборудование, работающее под давлением, не поставлено на учет в Ростехнадзоре; не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и другие нарушения.

Должностное лицо ООО «ЭКО ГРУПП» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ.

В отношении юридического лица ООО «ЭКО ГРУПП» возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Материалы административного дела направлены в суд для принятия решения об административном приостановлении деятельности ОПО. Судом назначен штраф в размере 200 тыс. руб.

	
Показатели
	2022\2023гг.

	Количество аварий
	0\1

	Количество человек, смертельно травмированных при авариях
	0\1

	Количество несчастных случаев со смертельным исходом, не связанных с авариями
	0\0


Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности

  Производственный контроль  за  соблюдением требований 

промышленной безопасности

При проведении анализа соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности было установлено, что в целом, в организациях, эксплуатирующих ОПО, осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. На всех подконтрольных предприятиях, имеющих в своем составе опасные производственные объекты, разработаны Положения по осуществлению производственного контроля  в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 18 декабря 2020 г. № 2168 "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности", назначены ответственные лица за организацию и осуществление производственного контроля.  Не все организации своевременно предоставили сведения об организации производственного контроля, в соответствии с приказом Ростехнадзора от 11 декабря 2020 года № 518 "Об утверждении Требований к форме представления сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности " (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 № 619593).

Экспертиза промышленной безопасности.

Согласно требованиям ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на поднадзорных предприятиях разработаны перспективные графики выполнения экспертиз промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений, которые ежегодно корректируются. Контроль за ходом выполнения графиков экспертиз промышленной безопасности, а также корректирующих мероприятий, разработанных по результатам экспертиз, осуществляется постоянно.
Экспертиза промышленной безопасности  (технических устройств, проектной документации, зданий и сооружений, иных документов) проводится экспертными организациями, имеющими лицензии Ростехнадзора на конкретный вид деятельности и аккредитованными в установленном порядке. Своевременное проведение экспертиз промышленной безопасности контролируется инспекторами во время проверок организаций. 

Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта.

При осуществлении надзорной деятельности уделяется внимание страхованию предприятиями опасных производственных объектов, в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 № 225-ФЗ. 

Контроль за сроками действия договоров страхования и своевременностью их заключения на следующий календарный период проводится инспекторским составом регулярно при проведении проверок. 

В результате проводимой работы договоры страхования имеют практически все работающие подконтрольные предприятия и организации. В отдельных случаях предприятиями  допускается несвоевременное представление сведений о перезаключении договоров по окончанию срока их действия. 

Основные проблемы, связанные с реализацией требований вновь введенных технических регламентов.

В ТР ТС 032/2013 отсутствует определение «выпуск в обращение оборудования», на каком этапе необходимо считать оборудование выпущенным в обращение.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.

Основной проблемой, связанной с обеспечением промышленной безопасности, является частая  смена собственника (руководителей и специалистов) предприятий, значительный износ основных производственных фондов, недостаточное финансирование программ по техническому перевооружению, реконструкции действующих производств, недостаточная компетентность служб (структур) производственного контроля.

В целом состояние безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных, предприятий, эксплуатирующих оборудование, работающее под давлением, оценивается как удовлетворительное.

При проведении проверок  установлено, что на поднадзорных предприятиях разработаны и выполняются мероприятия по снижению риска возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций, разработаны инструкции и ведется мониторинг безопасности, составлены планы ликвидации и локализации возможных аварий.

Анализ состояния лицензирования.

Работа по лицензированию проводилась в соответствии с Федеральным Законом от 04.05.2011г. № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» и  Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1661. 

Инспекторским составом проводилась работа по проверке полноты и достоверности сведений, содержащихся в предоставленных соискателями лицензий заявлениях и документах, проверялась возможность соблюдения лицензионных условий: наличие у соискателей лицензий на праве собственности либо других законных основаниях зданий и сооружений для осуществления лицензируемого вида деятельности; обеспечение проведения подготовки и аттестации индивидуальных предпринимателей и работников юридического лица в области промышленной безопасности; другие требования в соответствии с Положением о лицензировании. 

Серьезных нарушений лицензионных требований, которые приводили бы к приостановке действия лицензий или обращений в суд по вопросу аннулирования лицензий, не выявлялось.

2.13. Объекты, на которых используются стационарно установленные 

грузоподъемные сооружения
В Управлении федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности за опасными производственными объектами, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры, осуществляет надзор за подъемными сооружениями.

Под контролем надзора за подъемными сооружениями Сибирского управления Ростехнадзора на 29.12.2023 находится 2033 предприятия, осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов, на которых зарегистрировано 18956 технических устройства, из них:

– грузоподъёмные краны – 15813; 

–
 подъёмники (вышки) – 1882; 

–
 подвесные канатные дороги – 22; 

–
 буксировочные канатные дороги – 91;

–
 фуникулёры – 0; 

–
 эскалаторы в метрополитенах – 32; 

–
 строительные подъемники – 1116.

В среднем на одного государственного инспектора приходится по 378 предприятий и 2875 техническим устройствам, в контрольно-надзорной деятельности задействован 19 человек инспекторского состава.

Под контролем Межрегионального отдела по надзору за подъемными сооружениями Сибирского управления Ростехнадзора на территории Кемеровской области на 29.12.2023 находится 524 предприятия, осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов, на которых зарегистрировано 5945 технических устройств, из них:

–
 грузоподъёмные краны – 5307; 

– подъёмники (вышки) – 539; 

–
 подвесные канатные дороги – 15; 

– буксировочные канатные дороги – 54;

–
 фуникулёры – 0; 

–
 эскалаторы в метрополитенах – 0; 

–
 строительные подъемники – 30.

В среднем на одного государственного инспектора приходится по 75 предприятий и 850 технических устройств, в контрольно-надзорной деятельности задействовано 7 человек инспекторского состава. 

Под контролем надзора за подъемными сооружениями Сибирского управления Ростехнадзора на территории Алтайского края на 29.12.2023 находится 410 предприятий, осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов, на которых зарегистрировано 2732 технических устройства, из них:

– грузоподъёмные краны – 2202; 

–
 подъёмники (вышки) – 346; 

– подвесные канатные дороги – 1; 

–
 буксировочные канатные дороги – 12; 

–
 фуникулёры – 0; 

–
 эскалаторы в метрополитенах – 0; 

–
 строительные подъемники – 171.

Под контролем надзора за подъемными сооружениями Сибирского управления Ростехнадзора на территории Республики Алтай на 29.12.2023 находится 26 предприятий, осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов, на которых зарегистрировано 91 техническое устройство, из них:

– грузоподъёмные краны – 65; 

–
 подъёмники (вышки) – 15; 

–
 подвесные канатные дороги – 5; 

–
 буксировочные канатные дороги – 6; 

– фуникулёры – 0; 

–
 эскалаторы в метрополитенах – 0; 

– строительные подъемники – 0.

В среднем на одного государственного инспектора на территории Алтайского края и Республики Алтай приходится по 87 предприятий и 565 технических устройств, в контрольно-надзорной деятельности задействовано 5 человек инспекторского состава. 

Под контролем надзора за подъемными сооружениями Сибирского управления Ростехнадзора на территории Новосибирской области на 29.12.2023 находится 486 предприятий, осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов, на которых зарегистрировано 5015 технических устройства, из них:

–
 грузоподъёмные краны – 3837; 

– подъёмники (вышки) – 379; 

–
 подвесные канатные дороги – 1; 

– буксировочные канатные дороги – 13; 

–
 фуникулёры – 0; 

–
 эскалаторы в метрополитенах – 32; 

–
 строительные подъемники – 753.

В среднем на одного государственного инспектора приходится по 122 предприятия и 1254 технических устройств, в контрольно-надзорной деятельности задействовано 4 человека инспекторского состава. 

Под контролем надзора за подъемными сооружениями Сибирского управления Ростехнадзора на территории Омской области на 29.12.2022 находится 382 предприятия, осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов, на которых зарегистрировано 3068 технических устройства, из них:

– грузоподъёмные краны – 2608; 

–
 подъёмники (вышки) – 328; 

–
 подвесные канатные дороги – 0; 

– буксировочные канатные дороги – 1; 

–
 фуникулёры – 0; 

– эскалаторы в метрополитенах – 0; 

–
 строительные подъемники – 131.

В среднем на одного государственного инспектора приходится 191 предприятий и 1534 технических устройств, в контрольно-надзорной деятельности задействовано 2 человека инспекторского состава. 

Под контролем надзора за подъемными сооружениями Сибирского управления Ростехнадзора на территории Томской области на 29.12.2023 находится 205 предприятий, на которых зарегистрировано 2105 технических устройства, из них:

– грузоподъёмные краны – 1794; 

–
 подъёмники (вышки) – 275; 

– подвесные канатные дороги – 0; 

–
 буксировочные канатные дороги – 5;

–
 фуникулёры – 0; 

–
 эскалаторы в метрополитенах – 0; 

–
 строительные подъемники – 31. 

В среднем на одного государственного инспектора приходится по 205 предприятий и 2105 технических устройств, в контрольно-надзорной деятельности задействован 1 человек инспекторского состава.

Аварийность и травматизм

За 12 месяцев 2023 года при эксплуатации подъемных сооружений на опасных производственных объектах, поднадзорных Сибирскому управлению Ростехнадзора произошли: 1 тяжелый несчастный случай и 1 авария   со смертельным исходом. 

Новосибирская область

11.05.2023 в г. Новосибирске в ООО «КПД-Газстрой» на объекте капитального строительства при монтаже удлинителя стрелы (сменное стреловое оборудование) крана стрелового короткобазового SRC500T произошел тяжелый несчастный случай с машинистом крана ООО «КПД-Газстрой» Розиным В.Э. 

Основная причина несчастного случая: нарушение технологического процесса, выразившееся в нарушении требований руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию в части установки удлинителя стрелы крана стрелового короткобазового SRC500T зав. № RС0050СС0519.  

Сопутствующая причина несчастного случая: неудовлетворительная организация производства работ, а именно:

1.1. Не осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте со стороны руководителей и ИТР, что выразилось в: 

- отсутствии проекта производства работ краном стреловым короткобазовым SRC500T зав. № RС0050СС0519;  

- отсутствии проекта производства работ или технологической карты на монтаж (демонтаж) крана;

- допуске к установке удлинителя стрелы лица, не имеющего квалификацию монтажника,;

- применении крана по назначению в отсутствии решения о пуске в работу крана на основании предложений комиссии о возможности пуска его в работу.

1.2. Не определен порядок выделения и направления подъемных сооружений на объекты согласно заявкам структурных подразделений и сторонних организаций.

15.06.2023 в г. Новосибирске в ООО «Крантехмонтаж» на объекте капитального строительства произошла авария – опрокидывание башенного крана Fering F-42-13. При аварии произошел несчастный случай со смертельным исходом с машинистом крана ООО «Крантехмонтаж» Данченко А.М.

Технические причины аварии:

- неисправность ограничителя механизма передвижения крана, не обеспечившего его своевременную остановку.

Организационные причины аварии:

1. Применение по назначению неисправных машин, механизмов, оборудования, выразившееся в применении башенного крана при неисправности ограничителя механизма передвижения башенного крана.

2. Необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, выразившееся в неосуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте со стороны руководителей и ИТР, что выразилось:

- в отсутствии своевременного проведения технических обслуживаний и ремонтов башенного крана, предусмотренных руководством по эксплуатации, в части проведения проверок ограничителя механизма передвижения башенного крана;

- в не проведении технического освидетельствования башенного крана в течение срока службы: частичного - не реже одного раза в 12 месяцев; полного - не реже одного раза в 3 года;

- в не проведении плановой проверки рельсового пути башенного крана не реже одного раза в год под руководством ИТР, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС;

- в не проведении периодического комплексного обследования рельсовых путей башенного крана специализированными организациями;

- в не проведении экспертизы промышленной безопасности башенного крана по истечении срока службы;

- в не назначении внутренним распорядительным актом эксплуатирующей организации ООО «Крантехмонтаж» из числа ее аттестованных работников ИТР, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС при выполнении строительно-монтажных работ;

- не созданы условия выполнения ИТР требований ФНП ПС, должностных инструкций, а персоналом - производственных инструкций, выполнения Правил охраны труда;

- не организовано (в том числе с привлечением специализированных организаций) считывание данных с регистратора параметров работы ПС не реже сроков, указанных в руководстве (инструкции) по эксплуатации регистратора, не осуществлена обработка (расшифровка) этих данных с оформлением протокола;

- не назначены для управления ПС и их обслуживания внутренним распорядительным актом стропальщики для производства строительно-монтажных работ;

- в не принятии решения о пуске в работу башенного крана ООО «Крантехмонтаж» после постановки на учет 22.09.2020 в Сибирском управлении Ростехнадзора при смене эксплуатирующей организации. 

Данные об аварийности и травматизме приведены в таблице 

	
	за 12 месяцев 2023 г.
	за 12 месяцев 2022 г.
	Сравнение

	
	Кемеровская  область
	Алтайский край
	Республика Алтай
	Новосибирская область
	Омская область
	Томская область
	Сибирское управление
	Кемеровская область
	Алтайский край
	Республика Алтай
	Новосибирская область
	Омская область
	Томская область
	Сибирское управление
	Кемеровская область
	Алтайский край
	Республика Алтай
	Новосибирская область
	Омская область
	Томская область
	Сибирское управление

	Число аварий на ОПО
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	+1
	-
	-1
	0

	Кол-во травмированных в результате аварий со смертельным исходом
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	+1
	-
	-
	+1

	Кол-во травмированных в результа-те аварий с тяжелым исходом
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	Кол-во несчаст-ных случаев со смертельным исходом
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	Кол-во несчастных случаев с тяжелым исходом
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-1
	-
	-
	+1
	-
	-
	0

	Кол-во групповых несчастных случаев
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	Кол-во травмированных при группо-

вом несчаст-

ном случае (с тяжелым исходом)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0


Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности в поднадзорных организациях

Государственная функция по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра ОПО управлением осуществляется на основании требования пункта 2 статьи 2 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ (далее – № 116-ФЗ) и Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов от 08.04.2019 № 140. 

В ходе проведения надзорных мероприятий проводится контроль страхования опасных производственных объектов, в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 № 225-ФЗ.

Осуществление контроля исполнения поднадзорными лицами обязанности по представлению сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, а также проведение анализа сведений об организации производственного контроля в соответствии  с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона № 116-ФЗ.

2.14. Предприятия оборонно-промышленного комплекса

Показатели аварийности и производственного травматизма за отчётный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчётный период прошлого года

За 12 месяцев 2023 года на территории Новосибирской области произошёл один групповой несчастный случай на АО «Новосибирский завод искусственного волокна», на подконтрольных объектах оборонно-промышленного комплекса в Кемеровской области, Алтайском крае, Томской и Омской областях аварий, производственного травматизма, групповых несчастных случаев не произошло (за аналогичный период 2022 года на подконтрольных объектах оборонно-промышленного комплекса в Кемеровской области, Алтайском крае, Томской, Омской и Новосибирской областях аварий, производственного травматизма, групповых несчастных случаев не произошло).
Описание группового несчастного случая произошедшего 17.11.2023 в Акционерном обществе «Новосибирский завод искусственного волокна»       (АО «НЗИВ»).
В 16 часов 30 минут в здании на операции по извлечению наполнителя раздался «хлопок», вспышка огня и воспламенение взрывчатого вещества в изделии.
В результате происшествия 1 заливщик получил повреждения: «Минно-взрывная травма. Травматическая ампутация левой кисти. Рваные раны левого плеча, предплечья. Множественные мелкоосколочные ранения лица, плеч, левого предплечья. Термический ожог лица, обеих глаз, ушных раковин, обеих плеч, левого предплечья, обеих передних поверхностей голеней 1-2 ст. Травматический шок 2 ст.». Степень тяжести травмы- тяжёлая.
3 заливщика получили повреждения: «Ожог пламенем I степени лица, шеи S 3%». Степень тяжести травмы- лёгкая.
Принятые меры в отношении АО «НЗИВ» - увеличена периодичность проведения контрольно-надзорных действий по всем маршрутным картам в рамках осуществления постоянного государственного контроля (надзора).
Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности на опасных производственных объектах оборонно-промышленного комплекса. Функционирование систем управления промышленной безопасностью и производственный контроль на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Показатели и анализ состояния декларирования опасных производственных объектов
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1082 «О федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности» за 12 месяцев 2023 года Сибирским управлением Ростехнадзора:

- проведено 128 контрольно-надзорных действий в режиме постоянного государственного надзора объектов оборонно-промышленного комплекса   (за аналогичный период 2022 года - 108 контрольно-надзорных действий). 

- выявлено 123 нарушения требований промышленной безопасности   (за аналогичный период 2022 года  - 108 нарушений).

- привлечено к административной ответственности в виде штрафа 1 юридическое лицо, 2 должностных лица, 25 должностных лиц привлечены к административной ответственности в виде предупреждения (за аналогичный период 2022 года привлечено к административной ответственности 1 юридическое, 9 должностных и 7 гражданских лиц, 16 должностных лиц привлечены к административной ответственности в виде предупреждения).

- административное приостановление деятельности не применялось   (за аналогичный период применено 1 административное приостановление деятельности технических устройств).

- общая сумма назначенных штрафов - 460 тыс. руб. (за аналогичный период 2022 года - 835 тыс. руб.).

На подконтрольных предприятиях оборонно-промышленного комплекса:

- разработаны Положения об организации и осуществлении производственного контроля  в соответствии с требованиями, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168 «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности» (далее – Постановление № 2168).

- назначены ответственные лица за организацию и осуществление производственного контроля. Ежегодно до 01 апреля предприятиями представляется в Сибирское управление Ростехнадзора информация об осуществлении производственного контроля.

На опасных производственных объектах оборонно-промышленного комплекса I и II класса опасности разработаны и утверждены декларации промышленной безопасности в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Экспертиза промышленной безопасности (технических устройств, проектной документации, зданий и сооружений, иных документов) проводится экспертными организациями, имеющими лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на конкретный вид деятельности и аккредитованными в установленном порядке. На  предприятиях,  имеющих  длительно  работающее оборудование, разработаны графики технического диагностирования технических устройств, за выполнением которых установлен контроль.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010          № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение в результате аварии на опасном объекте» осуществляется контроль за наличием договоров страхования опасных производственных объектов, их периодичностью и соблюдение сроков продления.

Оценка готовности предприятий к локализации и ликвидации возможных аварий на объектах оборонно-промышленного комплекса. Наличие договоров с профессиональными штатными газоспасательными и аварийными службами и планов мероприятий по локализации и ликвидации аварий на поднадзорных объектах. Результаты проведения учебных тревог
В  подконтрольных организациях проведение занятий и учебных тревог осуществляется согласно утверждённым графикам. Контроль за их проведением осуществляется работниками производственного контроля предприятий и организаций. Учебные тревоги проигрываются в присутствии комиссии предприятия с составлением соответствующего акта. Оценка действия персонала проверяется инспекторами при участии в работе комиссий.

Оценка действия персонала проверяется инспекторами при участии в работе комиссий и при плановых проверках объектов. По факту выявленных нарушений оформляются предписания. 

На поднадзорных предприятиях имеются необходимые средства оповещения, противоаварийной защиты и связи в соответствии с проектной документацией на ОПО, разработаны планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, которые согласованы с профессиональными штатными газоспасательными и аварийными службами, проведено страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Случаев террористических актов на подконтрольных объектах не зафиксировано.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности на опасных производственных объектах оборонно-промышленного комплекса
За отчётный период 12 месяцев 2023 года Управлением проводилась работа по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Инспекторами контролировалось выполнение утвержденных и согласованных планов мероприятий по доведению состояния промышленной безопасности до требований, действующих нормативно-технических документов. 

Основными проблемами, связанными с обеспечением промышленной безопасности на опасных производственных объектах оборонно-промышленного комплекса являются:

- значительный износ основных производственных фондов (здания, сооружения, оборудование) и инженерных коммуникаций, недостаточные темпы замены морально и физически устаревшего оборудования, эксплуатация старых зданий и сооружений;

- недостаточные темпы проведения технического перевооружения и замены устаревших производств и оборудования на современные, отвечающие требованиям промышленной безопасности (до сих пор применяется оборудование, произведенное во второй половине 20 века); 

- отсутствие своевременной актуализации технологической и эксплуатационной документации;

- недостаточный уровень автоматизации технологических процессов;

- недостаточный уровень квалификации и практической подготовки  технологического персонала, подрядных организаций и инженерно-технического состава;

- неисполнение условий безопасной эксплуатации зданий, определенных заключениями экспертизы промышленной безопасности; несвоевременное проведение ремонта зданий и сооружений на опасных производственных объектах.

Результаты деятельности по достижению минимизации риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований
За 12 месяцев 2023 года не проводились внеплановые выездные проверки в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23.11.2021 № 397 «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и её территориальными органами федерального государственного надзора в области промышленной безопасности».

Предложения по совершенствованию деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса
Для совершенствования надзорной деятельности на подконтрольных предприятиях необходимо:

- усилить ответственность за грубые нарушения требований промышленной безопасности;

- предусмотреть привлечение к ответственности согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях служб производственного контроля за отсутствие контроля за соблюдением требований промышленной безопасности подрядными и субподрядными организациями;

- рассматривать новые вводимые (планируемые) нормативные документы совместно с центральным аппаратом Ростехнадзора, в том числе, в случае необходимости, предусмотреть на рабочих группах (совещаниях) рассмотрение указанных вопросов с участием представителей поднадзорных предприятий;

- проводить трёхстороннее обсуждение проблемных вопросов с представителями поднадзорных предприятий, Сибирского управления и центрального аппарата Ростехнадзора;

- обращать особое внимание на объекты, строящиеся на территории ОПО, в том числе их ввод в эксплуатацию и документы, подтверждающие право собственности и т.д.;

- проводить систематическое обучение инспекторского состава с целью повышения квалификации по направлению работы «Производство боеприпасов и спецхимии»;

- принимать участие в проведении контрольно-надзорных мероприятий,  проводимых другими территориальными управлениями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

3. Характеристика состояния безопасности электрических и тепловых установок и сетей

Общее количество поднадзорных Управлению организаций составляет более 17 тыс., из них потребителей электрической энергии – 16746.

	Общее число поднадзорных объектов электроэнергетики
	– 114690

	Тепловых электростанций
	– 29

	Газотурбинных (газопоршневых) электростанций
	– 14

	Малых (технологических) электростанций
	– 1636 

	Гидроэлектростанций
	– 1 

	Котельных всего,

в том числе:
	– 4698

	   - производственных
	– 789

	   - отопительно-производственных
	– 173

	   - отопительных
	– 3736

	Электрических подстанций 
     
	– 108312

	Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), км 
	– 13160,11

	Линии электропередачи всего, км
в том числе:
	– 377965,59

	   - напряжением до 1 кВ
	– 201513,42

	   - напряжением от 1 кВ до 110 кВ
	– 163988,87

	   - напряжением 220 кВ и выше
	– 12463,3


За отчетный период отделы осуществляли свою деятельность согласно годовому плану надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Управления на 2023 год. 

Внеплановая работа заключалась в проведении: 

- проверок по контролю за выполнением ранее выданных предписаний;

- допусков в эксплуатацию вновь вводимых и реконструированных объектов; 

- проверок электротехнических лабораторий по заявкам о регистрации
(или перерегистрации) на право проведения измерений и испытаний;

- в участии по расследованию причин аварийных отключений на объектах энергетики совместно с собственниками;

- проверок по техническому освидетельствованию электрооборудования, зданий и сооружений по поступившим заявкам от электросетевых организаций.

Отчет по форме УТ-Э по основным показателям:

За 12 месяцев 2023 года проведено 4075 проверок (21 плановых, 4054 внеплановых), в 2022 году – 4663 проверок (29 плановых, 4634 внеплановых). 

В результате проведенных мероприятий по контролю выявлено 13277 нарушение обязательных требований нормативных документов, за аналогичный период 2022 года – 13601 нарушений. 

За допущенные нарушения составлено 479 протоколов об административных правонарушениях (в 2022 году – 514). Общая сумма наложенных административных штрафов составила 3432,1 тыс. руб. (в 2022 году – 7321,8 тыс. руб.). 
За отчетный период к административной ответственности привлечено 73 юридических лица на сумму штрафа – 3066 тыс. руб. (в 2022 году – 157 и 6182 тыс. руб., соответственно) и 71 должностных лиц на сумму штрафа – 321,6 тыс. руб. (в 2022 году – 190 и 1088,8 тыс. руб., соответственно). Сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов за 12 месяцев 2023 года составила 2025,33 тыс.руб.
(в 2022 году – 4770,67 тыс. руб.).
За 12 месяцев 2023 года допущено в эксплуатацию 1973 новых и реконструированных энергоустановки (электроустановок – 985, тепловых энергоустановок – 988), в 2022 году – 1772.

Число проверок на 1 инспектора за 12 месяцев 2023 года – 43,8; в месяц – 3,65. 
Приказы, постановления и распоряжения Ростехнадзора были выполнены в установленные сроки. 


 Показатели аварийности, производственного травматизма со смертельным  исходом и технологических нарушений (социально значимых) за отчётный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчётный период прошлого года. Количество аварий, произошедших в результате действий третьих лиц

За 12 месяцев 2023 года Управлением на поднадзорных объектах энергетики аварий не зарегистрировано, за 12 месяцев 2022 года зарегистрирована одна авария.

За 12 месяцев 2023 года Управлением  на объектах  энергетики произошло                                  3 несчастных случая со смертельным исходом, за аналогичный период 2022 года несчастных случаев со смертельным исходом не зарегистрировано.

	Дата несчастного случая
	06.06.2023

	Субъект РФ
	Томская область

	Наименование организации/ИП
	ПАО «ТРК»

	Описание НС
	При производстве работ по текущему ремонту трансформатора Т-1 ПС 110кВ Высокий Яр, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств Латышев Александр Владимирович 01.05.1983 г.р. попал под напряжение и получил электротравму не совместимую с жизнью (поражение электрическим током).

	Последствия
	Травма не совместимая с жизнью

	Причины НС
	Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда выразившиеся в том, что пострадавший не соблюдал требования  за соблюдение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, инструкций по охране труда и инструктивных указаний, полученных при допуске к работе и во время работы, в том числе: нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения.

	Меры, принятые 
по результатам расследования
	1. Обстоятельства и причины несчастного случая довести до всех работников.

2. провести внеплановый инструктаж для всех работников.

3. провести внеочередную проверку знаний по электробезопасности работников.

4. Пересмотреть Положение о СУПБ.

5. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением подчиненными работниками правил охраны труда и за безопасным производством работ.

	Выполнение мероприятий, предусмотренных в актах НС
	Мероприятия выполнены в установленный срок.


	Дата несчастного случая
	02.08.2023

	Субъект РФ
	Кемеровская область

	Наименование организации/ИП
	ООО «Теплоэнергоремонт»

	Описание несчастного случая
	На опасном производственном объекте «котельная №7» при производстве работ по демонтажу коммутационной аппаратуры в РУ-0,4 кВ котельной № 7 произошло поражение электрическим током, приведшее к смерти электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда Петрушина Виктора Федоровича 1952 г.р.

	Последствия
	Электротравма, приведшая к смерти

	Причины НС
	1. Невыполнение организационных мероприятий по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках.

2. Невыполнение при подготовке рабочего места технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках.

3. Выполнение работ в действующей электроустановке без применения электрозащитных средств.

	Меры, принятые 
по результатам расследования
	1. Информацию о произошедшем смертельном случае с Петрушиным В.Ф. довести до сведения всех работников ООО «ТЭР».

2. Провести внеплановый инструктаж по охране труда и ознакомление работников ООО «ТЭР» с обстоятельствами и причинами несчастного случая. Результаты инструктажа зарегистрировать в журнале инструктажей на рабочем месте.

3. Провести внеочередную проверку знаний правил работы в электроустановках главному энергетику ООО «ТЭР» Шевцову Е.А., ведущему инженеру-энергетику цеха №10 ООО «ТЭР» Танкову С.А.

4. Обеспечить проведение технического обслуживания и планово - предупредительного ремонта (в том числе испытаний) электроустановок РУ-0,4 кВ углеподачи котельной № 114 в объеме, достаточном для поддержания оборудования в исправном и безопасном состоянии.

5. Обеспечить проведение внеплановой специальной оценки условий труда рабочего места электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

6. Обеспечить проведение внеплановой оценки профессиональных рисков рабочего места электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

	Выполнение мероприятий, предусмотренных в актах НС
	Мероприятия выполнены в установленный срок.


	Дата несчастного случая
	17.10.2023

	Субъект РФ
	Кемеровская область

	Наименование организации/ИП
	филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС»

	Описание несчастного случая
	17.10.2023 в 8:50 бригада ОВБ Кузнецкого РЭС (электромонтеры Жигалов Д.С. и Новокшанов А.Г.) получила команду от дублера диспетчера ОДГ Новокузнецкого РЭС на выезд на подстанцию ПС 35/6 кВ «Куйбышевская». В 9:56 электромонтером ОВБ Жигаловым Д.С. получено разрешение на подготовку рабочего места в ЗРУ-6 кВ  ПС 35 кВ «Куйбышевская» по наряду-допуску №10053, получена команда на установку переносного заземления на ошиновку выключателя В-6 кВ ф.6-1-31. Электромонтер Жигалов Д.С. пошел на первый этаж подстанции за ключом от ячейки и за видеорегистратором. В 10:06 электромонтер ОВБ Новокшанов А.Г., оставшись один возле ячейки, потянулся рукой за ограждение ячейки В-6 кВ ф.6-1-31 через открытый проем справа от дверцы (с целью открыть замок с внутренней стороны), попал под напряжение и упал на спину на пол коридора. Электромонтер ОВБ Жигалов Д.С. и электромонтер по обслуживанию подстанций Ермоченко С.К., обнаружив пострадавшего начали осуществлять реанимационные действия, прибывшая в 10:15 бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего.

	Последствия
	Электротравма, приведшая к смерти

	Причины НС
	1. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, неосторожность невнимательность, поспешность, выразившиеся в приближении электромонтера ОВБ 3 разряда Новокшанова А.Г. к токоведущим частям, находящимся под напряжением, в открытый проём электроустановки, нарушение п.п. 1.20, 3.3 Инструкции по охране труда для электромонтеров оперативно-выездной бригады (по обслуживанию подстанций).
2. Неприменение работником средств индивидуальной защиты (куртка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами, каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой), нарушение п. 1.25 Инструкции по охране труда для электромонтера ОВБ (по обслуживанию подстанций); ст. 215 ТК РФ.

	Меры, принятые 
по результатам расследования
	1. Проработаны обстоятельства и причины данного несчастного случая со всем производственным персоналом филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС».

2.  Проведен внеплановый инструктаж оперативному и оперативно - ремонтному персоналу. 

3. Внесены изменения в производственные инструкции электромонтеров ОВБ, регламентирующие взаимоконтроль электромонтеров ОВБ. 

4. Издан локальный нормативный акт, обязывающий персонал, производящий оперативные переключения (подготовку рабочего места и допуск к работам), выполнять доклад персоналу соответствующего уровня оперативно-технологического управления, выдающему команду (разрешение) на производство оперативных переключений о состоянии и исправности запирающих устройств (блокировок) и ограждений и о возможности безопасного производства работ (с записью в оперативных журналах).

5. Организовано проведение обследования ячеек ПС 35-110 кВ на предмет выявления открытых (неограждённых) и доступных для прикосновения токоведущих частей, а также неограждённых технологических проёмов, через которые возможно приближение на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

6. Приняты меры по устранению конструктивных недостатков ячеек 6 кВ аналогичной компоновки ПС 35 кВ «Куйбышевская»: закрыты технологические проемы для регулировки приводов шинных разъединителей.

7. Пересмотрена инструкция по производству переключений ПС 35 кВ «Куйбышевская» (в связи с истечением срока действия предыдущей).

8. Внесены изменения в Инструкцию по производству переключений в электроустановках, находящихся в технологическом управлении и ведении ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» и в Производственную инструкцию электромонтера ОВБ района электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» (в части внесения действующих ПТЭЭСС).

9. Пересмотрены программы подготовки по новой должности в части отражения всех этапов подготовки, указания сроков их прохождения, дублирования.

10. Организована разработка проектной документации ПС 35 кВ «Куйбышевская»

	Выполнение мероприятий, предусмотренных в актах НС


	Мероприятия выполнены в установленный срок.


Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности 
и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий и объектов.

Кемеровская область
Энергосетевой комплекс Кемеровской области представлен развитой системой линий электропередачи и подстанций напряжением 500 кВ и ниже. «Узким местом» в электросетевом комплексе нашей области является юг Кузбасса, где наиболее интенсивно развивается промышленность, в основном за счет ввода мощностей горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии. 
Одной из основных проблем для юга Кузбасса, в частности городов Новокузнецк (Западно–Сибирская ТЭЦ – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК») и Междуреченск - это отсутствие у источников теплоты резерва мощности.

Алтайский край. Республика Алтай.

Одной из особенностей Алтайской энергосистемы является большая протяженность и разветвленность электрических сетей 6-10кВ. Это обусловлено большой территорией и большим количеством сельского населения (1,3 млн. чел.), проживающего в более чем 7 тыс. населенных пунктах, равномерно расположенных на территории. 

Электроснабжение Алтайского края, Республики Алтай осуществляется филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» Западно-Сибирским предприятием магистральных электрических сетей, филиалом «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» (8 технических центров, 59 РЭС, 198 УЭС), филиалом «Горно-Алтайские электрические сети» ПАО «Россети Сибирь» (1 технический центр, 10 РЭС), АО «СК Алтайкрайэнерго» (9 филиалов), ООО «Барнаульская сетевая компания», ООО «Заринская горэлектросеть», МУП «Горэлектросети» г. Горно-Алтайска. В электроснабжении принимают участие ОАО «Российские железные дороги», промышленные предприятия. 

Ситуация усугубляется большой степенью износа оборудования. В среднем по краю она составляет 65-70 % (филиал «Алтайэнерго» – 68,1%, ОАО «СК Алтайкрайэнерго» -68% , ООО «Барнаульская сетевая компания»- 54%). 

Особенностью энергетики Алтайского края является наличие на его территории 5-ти электрических станций промышленных потребителей (блок-станций), которые включены непосредственно в электросеть филиала «Алтайэнерго» и подчиняются единому оперативно-диспетчерскому управлению. Установленная электрическая мощность данных блок-станций составляет 867 МВт, с учетом мощностей Барнаульского филиала
ОАО «Кузбассэнерго» 785 МВт и  3133 Гкал/час суммарная установленная мощность – 1652 МВт, а тепловая мощность - 7232 Гкал/час.

Территория Алтайского края и Республики Алтай условно поделена на четыре энергоузла в привязке к основным промышленным центрам края:

- Барнаульский;

- Бийский, включающий сети Республики Алтай;

- Рубцовский;

- Кулундинский. 

Электроснабжение Барнаульского энергоузла осуществляется от двух ПС-220 кВ
и генерирующих предприятий: Барнаульских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ГТ ТЭЦ.

В настоящее время проводится реконструкция двух узловых подстанция Барнаульского энергоузла, это ПС -220 кВ «Власихинская» и ПС-220 кВ «Чесноковская», где установили по одному автотрансформатору мощностью 200 МВА по временной схеме блок «линия-трансформатор», что позволило снизить напряженность энергодефицита на Барнаульском энергоузле. В дальнейшем планируется полностью провести реконструкцию этих подстанций с увеличением мощности автотрансформаторов до 200 МВА каждый. Будет полностью проведена модернизация всех узлов подстанций и смонтировано современное оборудование. Также будут применены новые требования к смонтированному оборудованию. Установлено на каждый автотрансформатор отдельная система пожаротушения и стационарная система регенерации автотрансформаторного масла типа «мойдодыр». Релейная защита и автоматика смонтирована на новых микропроцессорных шкафах типа «Экра».

Электроснабжение Бийского энергоузла осуществляется по двум ВЛ-220 кВ. Фактический переток в узел в большинстве схем, связанных с выводом в ремонт любой из этих линий или одного из автотрансформаторов Бийской РПП, находится на уровне максимально допустимого по условию сохранения устойчивости, а в некоторых режимах даже превышает его. Требуются дополнительные меры по сохранению нормативных запасов устойчивости: разгрузка узла путем перевода части потребителей на питание от других энергорайонов, ограничение электропотребления вплоть до отключения потребителей. В любых режимах невозможно одновременное отключение ВЛ-110 кВ (БЗ-165, БЗ-166) Бийская РПП – ПС «Заречная» без ограничения потребителей Бийского узла.

На ВЛ 110 кВ Сосна – Смоленская (СС-107 и СС-108) установлены трансформаторы тока 400/5. В осенне-зимний период загрузка этих линий такова, что при отключении любой из этих линий трансформаторы тока на любой из оставшейся линии перегружаются на недопустимую величину.

Окончание строительства и ввод в эксплуатацию газо-поршневой электрической станции в г. Белокуриха мощностью 16 МВт (8х2 МВт), собственник ЗАО «Инновация» г. Москва, снизило дефицит электрической мощности в г. Белокуриха.

Алтайский край: Особо надо отметить Рубцовский узел. Ввиду того, что фактическая мощность Рубцовской ТЭЦ не соответствует установленной, нагрузки узла покрываются в основном за счет перетоков с ПС 500 кВ «Рубцовская» филиала ПАО «ФСК ЕЭС»-«ЗСП МЭС». Эта подстанция связана с  ПС «Барнаульской» филиала ПАО «ФСК ЕЭС»-«ЗСП МЭС» одной ВЛ-500 кВ, что в возможных режимах раздельной работы  ОЭС Сибири с ОЭС Казахстана делает электроснабжение узла крайне ненадежным. Несмотря на наличие связей 110 кВ с другими энергоузлами, в случае потери питания со стороны 500 кВ потребителей Рубцовского узла, полностью запитать по этим связям невозможно из-за их недостаточной пропускной способности и недопустимого снижения напряжения. Для повышения надежности в Рубцовском энергоузле следует предусмотреть строительство ПС 110/10 кВ «Новоегорьевская» филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» и реконструкцию ПС 110/6 кВ «Северная» филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго», либо довести генерацию Рубцовской ТЭЦ МУП «РТК» до 150 МВт.

Республика Алтай: Фактическая нагрузка потребителей Республики Алтай в зимние месяцы находится в пределах пропускной способности питающих линий, дальнейшее ее увеличение невозможно из-за недопустимого снижения уровней напряжения у потребителей и угрозы возникновения «лавины» напряжения. Завершение строительства ВЛ-110 кВ «Дмитриевка-Ненинка» увеличило допустимый переток в Горный Алтай на 10-12 МВт при замыкании транзита ТЭЦ ОАО «Алтай-кокс» - ПС «Ельцовская» филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Алтайэнерго» – ПС «Ненинка» филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Алтайэнерго» – ПС «Дмитриевка». Необходимо выполнить противоаварийную автоматики (АПНУ) на этом транзите, шунтирующем сеть 220 кВ, строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/10 кВ филиалов ПАО «Россети Сибирь» «Алтайэнерго» в центрах нагрузок особых экономических зон Алтайского края и Республики Алтай.
Новосибирская область

Одной из основных проблем, связанных с обеспечением безопасности 
и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий и объектов, остается износ основного оборудования  электро- и теплосетевых организаций. 

Среднее значение износа оборудования в электросетевых организациях                             Новосибирской области составляет около 70%.

Основная часть строительных конструкций зданий и сооружений, в том числе дымовые трубы ТЭЦ АО «СИБЭКО», находятся в работоспособном состоянии. Выполнены комплексные обследования строительных конструкций зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации более 25 лет. Обследованные объекты                соответствуют требованиям  эксплуатации опасных производственных объектов. 

Износ генерирующего оборудования АО «СИБЭКО» составляет 65% к парковому  ресурсу, в том числе Новосибирские ТЭЦ-2 – 76%, ТЭЦ-3 – 71%, ТЭЦ-4 – 50%, ТЭЦ-5 – 57%, Барабинская ТЭЦ – 70%. Доля отработавшего нормативный срок службы оборудования составляет 40%, в том числе Новосибирские ТЭЦ-2 – 63%,           ТЭЦ-3 – 31%, ТЭЦ-4 – 55%, ТЭЦ-5 – 12%, Барабинская ТЭЦ – 63%. По результатам проведенных технических освидетельствований все оборудование, отработавшее нормативный срок службы, находится в работоспособном  состоянии, и для него оформлено продление паркового ресурса. 

Среднее значение износа локальных теплоисточников Новосибирской области составляет 65%. Продолжается эксплуатация тепловых сетей и ЦТП с большим износом  оборудования средний износ оборудования составляет 75%.
Томская область
Потребность в дополнительной мощности:

Потребность предприятий нефтегазодобычи в Северной части энергосистемы
в дополнительной мощности составляет до 75 МВт.

Потребность в дополнительной мощности развивающихся районов г. Томска
и Томского района составляет 130 МВт.

Проблемы Томской энергосистемы:

Невозможность параллельной работы Северной и Южной частей, что существенно снижает  надежность  работы  энергосистемы и ограничивает перетоки мощности.

Отсутствие резерва мощности на ПС-220 кВ «Советско-Соснинская».

Невозможность передачи дополнительной мощности в районы нефтегазодобычи, в том числе по ВЛ-103, 104 «Парабель-Лугинецкая»: допустимый переток по уровням напряжения  ВЛ-110 кВ 85 МВт фактический до 100 МВт, допустимый переток  по токовым нагрузкам провода 120 МВт.

Дефицит мощности в районах интенсивного развития г. Томска.

Решения по сетевому комплексу:

Реконструкция ПС-220 кВ с увеличением трансформаторной мощности:

ПС «Советско-Соснинская» включена в инвестиционную программу 
ПАО «ФСК»  на 2015-2020 г.г.

Решение вопросов существенного повышения надежности электроснабжения и обеспечения дополнительной мощности до 75 МВт в районах нефтегазодобычи возможно только при согласованном новом строительстве
и реконструкции сетей ЕНЭС и ОАО «ТРК». При несогласованном строительстве эффект от выполненных мероприятий будет локальным и чаще всего незначительным. Необходимо выполнение следующих мероприятий:

строительство ВЛ-500 кВ «Томская-Парабель» - в инвестиционной программе                                    ПАО «ФСК» включены проектные работы; 

перевод ВЛ-103, ВЛ-104, ВЛ-109, ВЛ-110 и ПС «Лугинецкая», «Игольская» на напряжение 220 кВ. ВЛ выполнены в габаритах 220 кВ. Выполнение этого мероприятия без строительства ВЛ-500 кВ позволит предать  до  45 МВт дополнительной мощности;

строительство БСК и УШР на ПС «Лугинецкая» позволит предать
до 25 МВт дополнительной мощности. Данное мероприятие необходимо выполнять только при работе ПС «Лугинецкая» на напряжении 110 кВ.

Снятие ограничений по г. Томск и прилегающим районам обеспечивается строительством новых и реконструкцией существующих ПС:

строительство в г. Томск двух  ПС 110 кВ включено в долгосрочную инвестиционную программу ОАО «ТРК» с суммарной установленной мощностью трансформаторов 87.6 МВА. 

- ПС «Родник» 2*6,3 МВА;

реконструкция существующих ПС:

- ПС «Правобережная» с заменой основного оборудования и установкой дополнительного трансформатора 25 МВА.

По источникам тепловой энергии:

В некоторых муниципальных отопительных котельных, в сельских поселениях, отсутствуют водоподготовительные установки, не проводятся освидетельствования зданий котельных и дымовых труб, а также отсутствует обученный и прошедший в установленном порядке тепло и электротехнический персонала, снижает надежность теплоснабжения потребителей. Имеются котельные, работающие на газообразном топливе, но не имеющие резервного топливного хозяйства (6 котельных Александровского района). 

Частая смена эксплуатирующих организаций на муниципальных котельных ведет к частым кадровым перестановкам, что негативно сказывается на организации эксплуатации и техническом состоянии оборудования.

По потребителям тепловой энергии имеются проблемы:

- тепловые пункты систем теплопотребления на промышленных предприятиях
не оснащаются автоматическим регулированием;

- системы горячего водоснабжения, построенных ранее жилых домов,
не оборудуются автоматическими регуляторами температуры горячей воды (разработаны графики, выполнение которых находится под контролем администрации г. Томска);

- недостаточность квалификации персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки;

- из-за плохого состояния и качества тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей большие потери тепловой энергии при ее транспортировке;

- большой процент (более 80 %) изношенности оборудования и трубопроводов систем транспорта тепловой энергии;

- не проводятся испытания систем приточной вентиляции на промышленных предприятиях.
Омская область
Электроснабжение г. Омска и Омской области осуществляется на 65-70%
от собственных источников - Омских ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, входящих в состав
АО «ТГК-11», и на 30-35 % от ЕЭС России по пяти ЛЭП 500 кВ через
ПС 500 кВ «Таврическая», ПС 500 кВ «Иртышская», ПС 500 кВ «Восход».

Надежность схемы ослабляется в летний период во время плановых ремонтов оборудования и снижения тепловой нагрузки на ТЭЦ, когда до 50 % электроэнергии поступает потребителям через ПС 500 кВ «Таврическая». Наиболее неблагоприятная схема – вывод в ремонт одного трансформатора ПС 500 кВ «Таврическая». В случае аварийного отключения оставшегося в работе трансформатора, система остается на «слабых связях» с другими энергосистемами. Для сохранения в работе генерирующих мощностей в этом случае предусмотрена противоаварийная автоматика, отключающая часть нагрузки (САОН и АЧР). Однако объем нагрузки, отключаемой действием аварийной автоматики в летний период, не достаточен.

Практически все подстанции имеют двухтрансформаторную схему с возможностью их взаимного резервирования и двойное питание, либо по кольцевой схеме, либо по двухцепной линии. Подобное резервирование отсутствует на ПС 110/35/10 кВ «Полтавская» в Полтавском районе.

Оборудование Омских ТЭЦ и электрических сетей имеет значительный физический износ, морально устарело вследствие длительного срока эксплуатации от 15 до 50 лет.    

На ПС 110/35/10 кВ из-за длительного срока эксплуатации (более 25 лет) происходит износ и старение устройств РЗА и измерений, повреждение контрольных кабелей. Необходима замена устройств РЗА на более 
современные.

Не решенной остается проблема обеспечения качества напряжения в сетях 0,4 кВ ОАО «Омскэлектро» для электроснабжения частного сектора. До 20% ВЛ-0,4 кВ имеют потери более 5 %, что не позволяет производить подключение новых индивидуальных домов к существующим ВЛ без их реконструкции.

Контроль за соблюдением законодательно установленных требований безопасности в сфере электроэнергетики и теплоснабжения поднадзорными организациями.

Работа инспекторского состава направлена на проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований в области федерального государственного энергетического надзора, которые прежде всего направлены на информирование контролируемых лиц и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований в указанной сфере деятельности, в том числе  на разъяснение обязательных требований, ознакомление с результатами правоприменительной практики и основными типовыми нарушениями (с целью дальнейшего их исключения). 

За отчетный период проведено 12200 профилактических мероприятия, из них: 10871 – информирование поднадзорных организаций, 839 – объявление  предостережений, 1 - обобщение правоприменительной практики.

4. Характеристика состояния безопасности гидротехнических сооружений на объектах ПРОМЫШЛЕННСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
Общее количество поднадзорных Управлению ГТС (комплексов ГТС), составляет 184, из них: 

51 комплекс ГТС промышленности; 

33 комплексов ГТС энергетики;

100 ГТС водохозяйственного комплекса;

ГТС по классам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2020 № 1607 «Об утверждении критериев классификации гидротехнических сооружений» распределены следующим образом: 

I класса – 12 комплексов (1 на консервации с 2014 года золоотвал № 1 Новосибирской ТЭЦ-5 АО «СИБЭКО»); 

II класса – 20 комплекса; 

III класс – 138 комплексов; 

IV класса – 14 комплексов.

Режим постоянного государственного надзора установлен на 11 комплексах ГТС, из них:

1 комплекс ГТС объекта энергетики;

8 комплексов ГТС объектов промышленности;

2 комплекса ГТС водохозяйственного комплекса.

Уровень безопасности поднадзорных ГТС оценивается следующим образом: 

нормальный уровень безопасности имеют 41 комплекс ГТС; 

пониженный уровень безопасности имеют 89 комплексов ГТС;

неудовлетворительный уровень безопасности имеют 54 комплекса ГТС.

На конец 2023 года числится 26 бесхозяйных гидротехнических сооружений (Новосибирская область – 3, Омская область – 3, Алтайский край – 20). На начало 2023 года числилось 48 (Новосибирская область – 6, Омская область – 1, Алтайский край – 41).

В соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.12.2022 № 480 «О безопасной эксплуатации и работоспособности гидротехнических сооружений, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, в период весеннего половодья и паводков 2023 года» осуществлен ряд мероприятий по предупреждению и смягчению последствий, уменьшению ущерба по прохождению весеннего половодья, защите объектов в зонах возможного затопления, готовности поднадзорных ГТС к пропуску паводковых вод.

Указанные мероприятия включали в себя участие:

в работе межведомственных рабочих групп по контролю за безаварийным пропуском паводковых вод на территориях 6 субъектов;

в обследованиях ГТС, совместно с территориальными органами МЧС России, бассейновыми водными управлениями Федерального агентства водных ресурсов, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ (принято участие в проверках 70 ГТС (Алтайский край -23, Кемеровская область – 25, Новосибирская область – 15, Омская область – 7);

в командно-штабных учениях по отработке вопросов, связанных с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья и паводков.

В ходе проведения плановых выездных проверок  и мероприятий в рамках постоянного государственного надзора проверялось наличие у собственников ГТС и (или) эксплуатирующих организаций документов, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации ГТС, их содержания, а также проводились визуальные осмотры плотин, водосбросных и водозаборных сооружений, дренажных устройств на наличие просадок, оползней.
Сравнительный анализ распределения аварий по видам аварий с описанием тенденций. Количество аварий, произошедших в результате действия третьих лиц. Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях.

За 2023 год и за 2022 год случаев аварийности и травматизма на гидротехнических сооружениях подконтрольных предприятий допущено не было.

Контроль за соблюдением законодательно установленных требований безопасности гидротехнических сооружений поднадзорными организациями.
Нарушений соблюдения законодательно установленных процедур регулирования безопасности гидротехнических сооружений при осуществлении федерального государственного надзора в 2023 году допущено не было.
В отчетном периоде в соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по утверждению деклараций безопасности поднадзорных гидротехнических сооружений, находящихся в эксплуатации, утвержденным приказом Ростехнадзора от  12 августа 2015 г. № 312, рассмотрено 47 деклараций безопасности ГТС и экспертных заключений по ним,  из которых утверждено 42. 

В соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на эксплуатацию гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утвержденным приказом Ростехнадзора от 2 октября 2015 г. № 394, оформлено и выдано 16 разрешений на эксплуатацию ГТС (комплексов ГТС). С 01.09.2023 года предоставление государственной услуги прекращено.

В соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по согласованию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утвержденным приказом Ростехнадзора от 3 ноября 2015 г. № 447, рассмотрено 51 правило эксплуатации ГТС (комплексов ГТС), из которых согласовано 46.

В  соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 апреля 2016 г. № 159 «Об утверждении состава, формы представления сведений о гидротехническом сооружении, необходимых для формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений, и правил её заполнения», рассмотрены и направлены в Российский регистр ГТС информационные данные по 43 ГТС (комплексов ГТС).

Профилактические мероприятия, проведенные за 12 месяцев 2023 года в области безопасности гидротехнических сооружений, направленные на информирование поднадзорных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе изменений обязательных требований, отражены в Программе профилактики нарушений обязательных требований на 2023 год, утвержденной приказом Управления от 19.12.2022 № ПР-340-577-о.

За 12 месяцев 2023 года реализовано 458 профилактических мероприятия, в том числе:

- направлено 288 информационных писем; 

- проведено 107 консультирований; 

- вынесено 63 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области безопасности ГТС.

За 2023 год «срабатывания» индикаторов рисков нарушения обязательных требований на поднадзорных ГТС не зафиксировано.

Меры, направленные на сокращение количества бесхозяйных ГТС, а также на обеспечение их эксплуатационной надежности и безопасности.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 05 октября 2020 г. № 1606 «Об утверждении Положения об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано (в том числе гидротехнического сооружения, находящегося в аварийном состоянии), гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался» Управление формирует и ведет перечень бесхозяйных ГТС, а также осуществляет мониторинг выполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области безопасности ГТС планов мероприятий по обеспечению безопасности бесхозяйных ГТС.

По состоянию на 31 декабря 2023 года бесхозяйные ГТС находятся в 3 субъектах на поднадзорной Управлению территории и насчитывают 26 ГТС (комплексов ГТС), что на 37 % меньше соответствующего показателя на 31 декабря 2022 года.

Органами местного самоуправления и органами государственной власти субъектов Российской Федерации за 12 месяцев 2023 года:

поставлено на учет в органах государственной регистрации в качестве недвижимой бесхозяйной вещи 4 бесхозяйных ГТС (комплексов ГТС);

оформлено право собственности на 22 бесхозяйных ГТС (комплексов ГТС);

после обследования решениями комиссий по чрезвычайным ситуациям исключены из перечня бесхозяйных ГТС как утратившие признаки ГТС и не представляющие опасности — 2 ГТС (комплексов ГТС).
Основные показатели надзорной деятельности

Реализация полномочий по осуществлению государственного контроля (надзора) в области безопасности гидротехнических сооружений в течение 12 месяцев  2023 года была организована на основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2023 год, утвержденного приказом Сибирского управления Ростехнадзора от 14.12.2022 № ПР-340-573-о. 

С учетом ограничений, наложенных постановлением Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в отчетном периоде  2023 года отделом проведены 47 проверок организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения (16 плановых, 1 внеплановая, 30 в рамках режима постоянного государственного надзора), выявлено 127 нарушений в области соблюдения законодательства по безопасности ГТС, привлечены к административной ответственности (подвергнуты штрафным санкциям) 14 юридических лиц, 5 должностных лица на сумму 401 тыс. рублей (из них 3 ЮЛ и 2 ДЛ по представлениям прокуратуры), вынесено 15 предупреждений. Сумма взысканных штрафов  составляет 175,5 тыс. рублей.

Наиболее часто встречающиеся нарушения обязательных требований при проведении в 2023 году контрольных (надзорных) мероприятий в рамках федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений:

- ГТС эксплуатируется без разработанных согласно Требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых ГТС, утвержденных приказом Ростехнадзора и согласованных с Ростехнадзором правил эксплуатации ГТС, (нарушение ст. 9, 19 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (далее – Федеральный закон  № 117-ФЗ),

- не аттестованы по вопросам безопасности гидротехнических сооружений руководители и работники эксплуатирующих организаций в объеме требований к обеспечению безопасности ГТС (нарушение ст. 9,1 Федерального закона № 117-ФЗ, п. 2 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики утвержденного постановлением Правительства РФ от 13.01.2023 № 13),

- не выполняются требования по представлению декларации безопасности гидротехнических сооружений в органах надзора (нарушение ст. 8, 10, 19 Федерального закона № 117-ФЗ, п. 7 Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утвержденного постановлением Правительства РФ от 20.11.2020 № 1892),

- не обеспечивается техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт ГТС (нарушение ст. 9, 19 Федерального закона             № 117-ФЗ),

- нерегулярно ведется контроль за показателями состояния ГТС, предусмотренный Проектом мониторинга безопасности ГТС и на основании полученных данных не осуществляется оценка безопасности гидротехнического сооружения (нарушение ст. 9, 19 Федерального закона             № 117-ФЗ),

- не обеспечивается сохранность и техническое обслуживание контрольно-измерительной аппаратуры (рейки, марки, пьезометры) на ГТС (нарушение ст. 9, 19 Федерального закона № 117-ФЗ).

В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона 248-ФЗ от 31.0.2020 объявлено 63 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области безопасности ГТС.
Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов

1. Законодательно не установлен порядок осуществления федерального государственного надзора в отношении граждан (физических лиц), являющихся собственниками гидротехнических сооружений. Отсутствие полномочий по осуществлению надзорной деятельности может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. На поднадзорной территории расположено большое количество ГТС различного назначения и класса с истекающим нормативным сроком эксплуатации. Длительная эксплуатация ГТС без реконструкции и ремонта делает их объектами повышенной аварийной опасности. 

3. Отсутствие надлежащего финансирования законодательно установленных процедур, должного эксплуатационного контроля за  сооружениями водохозяйственного комплекса, средств для поддержания ГТС в исправном состоянии, квалифицированного персонала и служб эксплуатации на поднадзорных объектах, могут привести к возникновению аварийных ситуаций.

4. Водозащитные дамбы городов и сельских поселений переданы в собственность муниципальным образованиям, у которых отсутствует возможность финансирования их надлежащего содержания (разработка соответствующей документации, капитальные и текущие ремонты и т.д.) и соответствующий квалифицированный персонал.

Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов.

В целом, состояние безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов ГТС, эксплуатируемых предприятиями промышленности и энергетики, на территории поднадзорной Сибирскому управлению Ростехнадзора оценивается как удовлетворительное.

На предприятиях, эксплуатирующих ГТС, разработаны и выполняются мероприятия по снижению риска возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций, разработаны инструкции и ведется мониторинг безопасности ГТС, составлены планы ликвидации аварийных ситуаций,  имеются декларации безопасности ГТС прошедшие государственную экспертизу в установленном порядке.

Персонал предприятий, занимающийся эксплуатацией гидротехнических сооружений, проходит аттестацию в области безопасности  гидротехнических сооружений.

  Охрана гидротехнических сооружений в большинстве случаев осуществляется службами безопасности предприятий, отдельных - специализированными охранными агентствами в установленном порядке.

На всех предприятиях энергетики и промышленности изданы приказы «О мерах по противодействию терроризму», на основании которых на предприятиях из числа  руководящего состава созданы оперативные штабы. Ежегодно корректируется и уточняется план мероприятий, направленный на повышение уровня защищенности объектов против террористических проявлений. 

Всеми предприятиями энергетики и промышленности организована физическая защита с целью предотвращения проникновения на объекты, оборудования их необходимыми системами охраны и видеонаблюдения. Осуществление режима и охраны территорий предприятий, входы, въезды и находящиеся на территории предприятия опасные объекты находятся под круглосуточной охраной. Охранные функции от несанкционированного проникновения на опасные объекты в зависимости от категории предприятия осуществляют: собственная охрана, специализированные организации вневедомственной охраны МВД или ЧОП.

В поднадзорных организациях, эксплуатирующих ГТС приняты необходимые меры, направленные на  предотвращение аварийности и повышение защищенности:

- созданы финансовые и материальные резервы;

- заключены договоры страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварий на ГТС;  

- проводится  процедура декларирования безопасности ГТС; 

- ежегодно разрабатываются графики  планово- предупредительных ремонтов и осуществляется комплекс  работ  по поддержанию безопасного состояния сооружений.

В то же время, значительная часть ГТС водохозяйственного комплекса требует ремонтно-восстановительных работ, существенной реконструкции. Ухудшение технического состояния ГТС водохозяйственного назначения и, в первую очередь, водоподпорных ГТС происходит в результате снижения инвестиционной активности собственников и недостаточного финансирования ремонтно-эксплуатационных работ, что неразрывно связано с эксплуатационной безопасностью ГТС.

Большинство ГТС III–IV класса, главным образом предназначенных для рекреационных целей, не имеют проектной  и эксплуатационной документации, отсутствует или недостаточна численность службы их эксплуатации, собственники ГТС не вкладывают средства в ремонтные работы.

5. Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

За отчетный период инспекторами на территориях Кемеровской области, Новосибирской области, Омской области, Томской области, Алтайского Края и Республики Алтай проведено 489 проверок. В ходе проведенных проверок выявлено 826 нарушений действующего градостроительного законодательства, строительных норм и правил, проектных решений, назначено 23 административных наказания в виде штрафа по статьям 9.4, 9.5, 9.5.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 5810 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2024 под надзором находятся 180 объекта капитального строительства. С начала  2023 года выдано 100 заключений о соответствии построенных объектов капитального строительства. 

Проведено 3 проверки (2 плановые, 1 внеплановая) саморегулируемых организаций в области проектирования и строительства. При проведении проверок выявлено 13 нарушений норм и правил, действующего законодательства. По результатам  составлены  акты  проверок. Назначено 1 административное наказание в виде предупреждения.

За 12 месяцев  2023 года Управлением, в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора, на территории Кемеровской области проведено 130 проверок поднадзорных отделу объектов капитального строительства. По результатам проверок составлены акты, в которых отражено 260 нарушений действующего градостроительного законодательства, строительных норм и правил, проектных решений, а также назначено 17 административных наказаний в виде штрафа по статьям 9.4, 9.5, 9.5.1,  Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 4450 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2024 под надзором находятся 48 объектов капитального строительства. С начала  2023 года выдано 11 заключений о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных документов и проектной документации.

За 12 месяцев  2023 года Управлением, в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора, на территории Алтайского Края было проведено 14 проверок поднадзорных отделу объектов капитального строительства. По результатам проверок составлены акты, в которых отражено 5 нарушений действующего градостроительного законодательства, строительных норм и правил, проектных решений, а также назначено 1 административное наказание в виде предупреждения.

По состоянию на 01.01.2024 года под надзором находится 16 объектов капитального строительства. С начала  2023 года выдано 1 заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных документов и проектной документации.

За 12 месяцев  2023 года Управлением, в рамках осуществления государственного строительного надзора, на территории Республики Алтай было проведено 23 проверки поднадзорных отделу объектов капитального строительства. По результатам проверок составлены акты, в которых отражено 16 нарушений действующего градостроительного законодательства, строительных норм и правил и принятых проектных решений, а также назначено 3 административных наказания в виде предупреждения.

По состоянию на 01.01.2024 года под надзором находится 3 объекта капитального строительства. С начала  2023 года выдано 1 заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных документов и проектной документации.

За 12 месяцев  2023 года Управлением, в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора, на территории Новосибирской области (включая объекты магистрального трубопроводного транспорта) была проведено 113 проверок поднадзорных отделу объектов капитального строительства. По результатам проверок составлены акты, в которых отражено 358 нарушений действующего градостроительного законодательства, строительных норм и правил, проектных решений, а также назначено 3 административных наказания в виде штрафа по статьям 9.4, 9.5.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 900 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2024  года под надзором находятся 28 объектов капитального строительства. С начала  2023 года выдано 15 заключений о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных документов и проектной документации.

За 12 месяцев  2023 года Управлением в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора на территории Омской области было проведено 79 проверок поднадзорных отделу объектов капитального строительства. По результатам проверок составлены акты, в которых отражено 57 нарушений действующего градостроительного законодательства, строительных норм и правил, проектных решений, а также назначено 7 административных наказаний в виде предупреждений по статье 9.4. 

По состоянию на 01.01.2024 года под надзором находится 23 объекта капитального строительства. С начала  2023 года выдано 14 заключений о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных документов и проектной документации.

За 12 месяцев  2023 года Управлением, в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора, на территории Томской области было проведено 130 проверок поднадзорных отделу объектов капитального строительства. По результатам проверок составлены акты, в которых отражено 130 нарушений действующего градостроительного законодательства, строительных норм и правил, проектных решений, а также назначено 3 административных  наказания в виде штрафа по статье 9.4 на общую сумму 450 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2024 года под надзором находятся 62 объекта капитального строительства. С начала  2023 года выдано 58 заключений о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных документов и проектной документации.

Наиболее часто встречающиеся нарушения требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, выявленные при осуществлении государственного строительного надзора:

1. Выполнение строительно-монтажных работ в нарушение требований проектной документации;

2. Строительный контроль как со стороны заказчика, так и со стороны подрядчика осуществляется не в полном объёме.

6.ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (ЛИФТОВ, ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ПАССАЖИРСКИХ КОНВЕЙЕРОВ (ДВИЖУЩИХСЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК), ЭСКАЛАТОРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭСКАЛАТОРОВ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ)
В Управлении  федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного использования и содержания лифтов, платформ подъёмных для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, осуществляет надзор за подъемными сооружениями.

Под контролем надзора за подъемными сооружениями Сибирского управления Ростехнадзора на 29.12.2023 находится 5182 организации, осуществляющих эксплуатацию опасных объектов зданий и сооружений, на которых зарегистрировано 35964 технических устройства, из них:

–
 лифты – 34723;

– подъемные платформы для инвалидов – 252;

–
 эскалаторы (вне метрополитенов) – 712;

– пассажирские конвейеры (пешеходные дорожки) – 277.

В среднем на одного государственного инспектора приходится по 273 организаций и 1893 технических устройства, в контрольно-надзорной деятельности задействован                             19 человек инспекторского состава.

Под контролем надзора за подъемными сооружениями Сибирского управления Ростехнадзора на территории Кемеровской области на 29.12.2023 находится 1107 организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных объектов зданий и сооружений, на которых зарегистрировано 7256 технических устройства, из них:

– лифты – 6807;

– подъемные платформы для инвалидов – 13;

–эскалаторы (вне метрополитенов) – 221;

– пассажирские конвейеры (пешеходные дорожки) – 215.

В среднем на одного государственного инспектора приходится по 158 организаций и 1037 технических устройств, в контрольно-надзорной деятельности задействовано 7 человек инспекторского состава. 

Под контролем надзора за подъемными сооружениями  Сибирского управления Ростехнадзора на территории Алтайского края на 30.12.2023 находится 747 организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных объектов зданий и сооружений, на которых зарегистрировано 7393 технических устройства, из них:

–лифты –7174;

–подъемные платформы для инвалидов – 25;

–
 эскалаторы (вне метрополитенов) – 168;

–
 пассажирские конвейеры (пешеходные дорожки) – 26.

Под контролем надзора за подъемными сооружениями  Сибирского управления Ростехнадзора на территории Республики Алтай на 29.12.2023 находится 60 организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных объектов зданий и сооружений, на которых зарегистрировано 126 технических устройства, из них:

– лифты –97;

–подъемные платформы для инвалидов – 18;

–эскалаторы (вне метрополитенов) – 11;

–пассажирские конвейеры (пешеходные дорожки) – 0.

В среднем на одного государственного инспектора на территории Алтайского края и Республики Алтай приходится по 162 организации и 1504 технических устройств, в контрольно-надзорной деятельности задействовано 5 человек инспекторского состава.  

 Под контролем надзора за подъемными сооружениями Сибирского управления Ростехнадзора на территории Новосибирской области на 29.12.2023 находится 883 организации, осуществляющих эксплуатацию опасных объектов зданий и сооружений, на которых зарегистрировано 11636 технических устройства, из них:

–лифты – 11308;

–подъемные платформы для инвалидов – 128;

–эскалаторы (вне метрополитенов) – 174;

–пассажирские конвейеры (пешеходные дорожки) – 26.

В среднем на одного государственного инспектора приходится по 221 организаций и 2909 технических устройств, в контрольно-надзорной деятельности задействовано 4 человека инспекторского состава. 

Под контролем надзора за подъемными сооружениями Сибирского управления Ростехнадзора на территории Омской области на 29.12.2022 находится 1693 организации, осуществляющих эксплуатацию опасных объектов зданий и сооружений, на которых зарегистрировано 2695 технических устройства, из них:

– лифты – 2600;

– подъемные платформы для инвалидов – 39;

–эскалаторы (вне метрополитенов) –54;

– пассажирские конвейеры (пешеходные дорожки) – 2.

В среднем на одного государственного инспектора приходится 847 организаций и 1348 технических устройств, в контрольно-надзорной деятельности задействовано 2 человека инспекторского состава. 

Под контролем надзора за подъемными сооружениями Сибирского управления Ростехнадзора на территории Томской области на 29.12.2023 находится 692 организации, осуществляющих эксплуатацию опасных объектов зданий и сооружений, на которых зарегистрировано 6858 технических устройства, из них:

–лифты – 6737;

–подъемные платформы для инвалидов – 29;

–эскалаторы (вне метрополитенов) – 84;

–пассажирские конвейеры (пешеходные дорожки) – 8. 

В среднем на одного государственного инспектора приходится 692 организации и 6858 технических устройств, в контрольно-надзорной деятельности задействован 1 человек инспекторского состава.

Аварийность и травматизм
За 12 месяцев 2023 года при эксплуатации опасных объектов зданий и сооружений, поднадзорных Сибирскому управлению Ростехнадзора аварий и несчастных случаев не зарегистрировано.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования безопасности опасных технических устройств зданий и сооружений

Федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного использования и содержания опасных технических устройств зданий и сооружений осуществляется в соответствии с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в области безопасного использования и содержания лифтов, платформ подъёмных для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2023 № 241.

При осуществлении федерального государственного надзора плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

При осуществлении федерального государственного надзора проводятся такие виды внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, как выездная проверка и документарная проверка по согласованию с органами прокуратуры.  

Предметом федерального государственного надзора является:

а) соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими опасные технические устройства зданий и сооружений, требований об обязательном страховании, предусмотренных Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

б) соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими опасные технические устройства зданий и сооружений, порядка организации безопасного использования и содержания опасных технических устройств зданий и сооружений, установленного в соответствии с частью 10 статьи 55_24 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

в) соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом обязательных требований, предъявляемых к опасным техническим устройствам зданий и сооружений, установленных:

статьями 3-5 , статьей 6  (в части соответствия продукции документации к ней, соблюдения процедур подтверждения соответствия при вводе в эксплуатацию, в период эксплуатации, по окончании назначенного срока службы) технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)  и приложением № 1 к указанному техническому регламенту ;

пунктами 7  и 8 статьи 4 , пунктами 4 , 6-11 , 14-19 статьи 5 , статьей 6 , пунктами 2 , 3  и 8 статьи 8 , статьей 9 , пунктами 1 , 7-9 статьи 11  (в части достоверности сведений и документов, послуживших основанием для подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям, соответствия сертификата соответствия (декларации о соответствии) требованиям к оформлению сертификата соответствия (декларации о соответствии), установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) правом Евразийского экономического союза), пунктом 1 статьи 12 технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)  и приложением № 1 , разделом «Грузоподъемные машины» приложения № 2 , приложением № 3 к указанному техническому регламенту.

7. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ
Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) Сибирского управления Ростехнадзора
Управлением последовательно реализуются мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Управления. Так, приказом Управления от 13.10.2023 № ПР-340-60-х определены должностные лица Управления, ответственные за проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов (территорий) Управления. Также в Управлении утверждён приказ от 06.06.2023 № ПР-340-24-х об организации пропускного и внутриобъктового режима в административных зданиях Управления. Усилен контрольно-пропускной режим, ведется учет посетителей. 

Разработана и доведена до сведения всех сотрудников Управления памятка по действиям при угрозе совершения террористического акта.

Утвержден приказ от 12.12.2023 № ПР-340-77-х о подготовке и проведении объектовых тренировок по эвакуации федеральных государственных служащих и работников при возникновении условного пожара и обнаружении подозрительного предмета в зданиях и помещениях Управления.

Кроме этого в Управлении утверждена инструкция по порядку действий должностных лиц и сотрудников Управления при получении сообщений, содержащих угрозы террористического характера или совершении террористического акта на территории организации.

Для обеспечения информационной безопасности осуществляется следующее:

- при передаче данных по открытым каналам связи все территориальные точки Управления подключены к единому каналу ведомственной сети передачи данных;

-  в Управлении используется антивирус Касперского «Kaspersky Endpoint Security», «Kaspersky Security Center». Автоматизирован и централизован процесс автоматического обновления баз данных антивирусного ПО.
 Обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации гражданских служащих Управления, участвующих в реализации полномочий в области противодействия терроризму

В 2023 году составлена заявка на участие федеральных государственных гражданских служащих Управления в мероприятиях по профессиональному развитию на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов в Отдел по защите государственной тайны, организации мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации (от 02.03.2023 № ТУ-340-309) и заявка на обучение в Институте развития МЧС России ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» от Управления на 2024 год в Управление государственной службы и кадров (от 15.06.2023 № ТУ-340-807).
 Участие в организации мониторинга состояния антитеррористической защищенности критически важных опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений
Инспекторским составом Управления в 2023 году проводились проверки защищенности от террористических актов поднадзорных объектов, и готовности к противодействию терроризму предприятий при проведении плановых и внеплановых проверок состояния промышленной безопасности, а также мероприятий по контролю в рамках постоянного государственного надзора. При каждом обследовании поднадзорных организаций инспекторами, в число проверяемых, включаются вопросы проверки готовности предприятий к противодействию терроризму.

Результаты проведенной работы ежеквартально направлялись в Управление специальной безопасности письмами от 06.10.2023  № ТУ-340-1379,  от 04.07.2023 № ТУ-340-902. 

Дополнительно Управление сообщает, что:

1) нарушений требований документов, регламентирующих деятельность поднадзорных организаций по противодействию терроризму на опасных производственных объектах, не выявлено.

2) значимых нарушений и недостатков, формирующих предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций, масштабных аварий и катастроф с прогнозируемо тяжёлыми последствиями, не зафиксировано.

3) на всех подконтрольных предприятиях внедряются мероприятия по противодействию террористическим проявлениям, изданы приказы по организации работы по пресечению террористических проявлений. Дополнительно разработаны «Планы мероприятий, направленных на предупреждение террористических актов». 

4) разработаны планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций, по которым согласно графику проводятся учебно-тренировочные занятия с проработкой сценариев возможных террористических актов на опасных участках. Работники предприятий информированы о необходимости в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно извещать первого руководителя, главного инженера и начальника охраны.

5) по периметру территорий предприятия оборудованы ограждениями, установлено верхнее дополнительное ограждение в виде спирального барьера безопасности (СББ) «Егоза». Въездные ворота контрольно-пропускных пунктов оборудованы противотаранными устройствами, имеются устройства принудительной остановки транспортных средств. Перед проездами на территории объектов установлены конструкции из железобетонных блоков, исключающие скоростное маневрирование транспортных средств. 

6) организован контрольно-пропускной режим, позволяющий в любое время суток установить количество лиц, находящихся на предприятии, установлены системы видеонаблюдения, разработаны схемы оповещения руководства, специалистов предприятий, а также специалистов других структур в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

7) охранные функции от несанкционированного проникновения на опасные производственные объекты осуществляют: собственная охрана, частные охранные предприятия (ЧОП) или специализированные организации вневедомственной охраны МВД.

8) организовано дополнительное освещение территории опасных производственных объектов.

9) определены ответственные руководители за организацию и проведение проверок защищенности объектов (приказами по предприятию), порядок взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ (МВД, МЧС, ФСБ и т.д.), порядок и сроки проверки наличия средств защиты. 

10) по результатам анализа антитеррористической деятельности предприятиями проводится работа по уточнению перечня опасных участков, в отношении которых возможны диверсионно-террористические действия с тяжелыми последствиями, принимаются меры по их защите от террористических проявлений.
 Осуществление взаимодействия в области противодействия терроризму, в том числе обмен информацией

Результаты взаимодействия ежеквартально направлялись в Управление специальной безопасности письмами от 06.10.2023 № ТУ-340-1379,  от 04.07.2023 № ТУ-340-902. 

Дополнительно Управление сообщает, что:

Управлением подготовлены и направлены письма в адрес Главных управлений МЧС России с предложением об актуализации положений действующих Соглашений о взаимодействии и информационном обмене (исходящие письма от 02.10.2023 №№ 340-4675, 340-4674, 340-4673, 340-4672, 340-4671, 340-4670, 340-4669, 340-4667, 340-4666).

Предложения по совершенствованию деятельности в области противодействия терроризму

В связи с развитием технологий беспилотных летательных аппаратов (дронов) промышленные объекты могут быть подвергнуты различным атакам. Для исключения этой возможности необходимо законодательно предусмотреть ограничения по полетам над критически важными опасными производственными объектами и гидротехническими сооружениями. Также считаем целесообразным разработать действенные меры по отражению угроз от летательных аппаратов и внедрить защиту от дронов (технические средства для их обнаружения) на критически важных опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений.

8. Проверка деятельности структурных подразделений (отделов) СИБИРСКОГО управления РОСТЕХНАДЗОРА
В 2023 году в Управлении, в рамках исполнения требований приказа Ростехнадзора от 28.11.2017 № 510 «Об оказании методической помощи и о  проверке контрольно-надзорных отделов территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» (в редакции приказа от 21.12.2018 № 635), проведена проверка  деятельности 14 отделов, осуществляющих контрольные (надзорные) функции  

Информация о результатах  в установленном порядке представлена в Правовое управление Ростехнадзора.

Проверки деятельности структурных подразделений проводились согласно распоряжениям руководителя управления.

При проверках рассматривались следующие основные вопросы:


-  оформление материалов проверочной деятельности (распоряжения, решения, акты, предписания, протоколы, постановления);

-   соблюдение требований действующего законодательства.


Организация и проведение проверок осуществлялась в соответствии с  требованиями  248-ФЗ от 31.07.2020 и  № 116-ФЗ от 21.07.1997. 
 Особое внимание уделялось соблюдению   положений постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

 
Фактов нарушения сроков проведения проверок,  порядка уведомления о проведении проверок, сроков подготовки и вручения актов проверок, предписаний, нарушений порядка возбуждения дел об административных правонарушениях, не выявлено.  

При проверке выявлены следующие нарушения (не относятся к  категории грубых и не влекут отмену или признание недействительными результатов проверок):

-  нарушение норм КоАП РФ (неверное указание  в протоколе места и времени совершения административного правонарушения, не в полном объеме  исследованы при рассмотрении административных дел обстоятельства, подлежащие установлению согласно ст.26.1 КоАП РФ, в том числе, не дана оценка субъективной стороны административного правонарушения (вина), не отражены обстоятельства, смягчающие административную ответственность или отягчающие её, не во всех случаях приняты меры об установлении причин и условий совершения правонарушений  и ряд других);

- нарушение некоторых положений Закона 248-ФЗ от 31.07.2020 (не во всех случаях оформлен и приложен к акту проверки протокол  осмотра, документы, являющиеся доказательствами  нарушения обязательных требований, в некоторых случаях в актах проверки  отражаются сведения  не обо всех проведенных контрольных (надзорных) действиях, имеет место  несоблюдение  формы протоколов  согласно приказу Ростехнадзора  от 19.10.2021 № 351).

Нарушений прав и законных интересов лиц, в отношении которых  проводились проверки, не выявлено.  

В целом   по результатам проверок дана удовлетворительная оценка уровню знаний инспекторского состава, обращено внимание на неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства. 

В связи с выявленными нарушениями инициировано проведение служебных проверок,  по результатам которых к дисциплинарной ответственности привлечены 12 государственных гражданских служащих, им объявлены замечания,  7-м  государственным гражданским служащим  указано на недопустимость  нарушений в дальнейшей деятельности.

В целях повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности и правовой грамотности инспекторского состава в 2023 году в соответствии с Планом, утвержденным руководителем управления, проведено 9 совещаний (семинаров) с инспекторским составом по правовым вопросам,  в ходе которых   дополнительно рассматривались   типичные ошибки. Нарушения, в том числе, выявляемые  органами прокуратуры в деятельности структурных подразделений. 

На постоянной основе организована работа по информированию инспекторского состава об изменениях действующего законодательства, а также подготовка информации по конкретным вопросам контрольно-надзорной деятельности. 

9. РАБОТА С КАДРАМИ
Численность государственных гражданских служащих Управления укомплектована на 90 %. Штатная численность управления на отчетный период составляет 486 человек, фактическая – 437 человек, в том числе занятых непосредственно в надзорной деятельности: 

в сфере промышленной безопасности штатная численность 194 человека, фактическая 170 человек; 

государственный энергетический надзор – штатная численность 137 человек, фактическая  – 119 человек; 

государственный строительный надзор – штатная численность 18 человек, фактическая  – 17 человек; 

надзор за гидротехническими сооружениями – штатная и фактическая численность 6 человек.  

99 % государственных гражданских служащих имеют высшее профессиональное образование, соответствующее профилю выполняемой работы, 45 из них имеют два высших образования.

76 % специалистов управления проработали в органах надзора свыше 5 лет. Средний возраст государственных гражданских служащих в 2023 году составил 45 лет. В наиболее трудоспособной возрастной группе от 31 до 60 лет – 80 % специалистов. Удельный вес женщин в общей фактической численности составляет 46 %. 

В 2023 году с государственной гражданской службы было уволено 70 человек, что составляет 14 % от штатной численности. В 2022 году с государственной гражданской службы было уволено 58 человек, что составляло 12 % от штатной численности. В  2021 году с государственной гражданской службы было уволено 70 человек, что составляло 14 % от штатной численности.

Подразделения, подверженные наиболее сильной текучести кадров – отделы, осуществляющие надзор за предприятиями нефтегазового комплекса, энергетический и строительный надзор. Основной причиной увольнения по собственному желанию госслужащие называют низкий уровень заработной платы. Наибольший процент текучести приходится на старшую группу должностей гражданской службы (государственный инспектор).

В 2023 году проведено 76 служебных проверок. К 38 государственным гражданским служащим применены дисциплинарные взыскания, из них 11 человек – категории руководители, 27 человек –  категории специалисты. За нарушения коррупционного характера 13 государственных гражданских служащих привлечены к взысканиям, из них 6 человек – категории руководители, 7 человек –  категории специалисты.

В соответствии с действующим законодательством 389 государственных гражданских служащих предоставили Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 2022 год.

В текущем году должностными лицами Управления, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, организована работа по обновлению в анкетных данных гражданских служащих об их родственниках, свойственниках, в целях выявления возможного конфликта интересов. Проводится анализ на предмет работы родственников госслужащих, в целях исключения возможного конфликта интересов при закреплении за государственными служащими поднадзорных организаций (объектов). Ситуации конфликта интересов у государственных гражданских служащих и у граждан при поступлении на государственную гражданскую службу не выявлены. Рассмотрены 13 уведомлений о возможности возникновения личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов государственных служащих Управления. 

Должностными лицами по профилактике коррупционных и иных правонарушений в целях соблюдения государственными гражданскими служащими запретов и ограничений, организована работа по ознакомлению государственных гражданских служащих Управления с федеральными и ведомственными нормативными актами в сфере противодействия коррупции, проводятся семинары с государственными служащими и семинары с участием представителей поднадзорных предприятий.

В рамках реализации мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих в 2023 году 175 человек прошли дополнительное профессиональное образование, в том числе 1 человек обучение по профессиональной переподготовке. В 2022, 2021 годах дополнительное профессиональное образование прошли 52 и 24 человека соответственно.

10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Управление наделено бюджетными полномочиями администратора доходов федерального бюджета и доходов бюджетов Российской Федерации и местных бюджетов.

По состоянию на 01.01.2024 года получен доход в бюджеты разных уровней (федеральный, субъекта РФ, местный) за счет администрирования платежей в сумме                    161 272,36 тыс. рублей, в том числе:

- по Кемеровской области в сумме 127 500,92 тыс. рублей; 

- по Алтайскому краю и Республики Алтай в сумме 7 861,54 тыс. рублей;

- по Новосибирской области в сумме 11 075,97 тыс. рублей;

- по Томской области в сумме 5 831,63 тыс. рублей;

- по Омской области в сумме 9 002,3 тыс. рублей.

Исполнение лимитов бюджетных обязательств за 2023 год:
- Управлению утверждены лимиты бюджетных обязательств  на  2023  год  в  сумме 721 822,15 тыс. рублей.  Кассовое  исполнение федерального бюджета по состоянию на 01 января 2024 года составило 99,97% по отношению к  доведенным лимитам бюджетных обязательств.

11. Информационное обеспечение деятельности

и технические средства
11.1Анализ состояния информационного обеспечения деятельности
11.1.1 Внедрение современных информационных технологий и использование справочно-информационного фонда
Для оперативного мониторинга изменений в законодательстве и доступа к типовым формам  в работе специалистов Управления используется информационно-правовая система «ТЕХЭКСПЕРТ», правовая система «КОДЕКС» доступ к которой осуществляется централизованно через Ведомственную сеть передачи данных (ВСПД) или через сеть Интернет.

Система содержит информацию о реформе технического регулирования и включает: технические регламенты (утвержденные и проекты), подзаконные акты (Правительства РФ; федеральных органов исполнительной власти; административные регламенты), различные материалы о ходе реформы технического регулирования в России и о зарубежном опыте технического регулирования. 

В системе установлены следующие базы данных: 

Информационный канал "Техэксперт": "Реформа технического регулирования"; 

Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России; 

Техэксперт: Промышленная безопасность; 

Стройэксперт. Профессиональный вариант; 

Стройтехнолог;

Техэксперт: НефтеГазовый комплекс; 

Техэксперт: Электроэнергетика; 

Техэксперт: Теплоэнергетика; 

ТПД. Здания. Сооружения, конструкции и узлы;

Техэксперт: Охрана труда;

Техэксперт: Пожарная безопасность;

АЗС;

Указатель стандартов России.

Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика;

Помощник Бухгалтера по бюджетному учету;

Помощник Юриста: Профессионал;

Законодательство Новосибирск, Омск, Томск, Алтайский край;

Помощник Кадровика: Эксперт. Государственная гражданская служба.

C 2023 года сотрудниками Управления активно применяются 118 устройств фото- и видеофиксации «ДОЗОР78-ВЗ» для достоверного подтверждения состояния объектов I и II классов опасности при проведении контрольно-надзорных мероприятий и действий, фиксации фактов нарушений обязательных требований и устранения выявленных нарушений, а также представления при необходимости результатов фото- и видеофиксации в правоохранительные органы или в суд.

11.1.2 Развитие средств связи, каналов доступа в сеть Интернет
В Управлении в целях проведения оперативных совещаний, видеоконференций и технических учёб межрегиональных отделов активно используется система видеоконференцсвязи отечественного производства TrueConf, на базе сервера видеоконференций Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. 

Все сотрудники Управления прошли регистрацию в коммуникационном сервисе «Автоматизированное рабочее место госслужащего – КС «АРМ ГС». КС «АРМ ГС» активно используется сотрудниками Управления в качестве средства оперативного взаимодействия и обмена информацией. 

В 2023 Управлением приобретено 23 IP-телефона за счет экономии лимитов бюджетных обязательств по итогам закупочных процедур.

Для обеспечения информационной безопасности организации при передаче данных по открытым каналам связи все территориальные точки управления подключены к единому каналу ведомственной сети передачи данных. 

11.2 Анализ технического обеспечения деятельности

На 01.01.2024 года в Управлении в эксплуатации находится 495 единиц вычислительной техники, парк оргтехники 364 единицы. 

В 2023 году в рамках централизованных закупок в Управление поступило:

10 моноблоков LifeTech ST-Line;

77 ноутбуков Aquarius CMP NS685U;

40 многофункциональных устройств Pantum BM5100AD. 

Ведется работа по замене устаревшей вычислительной техники на поступившую в Управление в 2023 году. 

В 2023 году в Управлении организовано списание 126 единиц техники. 

Серверные группы: в настоящий момент в Управлении используется 24 сервера и 2 серверных комплекса: серверный комплекс и 8 серверов расположены в городе Кемерово, 4 в городе Барнаул, серверный комплекс и 4 сервера расположены в городе Новосибирске, 4 в городе Томске и 4 в городе Омске.

Программное обеспечение (далее – ПО), установленное на рабочих станциях, имеет единый пакет для обеспечения функций контрольной (надзорной) деятельности: оффисный пакет MS Office 2010 для операционных систем семейства MS Windows или пакет «P7 Офис» для операционной системы РедОС, коммуникационные сервисы автоматизированного рабочего места госслужащего КС «АРМ ГС», федеральная государственная информационная система «ЕРКНМ», цифровая платформа «АИС Ростехнадзора», система электронного документооборота «Дело-Web», типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности «ГИС ТОР КНД», информационно-правовая система «Кодекс:Техэксперт», комплексная система информатизации «КСИ», информационная система «2 ГИС».

Компьютеры  работают под управлением операционных системы Windows 10 x64 Pro, Windows 7 х64, РЕД ОС. Согласно план-графика перехода на отечественное ПО в Управлении ведется переход на поступившую в рамках централизованной закупки операционную систему «РЕД ОС». 

В 2023 году в Управлении были введены в эксплуатацию цифровая платформа «АИС Ростехнадзора», начата эксплуатация в рамках эксперимента цифровой платформы АИС Ростехнадзора версия 2.0.

В качестве антивирусного ПО в Управлении используется антивирус Касперского «Kaspersky Endpoint Security», «Kaspersky Security Center». Автоматизирован и централизован процесс автоматического обновления баз данных антивирусного ПО.

Значительные отличия в комплектации ПО на рабочих местах служащих присутствуют в части специализированного программного обеспечения в силу различия решаемых сотрудниками задач. Так, специализированным ПО пользуются работники финансового отдела – СУФД, 1С: Предприятие, «ГИС – Электронный бюджет», «ЕИС в сфере закупок», с которыми проводятся финансовые операции; ПАРУС, Контур: Экстерн для составления и подачи отчетности в Федеральную налоговую службу и Пенсионный фонд РФ; работники отдела кадров, спецработы, аттестации и противодействия коррупции – Единой информационной системой управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ (ЕИСУКС) для ведения кадрового делопроизводства, Единым порталом тестирования (ИС ЕПТ) для организации и проведения аттестации; работники отдела разрешительной и контрольно-аналитической деятельности – Государственной  автоматизированной информационной системой "Управление" для оформления и предоставления отчетности.  Унифицировать программную комплектацию рабочих мест в этой части не представляется возможным и целесообразным.

Программное обеспечение серверов:

	Сервер
	Описание

	г. Кемерово

	1. Windows server 2003 R2 64 bit

Intel Xeon, 3000 MHz x 2 RAM 1Gb,  HDD 1 Tb.
	Контроллер домена Active Directory, файловый сервер, DNS-сервер

	2. Windows server 2008 R2 Standart 64-bit

Intel Core i3 3240 3,4 Ghz, RAM 4Gb, HDD 500x2 Gb
	Резервный контроллер домена Active Directory, резервный DNS-сервер

	3. Windows server 2008 R2 Standart 64-bit

Intel Core i3 3,4 Ghz, RAM 4Gb, HDD 500x2 Gb
	FTP - сервер

	4. Intel Xeon 2,40 Ghz, RAM 32 Gb, HDD 1 Tb
	Сервер автосекретаря для IP-телефонии

	5. Windows 7 Enterprise

Intel Core2Duo 3,0 Ghz, RAM 4 Gb, 2 Tb
	Сервер видеонаблюдения Macroscop

	6. Linux Debian

Intel Xeon, 2800 MHz x 2,RAM 4Gb, HDD 1 Tb.
	Почтовый сервер



	7. Windows Server 2008 R2 Enterprise x64,Intel Xeon, E5-2407 2x2.2GHz RAM 32Gb,HDD 8x300Gb
	Сервер 1С:Предприятие

	8. Windows Server 2008 R2

Intel Core i3-2100 3,10 Ghz

RAM 8Gb, HDD 320 Gb
	Прокси-сервер UserGate 6

	Серверный комплекс

	Windows server 2008 R2 64 bit

4 сервера лезвия HP BL460c G7 X5650 2,66 Ghz x 6 RAM 12Gb

СХД HP P2000 G3 SAS 4,5 Tb
	Система электронного документооборота

Система виртуализации VMware vCenter Server

	г. Барнаул

	1. Контроллер домена (nadzor-altai.local)

Kraftway Express ISP ES25

Intel Xeon E5420 2,5GHz x 2, 4Gb,  440Gb.

ОС – Windows Server 2008 64bit.
	Контроллер домена.

	2. Kraftway Express ISP ES25

Intel Xeon E5420 2,5GHz x 2, 4Gb, 440Gb.

ОС – Windows Server 2003 32bit.
	Программный сервер:

Гарант, 2GIS, Алтай-медиа, Кодекс, СБИС++, Программы энергонадзора, 

	3. Kraftway Express 200 ED12

Intel Xeon E5430 2,66GHz x 2, 4Gb, 1,7Tb.

ОС – Windows Server 2008 64bit.
	Файловый сервер

	4. Intel Xeon E3-1220 3GHz, RAM 8Gb, HDD 2x500Gb, MS Windows Server 2008 R2
	Шлюз (прокси-сервер)

UserGate 5

Mail Server:   nadzor22.ru

	г. Новосибирск

	1. Intel Xeon, E5-2407 2x2.2GHz RAM 32Gb, HDD 8x300Gb, MS Windows Server 2008 R2
	PDC, файловый сервер

	2. Intel Xeon E3-1220 3GHz, RAM 8Gb, HDD 2x500Gb, MS Windows Server 2008 R2
	Основной контроллер домена ,DNS, DHCP.

	3. Intel Xeon 2.33 GHz/ 2GB/ 2x147GB.

MS Windows Server 2003 
	SQL сервер (БД AISPB)



	Серверный комплекс

	4 сервера - «лезвия» HP BL460c G7 X5650 2,66 Ghz x 6RAM 12Gb СХД HP P2000 G3 SAS 4,5 Tb.,Windows server 2008 R2 64 bit
	Система виртуализации VM ware Center Server



	5. Intel ® Pentium ® 4 CPU 3.00 Ghz, RAM 4Gb  

HDD Seagate 2x120, Wd 100

MS Windows Server 2003
	справочно-правовая система «Кодекс», «Техэксперт». Хранилище резервных копий баз данных. Сервер видеоконференцсвязей. Видеонаблюдение.

	г. Томск

	1.Intel 2х  Xeon 2,5 GHz/ 8Gb/6x73 Gb.

MS Windows Server 2008
	AD, DNS, DHCP, файловый обменник

	2. Intel 2х  Xeon 2,5 GHz/ 8Gb/4x250 Gb.

MS Windows Server 2008
	Kaspersky, BackUP.

	3. Intel Xeon, E5-2407 2x2.2GHz RAM 32Gb, HDD 8x300Gb, MS Windows Server 2008 R2
	Шлюз (прокси-сервер) UserGate Proxy

файловый сервер, справочно-правовая система  «Техэксперт».

	г. Омск

	1. Intel Xeon, E5-2407 2x2.2GHz RAM 32Gb, HDD 8x300Gb, MS Windows Server 2008 R2
	Контроллер домена (AD), DNS, DHCP, файловый сервер, Kaspersky Security Center 10

	2. Intel Xeon E3-1220 3GHz, RAM 8Gb, HDD 2x500Gb, MS Windows Server 2008 R2
	резервный AD, DNS, DHCP, 

ИСС «Техэксперт»

	3. Intel Xeon 3.0 GHz/ 1024Mb/60 Gb.

MS Windows Server 2000
	SQL-сервер, программатор мини-АТС

	4. Intel Xeon 2.4GHz/1024MB/60Gb.

Debian 6
	Шлюз интернет, firewall, 


11.3 Предложения по совершенствованию информационного и технического обеспечения деятельности

Повышение скорости доступа к сети Интернет
В целях повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности, а также увеличения в 2023 году количества применяемых работниками Управления централизованных информационных систем и сервисов в Управлении необходимо увеличить скорость доступа к сети Интернет во всех точках (адресах) подключения к ведомственной сети передачи данных.

Организация централизованной системы хранения фото- и ведеоматериалов

Для организации работы с видеорегистраторами при ведении контрольно-надзорной деятельности в соответствии с Методическими указаниями по использованию средств фото- и видеофиксации при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов I и II классов опасности утвержденных Приказом от 25.07.2022 №237 необходимо разработать централизованную систему хранения фото- и ведеозаписей по контрольным (надзорным) мероприятиям.

Модернизация парка вычислительной и оргтехники

Необходимость продолжения замены устаревшей и несоответствующей рекомендуемым системным требованиям ведомственных ресурсов и сервисов Ростехнадзора, списания и утилизации отработавшей свой ресурс вычислительной и оргтехники.

12. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Надзорная деятельность Управления в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, Положением об Управлении, Федеральными законами Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116, «О государственной гражданской службе» от 27.07.2004 г. № 79, «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г. № 99, постановлениями Ростехнадзора и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации  и была направлена на повышение уровня контроля за соблюдением требований законодательства по обеспечению безопасного и надежного производства во всех сферах экономики.

Выполнялись задачи, обеспечивающие преемственность и методы развития государственного надзора в области промышленной безопасности, электроэнергетики, государственного строительного надзора. Продолжено совершенствование управленческих решений по организации деятельности отделов Управления, исключению внутреннего дублирования, организации эффективной работы по осуществлению лицензирования, разрешительной деятельности, экспертизы промышленной безопасности.

Значительную часть  информации о ситуации на опасных производственных объектах Управление получает от общественности и граждан, через общественную приемную Управления. 

Для расширения информационных потоков о состоянии промышленной безопасности на опасных промышленных объектах  в Управлении обозначен телефон доверия, по которому граждане могут свободно обращаться со своими жалобами, сведениями и предложениями, касающимися безопасного ведения работ. Информация о создании телефона доверия опубликована в средствах массовой информации, работает Интернет – сайт Управления. 

Велась работа по совершенствованию форм и методов надзорной деятельности, повышения эффективности при реализации полномочий Управления Ростехнадзора, улучшению качества предоставляемых государственных услуг, обеспечению законности и исполнительской дисциплины.  

Вместе с тем, состояние промышленной безопасности на подконтрольных опасных производственных объектов в отраслях промышленности оценивается Управлением  как недостаточно стабильное, что объясняется дальнейшим повышением уровня износа основных производственных фондов и низкой инвестиционной активностью в промышленности, энергетике и строительстве; недостаточной технологической дисциплиной, не соответствующей степени опасности современных производств.

Одной из проблем, мешающей организовать действенный контроль за состоянием промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях, является подбор квалифицированных кадров на должности государственных инспекторов. Подобрать и подготовить нового государственного инспектора достаточно трудно, этот процесс требует длительного времени, так как в своей надзорной деятельности он сталкивается со спецификой многих смежных профессий. 

В изменившихся условиях хозяйственной деятельности и требований, предъявляемых к инспектору по причине изменившегося законодательства, значительно возросли требования к инспектору. Кроме специальных знаний в области надзора, которыми он должен владеть на уровне главного инженера, от него требуется знание законодательных актов и умения их применять. Вместе с тем инспекторы специальных правовых знаний не получали и правоприменительная практика происходит по методу проб и ошибок и во многом зависит от личностных особенностей и добросовестности инспектора.
Предложения по совершенствованию надзорной деятельности:

1. С целью исключения аварий и несчастных случаев в электроэнергетике предлагаем рассмотреть вопросы:

- внесения изменений в действующие Правила, направленные на необходимость применения видео-фиксации допуска к работе в электрических установках по нарядам-допускам и оборудования распределительных устройств средствами видеонаблюдения;

- внесения изменений в статью 9.11  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части ее дополнения санкцией в виде дисквалификации должностного лица за нарушение правил пользования топливом и электрической энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- 
и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью граждан или аварию;

- внесения изменений в нормативно техническую документацию, в части обязательного привлечения к расследованию несчастного случая или аварии экспертной организации с целью получения заключения о причинах и условиях способствующих несчастному случаю или аварии.
2. Разработать федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности при производстве водорода на предприятиях химического комплекса.
3. Внести в приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.12.2020 № 500 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» и (или) приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.12.2020 № 444 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности эксплуатации технологических трубопроводов», и (или) Федеральный закон от 21.07.1997     № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» раздел (абзац), определяющий отнесения технологического трубопровода к «Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте» и (или) «Сооружение».
4. Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) носит добровольную основу. Предлагается установить  их как обязательные к применению.

Начальник отдела разрешительной

и контрольно-аналитической деятельности                                                       Е.В.  Шайдулина
PAGE  

