УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя

Сибирского управления Ростехнадзора

________________Л.П. Выголов

«___»___________2014г.

Перечень вопросов для подготовки к проверке знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети

1. Каким федеральным законом дано определение земель энергетики?

2. Какие земли в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации могут быть признаны землями энергетики?

3. Какой федеральный закон регулирует отношения, связанные со строительством и эксплуатацией линий электропередачи на землях лесного фонда?

4. Какие государственные органы имеют право принимать нормативные правовые акты в области государственного регулирования отношений в сфере электроэнергетики?

5. Что из перечисленного не входит в технологическую основу функционирования электроэнергетики?

6. Кто устанавливает контроль за соблюдением субъектами оптового и розничных рынков требований законодательства Российской Федерации?

7. Кто устанавливает порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических лиц и физических лиц к электрическим сетям?

8. Кто вправе рассматривать жалобы поставщиков и покупателей электрической и тепловой энергии о нарушениях их прав и законных интересов действиями (бездействием) иных субъектов электроэнергетики, а также запрашивать информацию, документы и иные доказательства, свидетельствующие о наличии признаков таких нарушений?

9. Кто вправе запрашивать у субъектов электроэнергетики информацию о возникновении аварий, об изменениях или о нарушениях технологических процессов, а также о выходе из строя сооружений и оборудования, которые могут причинить вред жизни или здоровью граждан, окружающей среде и имуществу граждан и (или) юридических лиц?

10. Кто осуществляет контроль за деятельностью гарантирующих поставщиков в части обеспечения надежного энергоснабжения населения?

11. Кто осуществляет контроль за применением регулируемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации цен (тарифов) на электрическую энергию ?

12. Кому из перечисленных организаций дано право утверждать технологические характеристики объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, порядок ведения реестра указанных объектов?

13. С какой организацией заключают договор собственники объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, предусматривающий право собственников указанных объектов самостоятельно заключать договоры оказания услуг по передаче электрической энергии, в случаях, установленных Правительством Российской Федерации?

14. Что подразумевается под характеристиками, отражающими отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю?

15. Кем определяется класс энергетической эффективности товара в соответствии с правилами, которые утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и принципы которых устанавливаются Правительством Российской Федерации?

16. Какие организации обязаны обеспечить соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов путем выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта?

17. Каков срок первого энергетического обследования и периодичность последующих энергетических обследований для лиц, которые обязаны организовать и проводить обязательные энергетические обследования в период со дня вступления в силу Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ?

18. В каком случае расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, обеспечивающих достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также на проведение мероприятий, обязательных для включения в программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, подлежат учету?

19. Какими документами могут приниматься технические регламенты?

20. Что противоречит принципам стандартизации?

21. Какие формы обязательного подтверждения соответствия установлены Федеральным законом "О техническом регулировании"?

22. Что понимается под аварией на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающеи установке?

23. Причины каких аварий расследует Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, либо его территориальный орган?

24. Какие отключения оборудования объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности энергосистемы, не расследуются Ростехнадзором либо его территориальным органом?

25. В какой срок Ростехнадзор или его территориальный орган, принявшие решение о расследовании причин аварии, уведомляют об этом уполномоченный орган в сфере электроэнергетики?

26. В какой срок Ростехнадзор должен завершить расследование причин аварии?

27. На сколько дней, в случае необходимости, руководитель Ростехнадзора может продлить срок проведения расследования причин аварии?

28. В какой срок комиссия по расследованию причин аварии уведомляет субъект электроэнергетики и (или) потребителя электрической энергии о начале обследования?

29. В течение какого времени материалы расследования причин аварии подлежат хранению Росгехнадзором?

30. Как оформляется акт расследования технологического нарушения при несогласии отдельных членов комиссии?

31. Какие обязательства принимает на себя сетевая организация в соответствии с договором о возмездном оказании услуг по передаче электрической энергии?

32. В какой срок сетевая организация обязана уведомить заявителя о том, на каких условиях и в каком объеме могут быть оказана услуга и заключен договор в случае отсутствия технической возможности оказания услуг по передаче электрической энергии в рамках заявленного потребителем услуг объема?

33. В каком из перечисленных случаев сетевая организация приостанавливает в соответствии с актами согласования аварийной и технологической брони оказание услуг по передаче электрической энергии?

34. В течение какого времени с момента возникновения оснований для расторжения договора, заключенного с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией), сетевая организация обязана направить потребителям, в интересах которых он действует, уведомление о предстоящем расторжении договора и предложение о заключении договора с сетевой организацией?

35. В течение какого времени сетевая организация обязана уведомить потребителя услуг о перерыве, прекращении или ограничении передачи электрической энергии в случае, когда неудовлетворительное состояние энергопринимающего устройства потребителя услуг, удостоверенное федеральным уполномоченным органом по технологическому энергетическому надзору, угрожает аварией

или создает угрозу жизни и безопасности?

36. За какое время до приостановления услуг по передаче электрической энергии сетевая организация должна сделать предварительное уведомление потребителю?

37. Что из перечисленного не является критериями технической возможности технологического присоединения?

38. До какого числа сетевые организации должны сформировать перечни потребителей, аварийное ограничение нагрузки потребления которых осуществляется сетевыми организациями в соответствии с графиками аварийного ограничения?

39. На какой период времени разрабатываются графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии?

40. До какого числа системный оператор должен направить в сетевые организации требования к графикам аварийного ограничения?

41. До какого числа сетевые организации должны сформировать перечень вторичных получателей команд об аварийных ограничениях?

42. В какой срок сетевые организации должны предоставить по запросу системного оператора перечни вторичных получателей команд об аварийных ограничениях, а также перечни потребителей, в отношении энергопринимающих устройств которых осуществляется аварийное ограничение нагрузки потребления?

43. Каким организациям первичные получатели команд об аварийных ограничениях направляют установленные системным оператором требования к графикам аварийных ограничений?

44. Должны ли быть уведомлены потребители соответствующими организациями, осуществляющими фактические действия по вводу аварийных ограничений, об утвержденных графиках аварийного ограничения и, если должны, то когда?

45. Кто имеет право осуществлять действия по временному отключению потребления в порядке и сроки, предусмотренные графиками временного отключения потребления по команде системного оператора?

46. Какие действия вправе осуществить сетевые организации при невыполнении потребителем команд (распоряжений) системного оператора о вводе графиков аварийного ограничения?

47. В каком случае электроприемники непрерывного технологического процесса, должны быть выделены на отдельные питающие линии, не подлежащие временному прекращению подачи электрической энергии до завершения технологического процесса, и обеспечены приборами учета электрической энергии?

48. В каких документах определяется объем минимально необходимых поставок электрической энергии потребителю при возникновении или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима?

49. Какие условия для надежной и безопасной эксплуатации должны быть выполнены перед пробным пуском законченного строительством энергообъекта?

50. С какого момента ответственность за сохранность оборудования энергообъекта несет организация-заказчик?

51. Какой показатель, определяющий экономичность работы, является нормируемым в электрических сетях?

52. Какие из перечисленных мероприятий не включаются в объем периодического технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений энергообъекта на основании действующих нормативно-технических документов?

53. Что из перечисленного не входит в обязанности работников, осуществляющих технический и технологический надзор за эксплуатацией оборудования, зданий и сооружений энергообъекта?

54. Что из перечисленного не включает в себя оценка качества ремонта оборудования?

55. Какие мероприятия из перечисленных не проводятся для обеспечения надпежащего эксплуатационного состояния зданий и сооружений наряду с систематическими наблюдениями в объеме, определяемом местной инструкцией?

56. Кто из перечисленных лиц не относится к оперативному персоналу?

57. Чем определяется оперативное состояние электрического оборудования (генераторов, синхронных компенсаторе коммутационных аппаратов, сборных шин, токоведущих частей, линий электропередачи и пр.)?

58. В каком оперативном состоянии находится оборудование, если коммутационные аппараты в его цепи включены или может быть автоматически образована замкнутая электрическая цепь между источником питания и приемником электроэнергии?

59. В каком оперативном состоянии находится оборудование, если оно отключено только выключателями или отделителями, имеющими автоматический привод на включение, и может быть введено в работу действием автоматических устройств?

60. В каком оперативном состоянии находится оборудование, если оно отключено коммутационными аппаратами, снятыми предохранителями или расшиновано, заземлено и подготовлено в соответствии с требованиями правил техники безопасности к производству ремонтных работ?

61. Как называется оперативный документ, в котором указывается строгая последовательность операций при выполнении повторяющихся сложных переключений в электроустановках для конкретных схем электрических соединений и состояний устройств РЗА?

62. Как называется оперативный документ, в котором указывается строгая последовательность операций при переключениях в электроустановках разных уровней управления или разных энергообъектов?

63. Что является аварийной ситуацией?

64. Какова максимальная длительность послеаварийного режима?

65. Какие режимы относятся к установившимся?

66. Какие возмущения в энергосистеме относятся к I группе нормативных возмущений?

67. Какой параметр, как правило, следует использовать для контроля нормативных запасов устойчивости?

68. Какие виды устойчивости рассматриваются в энергосистемах?

69. В каком случае переход к вынужденному перетоку в сечении может быть выполнен оперативно по разрешению дежурного диспетчера указанной высшей оперативной инстанции?

70. Для каких групп нормативных возмущений в нормальной схеме должна обеспечиваться устойчивость энергосистемы при утяжеленных перетоках в сечении?

71. В каких случаях нормы, устанавливаемые ГОСТ 13109-97, являются необязательными?

72. Допускается ли устанавливать в технических условиях и договорах требования к показателям качества, для которых ГОСТом 13109-97 нормы не установлены?

73. Что понимается под термином "фликер"?

74. Что понимается под термином "доза фликера"?

75. Что понимается под термином "провал напряжения"?

76. Что понимается под термином "временное перенапряжение"?

77. Что понимается под термином "кондуктивная электромагнитная помеха в системе энергоснабжения"?

78. Что понимается под термином "уровень электромагнитной совместимости в системе энергоснабжения"?

79. Какие установлены виды норм качества электроэнергии?

80. Какими показателями характеризуются колебания напряжения?

81. Что подразумевает термин "контроль качества электроэнергии при определении технических условий для технологического присоединения"?

82. Что подразумевает термин "точка общего присоединения"?

83. Что может быть использовано в качестве пункта контроля качества электроэнергии?

84. Что может быть выбрано в качестве точки коммерческого контроля качества электроэнергии?

85. Что означает термин верхнее (нижнее) значение показателя качества электрической энергии?

86. Какая допускается минимальная продолжительность непрерывных измерений значений ПКЭ при периодическом контроле качества электроэнергии?

87. Какая допускается минимальная продолжительность непрерывного контроля качества при разработке ТУ на технологическое присоединение?

88. Какая допускается минимальная продолжительность контроля при допуске в эксплуатацию электроприемников, являющихся источниками ухудшения КЭ?

89. Какая автоматика резервирует отказы выключателей в электроустановках 110 кВ и выше?

90. Какого срока давности должны быть пломбы государственной поверки на вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках электроэнергии?

91. На каких ВЛ устанавливаются фиксирующие приборы для определения мест повреждений?

92. Какие надписи должен иметь аппарат защиты на напряжение до 1 кВ?

93. Для какого электрооборудования должны быть выполнены маслоприемники, маслоотводы и маслосборники для предотвращения растекания масла и распространения пожара при его повреждении?

94. Какие меры применяются для защиты при косвенном прикосновении от поражения электрическим током в случае повреждении изоляции?

95. Каков уровень частоты, снижение ниже которого должно быть полностью исключено автоматическим ограничением снижения частоты?

96. Распределительные устройства какого напряжения должны быть оборудованы оперативной блокировкой?

97. В какой цвет должны окрашиваться проводники защитного заземления и нулевые защитные проводники в электроустановке?

98. Допускается ли в электропомещениях с установками до 1 кВ применение изолированных и неизолированных токоведущих частей

без защиты от прикосновения?

99. Для какого диапазона напряжений электроустановок действуют ПУЭ в части релейной защиты?

100. Допускается ли действие релейной защиты при повреждении электрооборудования только на сигнал?

101. Допускается ли неселективное действие релейной защиты?

102. От каких повреждений в трансформаторе не предусмотрены устройства релейной защиты?

103. Для каких целей предназначено освещение безопасности?

104. Каков режим работы нейтрали сетей 220 кВ и выше?

105. Каков режим работы нейтрали сетей 2-35 кВ?

106. Сколько категорий надежности электроприемников существует?

107. Сколько стационарных заземлителей, как правило, должна иметь секция (система) шин РУ 35 кВ и выше?

108. Допускается ли применение тросовых молниеотводов на ОРУ 35 кВ и выше?

109. Допускается ли на открытом воздухе совмещенная прокладка на общих опорах гибких токопроводов напряжением выше 1 кВ и технологических трубопроводов?

110. При каком количестве силовых кабелей до 35 кВ, идущих в одном направлении, рекомендуется производить их прокладку в туннелях, по эстакадам и в галереях?

111. При каких условиях для ограничения несимметрии тока и напряжений выполняется один полный цикл транспозиции?

112. При каких условиях изолированное крепление грозозащитного троса на ВЛ 150 кВ и ниже требуется выполнять только на металлических и железобетонных анкерных опорах?

113. Каким должен быть угол пересечения ВЛ с электрифицированной железной дорогой?

114. Какие требования по включению трансформаторов на номинальную нагрузку в зависимости от температуры окружающего воздуха в соответствии с "ПТЭ электростанций и сетей РФ" указаны неверно?

115. Какая периодичность осмотров оборудования РУ без отключения от сети указана неверно?

116. Какое из перечисленных требований при эксплуатации резервуаров воздушных выключателей и других аппаратов высокого напряжения указано неверно?

117. Какое из перечисленных требований при эксплуатации конденсаторной установки указано неверно?

118. Какое количество соединителей допускается на каждом проводе или тросе пересекающей ВЛ в пролете пересечения ее с другими ВЛ и линиями связи?

119. С какой периодичностью на ВЛ напряжением 35 кВ и выше или их участках, имеющих срок службы 20 лет и более, должны проводиться верховые осмотры с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах и в дистанционных распорках?

120. С какой периодичностью должна проводиться проверка состояния антикоррозийного покрытия металлических опор и траверс ВЛ, металлических подножников и анкеров оттяжек с выборочным вскрытием грунта?

121. С какой периодичностью должна проводиться проверка состояния железобетонных опор и приставок ВЛ?

122. На период послеаварийного режима для кабелей, находящихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузка по току не должна

превышать:

123. О каких неполадках устройств РЗА должна быть проинформирована вышестоящая организация, в управлении или ведении которой они находятся?

124. Каковы действия при обнаружении угрозы неправильного срабатывания устройства РЗА?

125. Какие методы устранения повреждений контрольных кабелей или их наращивания не предусмотрены "ПТЭ электростанций и сетей РФ"?

126. Как должно быть выполнено присоединение заземляющих проводников к корпусам аппаратов, машин и опорам воздушных линий электропередачи?

127. Какая периодичность измерения сопротивления заземляющих устройств указана неверно?

128. С какой периодичностью должна проводиться проверка трубчатых разрядников со снятием их с опор?

129. Какое из перечисленных условий при установке дугогасящих реакторов для компенсации емкостных токов замыкания на землю в электрических сетях указано неверно?

130. Какие требования из перечисленных к рабочему и аварийному освещению помещений и рабочих мест энергообъектов указаны неверно?

131. Какие сроки осмотров и проверки осветительной сети на электростанциях, подстанциях и диспетчерских пунктах указаны неверно?

132. Какое оборудование, ЛЭП, устройства релейной защиты и противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления должны находиться в оперативном ведении диспетчера?

133. Какое оборудование, ЛЭП, устройства релейной защиты и противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления должны находиться в оперативном управлении диспетчера?

134. Какие условия должны быть обеспечены при планировании режимов работы электростанций и сетей?

135. Какие из перечисленных данных не используются при планировании режимов работы электростанций и сетей?

136. Что должны определять органы оперативно-диспетчерского управления в части работы АЧР и ЧАПВ энергосистем?

137. Какие показатели должны обеспечиваться при регулировании напряжения в электрических сетях?

138. Какие положение по выводу оборудования и ВЛ в ремонт по оперативным заявкам на энергообъекте указано неверно?

139. Что из перечисленного не входит в задачи оперативно-диспетчерского управления при ликвидации технологических нарушений?

140. Каким путем должны выбираться схемы собственных нужд (СН) переменного и постоянного тока электростанций и подстанций с учетом обеспечения их надежности в нормальных, ремонтных и аварийных режимах?

141. Какие требования к выполнению сложных переключений в электроустановках указаны неверно?

142. Что из перечисленного не разрешается отключать и включать отделителями, разъединителями, разъемными контактами соединений КРУ (КРУН)?

143. Какие требования к проведению переключений в электрических установках указаны неверно?

144. Когда распоряжение диспетчера о переключениях считается выполненным?

145. Каким образом вышестоящий оперативно-диспетчерский персонал дает разрешение на переключения?

146. Какие из перечисленных переключений должны выполняться по программам, бланкам переключений?

147. Кто из перечисленных руководителей утверждает перечни сложных переключений на энергообъекте?

148. Допускается ли применять типовой бланк переключений в случае несоответствия схемы электроустановки или состояния устройств РЗА той схеме, для которой был составлен типовой бланк?

149. Допускается ли при сложных переключениях привлекать к выполнению отдельных операций в схемах релейной защиты и автоматики лиц из числа работников служб релейной защиты и автоматики?

150. В какое время допускается производство плановых переключений?

151. В каком случае из перечисленных не допускается работа с шинными разъединителями и воздушными выключателями, находящимися под напряжением?

152. Какие распоряжения диспетчера энергосистемы (объединенной, единой энергосистем) выполняются немедленно при ликвидации аварий?

153. Какие предъявляются требования к действиям оперативного персонала электростанций и подстанций при опробовании напряжением оборудования, отключившегося в результате аварии?

154. Когда включается отключившееся во время аварии оборудование?

155. При каком уровне частоты необходимо ее повышать путем отключения потребителей, если проведение других мероприятий не обеспечило ее повышения до требуемого значения и это не оговорено особо другими документами или распоряжениями вышестоящих организаций?

156. При каком уровне частоты в единой или изолированной объединенной энергосистемах (энергосистеме) в электрических сетях и на электростанциях не производятся плановые переключения в РУ, в устройствах релейной защиты и противоаварийной автоматики и устройствах технологической автоматики энергоблоков, кроме переключений при аварийных ситуациях?

157. Какие действия при аварийном отключении линии, трансформаторов связи, шунтирующего реактора и другого оборудования указаны неверно?

158. Допускается ли отключение оборудования без подготовки режима?

159. Где осуществляется контроль и регулирование напряжения в соответствии с утвержденными графиками напряжений?

160. В каком случае оперативный персонал самостоятельно производит изменение коэффициентов трансформации трансформаторов, оснащенных устройствами РПН?

161. Какие из перечисленных мер по восстановлению напряжения в случае его понижения ниже минимально установленных уровней на одном или нескольких объектах указаны неверно?

162. Что должен сделать оперативный персонал при понижении напряжения, вызванном неотключившимся КЗ в электросети?

163. До какого уровня кратковременно повышается частота для включения потребителей с помощью ЧАПВ после ликвидации аварии?

164. Каким образом устраняются перегрузки сверх максимально (аварийно) допустимых значений перетоков мощности (токов) по связям, линиям и оборудованию при отсутствии резерва?

165. Какие сведения по каждой диспетчерской команде должны быть обязательно зарегистрированы при помощи технических средств, позволяющих обеспечить их достоверность (если команда касается изменения нагрузки генераторов тепловых электрических станций или энергопринимающих установок потребителей с управляемой нагрузкой)?

166. В течение какого времени с момента получения запроса от системного оператора необходимо предоставить сведения?

167. В каком случае аварийный выход из строя электросетевого или генерирующего оборудования, считается угрозой нарушения электроснабжения (режим с высоким риском нарушения электроснабжения)?

168. При какой длительности аварийный выход из строя средств связи диспетчерских центров, центров управления сетями в сетевых организациях и объектов электроэнергетики считается угрозой нарушения электроснабжения (режим с высоким риском нарушения электроснабжения)?

169. Что понимается под термином "противопожарный режим"?

170. Что из перечисленного не является функциями системы обеспечения пожарной безопасности?

171. Что является целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты?

172. Кто несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в организации?

173. К какому классу относятся пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением?

174. На какие виды подразделяется электрооборудование в зависимости от степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности?

175. В течение какого времени кабели и провода систем противопожарной защиты, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны сохранять работоспособность в условиях пожара?

176. Что относится к первичным средствам пожаротушения?

177. Допускается ли совместное применение, хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом вызывают воспламенение, взрыв или образуют горючие и токсичные газы (смеси)?

178. Когда следует производить отбор проб ЛВЖ и ГЖ из резервуаров (емкостей) и замер уровня?

179. В каких местах кабельные линии, проложенные в металлических коробах, должны разделяться перегородками огнестойкостью не менее 0,75 ч?

180. Какое количество ЛВЖ и ГЖ разрешается хранить на рабочих местах?

181. Разрешается ли совместное хранение ЛВЖ и ГЖ в таре в одном помещении?

182. На каком расстоянии должны располагаться кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов кислорода?

183. С каким персоналом руководители предприятий и организаций обязаны организовать изучение и выполнение ППБ?

184. Как часто должны проводится занятия по пожарно-техническому минимуму с рабочими, служащими и специалистами на энергопредприятии?

185. Каким документом на энергетическом предприятии назначается пожарно-техническая комиссия?

186. На подстанциях какого напряжения должен составляться план пожаротушения?

187. Для подстанций какого напряжения должны разрабатываться оперативные карточки тушения пожаров?

188. Кем утверждается общая инструкция о мерах пожарной безопасности на предприятии?

189. Работниками каких организаций разрабатывается план пожаротушения для энергообъекта?

190. Кем утверждается план пожаротушения для энергообъекта?

191. В каком случае должно производиться переутверждение плана пожаротушения?

192. Кем утверждаются оперативные карточки основных действий дежурного персонала при возникновении пожара?

193. В каком случае оперативные карточки основных действий дежурного персонала при возникновении пожара должны переутверждаться?