Заместителю руководителя Сибирского управления

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Л.П. Выголову

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки.

____________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя, юридический, почтовый адрес, ИНН)

____________________________________________________________________________________________

Телефон ____________________________ Факс _____________________________

В лице ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя)

Для физического лица__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(почтовый индекс, адрес и телефон)

Паспортные данные____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)

Просит произвести проверку документации, осмотр энергоустановки и выдать разрешение на допуск в эксплуатацию ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(наименование энергоустановки, адрес)

1. Состав и характеристика электроустановки:

____________________________________________________________________________________________

(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка  сечение кабеля, провода, характеристика ВЛ.)

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Ток плавких вставок предохранителей или уставок автоматов (релейной защиты):

ввод № ____________ А,   ввод № _____________ А, ввод № ________________ А,

ввод № ____________ А,   ввод № _____________ А, ввод № ________________ А,

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(защитная автоматика)

2. Техническая документация:

2.1. Проект (исполнительная схема), разработан___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации (организация-разработчик исполнительной схемы)

2.2. Разрешение на установленную мощность _______ кВА (кВт),

№ _____________________, от«____»____________20_____г., выдано_________________________

____________________________________________________________________________________________

(наименование организации, № тел.)

Срок действия ________________________________________________________________________

2.3. Разрешение на применение электроэнергии на термические цели ____ _____20 __г.

№ ______________выдан________________________________________________________________

2.4. Технические условия выданы  ____  _____20_____г._____________________________________

____________________________________________________________________________________________

(наименование организации выдавшей технические условия)

Действительны до  ___  _____20_____г.

Продлены до  ____ ______20_____г.______________________________________________________

(кем, когда, основание)

Выполнены/ не выполнены______________________________________________________________

(№ и дата справки о выполнение ТУ)

2.5. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон  от  ___  __________ 20___ г. № _________ выдано__________________________________________________

3. Акт приемки в эксплуатацию рабочей комиссией, акт технической готовности электромонтажных работ или приемо-сдаточные акты между подрядными организациями и заказчиком от  ___  _________ 20_____г. № _____________________4. Акты на скрытые работы от ____ ___________20_____г. № _______

5. Электромонтажные и пусконаладочные работы выполнены

_____________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

6. Свидетельство о регистрации электролаборатории № ____ от ___ ______ 20 __г. выдано _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(место регистрации)

7. Паспорта (сертификаты) на электрооборудование_________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

8. Организация эксплуатации электроустановок:

8.1.Эксплуатация электроустановок осуществляется

_____________________________________________________________________________________________

(наименование организации, дата и № регистрации в Ростехнадзоре)

8.2. Ответственный за электрохозяйство ___________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

назначен приказом _______________________________________№ ________ от ___ ______ 20 __г.

Проверку знаний норм и правил прошел «__»  ________  20___ г. в комиссии

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

с присвоением _____ гр. по электробезопасности в электроустановках __________ В.

Удостоверение № _____от «____»_____________ _______ г.

8.3. Достаточность по количеству и квалификации электротехнического персонала _____________________________________________________________________________________________

8.4Договор на эксплуатацию электроустановки

_____________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

85. Состояние электрозащитных средств, их достаточность __________________________

8.6 Наличие технической документации (да, нет):

утвержденной принципиальной (однолинейной)  электрической схемы _______________

должностных  инструкций _____________________________________________________

инструкций  по эксплуатации ___________________________________________________

бланков нарядов ______________________________________________________________

списков лиц, имеющих право: выдачи нарядов, оперативных переключений и др..

8.7 Наличие журналов (да, нет):

оперативного ________________________________________________________________

проверки знаний _____________________________________________________________

инструктажа вводного и по охране труда электротехнического персонала _____________

учета и содержания средств защиты _____________________________________________

противоаварийных тренировок _________________________________________________

учета и содержания электроинструмента _________________________________________

учета аварий и отказов_________________________________________________________

работ по нарядам и распоряжениям ______________________________________________

инструктажа на 1 группу _______________________________________________________

8.8. Расчет за электроэнергию производится:

По счетчикам (тип): _____________ №__________________ гос. пов. _________________________

Приложение: комплект документации на ___________листах в ______ экз.

Руководитель (заявитель)

___________________

«_____» ______________ 20 ___ г.                                              М.П.