## Постоянные
Реестр разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | [6 empty] | Категория объектов
Регистрационный номер разрешения | Дата выдачи | Наименование заявителя | ИНН заявителя | Наименование энергоустановки | Адрес расположения объекта | Субъект РФ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
340-17151-46-0125 | 2025-01-10 11:14 | Акционерное общество "Разрез Распадский" | 4214017337 | РУ-6кВ, 2 кабельные линии 6 кВ | Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский район | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-17345-104-0125 | 2025-01-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Автоколонна 2015" | 4252009200 | комплектная трансформаторная подстанция КТП-1000 кВА 10/0,4 с питающей ВЛ 10 кВ для электроснабжения промышленных объектов | Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Новокузнецкий, п. Недорезово | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-10-136-0125 | 2025-01-14 | Акционерное общество "ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 4218000951 | на щит управления +68МСС2 расположенных в насосной конденсации 1-4 коксовой батарей. ЦХУ и ПКХП. АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Космическое шоссе, 16 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-80-387-0125 | 2025-01-17 | МБОУ "Верх-Чебулинская средняя общеобразовательная школа Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верх-Чебулинская средняя общеобразовательная школа" | 4244001510 | энергоустановка здания СОШ | 652270, Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Чебулинский, пгт. Верх-Чебула, ул. Мира, д. 3, корп. А | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-17170-491-0125 | 2025-01-20 11:05 | Акционерное общество "Ново-Кемеровская ТЭЦ" | 4205243185 | РУ 1 ЗРУ-110 кВ: ячейка № 7 диспетчерское наименование (Т-2-40), ячейка № 5 диспетчерское наименование (С2И) | 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Грузовая, д. 1, лит. Б | Кемеровская область - Кузбасс | Объект по производству электрической энергии, энергоустановки которого технологически присоединяются к электрическим сетям (ПП №861)
340-472-608-0125 | 2025-01-21 14:30 | Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания "СДС - Энерго" | 4250003450 | Кабельная линия (КЛ) от ячейки 6-2-8 РУ-6 кВ ПС Лутугинская до опоры № 1 ВЛ Горный участок № 9 | Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Кемеровский, ГУ Барзовское лесничество", Невское участковое лесничество, урочище "Кургановское", квартал 42 (выделы 12,15), Подстанция 35кВ Лутугинская | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-310-608-0125 | 2025-01-21 14:33 | Общество с ограниченной ответственностью "Беловский промышленный железнодорожный транспорт" | 4202023632 | ПС 35/6 4 МВА "Коноваловская" с участком ВЛ 35 кВ (отпайка на ПС "Коноваловская" от ВЛ 35 кВ Б-9) и отходящими ВЛ 6 кВ | Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Беловский, с/п Менчерепское | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-474-717-0125 | 2025-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания "СДС - Энерго" | 4250003450 | Блок-модуль 35 кВ на ОРУ 35 кВ ПС 35/6 кВ №41 | 653208, Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Прокопьевский, д. Малая Талда | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, технологическое присоединение которого к электрическим сетям не осуществляется
340-424-939-0125 | 2025-01-24 | Акционерное общество "ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 4218000951 | Трансформатор Т1, установленный в подстанции ТП-62Ж | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Космическое шоссе, 16 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-425-939-0125 | 2025-01-24 | Акционерное общество "ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 4218000951 | трансформатор Т1, установленный в подстанции ТП74-Д | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Космическое шоссе, д.16 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-426-939-0125 | 2025-01-24 | Акционерное общество "ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 4218000951 | трансформатор Т2, установленный в подстанции ТП74-Г | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Космическое шоссе, д. 16 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-427-939-0125 | 2025-01-24 | Акционерное общество "ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 4218000951 | Трансформатор 2Т, установленный в подстанции КНТП-1К | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Космическое шоссе, 16 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-378-982-0125 | 2025-01-24 | ООО "Специализированный застройщик "Чемпион" | 4205402364 | Энергоустановки 15-этажного жилого дома с подземной парковкой, расположенный в Рудничном районе | 650002, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Институтская, д. 34 | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, технологически присоединяемый к электрическим сетям (ПП №861)
340-756-1033-0125 | 2025-01-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Кузбасстрансмет" | 4217172242 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-Т-К/К 1000/6/04-У1 зав.№00990 | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 42 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-882-1211-0125 | 2025-01-30 | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразЭнергоТранс" | 4217084532 | ПС ОП-6 110/6 кВ ЗРУ-6 кВ, 1СШ 6кВ | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Чайкиной 17Б | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, технологическое присоединение которого к электрическим сетям не осуществляется
340-1066-1417-0125 | 2025-01-31 09:04 | Общество с ограниченной ответственностью "Шахта № 12" | 4220023963 | Блочно-модульная котельная с закрытым складом | 653035, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Маганак, промплощадка ООО "Шахта 12" | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-1063-1417-0125 | 2025-01-31 09:15 | Общество с ограниченной ответственностью "Шахта № 12" | 4220023963 | Внутриплощадочные сети производственной площадки участка недр "Поле Шахты Северный Маганак" | 653035, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Маганак, д. 47 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-1009-2097-0225 | 2025-02-07 | Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Промстрой-РП" | 4205244566 | ТП1560, 1561 10/0,4 4*630, 2КЛ 10 кВ РП51-ТП1560 | Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-2063-3007-0225 | 2025-02-18 11:01 | Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс" | 4214000608 | РУ-6кВ главного вентилятора ВОД-40 | Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, северный промрайон шахта им. В.И. Ленина | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-1893-3260-0225 | 2025-02-20 | Акционерное общество "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" | 4218000951 | Электропомещение. Коксосортировка 1а, ЭПЗ | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Космическое шоссе, д. 16 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-1896-3261-0225 | 2025-02-20 14:13 | Акционерное общество "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" | 4218000951 | Электропомещение Коксосортировка 1, ЭП 2 | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Космическое шоссе, д. 16 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-2613-3435-0225 | 2025-02-24 07:58 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Новый квартал" | 4205400014 | Энергоустановка многоквартирного жилого дома | Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, Центральный район, пр. Строителей. Корпус 1. | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-2274-3499-0225 | 2025-02-24 15:39 | Акционерное общество "Электросеть" | 7714734225 | Реконструкция участка линии электропередачи 35кВ ПС Северный Борт - ПС Восточная (диспетчерское наименование У-31, У-34) | Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский район, земли СПХК Талдинский, на восток с Новокузнецким районом | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, технологическое присоединение которого к электрическим сетям не осуществляется
340-2655-3667-0225 | 2025-02-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Вторресурс-Переработка" | 4217126359 | на трансформатор Т1, установленный в подстанции КТП-35Б, участок ДСК | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, шоссе Северное, 6 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-2566-3708-0225 | 2025-02-26 13:47 | Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания "СДС - Энерго" | 4250003450 | Комплектно распределительное устройство КРУ-35 кВ подстанции 35/6 кВ "ОГР" | Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, Кузбасское сельское поселение, территория "Шахтоуправление Майское", сооружение 1 | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, технологическое присоединение которого к электрическим сетям не осуществляется
340-2806-3936-0225 | 2025-02-28 14:47 | Общество с ограниченной ответственностью "Техноком" | 5406990492 | Реконструкция РП-6 кВ № 6 с заменой питающей ЛЭП 6 кВ, выключателей и установкой ФКУ | 650905, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Проектная, д. 1 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-2807-3936-0225 | 2025-02-28 16:06 | Общество с ограниченной ответственностью "Техноком" | 5406990492 | Реконструкция РП-6 кВ № 5 с заменой питающей ЛЭП 6 кВ, выключателей и установкой ФКУ | 652700, Кемеровская область - Кузбасс, г. Киселевск, ул. Проектная, д. 1 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-00000603-4692-0325 | 2025-03-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Участок "Коксовый" | 4211014419 | ВРУ-0,4 кв, групповые и распределительные сети, щиты силовые и осветительные, заземляющее устройство здания контрольно-пропускного пункта (КПП) | 652700, Кемеровская область - Кузбасс, г. Киселевск, ул. Лазо, д. 12 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-00000604-4692-0325 | 2025-03-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Участок"Коксовый" | 4211014419 | ВРУ-0,4 кВ, групповые и распределительные сети, щиты силовые и осветительные, заземляющее устройство здания противопожарной насосной станции (ППНС) | 652700, Кемеровская область - Кузбасс, г. Киселевск, ул. Лазо, д. 12 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-00000633-5015-0325 | 2025-03-14 08:34 | Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровский ДОК» | 2225223296 | ЛЭП-10кВ; КТПН-10/0,4 кВ №1156П | 650068, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Стройгородок, д. 1, корп. А | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-3605-5134-0325 | 2025-03-17 12:16 | ООО "Г.С. Строй" | 4205414440 | Электроустановка офисного здания | Кемеровская область - Кузбасс, г. Киселевск, ул. Мира (к.н. 42:25:0104008:427) | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-4703-5704-0325 | 2025-03-24 09:04 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРАЗЭНЕРГОТРАНС" | 4217084532 | ПС ОП-6 110/6кВ Силовой трансформатор 1Т-25 ТРДН-25 000/110УХЛ1 | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Чайкиной, д. 17Б | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, технологическое присоединение которого к электрическим сетям не осуществляется
340-4969-6065-0325 | 2025-03-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Вторресурс-Переработка" | 4217126359 | трансформатор Т2, установленный в подстанции КТП-35Б, участок ДСК Цех шлакопереработки | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, шоссе Северное, д. 6 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-5165-6183-0325 | 2025-03-28 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Беловская городская многопрофильная больница" | 4202006436 | Энергопринимающее устройство поликлиники ГБУЗ "Беловская городская многопрофильная больница" | 652642, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, пгт. Бачатский, ул. Шевцовой, д. 23 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-5000-6552-0425 | 2025-04-02 10:47 | Акционерное общество "ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 4218000951 | Электропомещение. Испарители мгновенного вскипания | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс
340-5731-6625-0425 | 2025-04-03 08:42 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОЭНЕРГОТРАНС" | 4217084532 | ПС ОП-6 110/6кВ Силовой трансформатор 2Т-25 ТРДН-25 000/110УХЛ1 | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс
340-666-6631-0425 | 2025-04-03 11:39 | Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергетик" | 4202030492 | Двухцепная КВЛ 10кВ от РП-28 (ф.10-5-28, ф.10-17-28), КТП 10/0,4кВ "ПНС-10" | 652600, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Полярная, д. 3 | Кемеровская область - Кузбасс
340-5234-6668-0425 | 2025-04-03 15:28 | Некоммерческая организация "Фонд развития жилищного строительства Кузбасса" | 4200000319 | Энергоустановки 16-ти этажного жилого дома №11, панельный | Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, Заводский район, квартал №55, панельный, 16-ти этажный, жилой дом №11 | Кемеровская область - Кузбасс
340-5732-6839-0425 | 2025-04-07 07:37 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОЭНЕРГОТРАНС" | 4217084532 | ПС Есаульская-5 110/6кВ ОРУ-110 кВ I СШ-110кВ | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс
340-6074-7960-0425 | 2025-04-18 14:34 | Государственное автономное учреждение здравоохранения "Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского" | 4207031429 | Реконструкция энергоустановок корпуса №1 | Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Николая Островского, д. 22 | Кемеровская область - Кузбасс
340-6483-8284-0425 | 2025-04-23 10:46 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОЭНЕРГОТРАНС" | 4217084532 | ПС Есаульская-5, 110/6 кВ, ОРУ-110 кВ II СШ-110 кВ | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс
340-6686-8799-0425 | 2025-04-30 | Филиал Публичного акционерного общества "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" | 2460069527 | Воздушная линия электропередачи напряжением 35кВ Б-19, Б-20 (Беловская - Беловская-тяговая) с отпайкой на ПС Проектная: от ПС Беловская до ПС Беловская-тяговая | Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Беловский, г. Белово, кадастровый номер земельного участка: 42:21:000000:0000:27158:1000 | Кемеровская область - Кузбасс

## Временные
Реестр временных разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | [6 empty] | Категория объектов
Регистрационный номер разрешения | Срок действия разрешения | Наименование заявителя | ИНН заявителя | Наименование энергоустановки | Адрес расположения объекта | Субъект РФ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
340-16523-517-0125-вр | 2025-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "СДС-Строй" | 4205109101 | ВРУ Юргинской городской больницы (этап №1) | Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Машиностроителей, д. 5, к.н.: 42:36:0101001:2593 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-295-717-0125-вр | 2025-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "СДС-Строй" | 4205109101 | Энергоустановки многоквартирного жилого дома № 32 (стр.) | Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, Центральный район, микрорайон 7Б | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, технологически присоединяемый к электрическим сетям (ПП №861)
340-17152-936-0125-вр | 2025-01-24 11:29 | Общество с ограниченной ответственностью "Топкинский цемент" | 4229004316 | п/ст "Компрессорная" | Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Топкинский, г. Топки | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-17314-1479-0125-вр | 2025-01-31 15:51 | Муниципальное автономное учреждение "Легкоатлетический Манеж" | 4205419706 | Энергоустановка легкоатлетического манежа | Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 13 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-1138-2050-0225-вр | 2025-02-07 09:06 | Акционерное общество "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" | 4218000951 | Кабельные линии, комплектные однотрансформаторная и двухтрансформаторная подстанции тупикового типа, комплектные распределительные устройства | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Площадь Побед, д. 1 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-1592-2599-0225-вр | 2025-02-13 | Томь-Усинская ГРЭС АО "Кузбассэнерго" | 4200000333 | Модернизация блока ст. №6 Томь-Усинской ГРЭС АО "Кузбассэнерго". Комплексная замена генератора. | 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Ленина, д. 1 | Кемеровская область - Кузбасс | Объект по производству электрической энергии (новый или реконструированный), технологическое присоединение энергоустановок которого к электрическим сетям не осуществляется
340-1591-2587-0225-вр | 2025-02-13 11:36 | Томь-Усинская ГРЭС АО "Кузбассэнерго" | 4200000333 | Замена масляного выключателя 220 кВ блока №6 на элегазовый | 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Ленина, д. 1 | Кемеровская область - Кузбасс | Объект по производству электрической энергии (новый или реконструированный), технологическое присоединение энергоустановок которого к электрическим сетям не осуществляется
340-2224-2830-0225-вр | 2025-02-17 | Акционерное общество "ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 4218000951 | Подстанция 110/10 кВ ОП -4, ОРУ 110 кВ | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Космическое шоссе, 16. | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, технологически присоединяемый к электрическим сетям (ПП №861)
340-2409-3226-0225-вр | 2025-02-20 12:16 | Акционерное общество "ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 4218000951 | Подстанция 110/10 кВ ОП-3, ЗРУ 110 кВ | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Космическое шоссе,16 | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, технологически присоединяемый к электрическим сетям (ПП №861)
340-2027-3665-0225-вр | 2025-02-25 11:49 | Некоммерческая организация "Фонд развития жилищного строительства Кузбасса" | 4200000319 | Энергоустановки 16-ти этажного жилого дома №11, панельный | Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, заводский район, квартал №55 | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, технологически присоединяемый к электрическим сетям (ПП №861)
340-2236-3717-0225-вр | 2025-02-26 15:34 | Филиал ПАО "Россети- Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 2460069527 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крохалёвская-Черниговская-1 от опоры №31 до опоры №36 в рамках исполнения обязательств по согласшению о компенсации затрат с АО "Черниговец" от 26.08.2019 №56.4200.2394.19 и №56.4200.2394.19 | Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский район | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, необходимость включения в работу в составе энергосистемы объекта электросетевого хозяйства (входящего в том числе в состав объектов по производству электрической энергии), мероприятия по строительству (реконструкции, монтажу) и вводу в эксплуатацию которого не выделены в отдельный этап технических условий на технологическое присоединение или отдельный этап реализации проекта
340-00000579-3673-0225-вр | 2025-02-27 | Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровский ДОК» | 2225223296 | ЛЭП-10кВ; КТПН-10/0,4 кВ №1156П | 650068, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Стройгородок, д. 1, корп. А | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-2829-3771-0225-вр | 2025-02-27 12:00 | Акционерное общество "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" | 4218000951 | Подстанция 110/10 кВ ОП-3, ЗРУ 110 кВ | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Космическое шоссе, 16 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-2925-4594-0325-вр | 2025-03-07 10:02 | Общество с ограниченной ответственностью "СДС-Строй" | 4205109101 | Жилой район "Шория" Жилой дом № 2 | Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Таштагольский, пгт. Шерегеш, земельный участок с кадастровым номером 42:12:0102001:58 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-3424-4611-0325-вр | 2025-03-07 12:52 | Филиал ПАО "Россети- Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 2460069527 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крохалёвская-Черниговская-2 от опоры №31 до опоры №36 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с АО "Черниговец" от 26.08.2019 №56.4200.2394.19 и №56.4200.2394.19 | Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Кемеровский | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, необходимость включения в работу в составе энергосистемы объекта электросетевого хозяйства (входящего в том числе в состав объектов по производству электрической энергии), мероприятия по строительству (реконструкции, монтажу) и вводу в эксплуатацию которого не выделены в отдельный этап технических условий на технологическое присоединение или отдельный этап реализации проекта
340-2973-4692-0325-вр | 2025-03-10 14:24 | Филиал Публичного акционерного общества "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" | 2460069527 | ПС 110/35 кВ Беловская, блочно-модульное здание КРУЭ 35 кВ 14 ячеек - 1 шт, КЛ 35 кВ общей протяженностью 5269 м, разъединитель РГ.2-35III/2000 УХЛ1 - 2шт, разъединитель РГ.2-35III/1000 УХЛ1 - 2шт, ограничитель перенапряжений не линейный ОПН-П1-35/40, 5/10/3 УХЛ1 - 24 шт | 652600, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Люксембург, д. 8 | Кемеровская область - Кузбасс | Объект по производству электрической энергии (новый или реконструированный), технологическое присоединение энергоустановок которого к электрическим сетям не осуществляется
340-4118-5711-0325-вр | 2025-03-24 | Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Промстрой-РП" | 4205244566 | Энергоустановка многоквартирного жилого дома | Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, Лесная поляна, 2 микр., строительный 24, корпус 3 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-4116-5716-0325-вр | 2025-03-24 10:34 | Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Промстрой-РП" | 4205244566 | Энергоустановка многоквартирного жилого дома | Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, Лесная поляна, 2 микр. строительный 25 корпус 2 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-4264-6088-0325-вр | 2025-03-27 14:31 | Филиал ПАО "Россети- Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 2460069527 | РУ-6 кВ (7 ячеек) на ПС 110/35/6кВ Полысаевская-3 | Кемеровская область - Кузбасс, Полысаевский городской округ, п. Красногорский, ул. Карбышева,5 | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, технологическое присоединение которого к электрическим сетям не осуществляется
340-4261-6088-0325-вр | 2025-03-27 14:37 | Филиал ПАО "Россети- Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 2460069527 | Воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ Б-20 (Беловская - Беловская-тяговая) с отпайкой на ПС Проектная: от ПС Беловская до ПС Беловская -тяговая | Кемеровская область - Кузбасс, Беловский район, г. Белово, кадастровый номер земельного участка: 42:21:000000:0000:27158:1000 | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, технологическое присоединение которого к электрическим сетям не осуществляется
340-5209-6188-0325-вр | 2025-03-28 12:08 | Филиал ПАО "Россети- Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 2460069527 | Воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ Б-19 (Беловская - Беловская-тяговая) с отпайкой на ПС Проектная: от ПС Беловская до ПС Беловская-тяговая | Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Беловский, г. Белово, кадастровый номер земельного участка: 42:21:000000:0000:27158:1000 | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, технологическое присоединение которого к электрическим сетям не осуществляется
340-4694-6550-0425-вр | 2025-04-02 09:09 | Акционерное общество "КузбассЭлектро" | 4202002174 | ВЛ-110 КЧ-1,2 (отп. на ПС № 24) | Кемеровская область - Кузбасс, разрез Черниговский | Кемеровская область - Кузбасс
340-4693-6419-0425-вр | 2025-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "СДС-Строй" | 4205109101 | Жилой район "Шория" Жилой дом 1 со встроено-пристроенной подземной автостоянкой | Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Таштагольский, пгт. Шерегеш, земельный участок с кадастровым номером 42:12:0102001:58 | Кемеровская область - Кузбасс
340-4716-6431-0425-вр | 2025-04-01 13:17 | Общество с ограниченной ответственностью "Монтажэнергострой" | 4205085115 | ВРУ 0,4 кВ сооружений очистки сточных вод хозяйственно-бытовой канализации | Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Яшкинский, пгт. Яшкино | Кемеровская область - Кузбасс
340-5733-6839-0425-вр | 2025-04-07 07:42 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОЭНЕРГОТРАНС" | 4217084532 | ПС Есаульская-5 110/6кВ ОРУ-110 кВ II СШ-110 кВ | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс
340-4819-6956-0425-вр | 2025-04-08 | Муниципальное бюджетное учреждение "Архитектурно-планировочное бюро" г.Белово | 4202007694 | 2КТПН-2500/10/0,4 кВ, 2КЛ-10кВ | 652617, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, пгт. Грамотеино, Кузнецкий тракт, 2 | Кемеровская область - Кузбасс
340-5571-7207-0425-вр | 2025-04-10 | филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» , 650099, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н. Островского, дом 11 | 2460069527 | ВЛ 110 кВ Крохалёвская - Черниговская -1 от опоры №13 до опоры №53 | Кемеровская обл., Кемеровский район | Кемеровская область - Кузбасс
340-5574-7208-0425-вр | 2025-04-10 14:25 | филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» , 650099, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н. Островского, дом 11 | 2460069527 | ВЛ 110 кВ Крохалёвская - Черниговская -2 от опоры №13 до опоры №53 | Кемеровская обл. , Кемеровский район | Кемеровская область - Кузбасс
340-6342-7778-0425-вр | 2025-04-17 | Акционерное общество "КузбассЭлектро" | 4202002174 | Отпайка от ВЛ-35 кВ В-5,6, подстанция № 37 "Восточный Борт" 35/6 кВ | Кемеровская область - Кузбасс, р-н Беловский, земельный участок с кадастровым номером 42:01:000000:0000:28166/09:1000/А, 42:01:01007:0049 | Кемеровская область - Кузбасс
340-6003-7838-0425-вр | 2025-04-18 | Общество с ограниченной ответственностью "СДС-Строй" | 4205109101 | Энергоустановки многоквартирного жилого дома | Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, м-н № 64, ж.д. 83/3 (стр) к.н.42:04:0349002:4648 | Кемеровская область - Кузбасс

## Электролаборатории
Реестр разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок, предназначенных для проведения испытаний электрооборудования повышенным напряжением
Регистрационный номер разрешения | Дата выдачи | Наименование заявителя | ИНН заявителя | Наименование энергоустановки | Адрес расположения объекта | Субъект РФ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7