## Март 2025
Приложение № 1
35 | Омский отдел по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением
Реестр разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
Регистрационный номер разрешения | Дата выдачи | Наименование заявителя | ИНН заявителя | Наименование энергоустановки | Адрес расположения объекта | Субъект РФ
340-717-4221-0325 | 2025-03-04 | Филиал ООО "Газпромнефть - Смазочные Материалы" "Омский завод смазочных материалов" | 7728640182 | Оборудование - 0,4 кВ: - ВРУ, распределительный щит 0,4 кВ - 1 комплект; - ЩРО, Щиток рабочего освещения - 1 шт; - ЩОА, Щиток аварийного освещения - 1 шт; - силовые и контрольные кабельные линии 0,4 кВ; - система заземления, молниезащиты. | г. Омск, пр-кт. Губкина, д. 1, Земельный участок с кадастровым номером 55:36:030801:4552 | Омская область
340-818-4592-0325 | 2025-03-07 | ООО "ГРАНИТ" | 5519009100 | отпайка от оп. №18/25 ВЛ - 10 кВт ф. 10/0,4/630 кВА, ТТ-1000/5, РУ-0,4 кВ | Омская область, р-н. Омский, с. Троицкое, кадастровый номер земельного участка 55:20:220303:420 | Омская область
340-883-4593-0325 | 2025-03-07 | Вераховская В.В. |  | Объект «Производственное здание/помещение». ВЛИ-0,4 кВ СИП 3х70-1х95 L-50 м от РУ-0,4 кВ ТП-Ст-8-28, эл.щит, АВ Iном=80А, сети заземления. | Омская область, Таврический район, ул. Магистральная, д. 26 | Омская область
340-919-4596-0325 | 2025-03-07 | Рязанов С.И. |  | Объект «Складское здание/помещение». ВЛИ-0,4 кВ СИП 4х25 L-15 м от РУ-0,4 кВ ТП-Ст-8-9, эл.щит, АВ Iном=100 А, сети заземления. | Омская область, Таврический район, ул. Магистральная (кадастровый номер земельного участка: 55:26:310103:630) | Омская область
340-1032-4878-0325 | 2025-03-13 | ООО "Новые проекты" | 5504097960 | 2 БКТП-10/0,4 кВ-4706, 2 КЛ -10 кВ кабель ААБл 10 (3х120) -720 метров (от ТП 4040 до БКТП-2х1000 кВА), 2 КЛ -0,4 кВ 8(АППГ нг (А)- НF (4х240) - 1600 метров (от РУ-0,4 кВ (1 и 2 с.ш.) комплекса до 2 БКТП-10/0,4 кВ-4706; ВРУ в здании гостиничного комплекса, контур заземления, U=10 кВ, Р=850 кВт. | г. Омск, ул.М.Жукова, д. 21, помещ. 2П, кабинет 6, Земельный участок с кадастровым номером 55:36:090102:1023 | Омская область
340-1055-4912-0325 | 2025-03-13 | ООО «СтройСервисМонтаж» | 5609095128 | Объект «Универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров» сектор «Б» логопарка «Солнечный» (II этап строительства), Блок 4Блок 4. Кабельные линии 0,4 кВ: N9, N10–АВВГнг(А)LS 2x4х240 каждая длиной по 200м, все запитаны от ТП-7; Ррасч. = 172кВт, Главный распределительный щит (ГРЩ4, ПЭСПЗ-4) щиты освещения и щиты силовые (4ЩО 1.1, 4ЩО 2.1, 4ЩАО 1.1, 4ЩАО 2.1, 4ЩГП-1 ППУ4.1, ППУ4.2, ЩВ4, ЩС4.1. Устройства компенсации реактивной мощности (АКУФ 20кВАр -2 шт.). Источник бесперебойного питания 5 Квт, групповые и распределительные сети, сети рабочего и аварийного освещения. Система заземления и молниезащиты здания. | Омская область, г. Омск, ул. Айвазовского, д. 33, кадастровый номер земельного участка 55:36:130101:7629 | Омская область
340-1112-5233-0325 | 2025-03-18 | ООО "Стройсервис" | 5534020997 | Увеличение максимальной мощности компрессорной | 644073, Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 43 | Омская область
340-1085-5459-0325 | 2025-03-20 | Кутник Дмитрий Анатольевич |  | Нежилое помещение, ВРУ-0,4 кВ, Р=50 кВт, СИП 4х35, 10м | Омская область, Омский район, с. Харино, , кадастровый номер земельного участка 55:20:070201:3574. | Омская область
340-1210-5605-0325 | 2025-03-21 | Иванов Дмитрий Владимирович |  | Объект крестьянского (фермерского) хозяйства, ВРУ-0,4 кВ, провод СИП 4х16, L=15 м, заземляющее устройство, максимальная мощность 2 кВт., | 646444, Омская область, р-н. Муромцевский, д. Карташово, ул. Школьная, д. 24 | Омская область
340-1241-5706-0325 | 2025-03-24 | Найда Дмитрий Александрович |  | Складское здание/помещение.ВРУ-0,4 кВ, провод СИП 4х16, L=6 м. Максимальная мощность 4 кВт., | Омская область, Исилькульский район, с. Украинка, ул. Механизаторов, д. 4 | Омская область
340-1375-5931-0325 | 2025-03-26 | ООО Специализированный застройщик «Сибградстрой Инвест» | 5501253026 | Объект внутреннее электроснабжение многоквартирного жилого дома №2, жилого комплекса по улице 70 лет Октября КАО г. Омска.Распределительные и групповые сети, щиты этажные ЩЭ, щиты квартирные ЩК, квартирная разводка, рабочее и аварийное освещение, наружное освещение МКД. Система уравнивания потенциалов. Рр=407,15 кВт, U=380/220В. | Омск, ул. 70 лет Октября д.3/5 | Омская область

## Апрель 2025
Приложение № 1
35 | Омский отдел по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением
Реестр разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
Регистрационный номер разрешения | Дата выдачи | Наименование заявителя | ИНН заявителя | Наименование энергоустановки | Адрес расположения объекта | Субъект РФ
340-1637-6626-0425 | 2025-04-03 | Красноярский Владимир Анатольевич |  | ВРУ, увеличение мощности склада/ этаж: 1, площадь: 597, кв.м; этаж: 1, площадь: 629,1 кв.м; этаж: 1, площадь: 615,3 кв.м. | Омская область, г⁠. Омск, ул⁠. 20 лет РККА, д⁠. 298, кадастровые номера земельных участков 55:36:120302:5108; 55:36:120302:5107; 55:36:120302:510 | Омская область
340-1818-6944-0425 | 2025-04-08 | Дегтярева Олеся Михайловна |  | Нежилое помещение 1П. Воздушный ввод, выполненный проводом СИП 4х16 L=20 м, ВРУ-0,4 кВ, заземляющее устройство, максимальная мощность 5 кВт. | Омская область, Большереченский район, р.п⁠. Большеречье, ул./ Промышленная, с северной стороны здания №48-контора промкомбината, пом 1П. Кадастровый номер земельного участка 55:02:010242:70:510 | Омская область
340-1796-6955-0425 | 2025-04-08 | ООО «Прибрежный» | 5503102784 | «Многоуровневый трехэтажный гараж по ул. Перелета - Крупской в КАО г. Омска» | г. Омск, зем.участок с кадастровым номером: 55:36:110101:2049 по ул. Крупской – ул. Перелета (КАО) с местоположением: установлено в 47 м юго-восточнее относительно 10-эт. ж.д., имеющего почтовый адрес: ул. Крупской, д. 7, корп. 1 в КАО г. Омска | Омская область
340-1734-7059-0425 | 2025-04-09 | Федоров Артем Сергеевич |  | Внешнее электроснабжение нежилого здания СИП-4 4х16 L=20 м от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 4КР-11, ВРУ, заземляющее устройство, U=380/220В Р=17 кВт | 646130, Омская область, р-н. Крутинский, рп. Крутинка, ул. Красный Путь, д. 4 | Омская область
340-1866-7060-0425 | 2025-04-09 | Колпаков Виктор Иванович |  | «Нежилая застройка» (хозяйственная постройка). ВЛ-10 кВ от опоры № 22/1 ВЛ-10 кВ Кб-2313 до ТП-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ, заземляющее устройство. Максимальная мощность 85 кВт. | Омская область, р-н. Омский, с. Троицкое, ул. Тепличная, д. 69, кадастровый номер земельного участка 55:20:220302:318 | Омская область
340-1865-6996-0425 | 2025-04-10 | Товмасян Гамлет Размикович |  | объект торговли (магазин) СИП 2А, 4х16 L=18 м, от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 2Л-4, ВРУ, заземляющее устройство, АВ -0,4 Iном-32 А. | Омская область, Любинский район, рп.Любинский, ул. Почтовая, д.47 | Омская область
340-2070-7631-0425 | 2025-04-10 | ООО СМУ-5 СБ «Восточное» | 5517201320 | РП №105,10/0,4кВ и многоквартирный жилой дом по ул. Сергея Тюленина, 4 в Советском АО г. Омска, к/н на земельные участки 55:36:070201:571, 55:36:070201:572, 55:36:070201:579. РП №105 в составе: РУ-10/0,4кВ, 2 тр-ра ТМГ-1000/10/0,4; кабельные линии 10 кВ Л1 ААБ2л-10.0-3х240 L=1260м., Л2 ААБ2л-10.0-3х240 L=1620м. Жилой дом Ррасч.= 656,8 кВт, в составе: кабельные линии 0,4кВ все от РТП №105 1-Л1 2АВБШв 4х150 L=240м., 1-Л2 2АВБШв 4х150 L=240м., 2-Л1 2АВБШв 4х150 L=200м., 2-Л2 2АВБШв 4х150 L=200м., 3-Л1 2АВБШв 4х150 L=150м., 3-Л2 2АВБШв 4х150 L=150м. Общедомовые вводно-распределительные устройства (1-ВУ1-1, 1-ВУ2, 1-ВУ3, 1-РУ1, 2-ВУ1, 2-ВУ2, 2-ВУ3, 2-РУ1, 3-ВУ1, 3-ВУ2, 3-ВУ3, 3-РУ1), силовые щиты (1-ЩС1, 1-ЩС2,1-ЩС3,1-ЩС4,2-ЩС2,2-ЩС3,2-ЩС4,3-ЩС1,3-ЩС2,3-ЩС3,3-ЩС4), щиты аварийного освещения (1ЩАО, 2ЩАО, 2ЩАО), щиты этажные (ЩЭ-110шт.), общедомовые групповые и распределительные сети, внутриквартирные групповые сети, контур заземления и молниезащиты, наружное освещение на фасаде дома. | Омск, ул. Сергея Тюленина 4 | Омская область
340-2080-7844-0425 | 18.04.2025 | Сухоруков Константин Викторович |  | Увеличение максимальной мощности детского сада /инвентарный номер: 444349. ВРУ-0,4 кВ, Рmax=50 кВт, Uн=0,38 кВ. Электроснабжение объекта выполнено по существующей схеме КЛ-0,4 кВ АВБв-1 3х120+1х70 мм2 L=100 м от РУ-0,4 кВ (2 с.ш.) ТП-4322 до ВРУ объекта. | г. Омск, ул. 20 лет РККА, 17, корпус 1/ кадастровый номер земельного участка 55:36:090109:1090. | Омская область
340-2042-7838-0425 | 18.04.2025 | АО «Транспортно-экспедиционное агентство» | 5501012863 | Увеличение максимальной мощности «Производственно-складской комплекс» | г. Омск, ул. 1-я Заводская, 25 (кадастровый номер: 55:36:050203:2671). | Омская область
340-2062-7868-0425 | 18.04.2025 | Цинделиани Вадим Роландиевич |  | «Нестационарный торговый объект» | Омская область, АННМР, с. Березовка, ул. Молодежная (кадастровый номер земельного участка: 55:01:120101:1960) | Омская область
340-2065-7839-0425 | 18.04.2025 | АО "Газпромнефть - ОНПЗ" | 5501041254 | КРУ 6 кВ ТП-202 | г. Омск, пр. Губкина, 1 | Омская область
340-2138-8262-0425 | 2025-04-23 | ООО «Аренда-центр» | 5505041946 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 8451. Блочная комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, трансформатор силовой ТМГ-1600-10/0,4, зав. номер 10034, трансформатор силовой ТМГ-1600-10/0,4, зав. номер 10035, трансформаторы напряжения НОЛ-СВЭЛ-10 УХЛ2-4 шт., трансформаторы тока ТОЛ-НТЗ-10-01А-0,5sFs10/10H10-10/15-100/5 10 кА УХЛ2-4 шт., система заземления | город Омск, ул. Яковлева, д.107. Кадастровый номер 55:36:040102:7038. | Омская область
340-2180-8125-0425 | 2025-04-25 | АУК "Омская филармония" | 5504004980 | ПС 110/10 кВ «Октябрьская»-2 ф.1808, РУ-0,4 кВ (1и 2 с.ш.) ТП 4794 -4794 (ТМ1 630/10/0,4 кВА, ТМ2 630/10/0,4 кВА) КЛ-0,4 кВ 3АПвБбШв 4х185 L=3х90 м от РУ-0,4 кВ (1 с.ш.) до ВРУ объекта; КЛ-0,4 кВ 3АПвБбШв 4х185 L=3х90 м от РУ-0,4 кВ (2 с.ш.) до ВРУ объекта; Автономный резервный источник питания: ПС 110/10 кВ «Октябрьская»-2, ф.1831, U= 0,4 кВ, ввод № 1 Р = 597,76 кВт, I= 588 А; ввод № 2 Р = 629,18 кВт, I = 571 А; АВР ввод № 1 - 1000 А, ввод № 2 – 1000 А | 644024, г⁠. Омск, ул. Ленина, д⁠. 27 а | Омская область
340-2251-8794-0425 | 2025-04-30 | Кузнецов Денис Борисович |  | КЛ 0,4 кВ 2(АВВГ 2х120) длиной 50 метров, ВРУ объекта, заземление. Р=220 кВт, U=380 В. | город Омск, б-р Архитекторов, д.5 | Омская область