## Постоянные
Приложение № 1
Реестр разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
Регистрационный номер разрешения | Дата выдачи | Наименование заявителя | ИНН заявителя | Наименование энергоустановки | Адрес расположения объекта | Субъект РФ
340-133-1022-0125 | 2025-01-27 | ООО «Специализированный застройщик Комфорт» | 7024042997 | Жилой многоквартирный дом по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, 116 в составе: 1-й этап – секция №2 со встроенно-пристроенной общественной частью. | Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, 116 | Томская область
340-488-3666-0225 | 2025-02-26 | ЗАО «НПК «Полимер-Компаунд» | 7021019460 | Фидера КУ-4 и КУ-15 двухцепной ВЛ-10 кВ взамен существующей КЛ-10 кВ КУ-4 и ВЛ-10 кВ КУ-15 до ТП КУ-4-1 (ТП-11) | Томская обл., г. Томск, Кузовлевское тепличное хозяйство, 11 | Томская область
340-525-3924-0225 | 2025-02-28 | ООО «Авиа Спец Сервис» | 7017273305 | Многофункциональный жилой комплекс с элементами торгово-бытового обслуживания населения (жилой дом №1) 1 этап строительства | г. Томск, ул. Московский тракт, д. 109Б, стр. 4 | Томская область
340-584-4620-0325 | 2025-03-07 | ФКУ «Ространсмодернизация | 7702331944 | Кабельные линии напряжением 10 кВ, двухсекционный блочный комплектный распределительный пункт 2БКРТП-10 кВ (ЦРП-10кВ), блочные комплектные трансформаторные подстанции 2БКТП-100 кВА (ТП-2Н), БАЭКТ 104.2 104 кВт/131 кВА (ДГУ ТП-2Н), 2БКТП-63 кВА (ТП-3Н), БАЭКТ 80.2 80 кВт/100 кВА (ДГУ ТП-3Н), 2БКТП-100 кВА (ТП-КПП2), 2БКТП-400 кВА (ТП-ОАСС), 2БКТП-1250кВА (ТП-ОС); основная аварийно-спасательная станция, канализационная насосная станция, теплодымокамера, наружное освещение, контрольно-пропускной пункт № 2, очистные сооружения поверхностного стока, система светосигнального оборудования, метеорологическое оборудование. | Томская область, Томский район, п. Аэропорт, 1Б (объект "Реконструкция аэропортового комплекса "Богашево" (г. Томск)") | Томская область
340-721-5369-0325 | 2025-03-19 | ПАО «Россети Томск» | 7017114672 | ПС 35/10 кВ «Заводская» (2 этап реконструкции в связи с увеличением установленной мощности) | Томская область, г. Томск, ул. Владимира Высоцкого, 26/2 | Томская область
340-800-5820-0325 | 2025-03-25 | ООО СЗ «АТОЛ» | 5410081235 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом в Октябрьском районе г. Томск. Кадастровый номер земельного участка 70:21:0100087:425 | Кадастровый номер земельного участка 70:21:0100087:425 (г. Томск, ул. Владимира Высоцкого, 8д) | Томская область
340-779-5717-0325 | 2025-03-25 | Акционерное общество «Производство квантовых технологий» | 7017483616 | 6КЛ-0,4кВ марки АВБШвнг (4х240)мм2 L=3х225м.+ 3х111м., запитанные от QF1 (IСШ), QF7 (IIСШ), РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ (АО «ПроКванТ») до ВРУ-1-0,4кВ (СШ-1, СШ-2) здания 1; 2КЛ-0,4кВ марки АВБШвнг (4х240)мм2 L=230м.+117м., запитанные от QF2 (IСШ), QF8(IIСШ), РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ (АО «ПроКванТ») до ВРУ-2-0,4кВ (СШ-1, СШ-2) здания 1, КЛ-0,4кВ марки ВБШвнг (4х120)мм2 L=132м., запитанная от QF1, ДГУ-0,4кВ – сооружение 5 (АО «ПроКванТ») до ВРУ-2-0,4кВ (АВР-Б-125-3-1G); 2КЛ-0,4кВ марки АВБШвнг (4х95)мм2 L=2х150м., запитанные от QF5 (IСШ), QF6(IIСШ), РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ (АО «ПроКванТ») до ВРУ-0,4кВ (СШ-1, СШ-2) здания 4, КЛ-0,4кВ марки ВБШвнг (4х120)мм2 L=132м., запитанная от QF2, ДГУ-0,4кВ – сооружение 5 (АО «ПроКванТ») до ВРУ-0,4кВ (СШ-1, СШ-2) здания 4; КЛ-0,4кВ марки ВБШвнг (5х6)мм2 L=30м., запитанная от яч. №7, гр. №4, ВРУ-1-0,4кВ здания 1 до ЩУ-0,4кВ (КНС №1); КЛ-0,4кВ марки ВБШвнг (5х6)мм2 L=110м., запитанная от QF8, 1РП1 – здания 1 до ЩУ-0,4кВ (КНС №2); блок контейнер с ДГУ-0,4кВ (модель AD 775, серийный номер EDIO 289204, 200KW/ 250KVA,DIZEL); распределительные и групповые электрические сети производственно - административного здания, газовой котельной, КНС №1, КНС №2, ДГУ, 1 этап строительства. Максимальная мощность – 670 кВт. Напряжение – 0,4кВ. | Производственно - административное здание (кадастровый номер 70:21:0000000:3492), газовая котельная (кадастровый номер 70:21:0117009:556), внутриплощадные сети электроснабжения (КНС №1, КНС №2, ДГУ) на территории Особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Томск на земельном участке (кадастровый номер 70:21:0000000:2323) по адресу: пр. Развития, д. 9, стр. 1 | Томская область
340-723-5931-0325 | 2025-03-26 | АО «ТОМ-ДОМ ТДСК» | 7021050358 | Многоэтажное жилое здание КПД № 3 в мкр. «Ботаника» | г. Томск, ул. Пришвина, д. 50 | Томская область
340-927-6351-0325 | 2025-03-31 | ООО «КРМ» | 5406828267 | 2КЛ-0,4кВ марки АВБбШвнг-LS (4х240)мм2 L=2х80м., запитанные от ф. № 6 (IСШ), ф. № 9 (IIСШ), РУ-0,4кВ ТП 4.1(ПАО «Россети Томск») до ВРУ-Б1 в цоколе здания; 2КЛ-0,4кВ марки АВБбШвнг-LS (4х240)мм2 L=2х90м., запитанные от ф. № 2 (IСШ), ф. № 16 (IIСШ), РУ-0,4кВ ТП 4.1(ПАО «Россети Томск») до ВРУ-А0 в цоколе здания; 2КЛ-0,4кВ марки АВБбШвнг-LS (4х120)мм2 L=2х95м., запитанные от ф. № 4 (IСШ), ф. № 14 (IIСШ), РУ-0,4кВ ТП 4.1(ПАО «Россети Томск») до ВРУ-А1 на первом этаже здания; 2КЛ-0,4кВ марки АВБбШвнг-LS (4х150)мм2 L=2х1000м., запитанные от ф. № 1 (IСШ), ф. № 13 (IIСШ), РУ-0,4кВ ТП 4.1(ПАО «Россети Томск») до ВРУ-А2 на втором этаже здания; шкафы ПЭСПЗ -4шт., распределительные и групповые электрические сети цокольного, первого и второго этажей Лабораторно-исследовательского корпуса, 1 этап строительства. Максимальная мощность – 450 кВт. Напряжение – 0,4кВ. | пр. Развития, д. 10, г. Томск (кадастровый номер земельного участка 70:21:0100002:1512, кадастровый номер объекта 70:21:0100002:1497) | Томская область
340-1065-6583-0425 | 2025-04-03 | ООО «Стройтехинновации ТДСК» | 7017264117 | 2КЛ-0,4кВ марки АВБбШв (4х16)мм2 L=2х35м., запитанные от панелей № 3, 4, РУ-0,4кВ ТП-1 (ООО «Стройтехинновации ТДСК») до ВРУ-0,4кВ (дисп. № ШВ) газовой котельной, распределительные и групповые электрические сети газовой котельной.2КЛ-0,4кВ марки АВБбШв (4х120)мм2 L=2х95м., запитанные от панели № 5, РУ-0,4кВ ТП-1 (ООО «Стройтехинновации ТДСК») до ВРУ-0,4кВ (дисп. № ВРУ-1), 2КЛ-0,4кВ марки АВБбШв (4х185)мм2 L=2х95м., запитанные от панели № 6, РУ-0,4кВ ТП-1 (ООО «Стройтехинновации ТДСК») до ВРУ-0,4кВ (дисп. № ВРУ-2) административно-лабораторного корпуса, распределительные и групповые электрические сети административно-лабораторного корпуса. Максимальная мощность – 226 кВт. Напряжение – 0,4кВ. | Административно-лабораторный корпус и газовая котельная по адресу: пр. Развития, д. 27, г. Томск кадастровый номер 70:21:0100002:444 (1 этап строительства) | Томская область
340-1025-6752-0425 | 2025-04-04 | ООО «Томская Региональная Концессионая Компания» | 7000001960 | Сортировочный комплекс с бытовой пристройкой, АБК, участок дробления КГМ, участок производства технического грунта, пункт технического обслуживания автомобилей с мойкой, участок дозревания и хранения тех. грунта, КПП с рамкой радиационного контроля, склад готовой продукции, весовая с диспетчерской, газовая котельная, противопожарная насосная, УФ обеззараживатель, КНС дождевого стока, насосная станция 2-го подъёма, КНС очищенных стоков, КНС хозяйственно-бытовых стоков, насосы в резервуаре дождевого стока автоматизированного мусоросортировочного комплекса КПО «СИБИРЬ» (1 и 2 этап строительства) Максимальная мощность – 2200 кВт. Напряжение – 0,4кВ. | по адресу: Томская область, городской округ ЗАТО Северск, з/у 1/4, кадастровый номер земельного участка 70:22:0020810:931. | Томская область
340-1275-7629-0425 | 2025-04-16 | ФЛ Аджамоглян Вреж Робертович | 700901703408 | Ответвление ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ, ф.РБ-11, опоры № 169А (ПАО «Россети Томск) до опоры 196А/1 (выполнено проводом СИП3-1х50, L=3х10 метров) с разъединителем РЛКВ1б-10/400 УХЛ1 и комплектом разрядников ОПН-10; столбовая трансформаторная подстанция СТП-100/10/0,4 кВ (силовой трансформатор ТМГ-100/10-У1, заводской номер 442043, изготовлен 2024 год), распределительное устройство РУ-0,4 кВ установленное на опоре 196А/1, далее от РУ-0,4 кВ кабелем АВВГнг-LS 4х50 в ПНД трубе d50 до верха опоры, далее самонесущим изолированным проводом СИП-4 4х50 от верха опоры до стены здания, далее кабелем АВВГнг-LS 4х50 в ПНД трубе d50 открыто по стене здания до шкафа силового ШС-0,4 кВ, шкаф силовой ШС-0,4 кВ, групповые сети объекта сельскохозяйственного производства по адресу: Томская обл., Томский р-он (кадастровый номер земельного участка 70:14:0100035:744). Максимальная мощность – 60 кВт. Напряжение – 10/0,4кВ. | Томская обл., Томский р-он (кадастровый номер земельного участка 70:14:0100035:744) | Томская область

## Временные
Реестр временных разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
Регистрационный номер разрешения | Срок действия разрешения | Наименование заявителя | ИНН заявителя | Наименование энергоустановки | Адрес расположения объекта | Субъект РФ
340-398-2478-0225-вр | 12.02.2025 - 28.02.2025 | ООО «Авиа Спец Сервис» | 7017273305 | Многофункциональный жилой комплекс с элементами торгово-бытового обслуживания населения (жилой дом №1) 1 этап строительства (для проведения ПНР) | г. Томск, ул. Московский тракт, д. 109Б, стр. 4 | Томская область
340-590-4380-0325-вр | 05.03.2025 - 31.08.2025 | ООО «Карьер Мозжухинский» | 4234005989 | Карьер по добыче строительного камня 1 этап строительства (для проведения ПНР и КО). | Томская обалсть, Томский район, Корниловское лесничество, Северо-Алтайское участковое лесничество, урочище «Турунтаевское», квартал 165, части выделов 5, 6, с кадастровым номером 70:14:0300087:264 (7 км юго-западнее д. Мазалово) | Томская область
340-454-4754-0325-вр | 11.03.2025-30.08.2025 | ООО "Сибирская Олива" | 5443027547 | КЛ-10 кВ внешнего электроснабжения КТПН ТП-3, КТПН ТП-3 10/0,4 кВ 2х2000 кВА, расположенные по адресу: Томская обл., Томский муниципальный р-н, Копыловское с.п., территория автодорога Новомихайловка – Светлый, ул. 4 км, кадастровый номер земельного участка: 70:14:0300083:1340 (для проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования) | Томская обл., Томский муниципальный р-н, Копыловское с.п., территория автодорога Новомихайловка – Светлый, ул. 4 км, кадастровый номер земельного участка: 70:14:0300083:1340 | Томская область
340-644-5233-0325-вр | 18.03.2025-10.06.2025 | ФЛ Аджамоглян Вреж Робертович | 700901703408 | Ответвление ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ, ф.РБ-11, опоры № 169А (ПАО «Россети Томск) до опоры 196А/1 (выполнено проводом СИП3-1х50, L=3х10 метров) с разъединителем РЛКВ1б-10/400 УХЛ1 и комплектом разрядников ОПН-10; столбовая трансформаторная подстанция СТП-100/10/0,4 кВ (силовой трансформатор ТМГ-100/10-У1, заводской номер 442043, изготовлен 2024 год), распределительное устройство РУ-0,4 кВ установленное на опоре 196А/1, далее от РУ-0,4 кВ кабелем АВВГнг-LS 4х50 в ПНД трубе d50 до верха опоры, далее самонесущим изолированным проводом СИП-4 4х50 от верха опоры до стены здания, далее кабелем АВВГнг-LS 4х50 в ПНД трубе d50 открыто по стене здания до шкафа силового ШС-0,4 кВ, шкаф силовой ШС-0,4 кВ, групповые сети объекта сельскохозяйственного производства по адресу: Томская обл., Томский р-он (кадастровый номер земельного участка 70:14:0100035:744 | Томская обл., Томский р-он (кадастровый номер земельного участка 70:14:0100035:744) | Томская область
340-811-6172-0325-вр | 19.03.2025-28.03.2025 | ООО «Аграрная Группа - капитал» | 7017361167 | КЛ-10кВ марки ААБ (3х240)мм2 L=230м., запитанная от фидера № 938, через соединительную муфту с существующей КЛ-10кВ марки ААБ (3х120)мм2(ООО «Аграрная Группа - капитал»), запитанной от яч. № 14 IIСШ РУ-10кВ ПС110/35/10кВ «Западная» (ПАО «Россети Томск») до РТП-10/0,4кВ (ООО «Аграрная Группа - капитал»); РТП-10/0,4кВ 2х2500кВА с трансформатором силовым герметичным типа ТМГ-СЭЩ-2500/10-11-УХЛ1, Д/Ун-11 зав.№ 112938 (Т-2) - 1 шт., в составе: 9 ячеек марки D-12P (РУ-10кВ), 17 панелей марки AR-MCCB (РУ-0,4кВ. 2КЛ-0,4кВ марки АВБШв (4х240)мм2 L=2х20м., запитанные от 1QF10 (IСШ), 2QF16 (IIСШ) РУ-0,4кВ РТП-10/0,4кВ до распределительных устройств типа ЩС1-0,4кВ и ЩС2-0,4кВ. КЛ-0,4кВ марки АВБШв (4х50)мм2 L=20м., запитанной от QF1 ЩС1-0,4кВ до 1 анкерной железобетонной опоры, далее до 5 анкерной опоры проложен провод марки СИП-4 (4х50)мм2 L=125м., далее проложена КЛ-0,4кВ марки АВБШв (4х50)мм2 L=20м в земле (траншее), по стенам (потолку) с креплением скобами до ШР1-0,4кВ (в подвальном помещении) с розетками и разъёмами для подключения переносных/передвежных электроустановок по адресу: ул. Войкова, д. 75, г. Томск (подэтап 1.1, 1 этап строительства). Максимальная мощность по подэтапу 1.1, 1 этапа строительства – 90 кВт. Напряжение – 10/0,4кВ. | Распределительная трансформаторная подстанция РТП-10/0,4кВ на земельном участке (кадастровый номер 70:21:0100035:1411) по адресу: ул. Войкова, д. 75, г. Томск (подэтап 1.1, 1 этап строительства) для проведения пуско-наладочных работ и комплексного опробования. | Томская область
340-1015-6625-0425-вр | 2025-04-03 | ООО «Новохим» | 7017277451 | Линейные ответвления 2ВЛЗ-10кВ марки СИП-3 (1х95)мм2 L=720м по 8 опорам (стойка СВ-110-5), запитанные от яч. №3, яч. №4 РУ-10кВ РП-10кВ «Северная площадка» (ПАО «Россети Томск»), далее по металлической эстакаде 2КЛ-10кВ марки ААБл (3х185)мм2 L=715м. до КТПН-630-10-0,4УХЛ1 (дисп. № ТП СП-43 зав. № 0915) с силовыми трансформаторами марки ТМГ-630/10/0,4-У1 (зав. № 841699, зав. № 841705); далее КЛ-0,4кВ марки АВБШв 2(4х150)мм2 L=70м, до ВРУ-0,4кВ (ШС-1) марки ЩМП-6-УХЛ2; распределительные и групповые электрические сети капитального одноэтажного отапливаемого строения «склад габаритами в осях 12х12», 1 этап строительства (для проведения ПНР и КО). Максимальная мощность – 200 кВт. Напряжение – 10/0,4кВ. | 2ВЛЗ-10кВ, 2КЛ-10кВ, КТП-10/0,4кВ, капитальное одноэтажное отапливаемое строение «склад габаритами в осях 12х12» на площадке центра малотоннажной химии по адресу: кадастровый номер земельного участка 70:21:010001:1875, г. Томск, Кузовлевский тракт, 1б (1 этап строительства) для проведения ПНР и КО. | Томская область
340-960-6763-0425-вр | 2025-04-04 | ООО «Буровая сервисная компания «ГРАНД»» | 7017150776 | Генераторная установка ДЭС-320кВА, зав. № 07302 - 1 шт. Генераторная установка ДЭС-320кВА, зав. № 1101 - 1 шт. Генераторная установка ДЭС-400кВА, зав. № 34234 - 1 шт. Генераторная установка ДЭС-100кВА, зав. № 0109652 - 1 шт. Напряжение – 0,4кВ. | Томская область, Парабельский район, Западно-Лугинецкое месторождение (кадастровый номер земельного участка 70:11:0000000:45/чзу1) скважина №103ПО | Томская область

## Электролаборатории
Реестр разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок, предназначенных для проведения испытаний электрооборудования повышенным напряжением
Регистрационный номер разрешения | Дата выдачи | Наименование заявителя | ИНН заявителя | Наименование энергоустановки | Адрес расположения объекта | Субъект РФ
340-362-2701-0025 | 2025-02-17 | ООО "СМТ-Эксперт" | 5405097448 | Электролаборатория ООО "СМТ-Эксперт" | 634033, г. Томск, пер. Добрый, д. 17, оф. 1 | Томская область
340-420-3215-0225 | 2025-02-20 | ООО "Энерго-Сибирь" | 7017343425 | Электролаборатория ООО "Энерго-Сибирь" | 634003, г. Томск, ул. Октябрьская, д. 22, пом. ц003-ц004 | Томская область
340-580-4692-0325 | 2025-03-10 | ИП Иванов И.В. | 223450517321 | Электролаборатория ИП Иванов И.В. | 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 152, офис 201 | Томская область
340-1208-7059-0425 | 2025-04-09 | ООО "Томэлектрострой" | 7716519826 | ООО "Томэлектрострой" | 634003, г. Томск, ул. Октябрьская, д. 26, офис 12-16 | Томская область