## Постоянные
Реестр разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | [6 empty] | Категория объектов
Регистрационный номер разрешения | Дата выдачи | Наименование заявителя | ИНН заявителя | Наименование энергоустановки | Адрес расположения объекта | Субъект РФ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
340-17151-46-0125 | 2025-01-10 11:14 | Акционерное общество "Разрез Распадский" | 4214017337 | РУ-6кВ, 2 кабельные линии 6 кВ | Кемеровская область - Кузбасс, Междуреченский район | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-17345-104-0125 | 2025-01-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Автоколонна 2015" | 4252009200 | комплектная трансформаторная подстанция КТП-1000 кВА 10/0,4 с питающей ВЛ 10 кВ для электроснабжения промышленных объектов | Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Новокузнецкий, п. Недорезово | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-10-136-0125 | 2025-01-14 | Акционерное общество "ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 4218000951 | на щит управления +68МСС2 расположенных в насосной конденсации 1-4 коксовой батарей. ЦХУ и ПКХП. АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Космическое шоссе, 16 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-80-387-0125 | 2025-01-17 | МБОУ "Верх-Чебулинская средняя общеобразовательная школа Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верх-Чебулинская средняя общеобразовательная школа" | 4244001510 | энергоустановка здания СОШ | 652270, Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Чебулинский, пгт. Верх-Чебула, ул. Мира, д. 3, корп. А | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-17170-491-0125 | 2025-01-20 11:05 | Акционерное общество "Ново-Кемеровская ТЭЦ" | 4205243185 | РУ 1 ЗРУ-110 кВ: ячейка № 7 диспетчерское наименование (Т-2-40), ячейка № 5 диспетчерское наименование (С2И) | 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Грузовая, д. 1, лит. Б | Кемеровская область - Кузбасс | Объект по производству электрической энергии, энергоустановки которого технологически присоединяются к электрическим сетям (ПП №861)
340-472-608-0125 | 2025-01-21 14:30 | Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания "СДС - Энерго" | 4250003450 | Кабельная линия (КЛ) от ячейки 6-2-8 РУ-6 кВ ПС Лутугинская до опоры № 1 ВЛ Горный участок № 9 | Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Кемеровский, ГУ Барзовское лесничество", Невское участковое лесничество, урочище "Кургановское", квартал 42 (выделы 12,15), Подстанция 35кВ Лутугинская | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-310-608-0125 | 2025-01-21 14:33 | Общество с ограниченной ответственностью "Беловский промышленный железнодорожный транспорт" | 4202023632 | ПС 35/6 4 МВА "Коноваловская" с участком ВЛ 35 кВ (отпайка на ПС "Коноваловская" от ВЛ 35 кВ Б-9) и отходящими ВЛ 6 кВ | Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Беловский, с/п Менчерепское | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-474-717-0125 | 2025-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания "СДС - Энерго" | 4250003450 | Блок-модуль 35 кВ на ОРУ 35 кВ ПС 35/6 кВ №41 | 653208, Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Прокопьевский, д. Малая Талда | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, технологическое присоединение которого к электрическим сетям не осуществляется
340-424-939-0125 | 2025-01-24 | Акционерное общество "ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 4218000951 | Трансформатор Т1, установленный в подстанции ТП-62Ж | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Космическое шоссе, 16 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-425-939-0125 | 2025-01-24 | Акционерное общество "ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 4218000951 | трансформатор Т1, установленный в подстанции ТП74-Д | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Космическое шоссе, д.16 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-426-939-0125 | 2025-01-24 | Акционерное общество "ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 4218000951 | трансформатор Т2, установленный в подстанции ТП74-Г | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Космическое шоссе, д. 16 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-427-939-0125 | 2025-01-24 | Акционерное общество "ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 4218000951 | Трансформатор 2Т, установленный в подстанции КНТП-1К | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Космическое шоссе, 16 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-378-982-0125 | 2025-01-24 | ООО "Специализированный застройщик "Чемпион" | 4205402364 | Энергоустановки 15-этажного жилого дома с подземной парковкой, расположенный в Рудничном районе | 650002, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Институтская, д. 34 | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, технологически присоединяемый к электрическим сетям (ПП №861)
340-756-1033-0125 | 2025-01-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Кузбасстрансмет" | 4217172242 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-Т-К/К 1000/6/04-У1 зав.№00990 | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 42 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-882-1211-0125 | 2025-01-30 | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразЭнергоТранс" | 4217084532 | ПС ОП-6 110/6 кВ ЗРУ-6 кВ, 1СШ 6кВ | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Чайкиной 17Б | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, технологическое присоединение которого к электрическим сетям не осуществляется
340-1066-1417-0125 | 2025-01-31 09:04 | Общество с ограниченной ответственностью "Шахта № 12" | 4220023963 | Блочно-модульная котельная с закрытым складом | 653035, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Маганак, промплощадка ООО "Шахта 12" | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-1063-1417-0125 | 2025-01-31 09:15 | Общество с ограниченной ответственностью "Шахта № 12" | 4220023963 | Внутриплощадочные сети производственной площадки участка недр "Поле Шахты Северный Маганак" | 653035, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Маганак, д. 47 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-1009-2097-0225 | 2025-02-07 | Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Промстрой-РП" | 4205244566 | ТП1560, 1561 10/0,4 4*630, 2КЛ 10 кВ РП51-ТП1560 | Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-2063-3007-0225 | 2025-02-18 11:01 | Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс" | 4214000608 | РУ-6кВ главного вентилятора ВОД-40 | Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, северный промрайон шахта им. В.И. Ленина | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-1893-3260-0225 | 2025-02-20 | Акционерное общество "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" | 4218000951 | Электропомещение. Коксосортировка 1а, ЭПЗ | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Космическое шоссе, д. 16 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-1896-3261-0225 | 2025-02-20 14:13 | Акционерное общество "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" | 4218000951 | Электропомещение Коксосортировка 1, ЭП 2 | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Космическое шоссе, д. 16 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-2613-3435-0225 | 2025-02-24 07:58 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Новый квартал" | 4205400014 | Энергоустановка многоквартирного жилого дома | Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, Центральный район, пр. Строителей. Корпус 1. | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-2274-3499-0225 | 2025-02-24 15:39 | Акционерное общество "Электросеть" | 7714734225 | Реконструкция участка линии электропередачи 35кВ ПС Северный Борт - ПС Восточная (диспетчерское наименование У-31, У-34) | Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский район, земли СПХК Талдинский, на восток с Новокузнецким районом | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, технологическое присоединение которого к электрическим сетям не осуществляется
340-2655-3667-0225 | 2025-02-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Вторресурс-Переработка" | 4217126359 | на трансформатор Т1, установленный в подстанции КТП-35Б, участок ДСК | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, шоссе Северное, 6 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-2566-3708-0225 | 2025-02-26 13:47 | Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания "СДС - Энерго" | 4250003450 | Комплектно распределительное устройство КРУ-35 кВ подстанции 35/6 кВ "ОГР" | Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, Кузбасское сельское поселение, территория "Шахтоуправление Майское", сооружение 1 | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, технологическое присоединение которого к электрическим сетям не осуществляется
340-2806-3936-0225 | 2025-02-28 14:47 | Общество с ограниченной ответственностью "Техноком" | 5406990492 | Реконструкция РП-6 кВ № 6 с заменой питающей ЛЭП 6 кВ, выключателей и установкой ФКУ | 650905, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Проектная, д. 1 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-2807-3936-0225 | 2025-02-28 16:06 | Общество с ограниченной ответственностью "Техноком" | 5406990492 | Реконструкция РП-6 кВ № 5 с заменой питающей ЛЭП 6 кВ, выключателей и установкой ФКУ | 652700, Кемеровская область - Кузбасс, г. Киселевск, ул. Проектная, д. 1 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-00000603-4692-0325 | 2025-03-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Участок "Коксовый" | 4211014419 | ВРУ-0,4 кв, групповые и распределительные сети, щиты силовые и осветительные, заземляющее устройство здания контрольно-пропускного пункта (КПП) | 652700, Кемеровская область - Кузбасс, г. Киселевск, ул. Лазо, д. 12 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-00000604-4692-0325 | 2025-03-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Участок"Коксовый" | 4211014419 | ВРУ-0,4 кВ, групповые и распределительные сети, щиты силовые и осветительные, заземляющее устройство здания противопожарной насосной станции (ППНС) | 652700, Кемеровская область - Кузбасс, г. Киселевск, ул. Лазо, д. 12 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-00000633-5015-0325 | 2025-03-14 08:34 | Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровский ДОК» | 2225223296 | ЛЭП-10кВ; КТПН-10/0,4 кВ №1156П | 650068, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Стройгородок, д. 1, корп. А | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-3605-5134-0325 | 2025-03-17 12:16 | ООО "Г.С. Строй" | 4205414440 | Электроустановка офисного здания | Кемеровская область - Кузбасс, г. Киселевск, ул. Мира (к.н. 42:25:0104008:427) | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-4703-5704-0325 | 2025-03-24 09:04 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРАЗЭНЕРГОТРАНС" | 4217084532 | ПС ОП-6 110/6кВ Силовой трансформатор 1Т-25 ТРДН-25 000/110УХЛ1 | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Чайкиной, д. 17Б | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, технологическое присоединение которого к электрическим сетям не осуществляется
340-4969-6065-0325 | 2025-03-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Вторресурс-Переработка" | 4217126359 | трансформатор Т2, установленный в подстанции КТП-35Б, участок ДСК Цех шлакопереработки | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, шоссе Северное, д. 6 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется
340-5165-6183-0325 | 2025-03-28 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Беловская городская многопрофильная больница" | 4202006436 | Энергопринимающее устройство поликлиники ГБУЗ "Беловская городская многопрофильная больница" | 652642, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, пгт. Бачатский, ул. Шевцовой, д. 23 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861)
340-5000-6552-0425 | 2025-04-02 10:47 | Акционерное общество "ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 4218000951 | Электропомещение. Испарители мгновенного вскипания | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс
340-5731-6625-0425 | 2025-04-03 08:42 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОЭНЕРГОТРАНС" | 4217084532 | ПС ОП-6 110/6кВ Силовой трансформатор 2Т-25 ТРДН-25 000/110УХЛ1 | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс
340-666-6631-0425 | 2025-04-03 11:39 | Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергетик" | 4202030492 | Двухцепная КВЛ 10кВ от РП-28 (ф.10-5-28, ф.10-17-28), КТП 10/0,4кВ "ПНС-10" | 652600, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Полярная, д. 3 | Кемеровская область - Кузбасс
340-5234-6668-0425 | 2025-04-03 15:28 | Некоммерческая организация "Фонд развития жилищного строительства Кузбасса" | 4200000319 | Энергоустановки 16-ти этажного жилого дома №11, панельный | Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, Заводский район, квартал №55, панельный, 16-ти этажный, жилой дом №11 | Кемеровская область - Кузбасс
340-5732-6839-0425 | 2025-04-07 07:37 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОЭНЕРГОТРАНС" | 4217084532 | ПС Есаульская-5 110/6кВ ОРУ-110 кВ I СШ-110кВ | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс
340-6074-7960-0425 | 2025-04-18 14:34 | Государственное автономное учреждение здравоохранения "Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского" | 4207031429 | Реконструкция энергоустановок корпуса №1 | Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Николая Островского, д. 22 | Кемеровская область - Кузбасс
340-6483-8284-0425 | 2025-04-23 10:46 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОЭНЕРГОТРАНС" | 4217084532 | ПС Есаульская-5, 110/6 кВ, ОРУ-110 кВ II СШ-110 кВ | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс
340-6686-8799-0425 | 2025-04-30 | Филиал Публичного акционерного общества "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" | 2460069527 | Воздушная линия электропередачи напряжением 35кВ Б-19, Б-20 (Беловская - Беловская-тяговая) с отпайкой на ПС Проектная: от ПС Беловская до ПС Беловская-тяговая | Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Беловский, г. Белово, кадастровый номер земельного участка: 42:21:000000:0000:27158:1000 | Кемеровская область - Кузбасс
340-6916-8991-0525 | 2025-05-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Аэрокузбасс" | 7716154981 | Низковольтные силовые распределительные устройства и шкафы управления котельной | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Аэропортовая, . 3 | Кемеровская область - Кузбасс
340-6800-9263-0525 | 2025-05-12 | Акционерное общество "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" | 4218000951 | Электропомещение. Перегрузочная станция № 9к (ПС-9к) | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс
340-6810-9263-0525 | 2025-05-12 | Акционерное общество "ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 4218000951 | Электропомещение. Бункера кокса №1 | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс
340-6952-9201-0525 | 2025-05-12 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОЭНЕРГОТРАНС" | 4217084532 | ПС ОП-3 110/10кВ ЗРУ-10кВ II секция шин 10кВ | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, шоссе. Космическое, 16, корп. 47 | Кемеровская область - Кузбасс
340-7049-9357-0525 | 2025-05-15 | Акционерное общество "ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 4218000951 | 2БКТП-1600/10/0,4 доменного цеха | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Космическое шоссе, д. 16 | Кемеровская область - Кузбасс
340-6848-9360-0525 | 2025-05-15 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСПАДСКАЯ-КОКСОВАЯ" | 4214019140 | Участок линии электропередачи: "Кабельная эстакада и ВЛ 6кВ от ПС "Нагорная 35/6" до участка открытых горных работ | Кемеровская область, Междуреченский городской округ, в 8 км к северо-востоку от центра г. Междуреченска | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.001309.25 | 2025-06-02 | ООО "НВК" | 7708737517 | КТП 6/0,4 кВ 1000 кВА | 654063, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, р-н. Куйбышевский, ул. 375 км, д. 8А | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.001704.25 | 2025-06-06 | ООО "СТАЛЬЭМАЛЬ" | 3528078096 | Электрогенераторную установку с двигателем внутреннего сгорания блочно-комплектную ROLT PSG 500 на базе газопоршневой генераторной установки | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Хлебозаводская, д. 9 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.002445.25 | 2025-06-18 | АЛКОМ ООО |  | Воздушно-кабельную ЛЭП 10 кВ складского комплекса ООО «Алком» от ТП № 11 ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» до ТП № 17 ООО «Алком», с отпайкой ТП 11-1 10 кВ, ячейка Алком-1, ввод №2 (правый участок линии) | Кемеровская область - Кузбасс область, г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.003353.25 | 2025-06-30 | АО "ВАГАНОВО" |  | "Площадка по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 2800 голов (Две тысячи восемьсот) скотомест ". Кормоцентр с комбикормовым цехом (II этап строительства) по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Чебулинский муниципальный округ, АОЗТ "Чебулинское" | Кемеровская область-Кузбасс,Чебулинский муниципальный округ, АОЗТ "Чебулинское" | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.003648.25 | 2025-07-01 | Акционерное общество "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" | 4218000951 | Электропомещение. Бункера мелкого кокса ЭП 1, ЭП 2 | 654043, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, р-н. Заводской, ш. Космическое, д. 16 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.003681.25 | 2025-07-01 | ГАУ "РЦСС КУЗБАССА" | 4205382140 | нежилое помещение "Футбольный манеж" | 654038, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, Заводской район, ул. Тореза 24г | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.003832.25 | 2025-07-03 | Акционерное общество "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" | 4218000951 | Щит управления +12МСС1 в блок-модуле электропомещения ПГХ. ЦХУиПКХП | 654043, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, р-н. Заводской, ш. Космическое, д. 16 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.004401.25 | 2025-07-09 | ООО СЗ "ПРОМСТРОЙ-РП" | 4205244566 | Энергоустановки многоквартирного жилого дома стр. №25 корпус №2 | г. Кемерово, ж.р. Лесная поляна, 2 микр. бр. Солнечный, 4 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.004825.25 | 2025-07-15 | Акционерное общество "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" | 4218000951 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция (КТП-2). Мелкосортный стан 250-1 | 654043, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, р-н. Заводской, ш. Космическое, д. 16 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.004992.25 | 2025-07-16 | Акционерное общество "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" | 4218000951 | Оборудование ячеек 110 кВ № 18; 19 ЗРУ 110 кВ ЗС ТЭЦ; ЛЭП 110 кВ от ЗРУ 110 кВ ЗС ТЭЦ до ЗРУ-110 кВ ОП-3 и ОРУ 110 кВ ОП-4; Подстанция 110/10 кВ ОП-3, ЗРУ 110 кВ; Подстанция 110/10 кВ ОП-4, ОРУ 110 кВ. | 654043, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, р-н. Заводской, ш. Космическое, д. 16 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.005125.25 | 2025-07-17 | Акционерное общество "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" | 4218000951 | Кабельная линия от РП-15 до ТП-20Я. Дооборудование ячеек № 6; 45 РП-15 | 654043, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, р-н. Заводской, ш. Космическое, д. 16 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.004826.25 | 2025-07-21 | Акционерное общество "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" | 4218000951 | Комплектная подстанция КП-11 КРУ-6 кВ | 654005, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, р-н. Центральный, пл. Побед, д. 1 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.005208.25 | 2025-07-21 | Общество с ограниченной ответственностью "ГРАС" | 9725050301 | Электроустановки «Цеха производства гранулированного сульфата аммония» | Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Грузовая стр. 1, промышленная площадка КАО «Азот»,квартал В-4. | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.005453.25 | 2025-07-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ТС -СПЕЦСТРОЙ" | 4217105091 | Энергопринимающие установки на объекте «Начальная школа на 250 учащихся в поселке Загорский Новокузнецкого муниципального района» | Кемеровская область - Кузбасс область, Новокузнецкий муниципальный район, Загорский поселок, 5а | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.005451.25 | 2025-07-22 | Акционерное общество "Русал Новокузнецкий Алюминиевый Завод" | 4221000535 | Две кабельных линий 10 кВ от блочно-модульной РП-19, два высоковольтных дымососа, линии питания 0,4кВ СГОУ-62 от ТП-3, 4 в рамках технического перевооружения АО "РУСАЛ Новокузнецк" | Кемеровская область - Кузбасс область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, проезд Ферросплавный, 7 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.005599.25 | 2025-07-23 | ООО "ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 4229004316 | РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ п/ст "Компрессорная" с двумя трансформаторами 1000/6/0,4 | Кемеровская область - Кузбасс область, р-н Топкинский, г. Топки, тер. Промплощадка | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.005855.25 | 2025-07-28 | ООО СЗ "ПРОМСТРОЙ-РП" | 4205244566 | Энергопринимающей установки многоквартирного жилого дома. | г. Кемерово, ж.р. Лесная поляна, 2микр бр. Солнечный, 12. | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.006158.25 | 2025-07-29 | МАОУ СОШ №30 ГОРОДА БЕЛОВО | 4202019918 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 30 города Белово" | 652616, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Хмельницкого, д. 49 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.006228.25 | 2025-07-30 | ООО "ОЭСК" | 4223052779 | воздушная линия электропередач 35 кВ 35-Ч-1, 35-Ч-2 | Кемеровская область - Кузбасс, г.Киселевск | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.006350.25 | 2025-07-31 | Акционерное общество «Шахтоуправление "Талдинское-Южное" | 4223713450 | Закрытое распределительное устройство типа ЗРУ-6 кВ "Тайга", две кабельные линии 6 кВ, протяженностью 2*440 м, две комплектные трансформаторные подстанции КТПН-1000/6/0,4 кВ (подстанция №3) на промышленной площадке фланговых стволов пл. 44 АО "ШТЮ" | Кемеровская область - Кузбасс область, р-н Прокопьевский, тер.Кыргайская | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.006893.25 | 2025-08-07 | ООО "ФИНАНСЭНЕРГО" | 4205415363 | энергоустановка | Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки ш. «Судженская», кадастровый номер 42:20:0101033:130 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.007200.25 | 2025-08-12 | АО "КУЗБАССЭНЕРГО" | 4200000333 | Замена масляного выключателя В-220 6ГТ, тип 3АР1DTFG-252 на элегазовый | 652845, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Ленина, д. 1 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.007201.25 | 2025-08-12 | АО "КУЗБАССЭНЕРГО" | 4200000333 | Модернизация блока ст.№6 Томь-Усинской ГРЭС АО "Кузбассэнерго". Комплексная замена генератора. | 652845, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Ленина, д. 1 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.007599.25 | 2025-08-14 | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" | 2460069527 | Реконструкция сооружения ВЛ-110 кВ отходящая от подстанции Прокопьевская: воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Прокопьевская-Киселевская-заводская-1-2 с отпайкой на ПС Вахрушевская (ПКЗ-1-2) от ПС Прокопьевская 110 кВ до ПС Киселевская-заводская 110 кВ | Кемеровская область - Кузбасс область, Киселевский городской округ | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.007718.25 | 2025-08-15 | ООО "СДС - СТРОЙ" | 4205109101 | Кемеровская область - Кузбасс, Таштагольский район, пгт.Шерегеш, жилой район «Шория». Жилой дом №1 со встроено-пристроенной подземной автостоянкой (I этап) | Кемеровская область | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.007721.25 | 2025-08-15 | ООО "СДС - СТРОЙ" | 4205109101 | Кемеровская область - Кузбасс, Таштагольский район, пгт.Шерегеш, жилой район «Шория». Жилой дом №2 (II этап)», расположенный по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Таштагольский район, пгт.Шерегеш | Кемеровская область - Кузбасс область, Шерегеш | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.007077.25 | 2025-08-19 | ООО "КЭНК" | 4205109750 | Реконструкция ПС35/6кВ «Спортивная» (Монтаж трансформатора 10 МВА взамен существующего 6,3 МВА) | Кемеровская область - Кузбасс область, р-н Таштагольский, пгт Шерегеш | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.008616.25 | 2025-08-25 | ГБУЗ "ЮГБ" | 4230034273 | ВРУ Юргинской городской больницы (этап №1) | Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Машиностроителей, д. 5 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.008606.25 | 2025-08-25 | УЖИГ АДМИНИСТРАЦИИ ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | 4246008350 | МБ ОУ СОШ № 1 Яшкинского муниципального округа | 652010, обл. Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Яшкинский, пгт. Яшкино, ул. Ленинская, зд. 4 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.008685.25 | 2025-08-26 | АО "СУЭК-КУЗБАСС" | 4212024138 | 2КТПН-250 6/0,4, КЛ6-5-ВЕНТ, КЛ6-6-ВЕНТ | обл Кемеровская, Ленинск-Кузнецкий | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.008679.25 | 2025-08-26 | АО "РЕГИОНСТРОЙ" | 4217205530 | Комплектные трансформаторные подстанции КТП-18, КТП-18а, КТП-18б, КТП-79, КТП-79а, КТП-79б. Кабельные линии 6 кВ. ВРУ потребителей. | Кемеровская область - Кузбасс область, г. Новокузнецк, площадь Побед, 1 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.008822.25 | 2025-08-27 | АО "ЭЛЕКТРОСЕТЬ" | 7714734225 | ЛЭП - 35 отпайка на подстанцию Пихтовая | Кемеровская область г. Междуреченск | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.009341.25 | 2025-09-01 | МАОУ "Лицей № 114" | 4217027397 | Энергоустановки здания общеобразовательной школы на 1225 учащихся с универсальным спортивным блоком | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, р-н. Центральный, пр-кт. Н.С.Ермакова, зд. 12А | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.009448.25 | 2025-09-02 | ООО " СПЕЦГАРАНТ" | 4205158081 | ВРУ 0.4 кВт, распределительные и групповые сети жилого дома, системы заземления и зануления, присоединяемая мощность 215 кВт. | Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Линия, дом 24 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.009658.25 | 2025-09-03 | ООО "ТЭР" | 4223117458 | ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-169, ВРУ-0,4 кВ котельной №22 после реконструкции | Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Радищева, д. 2А | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.027764.25 | 2025-09-08 | АО "Том-Дом ТДСК" | 7021050358 | Электроустановка многоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения (магазин) по ул. 1-ая линия в г. Кемерово | ул. 1-ая линия в г. Кемерово, Кадастровый номер земельного участка 42:24:0101030:18013 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.028005.25 | 2025-09-10 | ООО "Жилищник-2" | 4206024725 | Энергопринимающая установка жилого дома, расположенная по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, микрорайон №72 | Энергопринимающая установка жилого дома, расположенная по адресу: г. Кемерово, Ленинский район, микрорайон №72 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.028005.25 | 2025-09-10 | ООО "КЭС" | 4205395036 | Трансформаторная подстанция с питающими кабелями | 650517, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский район, п. Металлплощадка, севернее бульвара Строителей, д. 71, кадастровые номера земельных участков 42:04:0352001:8346 и 42:04:0325001:5329 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.028029.25 | 2025-09-10 | ООО «Ресурс» | 4205160147 | ПС 35/10/6 кВ «Новоказанская» | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный район, к.н. 42:10:0000000:1397 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.028209.25 | 2025-09-11 | ООО ЦОФ "ЭНРИЧЕВСКАЯ" | 4223123684 | Отпайка ЛЭП-6кВ от оп.№186 ЛЭП-6кВ ф.26 до КТПН-6кВ, КТПН-1000/6/0,4кВ №1 | 653204, обл. Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Прокопьевский, п. Школьный, ул. Закладочная, д.3 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.028197.25 | 2025-09-11 | Индивидуальный предприниматель ЛУКИН ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ | 420700576273 | Энергоустановки нежилого помещения, общей площадью 3661,6 кв.м., расположенные на первом этаже и подвале многоквартирного дома с к.н. 42:24:0101001:7989 | г. Кемерово, бульвар Строителей, д. 16 | Кемеровская область - Кузбасс |  | У22.01.РД.42.028209.25
У22.01.РД.42.028395.25 | 2025-09-18 | ООО «Стальэмаль» | 3528078096 | Электрогенераторная установка с двигателем внутреннего сгорания блочно-комплектную ROLT PSG 500 на базе газопоршневой генераторной установки | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул.Хлебозаводская, д.9 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.028422.25 | 2025-09-18 | ООО СЗ «Промстрой Центр» | 4205207268 | Энергоустановки многоквартирного жилого дома | Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Октябрьский 32а, Корпус 1 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.028424.25 | 2025-09-18 | ООО СЗ «Промстрой Центр» | 4205207268 | Энергоустановки многоквартирного жилого дома | Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Октябрьский 32а | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.027996.25 | 2025-09-18 | МБОУ "Лицей № 22 города Белово имени К.Д.Ушинского | 4202019570 | Энергоустановка здания МБОУ «Лицей №22 города Белово имени К.Д.Ушинского» | г. Белово, пгт. Бачатский , ул. Шевцовой д. 49 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.028449.25 | 2025-09-22 | МАОУ "СОШ №30 города Белово" | 4202019918 | Электроустановка "Здание школы МАОУ "СОШ №30 города Белово" | Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Хмельницкого, д.49 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.029103.25 | 2025-09-23 | МБУ "АПБ" г. Белово | 4202007694 | 2КТПН-2500/10/0,4 кВ, 2КЛ-10кВ | 652617, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, пгт. Грамотеино, Кузнецкий тракт, 2 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.029180.25 | 2025-09-25 | МКУ «Управление муниципального заказа по ремонту и строительству» | 4211002614 | Электроустановка здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | Кемеровская область - Кузбасс, г. Киселеск, ул.Студенческая, 2 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.54.030282.25 | 2025-09-26 | ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» | 5410108110 | Энергоустановки здания научно-исследовательского института с подземной автостоянкой и локальным источником теплоснабжения» | на земельном участке (кадастровый номер 54:35:041691:34) по адресу: РФ, НСО, г. Новосибирск, ул. Окружная 29в и на земельном участке (кадастровый номер 54:35:041691:10) по адресу: НСО, г. Новосибирск, Заельцовский участок городских лесов, квартал 40 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.029843.25 | 2025-09-29 | МБОУ "СОШ № 14 города Белово" | 4223025415 | Электроустановка "Здание школы МБОУ "Школа 14" | Кемеровская область - Кузбасс область, г. Прокопьевск, пр-кт Строителей, 25 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.030516.25 | 2025-09-30 | АО «ЕВРАЗ-ЗСМК» | 4218000951 | Электропомещение. Электроснабжение. Установка ЧПН (Вновь смонтированные блочно-модульные здания в количестве - 2шт., укомплектованные сборными камерами одностороннего обслуживания 10 кВ типа КСО-219 с установкой вакуумного выключателя VF12-V-10-20-A-630 на выкатном элементе, силовым трансформатором, частотным преобразователем частоты для регулировки скорости двигателей дымососов конвертеров №4,5 ККЦ-2) | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ш. Космическое, д. 16 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.030520.25 | 2025-09-30 | АО «ЕВРАЗ-ЗСМК» | 4218000951 | Электропомещение. Электроснабжение. ЭТП-9 после реконструкции (Вновь смонтированные ячейки №13, №14 – (Камера сборная одностороннего обслуживания 10 кВ типа КСО-219 с установкой вакуумного выключателя VF12-V-10-20-A-630 на выкатном элементе. Для формирования "Звезды" обмоток двигателРУ-10 кВ -2 шт.) | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ш. Космическое, д. 16 | Кемеровская область - Кузбасс

## Временные
Реестр временных разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | [6 empty] | Категория объектов
Регистрационный номер разрешения | Срок действия разрешения | Наименование заявителя | ИНН заявителя | Наименование энергоустановки | Адрес расположения объекта | Субъект РФ |  | Дата выдачи разрешения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
У22.01.РД.4.003530.25 | 2025-07-19 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | 4218000951 | Электропомещение. ТП-15 А, Т1, РУНН 2, трансформаторной подстанции 2КТП-ВУ-К/К-1000-10/0,4-Т-У3-7401-1 | 654043, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, р-н. Заводской, ш. Космическое, д. 16 | Кемеровская область - Кузбасс |  | 2025-01-20
У22.01.РД.4.002754.25 | 2025-07-21 | ООО СЗ "ПРОМСТРОЙ-РП" | 4205244566 | КТП 1557 10/0,4 кВ | Кемеровская область - Кузбасс область, г. Кемерово, р-н Лесная поляна, 2 мкрн. | Кемеровская область - Кузбасс |  | 2025-01-22
У22.01.РД.4.002747.25 | 2025-07-23 11:29 | ООО СЗ "ПРОМСТРОЙ-М" | 4205090997 | энергопринимающая установка многоквартирного жилого дома | Кемеровская область - Кузбасс область, г. Кемерово, пр-кт Ленинградский, д. 46 | Кемеровская область - Кузбасс |  | 2025-01-24 11:29
У22.01.РД.4.002330.25 | 2025-07-30 15:51 | АО «ТОМ-ДОМ ТДСК» | 7021050358 | Электроустановка жилого дома КПД №2 этап №2 с помещениями общественного назначения (Магазин) | Кемеровская область - Кузбасс область, г Кемерово, ул 1-ая линия | Кемеровская область - Кузбасс |  | 2025-01-31 15:51
У22.01.РД.4.001626.25 | 2025-08-06 09:06 | ГЕРАСИМОВ А. А. | 420516586086 | Магазин | Кемеровская область - Кузбасс область, г. Кемерово, ул. Дружбы | Кемеровская область - Кузбасс |  | 2025-02-07 09:06
У22.01.РД.4.001020.25 | 2025-08-12 | РУБАШКО А. Н. | 424624904618 | ТП 400кВА для электроснабжения дробильной установки | Кемеровская область - Кузбасс область, Ижморский, Малая Златогорка, Мира, 2В | Кемеровская область - Кузбасс |  | 2025-02-13
У22.01.РД.4.001301.25 | 2025-08-12 11:36 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | 4218000951 | Оборудование ячеек 110 кВ № 18; 19 ЗРУ 110 кВ ЗС ТЭЦ | 654043, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, р-н. Заводской, ш. Северное, д. 23 | Кемеровская область - Кузбасс |  | 2025-02-13 11:36
У22.01.РД.4.001089.25 | 2025-08-16 | ООО "ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ "МАЙСКОЕ" | 4205101039 | Технические устройства и оборудование водопонижающего комплекса | Кемеровская область, Прокопьевск, ул.Революции, 2 | Кемеровская область - Кузбасс |  | 2025-02-17
У22.01.РД.4.000755.25 | 2025-08-19 12:16 | ООО СЗ "ПРОМСТРОЙ-ЦЕНТР" | 4205207268 | Энергоустановки многоквартирного жилого дома | Кемеровская область - Кузбасс область, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, 32А, корпус 1 | Кемеровская область - Кузбасс |  | 2025-02-20 12:16
У22.01.РД.4.000764.25 | 2025-08-24 11:49 | ООО СЗ "ПРОМСТРОЙ-ЦЕНТР" | 4205207268 | Энергоустановки многоквартирного жилого дома | Кемеровская область - Кузбасс область, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, 32А, корпус 2 | Кемеровская область - Кузбасс |  | 2025-02-25 11:49
У22.01.ЗД.42.000767.25 | 2025-08-25 15:34 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ФОНД РЖС" | 4205376611 | Электрощитовая жилого дома | Кемеровская область - Кузбасс область, г. Кемерово | Кемеровская область - Кузбасс |  | 2025-02-26 15:34
У22.01.ЗД.42.000332.25 | 2025-08-26 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | 4218000951 | Двух цепная ЛЭП 110 кВ от опоры №1 до опоры № 36а выполнена проводом АС 240/56, от опоры 36а до опоры 37 выполнена кабелем АПвВнг(А)-1х300(гж)/120- 64/110 кВ, от опоры №37 до опоры № 40 выполнена проводом АС-240/56, от опоры № 40 до линейного портала ПС 110 кВ ОП-4 выполнена проводом АС-240/56 в одно цепном исполнении, от опоры № 40 до линейных вводов ЗРУ 110 кВ ПС 110 кВ ОП-3 выполнена проводом 185/43 в одно цепном исполнении | Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Космическая 16 | Кемеровская область - Кузбасс |  | 2025-02-27
340-7040-9465-0525-вр | 2025-08-26 12:00 | Акционерное общество "ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 4218000951 | ЛЭП-110 кВ от ЗРУ-110 кВ ЗС ТЭЦ до ЗРУ-110 кВ ОП-3 и ОРУ-110 кВ ОП-4 | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ш. Космическое (Заводской р-н), д. 16 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861) | 2025-02-27 12:00
340-6734-9044-0525-вр | 2025-09-03 10:02 | Филиал ПАО "Россети-Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" | 2460069527 | Реконструкция ПС 110 кВ Шестаковская с заменой трансформаторов 110/35 кВ 2х16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА | Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, на земельном участке с кадастровым номером 42.:01:000000:0000:27337:1000 | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, технологическое присоединение которого к электрическим сетям не осуществляется | 2025-03-07 10:02
340-6003-7838-0425-вр | 2025-09-03 12:52 | Общество с ограниченной ответственностью "СДС-Строй" | 4205109101 | Энергоустановки многоквартирного жилого дома | Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, м-н № 64, ж.д. 83/3 (стр) к.н.42:04:0349002:4648 | Кемеровская область - Кузбасс |  | 2025-03-07 12:52
340-6342-7778-0425-вр | 2025-09-06 14:24 | Акционерное общество "КузбассЭлектро" | 4202002174 | Отпайка от ВЛ-35 кВ В-5,6, подстанция № 37 "Восточный Борт" 35/6 кВ | Кемеровская область - Кузбасс, р-н Беловский, земельный участок с кадастровым номером 42:01:000000:0000:28166/09:1000/А, 42:01:01007:0049 | Кемеровская область - Кузбасс |  | 2025-03-10 14:24
340-5574-7208-0425-вр | 2025-09-20 | филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» , 650099, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н. Островского, дом 11 | 2460069527 | ВЛ 110 кВ Крохалёвская - Черниговская -2 от опоры №13 до опоры №53 | Кемеровская обл. , Кемеровский район | Кемеровская область - Кузбасс |  | 2025-03-24
340-5571-7207-0425-вр | 2025-09-20 10:34 | филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» , 650099, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н. Островского, дом 11 | 2460069527 | ВЛ 110 кВ Крохалёвская - Черниговская -1 от опоры №13 до опоры №53 | Кемеровская обл., Кемеровский район | Кемеровская область - Кузбасс |  | 2025-03-24 10:34
340-4819-6956-0425-вр | 2025-09-23 14:31 | Муниципальное бюджетное учреждение "Архитектурно-планировочное бюро" г.Белово | 4202007694 | 2КТПН-2500/10/0,4 кВ, 2КЛ-10кВ | 652617, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, пгт. Грамотеино, Кузнецкий тракт, 2 | Кемеровская область - Кузбасс |  | 2025-03-27 14:31
340-5733-6839-0425-вр | 2025-09-23 14:37 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОЭНЕРГОТРАНС" | 4217084532 | ПС Есаульская-5 110/6кВ ОРУ-110 кВ II СШ-110 кВ | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс |  | 2025-03-27 14:37
340-4716-6431-0425-вр | 2025-09-24 12:08 | Общество с ограниченной ответственностью "Монтажэнергострой" | 4205085115 | ВРУ 0,4 кВ сооружений очистки сточных вод хозяйственно-бытовой канализации | Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Яшкинский, пгт. Яшкино | Кемеровская область - Кузбасс |  | 2025-03-28 12:08
340-4694-6550-0425-вр | 2025-09-29 09:09 | Акционерное общество "КузбассЭлектро" | 4202002174 | ВЛ-110 КЧ-1,2 (отп. на ПС № 24) | Кемеровская область - Кузбасс, разрез Черниговский | Кемеровская область - Кузбасс |  | 2025-04-02 09:09
340-5209-6188-0325-вр | 2025-09-28 | Филиал ПАО "Россети- Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 2460069527 | Воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ Б-19 (Беловская - Беловская-тяговая) с отпайкой на ПС Проектная: от ПС Беловская до ПС Беловская-тяговая | Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Беловский, г. Белово, кадастровый номер земельного участка: 42:21:000000:0000:27158:1000 | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, технологическое присоединение которого к электрическим сетям не осуществляется | 2025-04-01
340-4693-6419-0425-вр | 2025-09-28 13:17 | Общество с ограниченной ответственностью "СДС-Строй" | 4205109101 | Жилой район "Шория" Жилой дом 1 со встроено-пристроенной подземной автостоянкой | Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Таштагольский, пгт. Шерегеш, земельный участок с кадастровым номером 42:12:0102001:58 | Кемеровская область - Кузбасс |  | 2025-04-01 13:17
340-4261-6088-0325-вр | 2025-10-04 07:42 | Филиал ПАО "Россети- Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 2460069527 | Воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ Б-20 (Беловская - Беловская-тяговая) с отпайкой на ПС Проектная: от ПС Беловская до ПС Беловская -тяговая | Кемеровская область - Кузбасс, Беловский район, г. Белово, кадастровый номер земельного участка: 42:21:000000:0000:27158:1000 | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, технологическое присоединение которого к электрическим сетям не осуществляется | 2025-04-07 07:42
340-4264-6088-0325-вр | 2025-10-05 | Филиал ПАО "Россети- Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 2460069527 | РУ-6 кВ (7 ячеек) на ПС 110/35/6кВ Полысаевская-3 | Кемеровская область - Кузбасс, Полысаевский городской округ, п. Красногорский, ул. Карбышева,5 | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, технологическое присоединение которого к электрическим сетям не осуществляется | 2025-04-08
340-4116-5716-0325-вр | 2025-10-07 | Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Промстрой-РП" | 4205244566 | Энергоустановка многоквартирного жилого дома | Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, Лесная поляна, 2 микр. строительный 25 корпус 2 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861) | 2025-04-10
340-4118-5711-0325-вр | 2025-10-07 14:25 | Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Промстрой-РП" | 4205244566 | Энергоустановка многоквартирного жилого дома | Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, Лесная поляна, 2 микр., строительный 24, корпус 3 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861) | 2025-04-10 14:25
340-2973-4692-0325-вр | 2025-10-14 | Филиал Публичного акционерного общества "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" | 2460069527 | ПС 110/35 кВ Беловская, блочно-модульное здание КРУЭ 35 кВ 14 ячеек - 1 шт, КЛ 35 кВ общей протяженностью 5269 м, разъединитель РГ.2-35III/2000 УХЛ1 - 2шт, разъединитель РГ.2-35III/1000 УХЛ1 - 2шт, ограничитель перенапряжений не линейный ОПН-П1-35/40, 5/10/3 УХЛ1 - 24 шт | 652600, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Люксембург, д. 8 | Кемеровская область - Кузбасс | Объект по производству электрической энергии (новый или реконструированный), технологическое присоединение энергоустановок которого к электрическим сетям не осуществляется | 2025-04-17
340-3424-4611-0325-вр | 2025-10-15 | Филиал ПАО "Россети- Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 2460069527 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крохалёвская-Черниговская-2 от опоры №31 до опоры №36 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с АО "Черниговец" от 26.08.2019 №56.4200.2394.19 и №56.4200.2394.19 | Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Кемеровский | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, необходимость включения в работу в составе энергосистемы объекта электросетевого хозяйства (входящего в том числе в состав объектов по производству электрической энергии), мероприятия по строительству (реконструкции, монтажу) и вводу в эксплуатацию которого не выделены в отдельный этап технических условий на технологическое присоединение или отдельный этап реализации проекта | 2025-04-18
340-2925-4594-0325-вр | 2025-11-02 | Общество с ограниченной ответственностью "СДС-Строй" | 4205109101 | Жилой район "Шория" Жилой дом № 2 | Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Таштагольский, пгт. Шерегеш, земельный участок с кадастровым номером 42:12:0102001:58 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861) | 2025-05-06
340-2829-3771-0225-вр | 2025-11-15 | Акционерное общество "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" | 4218000951 | Подстанция 110/10 кВ ОП-3, ЗРУ 110 кВ | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Космическое шоссе, 16 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется | 2025-05-19
340-00000579-3673-0225-вр | 2025-11-18 | Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровский ДОК» | 2225223296 | ЛЭП-10кВ; КТПН-10/0,4 кВ №1156П | 650068, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Стройгородок, д. 1, корп. А | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861) | 2025-05-22
340-2236-3717-0225-вр | 2025-11-19 | Филиал ПАО "Россети- Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 2460069527 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крохалёвская-Черниговская-1 от опоры №31 до опоры №36 в рамках исполнения обязательств по согласшению о компенсации затрат с АО "Черниговец" от 26.08.2019 №56.4200.2394.19 и №56.4200.2394.19 | Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский район | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, необходимость включения в работу в составе энергосистемы объекта электросетевого хозяйства (входящего в том числе в состав объектов по производству электрической энергии), мероприятия по строительству (реконструкции, монтажу) и вводу в эксплуатацию которого не выделены в отдельный этап технических условий на технологическое присоединение или отдельный этап реализации проекта | 2025-05-23
340-2027-3665-0225-вр | 2025-11-22 | Некоммерческая организация "Фонд развития жилищного строительства Кузбасса" | 4200000319 | Энергоустановки 16-ти этажного жилого дома №11, панельный | Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, заводский район, квартал №55 | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, технологически присоединяемый к электрическим сетям (ПП №861) | 2025-05-26
340-2409-3226-0225-вр | 2025-11-22 | Акционерное общество "ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 4218000951 | Подстанция 110/10 кВ ОП-3, ЗРУ 110 кВ | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Космическое шоссе,16 | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, технологически присоединяемый к электрическим сетям (ПП №861) | 2025-05-26
340-2224-2830-0225-вр | 2025-11-25 | Акционерное общество "ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 4218000951 | Подстанция 110/10 кВ ОП -4, ОРУ 110 кВ | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Космическое шоссе, 16. | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, технологически присоединяемый к электрическим сетям (ПП №861) | 2025-05-29
340-1591-2587-0225-вр | 2025-11-29 | Томь-Усинская ГРЭС АО "Кузбассэнерго" | 4200000333 | Замена масляного выключателя 220 кВ блока №6 на элегазовый | 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Ленина, д. 1 | Кемеровская область - Кузбасс | Объект по производству электрической энергии (новый или реконструированный), технологическое присоединение энергоустановок которого к электрическим сетям не осуществляется | 2025-06-02
340-1592-2599-0225-вр | 2025-11-30 | Томь-Усинская ГРЭС АО "Кузбассэнерго" | 4200000333 | Модернизация блока ст. №6 Томь-Усинской ГРЭС АО "Кузбассэнерго". Комплексная замена генератора. | 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Ленина, д. 1 | Кемеровская область - Кузбасс | Объект по производству электрической энергии (новый или реконструированный), технологическое присоединение энергоустановок которого к электрическим сетям не осуществляется | 2025-06-03
340-1138-2050-0225-вр | 2025-12-06 | Акционерное общество "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" | 4218000951 | Кабельные линии, комплектные однотрансформаторная и двухтрансформаторная подстанции тупикового типа, комплектные распределительные устройства | Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Площадь Побед, д. 1 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии (новая или реконструированная), технологическое присоединение которой к электрическим сетям не осуществляется | 2025-06-09
340-17314-1479-0125-вр | 2025-12-17 | Муниципальное автономное учреждение "Легкоатлетический Манеж" | 4205419706 | Энергоустановка легкоатлетического манежа | Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 13 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861) | 2025-06-20
340-17152-936-0125-вр | 2025-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Топкинский цемент" | 4229004316 | п/ст "Компрессорная" | Кемеровская область - Кузбасс, р-н. Топкинский, г. Топки | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861) | 2025-06-23
340-295-717-0125-вр | 2025-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью "СДС-Строй" | 4205109101 | Энергоустановки многоквартирного жилого дома № 32 (стр.) | Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, Центральный район, микрорайон 7Б | Кемеровская область - Кузбасс | Объект электросетевого хозяйства, технологически присоединяемый к электрическим сетям (ПП №861) | 2025-06-23
340-16523-517-0125-вр | 2025-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "СДС-Строй" | 4205109101 | ВРУ Юргинской городской больницы (этап №1) | Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Машиностроителей, д. 5, к.н.: 42:36:0101001:2593 | Кемеровская область - Кузбасс | Энергопринимающая установка потребителей электрической энергии, технологически присоединяемая к электрическим сетям (ПП №861) | 2025-06-30
У22.01.РД.4.003550.25 | 2025-12-28 | ООО "РЦ "КЕМЕРОВО" | 4205416208 | Электропитание склада | 650515, Российская Федерация, Кемеровская область., Кемеровский муниципальный район. Ягуновское сельское поселение , расположенных на земельном участке 42:04:0319001:343 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.004627.25 | 2026-01-10 | ООО "ФИНАНСЭНЕРГО" | 4205415363 | Электроснабжение промплощадки ООО «Финансэнерго» | Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки ш. «Судженская» | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.005319.25 | 2026-01-17 | Акционерное общество "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" | 4218000951 | Электропомещение. Электроснабжение. Установка ЧПН (Вновь смонтированные блочно-модульные здания в количестве -2шт., укомплектованные сборными камерами одностороннего обслуживания 10 кВ типа КСО-219 с установкой вакуумного выключателя VF12-V-10-20-A-630 на выкатном элементе т., силовым трансформатором, частотным преобразователем частоты для регулировки скорости двигателей дымососов конвертеров №4,5 ККЦ-2) | 654043, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, р-н. Заводской, ш. Космическое, д. 16 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.005321.25 | 2026-01-17 | Акционерное общество "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" | 4218000951 | Электропомещение. Электроснабжение.Реконструкция ЭТП-9 (Вновь смонтированные ячейки №13,№14 – (Камера сборная одностороннего обслуживания 10 кВ типа КСО-219 с установкой вакуумного выключателя VF12-V-10-20-A-630 на выкатном элементе. Для формирования "Звезды" обмоток двигателРУ-10 кВ -2 шт.) | 654043, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, р-н. Заводской, ш. Космическое, д. 16 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.005211.25 | 2026-01-17 | МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА Г. КЕМЕРОВО КЕМЕРОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) | 4205996460 | Энергоустановки нежилого помещения "Дом причта Храма Воскресения Христова" | Кемеровская область - Кузбасс область, г. Кемерово, пр-кт Притомский, севернее здания № 5 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.005362.25 | 2026-01-18 | Акционерное общество АО "НЕОКОР" | 4205026550 | энергопринимающая установка «Опытно-конструкторского центра имплантируемых изделий» | Кемеровская область - Кузбасс область, г. Кемерово, ул. Институтская 3 в. | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.005578.25 | 2026-01-18 | ООО СЗ "ПРОМСТРОЙ-РП" | 4205026550 | Энергоустановка многоквартирного жилого дома стр. №24 корпус №4 | г. Кемерово, ж.р. Лесная поляна, 2 микр. | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.005831.25 | 2026-01-24 | ООО СЗ "ПРОМСТРОЙ-А" | 4205211803 | энергопринимающая установка многоквартирного жилого дома | г. Кемерово; пр. Ленинградский, 48 (Стр. №5 микр. 72А). | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.006158.25 | 2026-01-25 | МАОУ СОШ №30 ГОРОДА БЕЛОВО | 4202019918 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 30 города Белово" | 652616, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Хмельницкого, д. 49 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.006142.25 | 2026-01-25 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ-Н" | 5404012970 | Электроустановка "Здание школы МБОУ "Школа 14" | Кемеровская область - Кузбасс область, г. Прокопьевск, пр-кт Строителей, 25 | Кемеровская область - Кузбасс
Р060-00109-42/02782087 | 2026-01-25 | МКУ "УМИ КГО" | 4248001906 | Районная котельная "Садовая" | 652831, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Калтан, п. Малиновка, ул. Садовая, д. 45 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.4.008596.25 | 2026-02-23 | ООО "КЭС" | 4205395036 | объект электросетевого хозяйства | Кемеровская область, Кемеровский район, п. Металлплощадка, севернее бульвара Строителей, д. 71 | Кемеровская область - Кузбасс | Р060-00109-42/03058321
У22.01.РД.4.006994.25 | 2026-02-04 | ООО "СЗ "УГМК-ШЕРЕГЕШ" | 6678102096 | 1) КВЛ-6 кВ от яч. № 110 ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Шерегеш-1» до 4БКТП-1600 кВА 6/0,4 кВ; 2) КВЛ-6 кВ от яч.№ 311 ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Шерегеш-1» до 4БКТП-1600 кВА 6/0,4 кВ; 3) КЛ-6 кВ от опор 38а/38б КВЛ-6 кВ от яч. № 311 ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Шерегеш-1» до 2КТПН-160 кВА 6/0,4 кВ; 4) 4БКТП-1600 кВА 6/0,4 кВ; 5) 2КТП-160 кВА 6/0,4 кВ. | Кемеровская область, пгт. Шерегеш | Кемеровская область - Кузбасс | Р060-00109-42/02877845
У22.01.РД.4.006505.25 | 2026-01-28 | ООО "КУЗБАССОБЛГАЗ" | 4205244870 | Трансформаторная подстанция 2КТПН-ТВВ-630-10/0,4-УХЛ1, г. Новокузнецк, проспект Авиаторов, 22 | Кемеровская область - Кузбасс область, г. Новокузнецк, проспект Авиаторов, 22 | Кемеровская область - Кузбасс | Р060-00109-42/02833082
У22.01.РД.4.009447.25 | 2026-03-01 | ООО "Жилищник-2" | 4206024725 | Энергопринимающая установка жилого дома | г. Кемерово, Ленинский район, микрорайон №72, проспект Ленинградский, 53 корпус 2 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.009889.25 | 2026-03-08 | КАО "АЗОТ" | 4205000908 | Электроустановка газопоршневой электростанции (ГПЭС) КАО «Азот» 22,5 МВт | Кемеровская область - Кузбасс, г . Кемерово, ул. Грузовая, д. 1, промышленная площадка квартал Д-4 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.028335.25 | 2026-03-11 | ПАО «Россети Сибирь» | 2460069527 | Реконструкция ЗРУ - 6 кВ ПС Абашевская 1/2 с монтажом ячеек | Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, кад. номер 42:30:0101001:16786 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.028513.25 | 2026-03-15 | ООО «СДС-Строй» | 4205109101 | Жилой дом № 5 с пристроенной подземной автостоянкой | Кемеровская область - Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, земельный участок с кадастровым номером 42:12:0102001:58 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.028511.25 | 2026-03-15 | Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» | 2460069527 | Реконструированные В/В ячейки ПС 35 кВ Силинская | Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский район, с. Силино, вблизи ул. Школьная. Кадастровый номер земельного участка: 42:04:0214001:670. | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.028573.25 | 2026-03-16 | ООО «КЛЮЧ-42» | 4205396456 | Энергопринимающая установка многоквартирного жилого дома | г. Кемерово, Заводский район, микрорайон № 15, д. № 9 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.029030.25 | 2026-03-17 | ООО «СДС-Строй» | 4205109101 | Жилой дом № 4 | Кемеровская область - Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, земельный участок с кадастровым номером 42:12:0102001:58 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.028890.25 | 2026-03-17 | ООО ХК "СДС - Энерго" – «Прокопьевскэнерго» | 4250003450 | Блочно-модульное здание ЗРУ 6кВ комплектно с ячейками КРУ 6кВ типа КРУ СЭЩ- 63(61) У3 - 43 ячейки на ПС 110/6/6,3 кВ «Набережная» | Кемеровская область-Кузбасс, г. Белово, пгт. Грамотеино, мкр. Листвяжный-1 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.028218.25 | 2026-03-21 | АО «УК «Кузбассразрезуголь» | 4205049090 | ВЛ-35 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Талдинская» до ПС 35/6 кВ «Удачная» филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» Талдинский угольный разрез | расположена в Новокузнецком муниципальном районе в 3,5 км., северо-восточнее п. Малая Талда, земельный участок с кадастровым номером 42:09:2403001:44, 42:09:2403001:85, 42:09:0000000:2288, 42:09:2403001:86, 42:09:2403001:13, 42:09:2403001:18, 42:09:2403001:53, 42:09:2403001:74, 42:09:2403001:12, 42:09:2403001:72, 42:09:2403001:73, 42:09:2403001:77, 42:09:0000000:3041, 42:09:2403001:80, 42:09:2403001:75, 42:09:2403001:81, 42:09:2403001:96 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.02.РД.42.028854.25 | 2026-03-21 | ООО «СЗ «Уютный квартал» | 4205399464 | Энергоустановки 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с пристройкой и подземной парковкой в ЖК «Уютный квартал» | г. Кемерово», ул. Терешковой, 39а | Кемеровская область - Кузбасс
У22.02.РД.42.028855.25 | 2026-03-24 | ООО «Б-24» | 7727192347 | лектроустановки Административно-бытового корпуса (АБК) | 652617, Кемеровская область - Кузбасс, Беловский г.о., Грамотеино пгт, Кузнецкий тракт 2 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.02.РД.42.029613.25 | 2026-03-25 | НО «Фонд РЖС» | 4200000319 | Энергоустановки многоквартирного жилого дома №9 | г. Кемерово, Заводский район, квартал №55 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.030042.25 | 2026-03-25 | ООО «Б-24» | 7727192347 | Электроустановка производственного корпуса №2 (ПК2) | 652617, Кемеровская область - Кузбасс, Беловский г.о., Грамотеино пгт, Кузнецкий тракт 2 | Кемеровская область - Кузбасс
Formulas:
Срок действия разрешения = [Дата выдачи разрешения]+180

## Электролаборатории
Реестр разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок, предназначенных для проведения испытаний электрооборудования повышенным напряжением
Регистрационный номер разрешения | Дата выдачи | Наименование заявителя | ИНН заявителя | Наименование энергоустановки | Адрес расположения объекта | Субъект РФ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7