Уполномоченному лицу

по работе со СМИ

Несчастные случаи и аварии, происшедшие в мае 2015 года

1. 08 мая 2015 года  в     ОАО   «Региональные   электрические     сети» г. Новосибирск на ВЛ 220кВ №241 «Дружная – Чулымская»  пропало электропитание на оборудовании связи. Авария.

2. 13 мая 2015 года в ООО «Омский завод пропилена»  на площадке отделения переработки пропан-пропиленовой фракции произошла разгерметизация фланцевого соединения клапана-отсекателя с последующим возгоранием газовоздушной смеси. Авария. Пострадавших нет.

3. 18 мая 2015 года в Филиале ОАО «Черниговец»-шахта «Южная» в результате неправильных действий при посадке  на движущееся полотно ленточного конвейера  в путевом стволе,  оборудованного для перевозки людей, директор по производству ООО «Сибшахторудстрой» упал с конвейера и получил травму, не совместимую с жизнью.

4. 18 мая 2015 года в ООО «ЕвразЭнергоТранс» произошло аварийное отключение ВЛ 110кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС, приведшее к нарушению работы средств диспетчерского и технологического управления. Авария.

5. 21  мая   2015  года   в   ООО    «Кран»  в  Центральном районе

г. Кемерово  при выполнении строительно-монтажных работ в результате сильного порыва ветра башенный кран покатился и упал с рельс,  при этом была смертельно травмирована крановщица. Авария.

6. 22 мая 2015 года в ООО «Шахта «Осинниковская» АО «Распадская угольная компания» при выполнении работ по зачистке почвы демонтажного ходка 1-1-5-10 от горной массы проходческим комбайном КП-21 произошло обрушение пород кровли, в результате чего машинист МГВМ  получил травмы, не совместимые с жизнью.

7. 29 мая 2015 года в  Филиале ОАО «МРСК Сибири»-«Омскэнерго» при производстве работ по техническому обслуживанию выключателя МВ-10кВ в ТП электромонтер по испытаниям и измерениям  приблизился к токоведущим частям, находящимся под напряжением 10кВ, на расстояние менее допустимого, в результате чего был смертельно поражен электрическим током.

Помощник руководителя                                                           В.М. Рычковский

Начальник отдела разрешительной

и контрольно-аналитической деятельности                             В.З. Шайдулин